BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Phụ lục 52b ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT VỀ ĐÀO TẠO NGÀNH, NGHỀ KỸ THUẬT VẬT LÝ TRỊ LIỆU VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG (Ban hành kèm theo Thông tư số /2021/TT-BLĐTBXH ngày tháng năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng Mã ngành, nghề: 6720604 Trình độ đào tạo: Cao đẳng Năm 2021

MỤC LỤC

PHẦN THUYẾT MINH	2

I. Định mức lao động ngành, nghề Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng trình độ cao đẳng	4

II. Định mức thiết bị ngành, nghề Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng trình độ cao đẳng	4

III. Định mức vật tư ngành, nghề Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng trình độ cao đẳng	25

# PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng trình độ cao đẳng là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành ngành, nghề Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I, Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng trình độ cao đẳng

Kết cấu định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng trình độ cao đẳng bao gồm 04 phần: phần thuyết minh và 03 định mức thành phần.

1, Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành, Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2, Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này làm căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức này chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3, Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết ban đầu phục vụ đào tạo một kỹ năng, lớp học hay khóa học;

+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;

+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng trình độ cao đẳng

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo ngành, nghề Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng trình độ cao đẳng;

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng trình độ cao đẳng được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, lớp học thực hành 18 học sinh, thời gian đào tạo là 2373 giờ chưa bao gồm 6 môn học chung.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành, nghề Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng trình độ cao đẳng khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

# BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

# NGÀNH, NGHỀ KỸ THUẬT VẬT LÝ TRỊ LIỆU

# VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Tên ngành, nghề: Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Định mức kinh tế - kỹ thuậtvề đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh.

## I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

| STT | Nội dung | Định mức |
| --- | --- | --- |
| I | Định mức lao động trực tiếp |  |
| 1 | Định mức giờ dạy lý thuyết | 49,305 |
| 2 | Định mức giờ dạy thực hành | 87,167 |
| II | Định mức lao động gián tiếp | 27,29 |

## II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

| STT | Tên thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Thiết bị dạy lý thuyết |  |  |
| 1 | Máy vi tính | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm; có khả năng đọc được đĩa quang học | 107,81 |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước màn chiếu ≥ (1800 x 1800)mm | 108,39 |
| 3 | Bảng lật | Kích thước ≥ (594 x 841) mm | 4,67 |
| 4 | Bảng từ | Kích thước ≥ (1,2 x 2,0) m | 36,99 |
| 5 | Bảng di động | Kích thước ≥ (800 x 1200) mm | 45,32 |
| B | Thiết bị dạy thực hành |  |  |
|  | Bàn điều khiển | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 1,94 |
|  | Máy vi tính | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 107,81 |
|  | Máy chiếu (Projector) | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước màn chiếu ≥ (1800 x 1800)mm | 108,39 |
|  | Nhiệt kế điện tử | - Dải đo từ 34 °C ÷ 42 °C - Sai số ± 0,1 °C | 15,17 |
|  | Huyết áp kế cột thủy ngân + ống nghe | Chỉ số hiển thị trên thang đo huyết áp có sai số cho phép là ± 0,5 kPa (± 3,75 mmHg) | 15,00 |
|  | Huyết áp kế điện tử | - Đo cánh tay - Giới hạn đo: 0 ÷ 299 mm Hg - Nhịp tim: (40 ÷180) nhịp/phút - Độ chính xác: Huyết áp: ± 3 mm Hg; Nhịp tim: ± 5% | 15,00 |
|  | Huyết áp kế đồng hồ + ống nghe | - Vạch chia từ 0 ÷ 300 mmHg - Độ chính xác ± 3 mmHg | 15,00 |
|  | Máy cạo râu | Loại thông dụng trên thị trường | 6,67 |
|  | Máy hút dịch 2 bình | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 6,67 |
|  | Máy sấy tóc | Loại thông dụng trên thị trường | 6,67 |
|  | Bình làm ẩm | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 6,67 |
|  | Máy monitoring theo dõi dấu hiệu sinh tồn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,83 |
|  | Đèn đọc phim X Q THƯỜNG | - Kích thước: ≥ (45 x 72) cm - Chất liệu: Vỏ đèn bằng inox | 3,33 |
|  | Hệ thống khử khuẩn (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,83 |
|  | Máy đo nồng độ bão hòa Oxy trong máu SpO2 cầm tay (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,83 |
|  | Máy kiểm soát nhiệt độ người bệnh (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh) | - Dải nhiệt độ: 32ºC/38ºC/43ºC - Độ chính xác: ± 2,5ºC | 5,83 |
|  | Máy theo dõi người bệnh 5 thông số (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh) | - Thông số hiển thị: ECG, SpO2, NIBP, TEMP, REST, (optional IBP, CO2) - Lưu đầy đủ thông số trong 72 giờ khi mất nguồn | 7,50 |
|  | Máy kéo cột sống | Công suất: ≥ 50W | 0,03 |
|  | Máy sóng ngắn | Công suất: ≥ 700VA | 1,25 |
|  | Máy tập đi bộ (Máy thảm lăn Treadmill) | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 0,26 |
|  | Xe đạp tập chân | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 0,67 |
|  | Bàn vận động | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 9,17 |
|  | Bàn tập vật lý trị liệu đa năng điều chỉnh độ cao | - Tải trọng: ≤ 180kg - Khung sắt sơn tĩnh điện, nệm bọc simily - 2 hệ thống cố định và di chuyển độc lập - Nguồn điện: 220VAC | 5,33 |
|  | Bàn xiên quay | - Khung sắt sơn tĩnh điện, nệm bọc simily, gác chân bằng ván ghép - Điều khiển bằng động cơ điện, quay từ 0÷90 độ - Có 4 dây đai cố định - Gác tay xoay 0÷90 độ - Trụ tròn chặn háng điều chỉnh cao - thấp. - Có thước đo độ nghiên | 1,50 |
|  | Máy siêu âm | - Công suất tiêu thụ: ≤ 60 VA - Đầu rò siêu âm: Tần số : 0,8 MHz hiệu ưng sâu /2,4 MHz: hiệu ứng bề mặt - Đầu dò siêu âm: 01 ổ cho đầu dò không thấm nước đa tần 5 cm2 - Đầu siêu âm lớn 5 cm², ERA = 2,30 cm² ở 0,8 MHz, 2,38 cm² ở 2,4 MHz + Công suất cực đại 6,9 W ở 0,8 MHz, 7,1 W ở 2,4 MHz + Cường độ 0,1 đến 3 W/cm² eff. Ở khoảng 0,1 W/cm² - Độ chính xác ≤ ± 20% - Các dạng siêu âm + Siêu âm liên tục + Siêu âm xung, tần số xung điều chỉnh: 20 Hz, 50 Hz, 100 Hz - Chu kỳ làm việc: 1: 1; 1: 2; 1: 3; 1: 5; 1: 10 | 1,25 |
|  | Máy điều trị điện xung, điện phân | - Màn hình: Độ phân giải cao, cảm ứng Lập trình thời gian điều trị: 60 phút. - Thẻ nhớ SD: 1 GB/ bộ nhớ 120 + 120 mục | 4,72 |
|  | Máy từ trường | - Công suất hấp thụ ≤ 450 VA - Màn hình hiển thị LCD: 320 x 240 pixel - Lập trình thời gian điều trị: Lên đến 60 phút - Điều chỉnh chu kỳ hoạt động: (10 ÷ 100)% - Lập trình tần số điều trị: (1 ÷ 100) Hz | 1,72 |
|  | Thiết bị nấu PARAFFIN | - Công suất ≤ 1500 W - Nhiệt độ than bùn: (40 ÷ 45) °C - Nhiệt độ của paraffin: (56 ÷ 58) °C - Nhiệt độ khử trùng Paraffin: 80oC - Giới hạn nhiệt độ: 0 ÷ 90 °C - Dung tích thùng đựng: (1 ÷ 27,8) lít - Dung tích bồn đun: (330 x 540 x 220) mm | 0,92 |
|  | Hệ thống kéo giãn cột sống | - Loại cố định - Lực kéo cổ (1÷20) kg - Lực kéo thắt lưng (1÷ 90) kg - Delta quy định: 0.1 kg - Độ dài dây kéo: 95 cm | 0,06 |
|  | Đèn hồng ngoại | - Nguồn điện: AC 110V/220V, 50/60Hz - Công suất ≤ 250W - Thời gian điều trị: 0 ÷ 60 phút | 2,00 |
|  | Máy sóng xung kích điều trị | - Nguồn cung cấp 220 V/50Hz - Điện năng tiêu thụ 250VA | 1,72 |
|  | Máy Lazer điều trị công xuất thấp | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật (loại 15W ) | 1,78 |
|  | Bồn nước xoáy trị liệu (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh ) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1,67 |
|  | Dụng cụ chèo thuyền | Theo quy định Bộ Y tế | 0,67 |
|  | Đồng hồ bấm giây | Màn hình 7 số | 75,00 |
|  | Chăn | Loại thông dụng trên thị trường | 25,00 |
|  | Ga trải giường | Loại thông dụng trên thị trường | 239,67 |
|  | Gối | Loại thông dụng trên thị trường | 275,00 |
|  | Đệm | Loại thông dụng trên thị trường | 260,67 |
|  | Tủ đầu giường | - Chất liệu: Inox - Kích thước ≥ (400 x 380 x 870) mm | 95,00 |
|  | Giường người bệnh | - Kích thước ≥ (900 x 1800) mm - Chất liệu: Inox | 243,00 |
|  | Bình phong | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 167,00 |
|  | Cáng | - Chất liệu: Vải bạt 2 lớp - Kích thước ≥ (200 x 60 x 20) cm | 6,67 |
|  | Xe đẩy dụng cụ, thuốc | - Kích thước: ≥ (700 x 450 x 950) mm - Chất liệu: Inox | 20,00 |
|  | Bàn chải mềm | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 30,00 |
|  | Bàn chải | Loại thông dụng trên thị trường | 30,00 |
|  | Dây hút đờm | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 30,00 |
|  | Nhiệt kế thủy ngân | - Dải đo từ 35,0 °C ÷ 42 °C - Sai số ± 0,1 °C | 64,00 |
|  | Băng buộc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 60,00 |
|  | Băng chun | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 75,00 |
|  | Băng cuộn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 60,00 |
|  | Băng Esmarch | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 60,00 |
|  | Băng tam giác | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 20,00 |
|  | Bát và 2 thìa | Loại thông dụng trên thị trường | 20,00 |
|  | Bình oxy | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 11,67 |
|  | Bộ kéo | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 17,50 |
|  | Kẹp phẫu tích | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 10,00 |
|  | Bộ panh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 10,00 |
|  | Bộ Tạ tập | Trọng lượng: Dưới 3 kg | 4,00 |
|  | Bô | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 10,00 |
|  | Bô dẹt | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 60,00 |
|  | Bô vịt | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 70,00 |
|  | Bộ nẹp gỗ sơ cứu (10 thanh) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 60,00 |
|  | Ca | Loại thông dụng trên thị trường | 90,00 |
|  | Cốc chia vạch | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 60,00 |
|  | Cốc đựng bông tẩm dầu Parafin | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 60,00 |
|  | Cốc đựng thức ăn | Loại thông dụng trên thị trường | 60,00 |
|  | Cốc đựng thuốc | Loại thông dụng trên thị trường | 60,00 |
|  | Cốc uống nước | Loại thông dụng trên thị trường | 60,00 |
|  | Bình đựng nước nguội | Loại thông dụng trên thị trường | 10,00 |
|  | Phích đựng nước nóng | Loại thông dụng trên thị trường | 7,33 |
|  | Canuyn và khóa van | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 20,00 |
|  | Chậu | Loại thông dụng trên thị trường | 30,00 |
|  | Chậu inox | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 20,00 |
|  | Cọc truyền inox 2 tai treo | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 35,00 |
|  | Dây garo và gối nhỏ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 17,50 |
|  | Dây thở oxy 2 nhánh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 17,50 |
|  | Dây truyền dịch | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 17,50 |
|  | Đè lưỡi | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 10,00 |
|  | Hộp inox chữ nhật | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 17,50 |
|  | Hộp đựng bông gạc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 17,50 |
|  | Hộp đựng dụng cụ vô khuẩn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 17,50 |
|  | Hộp đựng dung dịch khử khuẩn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 17,50 |
|  | Hộp đựng khăn vô khuẩn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 17,50 |
|  | Hộp thuốc cấp cứu phản vệ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 17,50 |
|  | Hộp tròn inox | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 17,50 |
|  | Hộp inox đựng bông cầu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 10,00 |
|  | Hộp tròn đựng bông cồn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 17,50 |
|  | Cân, thước đo chiều cao người lớn | Cân tối đa 150kg; Thang đo từ (70 ÷ 190) cm | 5,83 |
|  | Găng tay y tế | Tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 110,83 |
|  | Khăn tắm | Loại thông dụng trên thị trường | 26,00 |
|  | Khăn rửa mặt | Loại thông dụng trên thị trường | 23,50 |
|  | Máng gội đầu | Loại thông dụng trên thị trường | 20,00 |
|  | Khay chữ nhật | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 57,00 |
|  | Khay hạt đậu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 103,50 |
|  | Kim lấy máu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 332,50 |
|  | Kìm mở miệng | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 10,00 |
|  | Lược | Loại thông dụng trên thị trường | 10,00 |
|  | Mask thở oxy | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 17,50 |
|  | Ống nghe tim phổi | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 15,00 |
|  | Trụ cắm panh inox | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 52,50 |
|  | Túi chườm | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 4,00 |
|  | Túi đựng dụng cụ cấp cứu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,00 |
|  | Vồ đập đá | Loại thông dụng trên thị trường | 0,67 |
|  | Xô | Loại thông dụng trên thị trường | 0,78 |
|  | Thùng rác y tế | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 12,83 |
|  | Xe lăn cho người liệt 2 chi dưới | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 3,33 |
|  | Xe lăn cho bệnh nhân liệt nửa người | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 3,56 |
|  | Khung tập đi | Chất liệu: Inox | 1,00 |
|  | Giường chăm sóc người bệnh đa năng | - Chất liệu: Nhựa ABS hoặc inox - Kích thước: ≥ (2000 x 900 x 550) mm | 2,67 |
|  | Thang gỗ tập cho người khuyết tật vận động | - Kích thước: (CxRxD) (220 x 100x10) cm (+/- sai số 5%) - Chất liệu: gỗ dầu sơn PU | 1,33 |
|  | Thanh song song tập đi cho người khuyết tật vận động | - Đế sắt sơn tỉnh điện, thanh tay nắm Inox, thanh trượt inox 3m. - Chiều cao tay vịnh lan can có thể điều chỉnh từ (75 ÷ 100) cm - Tấm ván chắn giữa | 1,83 |
|  | Gương soi sửa dáng đi cho người khuyết tật | - Khung sắt sơn tỉnh điện, 4 bánh xe có khóa - Kích thước gương: (72 x 154) cm, dày 5mm | 0,83 |
|  | Dụng cụ tập phục hồi chức năng cho bàn tay | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 2,50 |
|  | Khung quay tập khớp vai | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 0,89 |
|  | Hệ thống ròng rọc tập phục hồi chức năng cho khớp vai | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 0,50 |
|  | Dụng cụ tập cho khớp gối | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1,89 |
|  | Ghế tập mạnh cơ tứ đầu đùi | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 0,50 |
|  | Cầu thang tập đi | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 0,83 |
|  | Bàn bập bênh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1,67 |
|  | Thang gỗ gắn tường | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1,00 |
|  | Gậy 3 chân tập di chuyển | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,00 |
|  | Gậy tập vận động khớp vai | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 2,44 |
|  | Gậy tập di chuyển 1 chân | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 4,22 |
|  | Nạng | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 4,33 |
|  | Bóng tập to | Loại thông dụng trên thị trường | 5,33 |
|  | Bóng nhỡ tập vận động nhi khoa | Loại thông dụng trên thị trường | 5,00 |
|  | Bóng nhỏ | Loại thông dụng trên thị trường | 5,33 |
|  | Chân giả | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 2,00 |
|  | Tay giả | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1,00 |
|  | Nẹp cổ - bàn tay WHO | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 0,67 |
|  | Nẹp dạng khớp háng (SWASH) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1,67 |
|  | Nẹp trên gối (KAFO) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1,67 |
|  | Nệm miếng ghép | Loại thông dụng trên thị trường | 38,33 |
|  | Tủ chứa đồ | Loại thông dụng trên thị trường | 30,00 |
|  | Kệ có bánh xe để máy | Loại thông dụng trên thị trường | 56,00 |
|  | Bảng lật | Kích thước ≥ (594 x 841) mm | 287,76 |
|  | Tượng các huyệt | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1,67 |
|  | Mô hình đa năng | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,83 |
|  | Mô hình đặt ống thông dạ dày | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 3,33 |
|  | Mô hình hồi sinh tim phổi | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 3,33 |
|  | Mô hình thông tiểu nam | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 3,33 |
|  | Mô hình thông tiểu nữ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 3,33 |
|  | Mô hình thụt tháo | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 3,33 |
|  | Mô hình tiêm bắp, tĩnh mạch cánh tay | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 3,33 |
|  | Mô hình tiêm mông | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 3,33 |
|  | Bộ xương người cỡ chuẩn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,00 |
|  | Mô hình hộp sọ (7 Phần) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,00 |
|  | Mô hình cơ thể bán thân + nội tạng (13 phần) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,00 |
|  | Mô hình cơ thể bán thân hệ cơ ( 30 phần) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,00 |
|  | Mô hình hệ cơ bán thân có đầu (27 Phần) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 30,00 |
|  | Mô hình hệ cơ toàn thân | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 30,00 |
|  | Mô hình cơ cánh tay (6 mảnh) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 30,00 |
|  | Mô hình giải phẫu toàn thân (Phủ tặng có thể tháo rời, có 36 phần; Chiều cao 180 cm) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 30,00 |
|  | Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi trên | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 30,00 |
|  | Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi dưới | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 30,00 |
|  | Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương đầu - mặt - cổ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,00 |
|  | Mô hình giải phẫu hệ tuần hoàn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,00 |
|  | Mô hình tim | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,00 |
|  | Mô hình giải phẫu hệ hô hấp | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,00 |
|  | Mô hình phổi (7 mảnh) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,00 |
|  | Mô hình giải phẫu hệ tiêu hoá | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,00 |
|  | Mô hình giải phẫu hệ tiết niệu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,00 |
|  | Mô hình giải phẫu hệ thần kinh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,00 |
|  | Mô hình cơ quan sinh dục nam | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,00 |
|  | Mô hình bộ phận ngoài cơ quan sinh dục nữ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,00 |
|  | Mô hình tử cung, vòi trứng, buồng trứng | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,00 |
|  | Mô hình giải phẫu tai mũi họng | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,00 |
|  | Mô hình mắt (Phóng đại) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,00 |
|  | Mô hình da phóng đại (Phóng đại 70 lần) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,00 |
|  | Mô hình tai phóng đại (6 mảnh) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,00 |

III, ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

| STT | Tên vật tư | Đơn vị tính | Thông số kỹ thuật cơ bản | Tiêu hao |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Giấy A4 | Tờ | Độ dày ≥ 0,03mm, độ trắng ≥ 70% | 94,06 |
|  | Nam châm bảng từ | Vỉ | Chất liệu bọc nhựa, nhôm hoặc thép, đường kính ≥ 2 cm | 0,92 |
|  | Bút dạ | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 6,11 |
|  | Phấn | Hộp | Loại thông dụng trên thị trường | 5,13 |
|  | Pin | Đôi | Điện thế 9 V | 2,44 |
|  | Phiếu ghi dấu hiệu sinh tồn | Tờ | Dùng hướng dẫn ghi hồ sơ bệnh án | 2,64 |
|  | Phiếu xquang | Tờ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 3,17 |
|  | Phiếu chăm sóc | Tờ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 3,17 |
|  | Phiếu theo truyền máu, truyền dịch | Tờ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1,06 |
|  | Phiếu thử phản ứng | Tờ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1,06 |
|  | Phiếu vào viện | Tờ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1,06 |
|  | Phiếu xét nghiệm | Tờ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế | 1,06 |
|  | Phiếu xét nghiệm (máu, phân, nước tiểu, sinh hóa) | Tờ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 3,17 |
|  | Tờ điều trị | Tờ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 3,17 |
|  | Biên bản hội chẩn | Tờ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1,06 |
|  | Mẫu bệnh án Phục hồi chức năng | Tờ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 3,17 |
|  | Bàn chải đánh răng | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 0,53 |
|  | Bàn chải đánh tay | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 0,28 |
|  | Thuốc đánh răng | Typ | Loại thông dụng trên thị trường | 0,03 |
|  | Bánh xà phòng | Hộp | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 0,08 |
|  | Chổi lông to rửa dụng cụ | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 0,07 |
|  | Dầu gội đầu | ml | Loại thông dụng trên thị trường | 2,08 |
|  | Băng chun | Cuộn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 0,07 |
|  | Băng cuộn vải 6x80cm | Cuộn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 0,07 |
|  | Băng cuộn vải (10x150)cm | Cuộn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 0,07 |
|  | Băng tam giác | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 0,03 |
|  | Băng Vải | Cuộn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 0,03 |
|  | Bơm tiêm 10ml | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế | 1,44 |
|  | Bơm tiêm 1ml | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 2,00 |
|  | Bơm tiêm 5ml | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1,44 |
|  | Bông cầu vô khuẩn | Gam | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 2,56 |
|  | Bông hút nước | Gam | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế | 2,17 |
|  | Bông không thấm nước | Gam | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 0,53 |
|  | Gối kê tay | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y Tế | 0,39 |
|  | Dây garo | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 0,42 |
|  | Dây truyền dịch | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế | 0,72 |
|  | Găng tay sạch | Đôi | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 2,61 |
|  | Găng tay vô khuẩn | Đôi | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 2,11 |
|  | Glycerin | ml | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1,67 |
|  | Khăn bông nhỏ | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 0,10 |
|  | Khăn bông sạch | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 0,03 |
|  | Khăn bông to | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 0,16 |
|  | Khăn bông vô khuẩn | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 0,03 |
|  | Khẩu trang y tế dùng 1 lần | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế | 5,67 |
|  | Kim lấy máu vô khuẩn | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế | 2,11 |
|  | Kim lấy thuốc cỡ 20G | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1,08 |
|  | Nước cất | ml | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế | 4,22 |
|  | Nước cất 5ml | Ống | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 2,00 |
|  | Ống nghiệm | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế | 1,58 |
|  | Ống sonde | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế | 1,08 |
|  | Khăn lau tay | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1,97 |
|  | NaCl tinh khiết | Gam | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 4,28 |
|  | Dung dịch rửa tay | ml | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 6,67 |
|  | Tấm lót | Miếng | Bằng nilon chịu nhiệt, loại thông dụng trên thị trường | 0,03 |
|  | Tấm nilon bọc Farafin | Tấm | Bằng nilon chịu nhiệt, loại thông dụng trên thị trường | 0,11 |
|  | Gel siêu âm | ML | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5.56 |
|  | Tấm vật đệm | Cái | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 0,43 |
|  | Farafin | Kg | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 0,01 |
|  | Dầu Farafin | ml | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 0,56 |
|  | Phấn rôm | gam | Loại thông dụng trên thị trường | 0,28 |
|  | Gel xoa bóp | ml | Loại thông dụng trên thị trường | 0,56 |
|  | Tinh dầu xoa bóp | ml | Loại thông dụng trên thị trường | 0,03 |
|  | Ống đựng nước tiểu | Ống | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1,22 |
|  | Dung dịch Ringer Lactate 500ml | Chai | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1,78 |
|  | Ống hút đờm dãi 14F | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 0,56 |
|  | Túi đựng thức ăn vào dạ dày | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 0,33 |