BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Phụ lục 37a ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGÀNH, NGHỀ ĐO LƯỜNG ĐIỆN (Ban hành kèm theo Thông tư số /2021/TT-BLĐTBXH ngày tháng năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Đo lường điện Mã ngành, nghề: 5520259 Trình độ đào tạo: Trung cấp Năm 2021

MỤC LỤC

|  | Trang |
| --- | --- |
| Phần thuyết minh | 2 |
| I. Định mức lao động ngành, nghề Đo lường điện | 4 |
| II. Định mức thiết bị ngành, nghề Đo lường điện | 4 |
| III. Định mức vật tư ngành, nghề Đo lường điện | 16 |

# PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Đo lường điện trình độ trung cấp là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư và thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho ngành, nghề Đo lường điện do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Đo lường điện trình độ trung cấp

1. Định mức lao động:

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị:

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư:

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;

+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;

+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng nào đó cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Đo lường điện trình độ trung cấp

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo ngành, nghề Đo lường điện trình độ trung cấp;

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Đo lường điện, trình độ trung cấp được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, lớp học thực hành 18 trung cấp sinh, thời gian đào tạo là 1485 giờ chưa bao gồm các môn học chung.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành, nghề Đo lường điện, trình độ trung cấp khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

NGÀNH, NGHỀ ĐO LƯỜNG ĐIỆN

Tên ngành, nghề: Đo lường điện

Mã ngành, nghề: 5520259

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

| STT | Định mức lao động | Định mức (giờ) |
| --- | --- | --- |
| I | Định mức lao động trực tiếp |  |
| 1 | Định mức giờ dạy lý thuyết | 13 |
| 2 | Định mức giờ dạy thực hành | 57,22 |
| II | Định mức lao động gián tiếp | 10,53 |

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

| TT | Tên thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản |  | Định mức thiết bị (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT |  |  |  |
| 1 | Áp tô mát | Dòng điện: ≥ 300 A |  | 0,29 |
| 2 | Bàn thực hành đa năng | Có hệ thống nguồn để kiểm tra; bảo vệ ngắn mạch; quá tải; dừng khẩn cấp; bộ đèn báo pha; các thiết bị đo kiểm, tra |  | 0,43 |
| 3 | Bộ công tơ điện | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |  | 2,43 |
| 4 | Bộ công tơ điện mẫu | Cấp chính xác: ≤ 0,2 |  | 1,29 |
| 5 | Bộ điều khiển nhiệt độ | Dải đo: (0 ÷ 90)0C |  | 0,14 |
| 6 | Bộ dụng cụ an toàn điện | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |  | 6,43 |
| 7 | Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |  | 1,43 |
| 8 | Bộ dụng cụ cứu thương | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế |  | 0,29 |
| 9 | Bộ dụng cụ điện cầm tay | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |  | 3,14 |
| 10 | Bộ dụng cụ đo lường điện | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |  | 2,86 |
| 11 | Bộ dụng cụ đo lường điện mẫu | Cấp chính xác: ≤ 0,2 |  | 1,29 |
| 12 | Bộ dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy |  | 0,29 |
| 13 | Bộ khí cụ điện đóng cắt và bảo vệ hạ áp | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |  | 0,86 |
| 14 | Bộ trang bị bảo hộ lao động | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |  | 0,57 |
| 15 | Cầu đo điện trở một chiều | Phạm vi đo: (0 ÷ 5000) Ω |  | 0,57 |
| 16 | Chống sét van hạ áp | Điện áp: ≥ 0,4 kV |  | 0,29 |
| 17 | Dây đeo an toàn | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện |  | 0,14 |
| 18 | Điện trở sấy | Công suất: ≥ 60 W |  | 0,43 |
| 19 | Động cơ điện không đồng bộ 3 pha | Công suất: ≥ 1 kW |  | 0,29 |
| 20 | Đồng hồ vạn năng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |  | 0,86 |
| 21 | Guốc trèo | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện |  | 0,14 |
| 22 | Máy biến áp 3 pha | Điện áp: ≥ 6 kV |  | 0,14 |
| 23 | Máy biến áp tự ngẫu một pha | Điện áp: ≤ 1000 V |  | 1,86 |
| 24 | Máy biến điện áp (TU) 1 pha | - Điện áp: ≥ 0,4 kV - Tỷ số biến: ≥ 400/100V |  | 0,29 |
| 25 | Máy biến điện áp (TU) 3 pha | - Điện áp: ≥ 6 kV - Tỷ số biến: ≥ 6000/100V |  | 1,00 |
| 26 | Máy biến dòng điện (TI) | - Dòng điện: ≥ 50 A - Tỷ số biến: ≥ 50/5A |  | 1,29 |
| 27 | Máy cắt cầm tay | Công suất: ≥ 500 W |  | 1,57 |
| 28 | Máy chiếu | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |  | 8,71 |
| 29 | Máy in | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |  | 8,71 |
| 30 | Máy khoan | Công suất: ≥ 500 W |  | 0,43 |
| 31 | Máy mài cầm tay | Công suất: ≥ 500 W |  | 0,14 |
| 32 | Máy phát xung điện áp | Dải xung chuẩn: (1,2/50 µs ÷ 5/50) µs |  | 0,14 |
| 33 | Máy vi tính | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |  | 8,71 |
| 34 | Mê gôm mét cao áp | Điện áp thử: ≥ 2500 V |  | 0,86 |
| 35 | Mê gôm mét hạ áp | Điện áp thử: ≤ 1000 V |  | 0,29 |
| 36 | Mô hình hệ thống phòng cháy, chữa cháy | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |  | 0,14 |
| 37 | Mô hình trạm biến áp 110kV | Mô hình đầy đủ các thiết bị cơ bản như trạm biến áp thông thường, quy cách bố trí đảm bảo theo quy định |  | 0,29 |
| 38 | Nhiệt kế điện trở | Giới hạn đo: ≤ 100 độ C |  | 0,29 |
| 39 | Thang di động | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |  | 0,14 |
| 40 | Thiết bị đo tụ và hệ số tổn hao điện môi tang | - Công suất đầu vào: (88 ÷ 264) VA - Điện áp đầu ra: (0 ÷ 2500) V |  | 0,14 |
| 41 | Thiết bị đo điện trở tiếp xúc | Phạm vi đo: ≤ 200 mΩ. |  | 0,29 |
| 42 | Thiết bị đo độ dài đường bò | - Dải đo: ≤1000 mm - Độ phân giải: 1 mm |  | 0,14 |
| 43 | Thiết bị đo nhiệt độ | Dải đo: (20 ÷ 180) 0C |  | 0,71 |
| 44 | Thiết bị đo Phóng điện cục bộ (PD) | - Có khả năng định vị phóng điện cục bộ bên trong khoảng 10 cm - Dải đầu vào tín hiệu RF: 3 80uV ÷ 380mV |  | 0,29 |
| 45 | Thiết bị đo RLC | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |  | 0,57 |
| 46 | Thiết bị đo tỷ số biến áp | - Độ chính xác về dòng điện: 0 ... 0,1A/ ±1mA/ 0,1mA - Dải tỷ số: 0,8 ÷ 45000 |  | 0,29 |
| 47 | Thiết bị kiểm tra chịu ngắn mạch máy biến áp | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |  | 0,29 |
| 48 | Thiết bị kiểm tra cực tính TU và TI | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |  | 0,14 |
| 49 | Thiết bị kiểm tra độ bền cách điện AC tự động | Điện áp kiểm tra: 5kV |  | 0,29 |
| 50 | Thiết bị tạo dòng | - Phạm vi tạo dòng xoay chiều: (0 ÷ 20000) A - Phạm vi tạo dòng một chiều: (0 ÷ 5000) A |  | 0,14 |
| 51 | Thiết bị thử cao áp một chiều | Điện áp đầu ra: (0 ÷ 120) kV |  | 0,29 |
| 52 | Thiết bị thử cao áp xoay chiều | Điện áp đầu ra: (0 ÷ 100) kV |  | 0,57 |
| 53 | Thiết bị thử độ bền cách điện | Điện áp kiểm tra: ≥ 5 kV |  | 0,14 |
| 54 | Tụ bù dầu | - Điện áp: (3,3 ÷ 35) kV - Công suất: ≤ 30 kVar |  | 1,71 |
| 55 | Tụ bù khô | - Điện áp: (3,3 ÷ 35) kV - Công suất: ≤ 30 kVar |  | 1,71 |
| 56 | Tủ điện hạ áp | - Đầy đủ các thiết bị - Kích thước: ≥ (600 x 800 x 300) mm |  | 1,43 |
| B | THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH |  |  |  |  |
| 1 | Ampe kìm | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |  | 23,33 |
| 2 | Áp tô mát | Dòng điện: ≥ 300A |  | 26,67 |
| 3 | Bàn điều khiển | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |  | 3,06 |
| 4 | Bàn kiểm định công tơ | - Dải điều chỉnh dòng điện: 0,25 A ÷ 100A - Dải điều chỉnh hệ số công suất: 300÷ 3300 - Điện áp kiểm tra hiện tượng tự quay: (80% ÷ 110%) Uđm |  | 23,33 |
| 5 | Bàn thực hành đa năng | Có hệ thống nguồn để kiểm tra; bảo vệ ngắn mạch; quá tải; dừng khẩn cấp; bộ đèn báo pha; các thiết bị đo kiểm, tra |  | 48,33 |
| 6 | Bộ công tơ điện | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |  | 76,67 |
| 7 | Bộ công tơ điện mẫu | Cấp chính xác: ≤ 0,2 |  | 30 |
| 8 | Bộ đàm cầm tay | - Dải tần: (144÷174) Mhz, (400÷480) Mhz - Số lượng kênh: ≥ 10 CH |  | 3,33 |
| 9 | Bộ điều khiển nhiệt độ | Dải đo: (0 ÷ 90)0C |  | 3,33 |
| 10 | Bộ dụng cụ an toàn điện | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |  | 168,33 |
| 11 | Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |  | 48,33 |
| 12 | Bộ dụng cụ cứu thương | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế |  | 10 |
| 13 | Bộ dụng cụ điện cầm tay | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |  | 103,33 |
| 14 | Bộ dụng cụ đo lường điện | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |  | 98,33 |
| 15 | Bộ dụng cụ đo lường điện mẫu | Cấp chính xác: ≤ 0,2 |  | 30 |
| 16 | Bộ dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy |  | 2,57 |
| 17 | Bộ khí cụ điện đóng cắt và bảo vệ hạ áp | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |  | 30,00 |
| 18 | Bộ kiểm định công tơ xách tay | - Dải điều chỉnh dòng điện: 0,25 A ÷ 100A - Dải điều chỉnh hệ số công suất: 300÷ 3300 - Điện áp kiểm tra hiện tượng tự quay: (80% ÷ 110%) Uđm |  | 23,33 |
| 19 | Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |  | 30 |
| 20 | Bộ phần mềm văn phòng | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài được cho 19 máy tính |  | 30 |
| 21 | Bộ tải RLC để điều chỉnh công suất | Công suất: ≥ 1 kW |  | 53,33 |
| 22 | Bộ trang bị bảo hộ lao động | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |  | 11,67 |
| 23 | Camera nhiệt | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |  | 1,67 |
| 24 | Cầu đo điện trở một chiều | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |  | 36,67 |
| 25 | Cầu đo điện trở xoay chiều | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |  | 23,33 |
| 26 | Chống sét van hạ áp | Điện áp: ≥ 0,4 kV |  | 26,67 |
| 27 | Dây đeo an toàn | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện |  | 7,71 |
| 28 | Điện trở sấy | Công suất: ≥ 60 W |  | 6,67 |
| 29 | Động cơ điện không đồng bộ 1 pha | Công suất: ≥ 0,5 kW |  | 48,33 |
| 30 | Động cơ điện không đồng bộ 3 pha | Công suất: ≥ 1 kW |  | 48,33 |
| 31 | Đồng hồ vạn năng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |  | 118,33 |
| 32 | Guốc trèo | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện |  | 2,57 |
| 33 | Khóa chuyển mạch | - Dòng điện: ≥ 16A - Điện áp: ≥ 500V |  | 41,67 |
| 34 | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị. |  | 3,06 |
| 35 | Khối điều khiển trung tâm | Có khả năng mở rộng kết nối. |  | 3,06 |
| 36 | Máy cắt cầm tay | Công suất: ≥ 500 W |  | 2,50 |
| 37 | Máy biến áp 3 pha | Điện áp: ≥ 6 kV |  | 13,33 |
| 38 | Máy biến áp tự ngẫu một pha | Điện áp: ≤ 1000 V |  | 1,11 |
| 39 | Máy biến điện áp (TU) 1 pha | - Điện áp: ≥ 0,4 kV - Tỷ số biến: ≥ 400/100V |  | 66,67 |
| 40 | Máy biến điện áp (TU) 3 pha | - Điện áp: ≥ 6 kV - Tỷ số biến: ≥ 6000/100V |  | 71,67 |
| 41 | Máy biến dòng điện (TI) | - Dòng điện: ≥ 50 A - Tỷ số biến: ≥ 50/5A |  | 81,67 |
| 42 | Máy chiếu | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |  | 20,83 |
| 43 | Máy đo cường độ điện trường | - Tần số: 10MHz ÷ 8GHz - Độ phân dải: 0,1mV/m, 0,1μA/m, 0,1μW/m2, 0,001μW/cm2 |  | 1,67 |
| 44 | Máy đo độ cao dây dẫn | - Phạm vi đo cao: (0 ÷ 23) m - Phạm vi đo ngang: (0 ÷ 18) m |  | 3,33 |
| 45 | Thiết bị đo tỷ số biến áp | - Độ chính xác về dòng điện: 0 ... 0,1A/ ±1mA/ 0,1mA - Dải tỷ số: 0,8 ÷ 45000 |  | 3,33 |
| 46 | Máy in | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |  | 20,83 |
| 47 | Máy khoan | Công suất: ≥ 500W |  | 45 |
| 48 | Máy kiểm tra sức bền điện môi | Công suất: ≤ 10 kVA |  | 1,67 |
| 49 | Máy mài cầm tay | Công suất: ≥ 500W |  | 2,50 |
| 50 | Máy phát xung điện áp | Dải xung chuẩn: (1,2/50 µs ÷ 5/50) µs |  | 3,33 |
| 51 | Máy scan | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |  | 4,72 |
| 52 | Máy tạo dòng điện xoay chiều | - Dải dòng điện: (0 ÷ 300) A - Điện áp: ≥ 500V |  | 10 |
| 53 | Máy vi tính | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |  | 55,83 |
| 54 | Mê gôm mét cao áp | Điện áp thử: ≥ 2500 V |  | 46,67 |
| 55 | Mê gôm mét hạ áp | Điện áp thử: ≤ 1000 V |  | 101,67 |
| 56 | Mô hình trạm biến áp 110kV | Mô hình đầy đủ các thiết bị cơ bản như trạm biến áp thông thường, quy cách bố trí đảm bảo theo quy định |  | 2,50 |
| 57 | Nhiệt kế điện trở | Giới hạn đo: ≤ 100 độ C |  | 6,67 |
| 58 | Ống nhòm | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |  | 3,33 |
| 59 | Phần mềm chuyên ngành đo lường điện | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm (Electronics Workbench và Matlab) - Cài đặt được 19 máy vi tính |  | 30 |
| 60 | Phần mềm diệt virus | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |  | 30 |
| 61 | Phần mềm điều khiển (LAB) | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều. |  | 3,06 |
| 62 | Phần mềm vẽ kỹ thuật | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài được cho 19 máy tính |  | 30 |
| 63 | Tai nghe | Loại có micro gắn kèm |  | 1,57 |
| 64 | Terô mét | Phạm vi đo: (0 ÷ 5000) Ω |  | 30 |
| 65 | Thang di động | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |  | 2,57 |
| 66 | Thiết bị đo tụ và hệ số tổn hao điện môi tang | - Công suất đầu vào: (88 ÷ 264) VA - Điện áp đầu ra: (0 ÷ 2500) V |  | 1,67 |
| 67 | Thiết bị đo điện trở tiếp xúc | Phạm vi đo: ≤ 200 mΩ. |  | 13,33 |
| 68 | Thiết bị đo độ dài đường bò | - Dải đo: ≤1000 mm - Độ phân giải: 1 mm |  | 3,33 |
| 69 | Thiết bị đo nhiệt độ | Dải đo: (20 ÷ 180) 0C |  | 13,33 |
| 70 | Thiết bị đo Phóng điện cục bộ (PD) | - Có khả năng định vị phóng điện cục bộ bên trong khoảng 10 cm - Dải đầu vào tín hiệu RF: 3 80uV ÷ 380mV |  | 5 |
| 71 | Thiết bị đo RLC | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |  | 10 |
| 72 | Thiết bị khử tĩnh điện | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |  | 1,67 |
| 73 | Thiết bị kiểm tra cách điện dầu máy biến áp | Dải điện áp kiểm tra: (10÷90) kV |  | 1,67 |
| 74 | Thiết bị kiểm tra chịu ngắn mạch máy biến áp | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |  | 2,22 |
| 75 | Thiết bị kiểm tra cực tính TU và TI | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |  | 1,67 |
| 76 | Thiết bị kiểm tra độ bền cách điện AC tự động | Điện áp kiểm tra: 5kV |  | 6,67 |
| 77 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |  | 85 |
| 78 | Thiết bị phát hiện lỗi cáp | - Khoảng cách đo: ≥ 0,1 km - Vận tốc truyền: (50 ÷ 150) m/us |  | 1,67 |
| 79 | Thiết bị tạo dòng | - Phạm vi tạo dòng xoay chiều: (0 ÷ 20000) A - Phạm vi tạo dòng một chiều: (0 ÷ 5000) A |  | 5 |
| 80 | Thiết bị thử cao áp một chiều | Điện áp đầu ra: (0 ÷ 120) kV |  | 1,11 |
| 81 | Thiết bị thử cao áp xoay chiều | Điện áp đầu ra: (0 ÷ 100) kV |  | 2,50 |
| 82 | Thiết bị thử độ bền cách điện | Điện áp kiểm tra: ≥ 5 kV |  | 5 |
| 83 | Tụ bù dầu | - Điện áp: (3,3 ÷ 35) kV - Công suất: ≤ 30 kVar |  | 33,33 |
| 84 | Tụ bù khô | - Điện áp: (3,3 ÷ 35) kV - Công suất: ≤ 30 kVar |  | 33,33 |
| 85 | Tủ điện hạ áp | - Đầy đủ các thiết bị - Kích thước: ≥ (600 x 800 x 300) mm |  | 45 |

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

| TT | Tên vật tư | Thông số kỹ thuật cơ bản | Đơn vị | Tiêu hao |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Băng thun | Kích thước 2M | Cuộn | 0,14 |
| 2 | Bìa màu | Kích thước A4 | Gram | 0,01 |
| 3 | Bình chữa cháy CO2 | Loại thông dụng trên thị trường | Bình | 0,17 |
| 4 | Bông hút nước | Loại thông dụng trên thị trường | Gói | 0,14 |
| 5 | Bút dạ | Loại thông dụng trên thị trường | Hộp | 1,45 |
| 6 | Cát | Loại thông dụng trên thị trường | m3 | 0,04 |
| 7 | Đá mài | Đường kính đá: (100 ÷ 200) mm | Viên | 0,34 |
| 8 | Đầu cốt | Phù hợp với tiết diện dây dẫn | Chiếc | 20,51 |
| 9 | Dầu máy biến áp | Loại thông dụng trên thị trường | Kg | 0,11 |
| 10 | Dây dẫn điện | Tiết diện: 1x1,5mm2 | m | 2,54 |
| 11 | Dũa dẹt | Loại thông dụng trên thị trường | Chiếc | 0,07 |
| 12 | Gạc tiệt trùng | Loại thông dụng trên thị trường | Gói | 0,14 |
| 13 | Găng tay | Loại thông dụng trên thị trường | Đôi | 0,26 |
| 14 | Găng tay dùng một lần | Loại thông dụng trên thị trường | Đôi | 0,14 |
| 15 | Giấy | Kích thước khổ A0 | Tờ | 4,57 |
| 16 | Giấy | Kích thước khổ A4 | Gram | 0,27 |
| 17 | Hàng kẹp | Loại thông dụng trên thị trường | Chiếc | 0,77 |
| 18 | Khăn lau | Loại thông dụng trên thị trường | Kg | 0,36 |
| 19 | Lưỡi cắt | Loại thông dụng trên thị trường | Chiếc | 0,34 |
| 20 | Mực in | Loại thông dụng trên thị trường | Lọ | 0,11 |
| 21 | Mũi khoan | Loại thông dụng trên thị trường | Bộ | 0,2 |
| 22 | Pin | Điện áp: 1,5V | Quả | 6 |
| 23 | Thanh cái | Kích thước: (15x3x4000) mm | Thanh | 0,10 |
| 24 | Thuốc sát trùng | Loại thông dụng trên thị trường | Lọ | 0,2 |
| 25 | Urgo cỡ nhỏ | Loại thông dụng trên thị trường | Gói | 0,14 |