BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Phụ lục 38a ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGHỀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN (Ban hành kèm theo Thông tư số /2021/TT-BLĐTBXH ngày tháng năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Thí nghiệm điện Mã ngành, nghề: 5520260 Trình độ đào tạo: Trung cấp Năm 2021

MỤC LỤC

|  | Trang |
| --- | --- |
| Phần thuyết minh | 2 |
| I. Định mức lao động ngành, nghề Thí nghiệm điện | 4 |
| II. Định mức thiết bị ngành, nghề Thí nghiệm điện | 4 |
| III. Định mức vật tư ngành, nghề Thí nghiệm điện | 14 |

# PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Thí nghiệm điện trình độ trung cấplà lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư và thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho ngành, nghề Thí nghiệm điện do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Thí nghiệm điện trình độ trung cấp

1. Định mức lao động:

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị:

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư:

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;

+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;

+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng nào đó cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Thí nghiệm điện trình độ trung cấp

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo ngành, nghề Thí nghiệm điện trình độ trung cấp;

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Thí nghiệm điện, trình độ trung cấp được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, lớp học thực hành 18 học sinh, thời gian đào tạo là 1420 giờ chưa bao gồm các môn học chung.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành, nghề Thí nghiệm điện, trình độ trung cấp khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

NGÀNH, NGHỀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN

Tên ngành, nghề: Thí nghiệm điện

Mã ngành, nghề: 5520260

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

| STT | Định mức lao động | Định mức (giờ) |
| --- | --- | --- |
| I | Định mức lao động trực tiếp |  |
| 1 | Định mức giờ dạy lý thuyết | 12,43 |
| 2 | Định mức giờ dạy thực hành | 54,7 |
| II | Định mức lao động gián tiếp | 11,61 |

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

| TT | Tên thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản | Định mức thiết bị (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT |  |  |
| 1 | Máy chiếu | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens | 20.50 |
| 2 | Máy vi tính | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 21.50 |
| 3 | Máy in | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 4.00 |
| B | THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH |  |  |
| 1 | Bàn vẽ kỹ thuật | Kích thước: khổ A3 | 15 |
| 2 | Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 15 |
| 3 | Mô hình các khối hình học | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 2,5 |
| 4 | Mô hình các loại mối lắp ghép | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 2,5 |
| 5 | Mô hình cơ cấu truyền chuyển động quay | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 0,28 |
| 6 | Mô hình máy biến áp | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 0,22 |
| 7 | Mô hình máy phát điện một chiều | Công suất: ≥ 1 kW | 0,11 |
| 8 | Mô hình động cơ không đồng bộ một pha | - Công suất: ≥ 0,5 kW - Cắt bổ 1/2 ÷ 1/4 vỏ stato | 0,22 |
| 9 | Mô hình động cơ không đồng bộ ba pha | - Công suất: ≥ 1 kW - Cắt bổ 1/2 ÷ 1/4 vỏ stato | 0,22 |
| 10 | Bộ thực hành điện tử cơ bản | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 0,33 |
| 11 | Bàn thực hành đa năng | Có hệ thống nguồn để kiểm tra; bảo vệ ngắn mạch; quá tải; dừng khẩn cấp; bộ đèn báo pha; các thiết bị đo kiểm tra | 24,50 |
| 12 | Mẫu vật liệu kim loại và hợp kim | Các vật liệu kim loại và hợp kim: Gang, lá thép kỹ thuật điện, đồng, nhôm, Vonfram, kẽm, thiếc…được gắn trên bảng và ghi đầy đủ thông số kỹ thuật | 0,28 |
| 13 | Mẫu vật liệu cách điện thể lỏng | Các vật liệu cách điện: Dầu máy biến áp, sơn cách điện…được đóng trong trai ≤1 Lít và ghi đầy đủ thông số kỹ thuật | 0,28 |
| 14 | Ẩm kế | - Phạm vi đo: (0 ÷ 100) %RH - Sai số < ± 10%RH | 22,67 |
| 15 | Am pe kìm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 10,67 |
| 16 | Ampe mét DC | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 1,33 |
| 17 | Ampe mét AC | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 1,33 |
| 18 | Ampe mét DC mẫu | Cấp chính xác: ≤ 0,5 | 1,33 |
| 19 | Ampe mét AC mẫu | Cấp chính xác: ≤ 0,5 | 1,33 |
| 20 | Vôn mét AC | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 1,33 |
| 21 | Vôn mét AC mẫu | Cấp chính xác: ≤ 0,5 | 1,33 |
| 22 | Vôn mét DC | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 1,33 |
| 23 | Vôn mét DC mẫu | Cấp chính xác: ≤ 0,5 | 1,33 |
| 24 | Tần số kế | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 1,33 |
| 25 | Tần số kế mẫu | Cấp chính xác: ≤ 0,5 | 1,33 |
| 26 | Áp kế kiểu trực tiếp | Phạm vi đo: (0 ÷ 250) Mpa | 5,67 |
| 27 | Áp kế kiểu giãn nở | Phạm vi đo: (0 ÷ 250) Mpa | 5,67 |
| 28 | Áp kế kiểu nhiệt giãn nở không tiếp điểm | Phạm vi đo: (0 ÷ 250) Mpa | 2,83 |
| 29 | Áp kế kiểu nhiệt giãn nở có tiếp điểm | Phạm vi đo: (0 ÷ 250) Mpa | 2,83 |
| 30 | Áp kế mẫu | Cấp chính xác: ≥ 0,25 | 22,67 |
| 31 | Nhiệt kế | - Giới hạn đo trên: ≥ 35 0C - Sai số: ≤ ± 1 0C | 13,44 |
| 32 | Khởi động từ | Dòng diện: ≥ 300 A | 2,00 |
| 33 | Khởi động từ | Dòng diện: ≤ 300 A | 2,00 |
| 34 | Đồng hồ vạn năng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 77,33 |
| 35 | Đồng hồ đo công suất tác dụng | Công suất đo ≥ (0 ÷ 100)W | 1,33 |
| 36 | Đồng hồ đo công suất tác dụng mẫu | - Công suất đo: ≥ (0 ÷ 100) W - Cấp chính xác: ≤ 0,5 | 1,33 |
| 37 | Đồng hồ đo công suất phản kháng | Công suất đo: ≥ (0 ÷ 100) Var | 1,33 |
| 38 | Đồng hồ đo công suất phản kháng mẫu | - Công suất đo: ≥ (0 ÷ 100) Var - Cấp chính xác: ≤ 0,5 | 1,33 |
| 39 | Đồng hồ đo đa chức năng | - Đo được: V, A, Hz, PF, kW, kVA, kVAr, kW, kVA, KVAr, kWh - Cấp chính xác: 1 | 2,67 |
| 40 | Đồng hồ đo mức kiểu phao | Áp lực làm việc: ≥ 2 Bar | 8,5 |
| 41 | Đồng hồ đo mức mẫu | Cấp chính xác: ≥ 0,25 | 8,5 |
| 42 | Đồng hồ đo lưu lượng mẫu | Cấp chính xác: ≥ 0,25 | 8,5 |
| 43 | Đồng hồ lưu lượng chênh lệch áp chỉ mức | Phạm vi đo: (0 ÷ 25) Bar | 2,83 |
| 44 | Đồng hồ lưu lượng chênh lệch áp có công tơ | Phạm vi đo: (0 ÷ 25) Bar | 2,83 |
| 45 | Áp tô mát 3 pha | Dòng diện: ≥ 300 A | 2,00 |
| 46 | Áp tô mát 1 pha | Dòng diện: ≤ 300A | 2,00 |
| 47 | Rơ le trung gian | Điện áp: (110 ÷ 250) V - Chức năng chính: Bảo vệ quá dòng điện | 2,83 |
| 48 | Rơ le thời gian | Thới gian hút/nhả: ≥ 3 giây | 2,83 |
| 49 | Rơ le tín hiệu | Dòng điện: ≥ 5 A | 2,83 |
| 50 | Rơ le tần số | - Điện áp: (110 ÷ 250) V - Bảo vệ quá tần số/kém tần số 3 cấp tác động - Bảo vệ tốc độ biến đổi tần số df/dt 3 cấp tác động | 1,33 |
| 51 | Rơ le hơi | - Dòng điện: ≥ 5 A | 1,33 |
| 52 | Rơ le giám sát mạch cắt | Điện áp: (100 ÷ 250) V | 1,33 |
| 53 | Rơle cắt (đầu ra) | Điện áp: (100 ÷ 250) VDC | 0,44 |
| 54 | Rơle công nghệ máy biến áp | Dòng điện: ≥ 5 A | 14,17 |
| 55 | Rơle áp lực, chân không | Phạm vi điều chỉnh: (-1 ÷ 20) Bar | 2,83 |
| 56 | Rơle nhiệt | Dòng điện: ≥ 10 A | 2,83 |
| 57 | Chân không kế kiểu nhiệt giãn nở không tiếp điểm | Phạm vi đo: (0 ÷ 250) Mpa | 2,83 |
| 58 | Chân không kế kiểu trực tiếp | Phạm vi đo: (0 ÷ 250) Mpa | 2,83 |
| 59 | Chân không kế kiểu giãn nở | Phạm vi đo: (0 ÷ 250) Mpa | 2,83 |
| 60 | Chân không kế mẫu | Cấp chính xác: ≥ 0,25 | 5,67 |
| 61 | Công tơ điện 1 pha | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 1,33 |
| 62 | Công tơ điện 1 pha mẫu | Cấp chính xác: ≤ 0,5 | 1,33 |
| 63 | Công tơ cảm ứng 3 pha 2 phần tử | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 1,33 |
| 64 | Công tơ cảm ứng 3 pha 3 phần tử | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 1,33 |
| 65 | Công tơ phản kháng 3 pha 2 phần tử | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 1,33 |
| 66 | Công tơ điện tử 3 pha trực tiếp | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 1,33 |
| 67 | Công tơ điện tử 3 pha gián tiếp | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 1,33 |
| 68 | Công tơ điện tử mẫu 3 pha trực tiếp | Cấp chính xác: ≤ 0,5 | 1,33 |
| 69 | Công tơ điện tử mẫu 3 pha gián tiếp | Cấp chính xác: ≤ 0,5 | 1,33 |
| 70 | Cách điện đứng | Điện áp: ≤ 110 kV | 2,67 |
| 71 | Cách điện treo | Điện áp: ≤ 110 kV | 2,67 |
| 72 | Cách điện xuyên | Điện áp: ≤ 110 kV | 2,00 |
| 73 | Cáp lực hạ thế | - Điện áp định mức: ≤ 1000 V - Chiều dài: (10÷30)m | 2,00 |
| 74 | Cáp lực trung thế một pha | - Điện áp định mức: ≤ 35 kV - Tiết diện: ≤ 240 mm2 - Chiều dài: (10÷30) m | 2,00 |
| 75 | Cáp lực trung thế ba pha | - Điện áp định mức: ≤ 110 kV - Tiết diện: ≤ 240 mm2 - Chiều dài: (10÷30) m | 2,00 |
| 76 | Chống sét van | Điện áp: (22÷500) kV | 2,67 |
| 77 | Chống sét van | Điện áp: ≤ 15kV | 2,67 |
| 78 | Dao cách ly thao tác bằng điện | - Điện áp: ≤ 110 kV - Dòng điện: (0 ÷ 1250) A | 1,49 |
| 79 | Dao cách ly thao tác bằng cơ khí | - Điện áp: ≤ 110 kV -Dòng điện: (0 ÷ 1250) A | 0,89 |
| 80 | Kháng điện | - Điện áp: ≤ 35 kV - Công suất: (0 ÷ 100) kVAr | 2,67 |
| 81 | Hệ thống thanh cái | Điện áp: ≤ 110 kV | 2,67 |
| 82 | Tụ điện 1 pha | Công suất: ≥ 5 kVar | 2,00 |
| 83 | Tụ điện 3 pha | Công suất: ≥ 5 kVar | 2,00 |
| 84 | Hệ thống tiếp địa trạm biến áp | Phù hợp với cấp điện áp: ≤ 110 kV | 0,89 |
| 85 | Hệ thống tiếp địa cột thu lôi | Phù hợp với cấp điện áp: ≤ 110 kV | 0,89 |
| 86 | Hệ thống tiếp địa cột điện | Phù hợp với cấp điện áp: ≤ 110 kV | 0,89 |
| 87 | Máy biến dòng chân sứ | - Điện áp định mức: ≤ 110 kV - Công suất: (0 ÷ 50) VA | 0,89 |
| 88 | Máy biến dòng | Dòng điện: ≥ 50 A | 0,89 |
| 89 | Máy biến điện áp | Điện áp: ≥ 0,4 kV | 0,89 |
| 90 | Máy cắt khí SF6 | Điện áp: ≥ 6 kV | 1,20 |
| 91 | Máy cắt chân không | Điện áp: ≥ 6 kV | 1,20 |
| 92 | Hệ thống mạch mạch điều khiển cứu hỏa (Thực tập tại cơ sở sản xuất) | Có thông số kỹ thuật phù hợp với trạm | 10,81 |
| 93 | Mạch nhị thứ trạm biến áp 110kV (Thực tập tại cơ sở sản xuất) | Có thông số kỹ thuật phù hợp với trạm | 0,71 |
| 94 | Mạch điều khiển khí nén (Thực tập tại cơ sở sản xuất) | Có thông số kỹ thuật phù hợp với trạm | 0,6 |
| 95 | Hệ thống mạch mạch điều khiển làm mát máy biến áp (Thực tập tại cơ sở sản xuất) | Có thông số kỹ thuật phù hợp với trạm | 0,6 |
| 96 | Hệ thống mạch mạch ghi chụp theo bộ ghi sự cố (Thực tập tại cơ sở sản xuất) | Có thông số kỹ thuật phù hợp với trạm | 1,17 |
| 97 | Mạch bảo vệ rơle và đo lường trong trạm biến áp 110kV (Thực tập tại cơ sở sản xuất) | Có thông số kỹ thuật phù hợp với trạm | 2,63 |
| 98 | Tủ điện sấy | Công suất: ≥ 1000 W | 4,17 |
| 99 | Tủ điện chiếu sáng | Công suất: ≥ 1000 W | 4,17 |
| 100 | Tủ đo lường | Có tối thiểu 2 ngăn | 4,17 |
| 101 | Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 0,28 |
| 102 | Cầu đo điện trở một chiều | Phạm vi đo: (0 ÷ 5000) Ω | 0,28 |
| 103 | Mêgôm mét hạ áp | Phạm vi đo: (500 ÷ 2500) V | 42,33 |
| 104 | Mêgôm mét cao áp | Phạm vi đo: ≤ 2500 V | 2,00 |
| 105 | Terô mét | Phạm vi đo: (0 ÷ 5000) Ω | 7,13 |
| 106 | Cầu đo nhiệt độ chỉ thị | Phạm vi đo: (0 ÷ 500) 0C | 5,67 |
| 107 | Bộ thiết bị bảo vệ | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 1,67 |
| 108 | Bộ khí cụ điện đóng cắt hạ áp | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 1,67 |
| 109 | Máy hiện sóng (Oscilloscope) | - Số kênh: ≥ 2 - Tần số: ≥ 20 MHz | 0,33 |
| 110 | Thiết bị đo điện trở một chiều | Phạm vi đo: (0 ÷ 5000)Ω | 4,83 |
| 111 | Thiết bị thử cao áp một chiều | Điện áp đầu ra: (0 ÷ 100) kV | 2,61 |
| 112 | Thiết bị đo đặc tuyến từ hóa | - Dải đo điện áp: (0 ÷ 2000) VAC - Dải đo dòng điện: ( 0 ÷ 20) A | 1,78 |
| 113 | Máy chụp sóng | - Cấp chính xác: 0.05% - Số kênh đáp ứng chụp sóng được 2 buồng cắt/ 1 pha | 0,89 |
| 114 | Hợp bộ đo TG góc tổn thất, điện trở suất và hằng số điện môi dầu cách điện | Dải đo: (0 ÷ 100)% | 3,5 |
| 115 | Thiết bị đo tỷ số biến áp | - Độ chính xác về dòng điện: 0 ... 0,1A/ ±1mA/ 0,1mA - Dải tỷ số: 0,8 ÷ 45000 | 2,61 |
| 116 | Thiết bị đo điện trở tiếp xúc | Phạm vi đo: ≤ 200mΩ. | 2,44 |
| 117 | Thiết bị thử cao áp xoay chiều | Điện áp đầu ra: (0 ÷ 100) kV | 7,44 |
| 118 | Thiết bị tạo dòng | - Phạm vi tạo dòng xoay chiều: (0 ÷ 20000) A - Phạm vi tạo dòng một chiều: (0 ÷ 5000) A | 1,33 |
| 119 | Thiết bị thử cao áp tần số thấp VLF | Điện áp thử: (0÷120) kV Tần số: (0,02 ÷ 0,1) Hz | 0,67 |
| 120 | Thiết bị đo PD | - Tần số lấy mẫu: 30 MHz - Độ rộng dải tần: 300 kHz ÷ 70 MHz | 0,67 |
| 121 | Hợp bộ thí nghiệm rơle kỹ thuật số | - Đầu vào: + Điện áp: (100 ÷ 250) V + Tần số: (47 ÷ 63) Hz - Đầu ra: + Dòng điện: Số kênh: ≥ 6 Phạm vi điều chỉnh: (0 ÷ 30) A + Điện áp: Số kênh: ≥ 3 Phạm vi điều chỉnh: (0 ÷ 600) V + Tần số: (0 ÷ 1000) Hz | 0,6 |
| 122 | Hợp bộ kiểm chuẩn công tơ 1 pha | - Điện áp đầu ra: (0÷220) V - Dòng điện đầu ra: (0,5 ÷ 50) A | 1,33 |
| 123 | Hợp bộ kiểm chuẩn công tơ 3 pha | - Điện áp đầu ra: (0÷220) V - Dòng điện đầu ra: (0,5 ÷ 50) A | 1,33 |
| 124 | Hợp bộ thí nghiệm | Loại thông dụng trên thị trường | 8,00 |
| 125 | Kính lúp | Loại thông dụng trên thị trường | 8,50 |
| 126 | Bình nhiệt bảo ôn | Dải nhiệt độ: (0 ÷ 300) 0C | 8,83 |
| 127 | Bộ tạo áp suất | Áp suất phù hợp với đối tượng đo | 7,56 |
| 128 | Bộ biến đổi áp suất thành điện năng | Chuyển đổi tín hiệu áp suất sang tín hiệu điện - Điện áp: (0 ÷ 10) V - Dòng điện: (0 ÷ 20) mA | 4,17 |
| 129 | Bộ biến đổi nhiệt năng thành điện năng | Chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ sang tín hiệu điện - Điện áp: (0 ÷ 10) V - Dòng điện: (0 ÷ 20) mA | 4,17 |
| 130 | Dụng cụ điện cầm tay | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 73,14 |
| 131 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 62,00 |
| 132 | Biển báo hiệu an toàn | Đầy đủ các loại biển báo theo qui trình kỹ thuật an toàn điện | 18,71 |

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

| TT | Tên vật tư | Đơn vị | Thông số kỹ thuật cơ bản | Tiêu hao |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giấy in | Gram | Khổ A4 | 0,26 |
| 2 | Mực in | Lọ | Loại thông dụng trên thị trường | 0,18 |
| 3 | Giấy vẽ | Tờ | Khổ A3 | 2 |
| 4 | Bút viết bảng trắng | Hộp | Loại thông dụng trên thị trường | 0,18 |
| 5 | Khăn lau sạch | Kg | Loại thông dụng trên thị trường | 0,63 |
| 6 | Pin | Qủa | Điện áp: 1,5V | 3,3 |
| 7 | Pin | Qủa | Điện áp: 9V | 0,68 |
| 8 | Dây dẫn điện | Mét | Tiết diện: 1x1.0 mm2 | 0,92 |
| 9 | Ống nối | Mét | Phù hợp với thiết bị cần thí nghiệm. | 1,11 |
| 10 | Đầu nối | Chiếc | Phù hợp với thiết bị cần thí nghiệm. | 0,42 |
| 11 | Kẹp cá sấu | Chiếc | - Dài: ≥ 96 mm - Dòng tối đa 100A | 0,33 |
| 12 | Dây tiếp địa | Mét | Tiết diện: ≥ 4 mm2 | 0,52 |