# BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. # Phụ lục 54b DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU NGÀNH, NGHỀ: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN (Ban hành kèm theo Thông tư số … /2021/TT- BLĐTBXH ngày tháng năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Lắp đặt Thiết bị điện Mã ngành, nghề: 6520240 Trình độ đào tạo: Cao đẳng. Năm 2021

MỤC LỤC

| Nội dung | Trang |
| --- | --- |
| A. Phần thuyết minh | 1 |
| B. Nội dung của danh mục | 1 |
| 1. Danh sách các phòng chức năng | 1 |
| 2. Mô tả các phòng chức năng | 2 |
| 3. Danh mục các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng | 3 |
| 3.1. Phòng học kỹ thuật cơ sở | 5 |
| 3.2. Phòng thực hành máy vi tính | 10 |
| 3.3. Phòng học ngoại ngữ | 12 |
| 3.4. Phòng kỹ thuật cơ khí | 13 |
| 3.5. Phòng lắp đặt thiết bị điện | 16 |
| 3.6. Phòng lắp đặt thiết bị điều khiển lập trình | 28 |
| 3.7 Phòng lắp đặt thiết bị điện đo lường và bảo vệ | 35 |

# PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Lắp đặt thiết bị điện trình độ cao đẳng là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị để tổ chức đào tạo ngành, nghề Lắp đặt thiết bị điện trình độ cao đẳng.

Các thiết bị trong danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu được sắp xếp theo các phòng chức năng để đảm bảo phù hợp với tổ chức đào tạo của ngành, nghề Lắp đặt thiết bị điện trình độ cao đẳng.

2. Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Lắp đặt thiết bị điện trình độ cao đẳng bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng;

b) Mô tả các phòng chức năng;

c) Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng gồm các nội dung thông tin sau:

- Tên, chủng loại thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện hoạt động đào tạo.

- Số lượng tối thiểu, cần thiết của từng loại thiết bị để thực hiện hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: mô tả chức năng của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị: mô tả các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

(Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Lắp đặt thiết bị điện trình độ cao đẳng không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh).

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị, bố trí thiết bị và phòng chức năng, khu thực hành phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Lắp đặt thiết bị điện trình độ cao đẳng, đảm bảo chất lượng đào tạo và hiệu quả vốn đầu tư.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có nội dung ghi chú Thực tập tại doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo người học được học và thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

Ghi chú:

(*): Thực tập tại doanh nghiệp

# NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

## Danh sách các phòng chức năng

Các thiết bị đào tạo ngành, nghề Lắp đặt thiết bị điện trình độ cao đẳng được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

(1) Phòng kỹ thuật cơ sở

(2) Phòng thực hành máy tính

(3) Phòng học ngoại ngữ

(4) Phòng kỹ thuật cơ khí

(5) Phòng lắp đặt thiết bị điện

(6) Phòng lắp đặt thiết bị điều khiển lập trình

(7) Phòng lắp đặt thiết bị điện đo lường và bảo vệ.

## Mô tả các phòng chức năng

2.1 Phòng kỹ thuật cơ sở

Phòng kỹ thuật cơ sở là phòng được trang bị các thiết bị sử dụng để dạy và học các nội dung lý thuyết và những nội dung thực hành đơn giản của các môn học, mô đun của nghề. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 35 sinh viên.

2.2 Phòng thực hành máy tính

Phòng thực hành máy tính là phòng được trang bị các thiết bị dùng để dạy và học môn tin học cơ sở. Phòng cũng được sử dụng để hỗ trợ nội dung thực hành của các môn học, mô đun, tín chỉ khác có sử dụng máy vi tính, mạng máy tính và các chương trình máy tính (phần mềm). Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

2.3 Phòng học ngoại ngữ

Phòng học ngoại ngữ là phòng được trang bị các thiết bị dùng để dạy và học ngoại ngữ (tiếng nước ngoài) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

2.4 Phòng kỹ thuật cơ khí

Phòng kỹ thuật cơ khí được trang bị các trang thiết bị dùng để dạy và học hàn, mài, khoan, gia công hoàn thiện một sản phẩm cơ khí. Phòng học này còn dùng để đào tạo qua ban mô đun nguội, hàn đối với các nghề khác. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

2.5 Phòng lắp đặt thiết bị điện

Phòng lắp đặt thiết bị điện được trang bị các thiết bị sử dụng để dạy và học lắp đặt, vận hành các thiết bị điện xoay chiều một pha (Máy phát điện xoay chiều; Động cơ, lắp đặt hệ thống chống sét, báo cháy, hệ thống điện chiếu sáng và các thiết bị điện gia dụng khác). Lắp đặt các thiết bị điện chuyên dùng trong công nghiệp sử dụng nguồn điện xoay chiều một pha và ba pha (Lắp đặt động cơ điện không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc, động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha rôto dây quấn, động cơ điện xoay chiều ba pha 2 cấp tốc độ động cơ, máy biến áp chuyên dùng, thiết bị chỉnh lưu, lắp đặt phần điện của các loại lò điện, thang máy, băng tải, máy phát điện một chiều, máy cắt điện và các thiết bị điện chuyên dùng trong công nghiệp khác). Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

2.6 Phòng lắp đặt thiết bị điều khiển lập trình

Phòng lắp đặt thiết bị điều khiển lập trình là phòng được trang bị các thiết bị dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng lập trình các thiết bị có tính năng điều khiển lập trình. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

2.7 Phòng lắp đặt thiết bị điện đo lường và bảo vệ

Phòng lắp đặt thiết bị điện đo lường và bảo vệ là phòng được trang bị các thiết bị dùng để giảng dạy và học thực hành kỹ năng lắp đặt các thiết bị điện đo lường và bảo vệ, lắp đặt các thiết bị đo lường điện một pha và ba pha, các thiết bị điện bảo vệ. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

## Danh mục các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng

### 3.1. Phòng kỹ thuật cơ sở

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | - Cường độ sáng: 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: 1800mm x1800 mm |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 3 | Máy in | Chiếc | 01 | Sử dụng để in các tài liệu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 4 | Bàn vẽ kỹ thuật | Chiếc | 35 | Sử dụng để thực hành vẽ | Kích thước mặt bàn: ≥ Khổ A3 |
| 5 | Máy kiểm tra an toàn điện | Bộ | 02 | Sử dụng để kiểm tra đo lường mạch điện | - Điện áp đầu ra: (0,1 ÷ 5) kVAC - Tải đầu ra: ≥ 100VA |
| 6 | Thước thủy điện tử đa năng | Chiếc | 06 | Sử dụng để đo độ nghiêng khi khảo sát hiện trường | - Dung sai: ≤ 0,05 - Độ chính xác: ≤ 0,1 |
| 7 | Bộ thiết bị báo động tự động | Bộ | 02 | Sử dụng để hướng dẫn lắp đặt, sử dụng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Bộ thiết bị cảnh báo an toàn | Bộ | 02 | Sử dụng để nhận biết và thao tác sử dụng trong quá trình giảng dạy | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị cảnh báo |
| 9 | Hệ thống chỉ dẫn | Bộ | 02 | Sử dụng để hướng dẫn nhận biết các loại biển chỉ dẫn | Theo quy định của Việt Nam về hệ thống chỉ dẫn |
| 10 | Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều | Bộ | 02 | Sử dụng để kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện xoay chiều 1 pha, 3 pha |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khung gá thiết bị | Chiếc | 01 |  | Bằng kim loại sơn tĩnh điện - Dài ≥ 700 mm - Rộng ≥ 500 mm - Cao ≥ 200 mm |
|  | Mô đun nguồn | Bộ | 01 |  | - Điện áp vào: 220/380 V - Điện áp ra thay đổi được: (90 ÷ 400) V |
|  | Đồng hồ cosφ | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đồng hồ tần số | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đồng hồ Ampe mét AC | Chiếc | 03 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đồng hồ Vôn mét AC | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Oát mét một pha | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Khóa chuyển mạch áp | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 16 A |
|  | Mô đun tải (thuần trở, thuần cảm, thuần dung) | Bộ | 01 |  | Thông số phù hợp với bài thí nghiệm |
|  | Bộ dây nối, giắc cắm | Bộ | 02 |  | Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm |
| 11 | Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều | Bộ | 02 | Sử dụng để kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện 1 chiều |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khung gá thiết bị | Chiếc | 01 |  | Bằng kim loại sơn tĩnh điện - Cao: ≥ 700 mm - Dài: ≥ 500 mm - Rộng: ≥ 200 mm |
|  | Mô đun nguồn | Bộ | 02 |  | Điện áp ra thay đổi được: (6 ÷ 24) V |
|  | Ôm mét DC | Chiếc | 02 |  | Dải đo ≥ 10 Ώ |
|  | Đồng hồ Ampe mét DC | Chiếc | 02 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đồng hồ Vôn mét DC | Chiếc | 02 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mô đun tải thuần trở | Bộ | 02 |  | Công suất: ≤ 100 W |
|  | Bộ dây nối, giắc cắm | Bộ | 02 |  | Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm |
| 12 | Bộ chi tiết mẫu | Bộ | 01 | Sử dụng để làm phương tiện trực quan trong giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Các khối hình học cơ bản | Bộ | 01 |  |  |
|  | Các khối hình học giao nhau | Bộ | 01 |  |  |
|  | Các chi tiết điển hình | Bộ | 01 |  |  |
|  | Các mối ghép cơ bản | Bộ | 01 |  |  |
| 13 | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 02 | Sử dụng để giới thiệu phương pháp sử dụng phương tiện phòng cháy, chữa cháy | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình chữa cháy dạng bột | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình chữa cháy dạng bọt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình chữa cháy dạng khí | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thùng đựng cát | Chiếc | 01 |  |  |
| 14 | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 02 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Hộp sơ cứu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Xe đẩy y tế | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Panh y tế | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kéo y tế | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Hình nộm | Chiếc | 01 |  |  |
| 15 | Dụng cụ bảo hộ lao động | Bộ | 06 | Sử dụng thực hiện an toàn lao động trong quá trình thực hành | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay bảo hộ | Đôi | 01 |  |  |
|  | Găng tay cao su | Đôi | 01 |  |  |
|  | Ủng cao su | Đôi | 01 |  |  |
|  | Thảm cao su | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ghế cách điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dây đai an toàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Sào cách điện | Chiếc | 01 |  |  |
| 17 | Bộ dụng cụ đo lường điện | Bộ | 06 | Sử dụng để kiểm tra đo lường mạch điện | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Một bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ Ampe kìm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đồng hồ cosϕ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Megomet | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Teromet | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 01 |  |  |

3.2. Phòng thực hành máy tính

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng; cài đặt các phần mềm; thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu 1800mm x1800 mm. |
| 3 | Bộ phần mềm văn phòng | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính, sử dụng phần mềm văn phòng | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm. - Cài được cho 19 máy tính |
| 4 | Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính soạn thảo văn bản tiếng Việt | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Phần mềm diệt virus | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng phòng ngừa và diệt virus máy tính | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Scanner | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị |
| 7 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị |
| 8 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in các tài liệu | Máy in khổ A4, đen trắng |
| 9 | Phần mềm vẽ điện-điện tử | Bộ | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng vẽ, thiết kế các mạch | - Phiên bản phổ biến trên thị trường - Cài đặt được 19 máy vi tính |
| 10 | Phần mềm vẽ kỹ thuật | Bộ | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng vẽ, thiết kế các mạch | - Phiên bản phổ biến trên thị trường - Cài đặt được 19 máy vi tính |
| 11 | Phần mềm lập trình điều khiển | Bộ | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng lập trình cho các mạch tự động | - Phiên bản phổ biến trên thị trường - Cài đặt được 19 máy vi tính |

### 3.3. Phòng học ngoại ngữ

| STT |  | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn điều khiển |  | Chiếc | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Khối điều khiển trung tâm |  | Chiếc | 01 |  | Có khả năng mở rộng kết nối |
| 3 | Phần mềm điều khiển (LAB) |  | Bộ | 01 |  | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều. |
| 4 | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi |  | Bộ | 01 | Dùng kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vi | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị. |
| 5 | Máy chiếu (Projector) |  | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu 1800mm x1800 mm. |
| 6 | Máy vi tính |  | Bộ | 10 | Cài đặt, sử dụng các phần mềm. | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Tai nghe |  | Bộ | 10 | Dùng để thực hành nghe | Loại có micro gắn kèm |
| 8 | Scanner |  | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 9 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu |  | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |

### 3.4. Phòng kỹ thuật cơ khí

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu 1800mm x1800 mm. |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 3 | Cabin hàn | Chiếc | 06 | Sử dụng để đặt thiết bị hàn, bàn hàn, thao tác thực hành | Kích thước cabin phù hợp với phòng thực hành, bàn hàn và kết nối với hệ thống hút khói hàn |
| 4 | Bàn hàn | Chiếc | 06 | Sử dụng để thực hành hàn | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Đồ gá hàn | Bộ | 06 | Sử dụng để kẹp chi tiết trước khi hàn | Gá được phôi hàn giáp mối ở các vị trí hàn |
| 6 | Bàn nguội | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành | - Số vị trí làm việc: ≥ 18 - Độ mở ê tô: ≤ 140 mm |
| 7 | Máy hàn điện | Chiếc | 06 | Sử dụng để hàn các đường thẳng, giáp mối ở các vị trí bằng, vị trí ngang | Dòng hàn: ≤ 300 A |
| 8 | Máy mài cầm tay | Bộ | 06 | Sử dụng để thực hành mài kim loại | Đường kính đá mài: ≤ 150mm |
| 9 | Máy mài 2 đá | Chiếc | 02 | Sử dụng trong quá trình mài sửa dụng cụ | Đường kính đá mài: ≥ 110 mm |
| 10 | Máy khoan bàn | Chiếc | 02 | Sử dụng để thực hiện công nghệ khoan lỗ | Công suất: ≥ 1 kW |
| 11 | Khối V | Chiếc | 06 | Sử dụng để định vị và kiểm tra chi tiết | Loại V ngắn và loại V dài |
| 12 | Khối D | Chiếc | 06 | Sử dụng để định vị, kiểm tra chi tiết | Kích thước: ≤ (200x200) mm |
| 13 | Bộ hàn hơi | Bộ | 06 | Sử dụng để thực hành hàn | - Bình chứa 40 lít - Có van điều áp, van chống cháy ngược, dây dẫn khí chịu áp Có mỏ hàn, nhiều đầu bét |
| 14 | Dụng cụ bảo hộ nghề hàn | Bộ | 06 | Sử dụng để đảm bảo an toàn cho người và trang thiết bị trong quá trình thực hành | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Găng tay da | Đôi | 01 |  |  |
|  | Giầy | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kính hàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mặt nạ hàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Yếm hàn | Chiếc | 01 |  |  |
| 15 | Bộ dụng cụ đo kiểm cơ khí | Bộ | 06 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành đo kiểm tra các chi tiết | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ê ke | Bộ | 01 |  |  |
|  | Com pa vanh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước rút | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 01 |  |  |
| 16 | Bộ đồ nghề cơ khí | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành |  |
|  | Búa nguội | Chiếc | 01 |  | Thép cacbon: (0.5 ÷ 1) kg |
|  | Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Có tay cầm đảm bảo chắc chắn, an toàn |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài tối đa 1000 mm |
|  | Êke 90˚, êke 120˚ | Chiếc | 01 |  | Ta rô theo tiêu chuẩn đường kính lỗ max 16mm. Bàn ren theo tiêu chuẩn gia công đường kính trụ max đến 16mm |
|  | Bàn ren, tarô | Bộ | 01 |  |  |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 01 |  | - Đảm bảo đủ chủng loại, đảm bảo độ cứng, độ sắc - Chiều dài: ≥ 250mm |
|  | Dũa tròn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa tam giác | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũi vạch | Chiếc | 01 |  | Đảm bảo độ cứng đầu vạch |
|  | Chấm dấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Cờ lê | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuýp | Bộ | 01 |  |  |

### 3.5. Phòng lắp đặt thiết bị điện

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu 1800mm x1800 mm |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 3 | Ca bin thực hành lắp đặt điện | Bộ | 06 | Sử dụng để thực hành gá lắp các thiết bị điện | - Kích thước: ≥ (1280 x 1080 x 2044 mm) - Dạng lưới (hoặc panel gỗ) bao gồm : Mô đun nguồn: Điện áp 220/380V; I ≥5A; có đèn báo nguồn; thiết bị bảo vệ quá tải ngắn mạch; ổ cắm 1 pha 3 pha |
| 4 | Bàn thực hành lắp đặt thiết bị điện | Chiếc | 06 | Sử dụng để thực hành lắp đặt thiết bị điện | Kích thước phù hợp, có chức năng gá lắp, kiểm tra thiết bị điện và tích hợp sẵn nguồn điện cấp 220VAC/ 380VAC |
| 5 | Động cơ điện một pha | Chiếc | 06 | Sử dụng để hướng dẫn và thực hành lắp đặt | Công suất: ≥ 150W |
| 6 | Động cơ điện một chiều | Chiếc | 06 | Sử dụng để thử mạch trong quá trình lắp đặt | Công suất: ≥ 5 W |
| 7 | Bộ nguồn điện một chiều | Bộ | 06 | Sử dụng để thử động cơ | - Công suất: ≥ 100W - Điện áp ngõ vào: 220V - Điện áp ra điều chỉnh được: (6 ÷ 50) VDC |
| 8 | Máy phát điện một chiều | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn và thực hành lắp đặt | Công suất: ≥ 0,75 kW |
| 9 | Máy phát điện xoay chiều | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn và thực hành lắp đặt | Công suất: ≥ 2 kVA |
| 10 | Máy vặn vít | Chiếc | 03 | Sử dụng để gá lắp thiết bị | Công suất: ≥ 150W |
| 11 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 03 | Sử dụng để gia công tủ điện | Công suất: ≥ 350W |
| 12 | Máy đục bê tông | Chiếc | 03 | Sử dụng để phá vỡ các bức tường các bức tường làm bằng bê tông | Công suất: ≥1000W |
| 13 | Máy khoan bê tông | Chiếc | 02 | Sử dụng để khoan lỗ cọc khi đo chống sét | Công suất: ≥ 650 W |
| 14 | Máy cắt bê tông | chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn cắt bê tông | Công suất: ≥ 750W |
| 15 | Máy mài cầm tay | Chiếc | 06 | Sử dụng để cắt, mài, đánh bóng các loại vật liệu | Công suất: ≥ 750W |
| 16 | Máy hàn nhiệt ống PP-R | Bộ | 06 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng hàn đường ống trong | - Công suất ≥ 1500W - Nhiệt độ hàn: ≥ 2500C |
| 17 | Máy lọc nước | Bộ | 06 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lắp đặt | - Công suất: ≥ 22W - Dung tích bình chứa: ≥ 10 lít |
| 18 | Máy giặt | Chiếc | 06 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lắp đặt | Khối lượng: ≥ 7 kg |
| 19 | Máy bơm nước | Chiếc | 06 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lắp đặt | Công suất: ≥ 150 W |
| 20 | Máy cắt cầm tay | Chiếc | 06 | Sử dụng để cắt các loại vật liệu khi lắp đặt dây dẫn sét | Công suất: ≥ 750 W |
| 21 | Máy đo độ võng đường dây | Chiếc | 06 | Sử dụng để đo độ cao dây dẫn khi lắp đặt dây không bảo vệ | Khoảng cách đo - Chiều cao: ≥ 20 m - Chiều dài: ≥ 18 m |
| 22 | Máy con intercom | Chiếc | 06 | Sử dụng để hướng dẫn lắp đặt bộ quản lý căn hộ | Loại thông dụng trên thị trường |
| 23 | Máy hiện sóng (Oscilloscope) | Chiếc | 03 | Sử dụng để kiểm các dạng sóng điện | Tần số: (20÷40) MHz |
| 24 | Máy cắt điện hạ thế | Chiếc | 06 | Sử dụng để đóng, cắt và bảo vệ các tải trước sự cố | Dòng điện: 630A ÷ 6300A |
| 25 | Kích căng cáp | Chiếc | 06 | Sử dụng để căng kéo các bó cáp dự ứng lực | - Tải trọng: ≥ 1,5 tấn - Đường kính cáp: ≥ 10 mm |
| 26 | Kẹp khuôn hàn hóa nhiệt | Chiếc | 06 | Sử dụng để giữ khuôn được cố định, chắc chắn | Kích thước: ≥ (270 x 120 x 85) mm |
| 27 | Đầu khò gas mini | Chiếc | 06 | Sử dụng để uốn cong các thanh sắt | Loại thông dụng trên thị trường |
| 28 | Bộ đánh lửa cho hàn hóa nhiệt | Bộ | 06 | Sử dụng để liên kết dây thoát sét và cọc tiếp địa | Loại thông dụng trên thị trường |
| 29 | Búa tạ | Chiếc | 06 | Sử dụng để tạo lực khi đóng cọc tiêu sét | Trọng lượng: ≥ 5 Kg |
| 30 | Thang chữ A | Chiếc | 06 | Sử dụng để thực hành lắp đặt dây dẫn sét | Chiều cao: ≥ 1,5 m |
| 31 | Giàn giáo | Bộ | 06 | Sử dụng để thực hành lắp đặt dây dẫn sét | Loại 4 tầng, mỗi tầng cao 1,5m |
| 32 | Cọc nối đất | Chiếc | 06 | Sử dụng để phân tán nguồn sét xuống đất | Loại thông dụng trên thị trường |
| 33 | Dây không bảo vệ | Chiếc | 06 | Sử dụng để bảo vệ an toàn cho hệ thống nối đất | Loại thông dụng trên thị trường |
| 34 | Dụng cụ cắt cáp | Bộ | 06 | Sử dụng để cắt dây điện, dây cáp | Loại thông dụng phù hợp với kích cỡ dây cáp dẫn sét |
| 35 | Dây mồi | Sợi | 06 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lắp đặt các thiết bị điện | Độ dài: ≥ 5 m |
| 36 | Chuông điện | Chiếc | 06 | Sử dụng để thực hành lắp đặt trong quá trình rèn luyện kỹ năng | Dòng điện: ≥ 0,3 A |
| 37 | Quạt trần | Chiếc | 06 | Sử dụng để thực hành lắp đặt trong quá trình rèn luyện kỹ năng | Công suất: ≥ 60 W |
| 38 | Quạt thông gió | Chiếc | 06 | Sử dụng để thực hành lắp đặt trong quá trình rèn luyện kỹ năng | Công suất: ≥ 15 W |
| 39 | Bình nước nóng | Bộ | 06 | Sử dụng để thực hành lắp đặt trong quá trình rèn luyện kỹ năng | Dung tích: ≥ 15 lít |
| 40 | Rơ le mức nước | Chiếc | 06 | Sử dụng để thực hành lắp đặt trong quá trình rèn luyện kỹ năng | Thời gian đáp ứng tối đa 80ms khi hoạt động, tối đa 160ms khi quay lại |
| 41 | Mỏ hàn xung | Chiếc | 06 | Sử dụng để hàn nối các tiếp điểm trong quá trình rèn luyện kỹ năng | Công suất: ≥ 100 W |
| 42 | Bộ ác quy điện | Bộ | 06 | Sử dụng để duy trình nguồn điện khi bị mất điện lưới | Điện áp: 12÷24VDC/50Ah |
| 43 | Kìm ép đầu cốt thủy lực | Bộ | 03 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng ép đầu cốt | Đầu cốt ép: (10 ÷ 400) mm2 |
| 44 | Bộ khóa néo cuối | Chiếc | 06 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng cố định dây trên không | Loại thông dụng trên thị trường |
| 45 | Lò xo uốn ống | Chiếc | 06 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng gia công, cố định ống PVC | Đường kính: ≥ 16 mm |
| 46 | Vam uốn ống | Chiếc | 06 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng gia công, cố định ống PVC | Loại thông dụng trên thị trường |
| 47 | Máy kiểm tra tín hiệu truyền hình | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn kiểm tra tín hiệu truyền hình | Loại thông dụng trên thị trường |
| 48 | Bộ quản lý căn hộ (Intercom server) | Bộ | 06 | Sử dụng để hướng dẫn lắp đặt bộ quản lý căn hộ | - Số đầu điện thoại kết nối: ≥ 30 - Số đầu màn hình chuông cửa kết nối: ≥ 10 |
| 49 | Tủ trung tâm báo cháy | Bộ | 06 | Sử dụng để thực hành lắp đặt trong quá trình rèn luyện kỹ năng | - Loại thông dụng: ≥ 4 kênh - Số đầu báo: ≥ 8 đầu/kênh |
| 50 | Tủ trung tâm báo động an ninh | Bộ | 06 | Sử dụng để thực hành lắp đặt trong quá trình rèn luyện kỹ năng | - Vùng kết nối: ≥ (8 có dây + 8 không dây) - Phạm vi bảo vệ: ≥ 20 m |
| 51 | Tủ phân phối | Chiếc | 06 | Sử dụng để lắp đặt và bảo vệ cho các thiết bị đóng cắt điện và thiết bị điều khiển | - Kích thước: (1800x1200x800) mm - Đã lắp đầy đủ các thiết bị |
| 52 | Tủ điều khiển tụ bù | Chiếc | 06 | Sử dụng để lắp đặt và bảo vệ các thiết bị đóng cắt và điều khiển | - Kích thước: (1800x1200x800) mm - Đã lắp đầy đủ các thiết bị |
| 53 | Bộ điều khiển tụ bù cosϕ | Bộ | 06 | Sử dụng để thực hành lắp đặt hệ thống tụ bù | Điện áp: 0,4 KV |
| 54 | Tụ bù | Chiếc | 06 | Sử dụng để nâng cao hệ số công suất cosϕ | Dung lượng: (5÷50) kVAr |
| 55 | Mô hình máy biến áp 3 pha | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn và thực hành lắp đặt | Công suất: ≥ 5KVA |
| 56 | Bộ thực hành chỉnh lưu | Bộ | 06 | Sử dụng để hướng dẫn và thực hành lắp đặt | -Kích thước phù hợp với bàn, thuận tiện khi lắp đặt - Thể hiện các bộ phận về chỉnh lưu có điều khiển và chỉnh lưu không điều khiển |
| 57 | Mô hình lò điện trở | Bộ | 01 | Sử dụng để tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và lắp đặt phần điện | - Buồng lò có kích thước phù hợp, thuận tiện khi lắp đặt, có khả năng cách nhiệt, chịu được nhiệt độ làm việc của lò - Thể hiện các bộ phận mô đun điện gồm: (Mô đun điều khiển và bảo vệ; mô đun đặt nhiệt độ; mô đun điện trở nhiệt; mô đun nâng hạ) |
| 58 | Mô hình lò hồ quang điện | Bộ | 01 | Sử dụng để tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và lắp đặt phần điện | - Kích thước phù hợp, thuận tiện khi lắp đặt. Buồng lò cách nhiệt, chịu được nhiệt độ làm việc của lò - Thể hiện các bộ phận mô đun điện gồm: (Mô đun cài đặt nhiệt độ; mô đun điều khiển bảo vệ nhiệt độ, dòng điện, điện áp; mô đun điện cực) |
| 59 | Mô hình lò điện phân | Bộ | 01 | Sử dụng để tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và lắp đặt phần điện | - Kích thước phù hợp, thuận tiện khi lắp đặt. Bể nhúng chịu được sự ăn mòn kim loại - Thể hiện các bộ phận mô đun điện gồm: (Mô đun điều khiển bảo vệ ; mô đun nâng chuyển vật liệu; mô đun cấp thoát nước) - Công suất ≥ 500W |
| 60 | Mô hình lò cảm ứng | Bộ | 01 | Sử dụng để tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và lắp đặt phần điện | -Kích thước phù hợp, thuận tiện khi lắp đặt. Buồng lò cách nhiệt, chịu được nhiệt độ làm việc của lò - Thể hiện các bộ phận mô đun điện gồm: (Mô đun nguồn cấp 220V; mô đun điều khiển bảo vệ; mô đun cài đặt nhiệt độ ) |
| 61 | Mô hình băng tải | Chiếc | 01 | Sử dụng để tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và lắp đặt phần điện | -Kích thước phù hợp, thuận tiện khi lắp đặt - Thể hiện các bộ phận mô đun điện gồm (Mô đun nguồn cấp 220V; mô đun điều khiển băng tải bằng biến tần) |
| 62 | Mô hình băng gầu | Bộ | 01 | Sử dụng để tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và lắp đặt phần điện | -Kích thước phù hợp, thuận tiện khi lắp đặt - Thể hiện các bộ phận mô đun điện gồm: (Mô đun nguồn cấp 220V; mô đun điều khiển băng gầu bằng biến tần) |
| 63 | Mô hình thang chuyền | Bộ | 01 | Sử dụng để tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và lắp đặt phần điện | -Kích thước phù hợp, thuận tiện khi lắp đặt - Thể hiện các bộ phận mô đun điện gồm: (Mô đun nguồn cấp 220V; mô đun điều khiển thang chuyền bằng biến tần) |
| 64 | Mô hình thang máy | Bộ | 01 | Sử dụng để tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và lắp đặt phần điện | - Thang máy : ≥ 3 tầng - Kích thước phù hợp, thuận tiện khi lắp đặt - Thể hiện các bộ phận mô đun điện gồm: (Mô đun nguồn cấp 220V; mô đun điều khiển thang máy bằng PLC) |
| 65 | Bộ đèn | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành lắp đặt |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đèn ốp trần | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≥ 20W |
|  | Đèn huỳnh quang | Bộ | 01 |  | Công suất: ≥ 40W |
|  | Bóng đèn sợi đốt | Bộ | 01 |  | Công suất: ≥ 40W |
|  | Bộ đèn Led | Bộ | 01 |  | Công suất: ≥ 10W |
|  | Đèn cao áp thủy ngân | Bộ | 01 |  | Công suất: ≥ 250W |
|  | Đèn pha | Bộ | 01 |  | Công suất: ≥ 100W |
|  | Đèn quảng cáo nê ông | Bộ | 01 |  | Công suất: ≥ 40W |
|  | Đèn led dây (đèn quảng cáo) | Bộ | 01 |  | Công suất: ≥ 10W |
|  | Đèn tín hiệu | Chiếc | 18 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đèn chiếu sáng khẩn cấp (sự cố) | Bộ | 01 |  | Công suất: ≥ 10W |
| 66 | Bộ khí cụ điện | Bộ | 06 | Sử dụng để thực hành lắp đặt mạch điện |  |
|  | Một bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Áp tô mát 1 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Nút ấn đơn ON | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Nút ấn đơn OFF | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Rơ le dòng điện | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Rơ le điện áp | Chiếc | 01 |  | - Có chức năng bảo vệ thấp áp và quá áp Điện áp: ≤ 0,4 kV |
|  | Rơ le nhiệt | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Nút nhấn dừng khẩn cấp | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Áp tô mát 3 pha | Chiếc | 06 |  | Dòng điện: ≥ 50 A |
|  | Công tắc chuyển mạch | Chiếc | 06 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Công tắc 2 cực | Chiếc | 06 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
| 67 | Bộ đồ nghề cơ khí | Bộ | 06 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa nguội | Chiếc | 01 |  | Thép cacbon: (0.5 ÷ 1) kg |
|  | Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Có tay cầm đảm bảo chắc chắn, an toàn |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài tối đa 1000 mm |
|  | Êke 90˚, êke 120˚ | Chiếc | 01 |  | Ta rô theo tiêu chuẩn đường kính lỗ max 16mm. Bàn ren theo tiêu chuẩn gia công đường kính trụ max đến 16mm |
|  | Bàn ren, tarô | Bộ | 01 |  |  |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 01 |  | - Đảm bảo đủ chủng loại, đảm bảo độ cứng, độ sắc - Chiều dài: ≥ 250mm |
|  | Dũa tròn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa tam giác | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũi vạch | Chiếc | 01 |  | Đảm bảo độ cứng đầu vạch |
|  | Chấm dấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Cờ lê | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuýp | Bộ | 01 |  |  |
| 68 | Dụng cụ bảo hộ lao động | Bộ | 06 | Sử dụng thực hiện các biện pháp an toàn lao động trong quá trình thực hành | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay bảo hộ | Đôi | 01 |  |  |
|  | Găng tay cao su | Đôi | 01 |  |  |
|  | Ủng cao su | Đôi | 01 |  |  |
|  | Thảm cao su | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ghế cách điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dây đai an toàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Sào cách điện | Chiếc | 01 |  |  |
| 69 | Bộ thu sét | Bộ | 06 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kim thu sét | Chiếc | 01 | Sử dụng để thu sét và truyền đến dây dẫn sét | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Dây dẫn sét | Chiếc | 01 | Sử dụng để truyền sét xuống mặt đất | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ đếm sét | Bộ | 01 | Sử dụng để đếm số lần sét đánh vào hệ thống thu sét | - Khoảng cảm biến tối thiểu 1kA dạng xung 8/20µs - Hiển thị số lần sét đánh: 0 ÷ 999 - Kích cỡ dây/cáp thoát sét tiết diện: ≥ 50 mm2 |
|  | Cọc tiêu sét | Chiếc | 01 | Sử dụng để phân tán nguồn năng lượng lớn do sét đánh xuống đất | - Chiều dài: ≥ 1800 mm - Đường kính: ≥ 14 mm |
|  | Dây nối đất | Chiếc | 01 | Sử dụng để dẫn dòng sét xuống đất | Loại thông dụng trên thị trường |
| 70 | Bộ phát điện năng lượng mặt trời gia đình | Bộ | 06 | Sử dụng để để thực hành lắp đặt trong quá trình rèn luyện kỹ năng | Công suất ≥30W |
|  | Một bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ chia tín hiệu truyền hình | Bộ | 02 | Sử dụng để hứng dẫn chia tín hiệu truyền hình | Số kênh: ≥ 2 |
|  | Bộ máy kiểm tra cáp mạng và điện thoại | Bộ | 02 | Sử dụng để hướng dẫn kiểm tra cáp mạng và điện thoại | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ dụng cụ thi công cáp mạng | Bộ | 02 | Sử dụng để hướng dẫn lắp cáp mạng | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ chuyển đổi nguồn ATS | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn và thực hành lắp đặt | Công suất: ≥ 2 kVA |
| 71 | Bộ dụng cụ đào đất | Bộ | 06 | Sử dụng để hướng dẫn và thực hành đào hố khi đo chống sét | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Một bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Xà beng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Xúc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cào | Chiếc | 01 |  |  |
| 72 | Bàn nguội | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành | - Số vị trí làm việc: ≥ 3 - Độ mở ê tô: ≤ 140 mm |
| 73 | Bộ dụng cụ đo lường điện | Bộ | 06 | Sử dụng để kiểm tra đo lường mạch điện | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Một bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ Ampe kìm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đồng hồ cosϕ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đồng hồ đo tần số | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 01 |  |  |

### 3.6. Phòng lắp đặt thiết bị điều khiển lập trình

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu 1800mm x1800 mm. |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 3 | Bàn thực hành lắp đặt thiết bị điện | Chiếc | 06 | Sử dụng để thực hành lắp đặt thiết bị điện | Kích thước phù hợp, có chức năng gá lắp, kiểm tra thiết bị điện và tích hợp sẵn nguồn điện cấp 220VAC/ 380VAC |
| 4 | Động cơ điện ba pha rô tô lồng sóc | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn và thực hành lắp đặt | - Kiểu đâí nối Y/Δ: ≥ 380/220V - Công suất: ≥ 350 kW |
| 5 | Máy biến áp tự ngẫu ba pha | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn và thực hành lắp đặt | - Công suất: (1,5 ÷ 3,0)KVA - Điện áp vào: 220/380V - Điện áp ra: 127/220V |
| 6 | Động cơ ba pha rotor lồng sóc chạy hai cấp tốc độ | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn và thực hành lắp đặt | - Công suất: ≥ 1,5 kW - Điện áp nguồn: 220/380V |
| 7 | Động cơ 3 pha rotor lồng sóc | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn và thực hành lắp đặt thiết bị đóng cắt nguồn từ xa | Công suất: ≥ 350 kW |
| 8 | Bộ khởi động mềm | Bộ | 06 | Sử dụng để điều khiển động cơ điện | Công suất: ≥ 0,5 kW |
| 9 | Biến tần | Chiếc | 06 | Sử dụng để điều khiển động cơ điện | Công suất: ≥ 350 kW |
| 10 | Điều hòa nhiệt độ | Chiếc | 01 | Sử dụng để thực hành lắp đặt bộ điều khiển nhà thông minh | Công suất: ≥ 9000 BTU |
| 11 | Rèm cửa | Chiếc | 01 | Sử dụng để mô tả hoạt động của hệ thống nhà thông minh | Loại có thể điều khiển step |
| 12 | Bộ đèn chiếu sáng | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành lắp đặt bộ điều khiển nhà thông minh | Loại thông dụng trên thị trường |
| 13 | Động cơ 3 pha rotor dây quấn | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn và thực hành lắp đặt | Công suất: ≥ 750 kW |
| 14 | Bộ điều khiển từ xa | Bộ | 06 | Sử dụng để điều khiển đóng, cắt điện từ xa | - Nguồn cấp: 24VDC - Đầu ra rơ le: 5A/250 VAC. |
| 15 | Bộ điều khiển lập trình cỡ nhỏ | Bộ | 06 | Sử dụng để thực hiện các thuật toán điều khiển logic thông qua ngôn ngữ lập trình | Loại thông dụng trên thị trường |
| 16 | Máy vặn vít | Chiếc | 03 | Sử dụng để gá lắp thiết bị | Công suất: ≥150 W |
| 17 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 03 | Sử dụng để gia công tủ điện | Công suất: ≥ 350 W |
| 18 | Bàn thực hành PLC | Chiếc | 06 | Sử dụng để thực hành lắp đặt bộ điều khiển lập trình | - Module CPU - Module PS - Module mở rộng các tín hiệu SM - Module FM |
| 19 | Mô hình cửa tự động | Bộ | 06 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Hệ thống cửa | Chiếc | 01 | Sử dụng để mô tả hoạt động của hệ thống đóng mở cửa tự động | Kích thước và chủng loại phù hợp |
|  | Cảm biến | Chiếc | 01 | Sử dụng để nhận tín hiệu và đóng mở cửa tự động | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ điều khiển cửa từ xa | Bộ | 01 | Sử dụng để điều khiển cửa từ xa | Loại sử dụng remote 4 nút sử dụng cho hệ thống an ninh |
| 20 | Bộ cảm biến | Bộ | 06 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cảm biến tiệm cận | Chiếc | 01 | Sử dụng để phát hiện khi có vật đến gần cảm biến | Dải tín hiệu ra (4÷20) mA |
|  | Cảm biến hồng ngoại | Chiếc | 01 | Sử dụng để phát hiện tia hồng ngoại | Dải tín hiệu ra (4÷20) mA |
|  | Cảm biến nhiệt độ | Chiếc | 01 | Sử dụng để cảm nhận sự biến đổi về nhiệt độ | Dải tín hiệu ra (4÷20) mA |
|  | Cảm biến đo cường độ ánh sáng | Chiếc | 01 | Sử dụng để đo cường độ ánh sáng theo đơn vị lux | Dải tín hiệu ra (4÷20) mA |
| 21 | Bộ điều khiển KNX | Bộ | 06 | Sử dụng để thực hành lắp đặt bộ điều khiển nhà thông minh |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Power suppy | Chiếc | 01 |  | Điện áp: 220 V Dòng điện: 640 mA |
|  | Switch Actuator | Chiếc | 01 |  | 8 cổng |
|  | Dimmer Actuator | Chiếc | 01 |  | 4 cổng |
|  | Shutter Actuator | Chiếc | 01 |  | 4 cổng |
|  | Fold Push Button | Chiếc | 01 |  | 8 cổng |
|  | Dush Buton | Chiếc | 01 |  | 9 cổng |
|  | Touch panel | Chiếc | 01 |  | Kích thước: 5 inch |
|  | Daligatwway | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Boightnesss sensor | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 22 | Bộ khí cụ điện | Bộ | 06 | Sử dụng để thực hành lắp đặt mạch điện |  |
|  | Một bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Áp tô mát 1 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Nút ấn đơn ON | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Nút ấn đơn OFF | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Rơ le dòng điện | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Rơ le điện áp | Chiếc | 01 |  | - Có chức năng bảo vệ thấp áp và quá áp Điện áp: ≤ 0,4 kV |
|  | Rơ le nhiệt | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Nút nhấn dừng khẩn cấp | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Áp tô mát 3 pha | Chiếc | 06 |  | Dòng điện: ≥ 50 A |
|  | Công tắc chuyển mạch | Chiếc | 06 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Công tắc 2 cực | Chiếc | 06 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Công tắc hành trình | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 23 | Bộ dụng cụ đo lường điện | Bộ | 06 | Sử dụng để kiểm tra đo lường mạch điện | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Một bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ Ampe kìm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Megomet | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đồng hồ Ampe mét | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đồng hồ vôn mét | Chiếc | 01 |  |  |
| 24 | Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 06 | Sử dụng để lắp đặt các mô hình, hệ thống điện | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Một bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tô vít hai cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tô vít bốn cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm uốn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
| 25 | Bộ đồ nghề cơ khí | Bộ | 06 | Sử dụng thành thạo trong quá trình thực hành |  |
|  | Búa nguội | Chiếc | 01 |  | Thép cacbon: (0.5 ÷ 1) kg |
|  | Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Có tay cầm đảm bảo chắc chắn, an toàn |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài tối đa 1000 mm |
|  | Êke 90˚, êke 120˚ | Chiếc | 01 |  | Ta rô theo tiêu chuẩn đường kính lỗ max 16mm. Bàn ren theo tiêu chuẩn gia công đường kính trụ max đến 16mm |
|  | Bàn ren, tarô | Bộ | 01 |  |  |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 01 |  | - Đảm bảo đủ chủng loại, đảm bảo độ cứng, độ sắc - Chiều dài: ≥ 250mm |
|  | Dũa tròn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa tam giác | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũi vạch | Chiếc | 01 |  | Đảm bảo độ cứng đầu vạch |
|  | Chấm dấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Cờ lê | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuýp | Bộ | 01 |  |  |
| 26 | Dụng cụ bảo hộ lao động | Bộ | 06 | Sử dụng thực hiện các biện pháp an toàn lao động trong quá trình thực hành | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Một bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay bảo hộ | Đôi | 01 |  |  |
|  | Găng tay cao su | Đôi | 01 |  |  |
|  | Ủng cao su | Đôi | 01 |  |  |
|  | Thảm cao su | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ghế cách điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dây đai an toàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Sào cách điện | Chiếc | 01 |  |  |

3.7. Phòng lắp đặt thiết bị điện đo lường và bảo vệ

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu 1800mm x1800 mm. |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 3 | Vỏ tủ điện | Chiếc | 06 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lắp đặt các thiết bị trong tủ điện công nghiệp | Kích thước: (1800x800x600) mm |
| 4 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 06 | Sử dụng trong quá trình khoan lỗ | Công suất: ≥ 350 W |
| 5 | Áp tô mát 3 pha | chiếc | 06 | Sử dụng để thực hành lắp đặt và bảo vệ | Dòng điện: ≥ 20 A |
| 6 | Máy biến dòng (TI) | chiếc | 06 | Sử dụng để thực hành lắp đặt mạch điện | Hệ sô biến: ≥ 50/5A |
| 7 | Động cơ điện 3 pha | chiếc | 06 | Sử dụng để hướng dẫn và thực hành lắp đặt | Công suất: ≥ 0,37 kW |
| 8 | Máy biến áp (TU) | Chiếc | 06 | Sử dụng để thực hành lắp đặt máy biến điện áp | Điện áp thứ cấp: 100 V |
| 9 | Chuyển mạch vôn | Chiếc | 06 | Sử dụng để thực hành lắp đặt thiết bị đo điện áp | Dòng điện: ≥ 10 A |
| 10 | Vôn mét DC | Chiếc | 06 | Sử dụng để đo giá trị điện áp một chiều | Dải đo: (0÷250) V |
| 11 | Vôn mét AC | Chiếc | 06 | Sử dụng để đo giá trị điện áp xoay chiều | Dải đo: (0÷500) V |
| 12 | Máy vặn vít | chiếc | 06 | Sử dụng để gá lắp thiết bị | Công suất: ≥150 W |
| 13 | Công tơ điện một pha | chiếc | 06 | Sử dụng để đo giá trị điện năng 1 pha | Loại thông dụng trên thị trường |
| 14 | Công tơ điện 3 pha đo trực tiếp | Chiếc | 06 | Sử dụng để đo giá trị điện năng 3 pha trực tiếp | Loại thông dụng trên thị trường |
| 15 | Công tơ điện 3 pha đo gián tiếp | Chiếc | 06 | Sử dụng để đo giá trị điện năng 3 pha gián tiếp | Loại thông dụng trên thị trường |
| 16 | Công tơ đo công suất phản kháng 1 pha | Chiếc | 06 | Sử dụng để đo giá trị công suất phản kháng 1 pha | Loại thông dụng trên thị trường |
| 17 | Công tơ đo công suất phản kháng 3 pha | Chiếc | 06 | Sử dụng để đo giá trị công suất phản kháng 3 pha | Loại thông dụng trên thị trường |
| 18 | Bộ khí cụ điện |  | 06 | Sử dụng trong thực hành lắp đặt mạch điện |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đèn báo pha | Chiếc | 01 |  | Điện áp: ≥ 220V |
|  | Cầu chì sứ | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: 1A ÷ 50A |
|  | Cầu chí ống | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: 1A ÷ 50A |
|  | Cầu chì hộp | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: 1A ÷ 50A |
|  | Áp tô mát 1 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Áp tô mát 3 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 20 A |
|  | Áp tô mát 1 pha chống dòng dò | Chiếc | 01 |  | Dòng dò: ≥ 30 mA |
|  | Áp tô mát 3 pha chống dòng rò | Chiếc | 01 |  | Dòng dò: ≥ 30 mA |
|  | Rơ le nhiệt | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Bộ so lệch dòng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Rơ le dòng điện | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Rơ le điện áp | Chiếc | 01 |  | - Có chức năng bảo vệ thấp áp và quá áp - Điện áp: ≤ 0,4 kV |
|  | Rơ le giám sát tốc độ | Chiếc | 01 |  | Tốc độ: (0,1÷2200) vòng/phú |
|  | Cuộn kháng | Chiếc | 01 |  | Công suất: (1 ÷ 10) kVar |
|  | Máy cắt điện hạ thế | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: 630A ÷ 6300A |
|  | Dao cách ly 1 pha | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Dao cách ly 3 pha | Chiếc | 01 |  |  |
| 19 | Bộ cảm biến |  | 06 | Sử dụng trong thực hành lắp đặt mạch điện |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cảm biến áp suất | Chiếc | 01 |  | Dải tín hiệu ra: (4÷20) mA |
|  | Cảm biến nhiệt độ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cảm biến ánh sáng | Chiếc | 01 |  | Dải tín hiệu ra: (4÷20) mA |
|  | Cảm biến khói | Chiếc | 01 |  | Dải tín hiệu ra: (4÷20) mA |
|  | Cảm biến khí gas | Chiếc | 01 |  | Dải tín hiệu ra: (4÷20) mA |
|  | Cảm biến vị trí | Chiếc | 01 |  | Dải tín hiệu ra: 20 mA |
|  | Cảm biến mức chất lỏng | Chiếc | 01 |  | Dải tín hiệu ra: 20 mA |
| 20 | Bộ đồ nghề cơ khí | Bộ | 06 | Sử dụng thành thạo trong quá trình thực hành |  |
|  | Búa nguội | Chiếc | 01 |  | Thép cacbon: (0.5 ÷ 1) kg |
|  | Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Có tay cầm đảm bảo chắc chắn, an toàn |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài tối đa 1000 mm |
|  | Êke 90˚, êke 120˚ | Chiếc | 01 |  | Ta rô theo tiêu chuẩn đường kính lỗ max 16mm. Bàn ren theo tiêu chuẩn gia công đường kính trụ max đến 16mm |
|  | Bàn ren, tarô | Bộ | 01 |  |  |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 01 |  | - Đảm bảo đủ chủng loại, đảm bảo độ cứng, độ sắc - Chiều dài: ≥ 250mm |
|  | Dũa tròn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa tam giác | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũi vạch | Chiếc | 01 |  | Đảm bảo độ cứng đầu vạch |
|  | Chấm dấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Cờ lê | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuýp | Bộ | 01 |  |  |
| 21 | Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 06 | Sử dụng để lắp đặt các mô hình, hệ thống điện | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Một bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tô vít hai cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tô vít bốn cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm uốn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
| 22 | Dụng cụ bảo hộ lao động | Bộ | 06 | Sử dụng thực hiện các biện pháp an toàn lao động trong quá trình thực hành | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Một bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay bảo hộ | Đôi | 01 |  |  |
|  | Găng tay cao su | Đôi | 01 |  |  |
|  | Ủng cao su | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thảm cao su | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ghế cách điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dây đai an toàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Sào cách điện | Chiếc | 01 |  |  |