# BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Phụ lục 60 DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU NGÀNH, NGHỀ HỆ THỐNG ĐIỆN (Ban hành kèm theo Thông tư số /2021/TT- BLĐTBXH ngày tháng năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Hệ thống điện Mã ngành, nghề: 5520265 Trình độ đào tạo: Trung cấp. Năm 2021

# MỤC LỤC

A. PHẦN THUYẾT MINH	2

B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC	3

1. Danh sách các phòng chức năng	3

2. Mô tả các phòng chức năng	3

3. Tổng hợp danh mục thiết bị theo từng phòng chức năng	4

3.1. Phòng học kỹ thuật cơ sở	4

3.2. Phòng học ngoại ngữ	10

3.3. Phòng thực hành máy vi tính	11

3.4. Phòng thực hành đường dây tải điện	12

3.5. Phòng thực hành đo lường và điều khiển hệ thống điện	26

3.6. Phòng thực hành trạm biến áp	31

3.7. Phòng thực hành kiểm tra, bảo trì máy điện	44

A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Hệ thống điện trình độ trung cấp là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị để tổ chức đào tạo ngành, nghề Hệ thống điện trình độ trung cấp

Các thiết bị trong danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu được sắp xếp theo các phòng chức năng để đảm bảo phù hợp với tổ chức đào tạo của ngành, nghề Hệ thống điện trình độ trung cấp

2. Nội dung của danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Hệ thống điện trình độ trung cấp bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng;

b) Mô tả các phòng chức năng;

c) Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, gồm các nội dung thông tin sau:

- Tên, chủng loại thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện hoạt động đào tạo;

- Số lượng tối thiểu, cần thiết của từng loại thiết bị để thực hiện hoạt động đào tạo;

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: mô tả chức năng của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị: mô tả các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

(Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Hệ thống điện trình độ trung cấp không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh).

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị, bố trí thiết bị và phòng chức năng phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Hệ thống điện trình độ trung cấp, đảm bảo chất lượng đào tạo và hiệu quả vốn đầu tư.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có ghi chú Thực tập tại doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo người học được học, thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

1. Danh sách các phòng chức năng

Các thiết bị đào tạo ngành, nghề Hệ thống điện trình độ trung cấp được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

(1) Phòng học kỹ thuật cơ sở;

(2) Phòng học ngoại ngữ;

(3) Phòng thực hành máy vi tính;

(4) Phòng Thực hành đường dây tải điện;

(5) Phòng Thực hành đo lường và điều khiển hệ thống điện;

(6) Phòng Thực hành trạm biến áp;

(7) Phòng thực hành kiểm tra, bảo trì máy điện.

2. Mô tả các phòng chức năng

2.1. Phòng học kỹ thuật cơ sở

Phòng học kỹ thuật cơ sở là phòng được trang bị các thiết bị sử dụng để dạy và học các nội dung lý thuyết và những nội dung thực hành đơn giản của các môn học, mô đun, tín chỉ của nghề. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 35 học sinh.

2.2. Phòng học ngoại ngữ

Phòng ngoại ngữ dùng để giảng dạy ngoại ngữ. Phòng ngoại ngữ được trang bị các thiết bị hình ảnh, âm thanh và các loại học liệu khác để học và thực hành sử dụng ngoại ngữ. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

2.3. Phòng thực hành máy vi tính

Phòng tin học thực hiện giảng dạy tin học cơ sở, cài đặt sử dụng các phần mềm ứng dụng chuyên nghành, tính toán thiết kế mô phỏng các hệ thống trên máy tính và trình bày báo cáo chuyên môn nghiệp vụ. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

2.4. Phòng thực hành đường dây tải điện

Phòng thực hành đường dây tải điện là phòng dùng để giảng dạy thực hành lắp đặt, quản lý vận hành đường dây tải điện; sửa chữa hệ thống tiếp địa cột, móng cột, cột điện, dây dẫn, dây chống sét và các thiết bị, phụ kiện trên đường dây tải điện, hướng dẫn thực hiện phiếu công tác, phiếu thao tác, biện pháp làm việc trên cao. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

2.5. Phòng Thực hành đo lường và điều khiển hệ thống điện

Phòng thực hành đo lường và điều khiển hệ thống điện là phòng dùng để giảng dạy các nội dung liên quan đến đo lường, điều khiển, tự động hóa trong quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp; Các quy trình, quy định về: vận hành các trang bị thông tin. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

2.6. Phòng Thực hành trạm biến áp

## Phòng thực hành trạm biến áp là phòng dùng để giảng dạy thực hành lắp đặt trạm biến áp phân phối, quản lý vận hành, bảo dướng, sửa chữa thiết bị trên lưới điện như máy biến áp, máy cắt điện, dao cách ly, dao cắt phụ tải, chống sét, nối đất, tủ phân phối,… Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

2.7. Phòng thực hành kiểm tra, bảo trì máy điện

Phòng thực hành kiểm tra, bảo trì máy điện là phòng dùng để giảng dạy thực hành kiểm tra, sửa chữa máy phát điện, máy biến áp, máy cắt điện, cuộn dập hồ quang, hướng dẫn sử dụng các thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác kiểm tra, sửa chữa máy điện. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

3. Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng

3.1. Phòng học kỹ thuật cơ sở

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cần sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Loại phổ thông trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens; - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800x1800)mm |
|  | Bàn thực hành khí cụ điện | Bộ | 03 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành đấu nối |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Công tắc xoay | Chiếc | 01 |  | Dòng điện Iđm ≤ 10A |
|  | Công tắc hành trình | Chiếc | 01 |  | Điện áp Uđm = (220 ÷ 380) VAC |
|  | Cầu dao 2 cực | Chiếc | 01 |  | Dòng điện Iđm ≤ 40A |
|  | Cầu dao 1 pha 2 ngả | Chiếc | 01 |  | Dòng điện Iđm ≥ 10A |
|  | Cầu dao 3 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện Iđm ≥ 10A |
|  | Nút nhấn | Chiếc | 01 |  | Dòng điện Iđm ≤ 10A |
|  | Khóa điện | Chiếc | 01 |  | Điện áp Uđm = 220/380VAC |
|  | Nút dừng khẩn cấp | Chiếc | 01 |  | Dòng điện Iđm ≤ 10A |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 02 |  | Điện áp Ulv = 220/380V |
|  | Rơ le nhiệt | Chiếc | 01 |  | Dòng điện Iđm ≥ 5A |
|  | Rơ le điện áp | Chiếc | 01 |  | Điện áp Ulv = 220/380V |
|  | Rơ le dòng | Chiếc | 01 |  | Dải dòng bảo vệ ≥ (0,5 ÷ 6)A |
|  | Rơ le trung gian | Chiếc | 02 |  | Điện áp ≥ 220V |
|  | Rơ le thời gian | Chiếc | 02 |  | - Điện áp U = 220V - Thời gian đặt t ≥ 10s |
|  | Áp tô mát 1 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện I ≥10A |
|  | Áp tô mát 3pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện I ≥ 10A |
|  | Áp tô mát chống giật 1 pha | Chiếc | 01 |  | - Dòng điện I ≥ 10A - Dòng rò: ≥ 15mA |
|  | Áp tô mát chống giật 3 pha | Chiếc | 01 |  | - Dòng điện I ≥ 10A - Dòng rò: ≥ 15mA |
|  | Bộ thiết bị đo lường điện và không điện | Bộ | 03 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc, thực hành đo các đại lượng điện |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng chỉ thị kim | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đồng hồ đo vạn năng chỉ thị số | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Máy biến điện áp | Chiếc | 01 |  | Công suất biểu kiến S ≤ 5kVA |
|  | Máy biến dòng | Chiếc | 01 |  | Tỷ số biến dòng 50/5A |
|  | Ampe kìm | Chiếc | 01 |  | Dòng điện I ≤ 400A |
|  | Vôn kế DC | Chiếc | 01 |  | Điện áp U ≥ 5V |
|  | Vôn kế AC | Chiếc | 01 |  | Điện áp U ≥ 220 V |
|  | Mê gôm mét | Chiếc | 01 |  | Điện áp U ≥ 500 V |
|  | Thiết bị đo chỉ thị pha | Chiếc | 01 |  | - Điện áp làm việc (110 ÷ 600)VAC - Tần số hiệu ứng: 50/60Hz; ≥ 500V |
|  | Cầu đo điện trở | Chiếc | 01 |  | Điện trở R ≤ 500 kΩ |
|  | Cosφ mét | Chiếc | 01 |  | Điện áp Uđm= (220 ÷ 380)V |
|  | Tần số kế | Chiếc | 01 |  | Dải đo f = (0 ÷ 60)Hz |
|  | Oát mét | Chiếc | 01 |  | - Công suất P = 0,37 kW - Điện áp U = 220V |
|  | Teromet | Chiếc | 01 |  | Phép đo kiểu 3 cực hoặc 4 cực, phạm vi đo ≥ 1200Ω |
|  | Công tơ 1 pha | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Công tơ 3 pha | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Các khối hình học cơ bản | Bộ | 03 | Dùng để làm vật mẫu | Kích thước phù hợp giảng dạy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khối trụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khối nón | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khối lăng trụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bàn vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Dùng khi vẽ kỹ thuật | - Kích thước mặt bàn: ≥ Khổ A3 - Điều chỉnh được độ nghiêng |
|  | Mẫu vật liệu điện | Bộ | 02 | Dùng để trực quan các vật liệu cách điện, dẫn điện và dẫn từ | Các loại vật liệu dẫn điện; vật liệu cách điện; vật liệu dẫn từ; vật liệu bán dẫn |
|  | Trang bị bảo hộ lao động | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cách sử dụng các thiết bị an toàn và bảo hộ lao động | Theo tiêu chuẩn về thiết bị an toàn và bảo hộ lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dây bảo hiểm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ, khẩu trang, găng tay bảo hộ | Bộ | 01 |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 06 | Dùng trong quá trình thực hành sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện: ≥1000 V |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện: ≥1000 V |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện: ≥1000 V |
|  | Kìm bằng | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện: ≥1000 V |
|  | Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện: ≥1000 V |
|  | Kìm ép cốt thủy lực | Chiếc | 01 |  | Tiết diện dây S: ≥ 25mm2 |
|  | Kìm mỏ vịt | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện: ≥1000 V |
|  | Tô vít các loại | Bộ | 01 |  | Điện áp cách điện: ≥1000 V |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  | - Điện áp phát hiện (50 ÷ 1000)VAC - Tần số ≥ 50 HZ |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 01 |  | Dài: ≥ 5m |
|  | Thước thăng bằng | Chiếc | 01 |  | Dài: ≥ 0,2 m |
|  | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành lắp đặt, sửa chữa, gia công cơ khí |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa nguội | Chiếc | 01 |  | Trọng lượng: ≥ 0,2 kg |
|  | Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Đường kính đầu búa ≥ 40mm |
|  | Bộ dũa | Bộ | 01 |  | Chiều dài ≥ 200mm |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 01 |  | - Dài: (250 ÷ 400) mm - Rộng: (20 ÷ 25) mm |
|  | Bộ tuýp | Bộ | 01 |  | Các loại từ (8÷21)mm |
|  | Bộ cờ lê | Bộ | 01 |  | Các loại từ (8÷21)mm |
|  | Bộ lục lăng | Bộ | 01 |  | Các loại từ (1,5÷10)mm |
|  | Vam 3 chấu | Chiếc | 01 |  | Dải vam: (50÷102)mm |
|  | Ê tô | Chiếc | 01 |  | Kích thước hàm ê tô: ≥ 150mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Dài ≥ 0,3 m |
|  | Thước cặp | Chiếc | 01 |  | Khoảng đo (0÷150)mm sai số 0,1mm |
|  | Panme | Chiếc | 01 |  | Khoảng đo (0 ÷ 25) mm, sai số 0,01mm |
|  | Bộ dụng cụ an toàn điện | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cách sử dụng các dụng cụ an toàn điện. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Găng tay cách điện | Đôi | 01 |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện |
|  | Ủng cách điện | Đôi | 01 |  | Điện áp cách điện: ≥ 35kV |
|  | Thảm cách điện | Chiếc | 01 |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện |
|  | Sào cách điện | Bộ | 01 |  | Điện áp cách điện: ≥ 220 kV |
|  | Bút thử điện hạ áp | Chiếc | 01 |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện |
|  | Bút thử điện cao áp | Chiếc | 01 |  | Điện áp thử: (0,24 ÷ 275) kV |
|  | Tiếp địa di động hạ áp | Bộ | 01 |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện |
|  | Tiếp địa di động cao áp | Bộ | 01 |  | - Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện - Điện áp định mức: ≥ 220 kV |
|  | Biển báo an toàn | Bộ | 01 |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện |
|  | Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Dùng để thực hành vẽ kỹ thuật | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ tranh vẽ các loại khí cụ điện | Bộ | 01 | Dùng để dạy cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các khí cụ điện | Thể hiện đầy đủ các bộ phận của các loại khí cụ điện |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng các loại dụng cụ đo và máy đo thông dụng | Bộ | 18 | Dùng để hướng dẫn sử dụng các loại dụng cụ đo và máy đo thông dụng | Mô tả đầy đủ, chi tiết cách sử dụng các loại dụng cụ đo, máy đo thông dụng |
|  | Phần mềm vẽ điện | Bộ | 01 | Dùng trong quá trình giảng dạy | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |

3.2. Phòng học ngoại ngữ

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bàn điều khiển | Chiếc | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Khối điều khiển trung tâm | Chiếc | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Có khả năng mở rộng kết nối |
|  | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi | Bộ | 01 | Dùng kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vi | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800x1800)mm |
|  | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in các tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập | In đen trắng, khổ giấy A4 |
|  | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để giảng dạy, thực hành ngoại ngữ và trình chiếu bài giảng | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Tai nghe | Bộ | 19 | Dùng để thực hành luyện kỹ năng nghe | Loại có micro gắn kèm |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ giảng dạy | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |
|  | Bảng lật (flipchart) | Chiếc | 02 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước (900 x1200) mm, điều chỉnh được độ cao |
|  | Phần mềm điều khiển (LAB) | Bộ | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều |

3.3. Phòng thực hành máy vi tính

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị |  |  | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính |  | Bộ |  | 19 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng; cài đặt các phần mềm; thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) |  | Bộ |  | 01 |  | - Cường độ sáng: 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: (1800 x1800) mm |
|  | Bộ phần mềm văn phòng |  | Bộ |  | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính, sử dụng phần mềm văn phòng | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài được cho 19 máy tính |
|  | Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt |  | Bộ |  | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính soạn thảo văn bản tiếng Việt | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Phần mềm diệt virus |  | Bộ |  | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng phòng ngừa và diệt virus máy tính | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Scanner |  |  | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Thiết bị lưu trữ dữ liệu |  |  | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy in |  | Chiếc |  | 01 | Dùng để in các tài liệu | In đen trắng, khổ giấy A4 |

3.4. Phòng thực hành đường dây tải điện

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cần sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Loại phổ thông trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens; - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800x1800)mm |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Bảng từ. Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |
|  | Máy đo độ võng dây cáp (thực tập tại cơ sở sản xuất) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra độ võng dây kéo | - Đo cao: (0÷999) m/ft - Độ phân giải 0,1m/ft |
|  | Hệ thống đường dây (Thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng thi công, lắp đặt đường dây trên không cao áp | - Điện áp định mức ≤ 220kV - Số khoảng cột ≥ 2 (gồm 2 cột néo và cột trung gian) - Số cột thép ≥ 3 - Chiều cao cột ≥ 15 m - Kích thước mỗi khoảng cột ≥ 40 m - Phân pha: ≥ 2 dây trên 1 pha - Dây dẫn tiết diện: ≥ 120 mm2 - Dây chống sét có tiết diện ≥ 50 mm2 - Trên các vị trí cột và dây dẫn lắp đầy đủ các phụ kiện như mỏ chống sét, chống rung, khung định vị |
|  | Hệ thống đường dây tải điện trên không hạ áp | Bộ | 01 | Dùng để thực hành vận hành và quản lý đường dây | - Hệ thống lắp đặt hoàn chỉnh - Số khoảng cột >2; số cột >3; chiều cao cột 12m , cột LT, tiết diện dây AC 35 mm2, ở vị trí các cột có đầy đủ phụ kiện |
|  | Thanh chính và các thanh liên kết (Thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Dùng để lắp cột thép | Theo thiết kế trạm biến áp |
|  | Cẩu tự hành (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để vận chuyển cột, dựng cột, kéo dây | Tải trọng: ≥ 3,5 tấn |
|  | Máy kinh vĩ | Chiếc | 01 | Dùng để đo đạc góc | Độ phóng đại: ≥ 30X |
|  | Bộ rơ le bảo vệ máy cắt phân đoạn | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn trong quá trình thực hành | Tích hợp các chức năng bảo vệ, giám sát. Có điện áp ≤ 220KV |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Rơle bảo vệ quá dòng chạm pha cắt nhanh (50/51) | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Rơle bảo vệ quá dòng chạm đất cắt nhanh (50/51N) | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Rơle bảo vệ có hướng chạm pha cắt nhanh (67/67) | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Rơle bảo vệ có hướng chạm đất cắt nhanh (67/67N) | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Rơle bảo vệ điện áp thấp, điện áp cao (27/59) | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Rơle bảo vệ chống máy cắt tác động (50BF) | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Rơle xóa giám sát máy cắt (74) | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Chuỗi cách điện | Bộ | 18 | Dùng để rèn luyện kỹ năng lắp đặt sứ vào cột | - Số lượng: ≥ 3 bát/chuỗi - Cách điện thuỷ tinh ≥ 70kN - Đầy đủ phụ kiện |
|  | Khung (kẹp) phân pha | Chiếc | 03 | Dùng để lắp đặt phân pha cho đường dây | Khung nhôm lõi thép: ≥ 2pha x 400mm |
|  | Mô hình trạm biến áp | Bộ | 01 | Dùng để khảo sát, vận hành, kiểm tra, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng trong quá trình thực hành | - Hoạt động được có điện áp ≥ 6/0,4kV - Đảm bảo an toàn điện |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tủ điều khiển, đo lường, bảo vệ hệ thống thanh cái | Bộ | 01 |  |  |
|  | Hệ thống đo đếm điện năng | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mô hình hệ thống AC (xoay chiều) | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ cánh xà đỡ thẳng hoặc néo góc | Bộ | 03 | Dùng để lắp đặt xà cho đường dây | Điện áp: ≥ 6 kV |
|  | Bộ cột thép đỡ thẳng hoặc néo góc (Thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Dùng để lắp đặt cột thép cho đường dây | Cột thép ĐZ Điện áp: ≥ 220 kV |
|  | Tụ điện cao thế | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành kiểm tra, sửa chữa | Điện áp: ≥ 40kV |
|  | Hệ thống tụ bù | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn lắp đặt tụ bù | - Điện áp: ≥ 6 kV - Đủ phụ kiện, trọn bộ |
|  | Ghíp kẹp dây | Chiếc | 09 | Dùngđể xử lý sự cố đổ cột, đứt dây | Theo tiết diện dây dẫn |
|  | Thiết bị đo góc tổn hao điện môi tgδ | Bộ | 01 | Dùng để thực hành đo hóc tổn hao điện môi tgδ | - Điện áp đầu vào: (100 ÷ 200)VAC - Điện áp đầu ra: (0÷2500)V |
|  | Sứ cách điện | Chiếc | 09 | Dùng để thực hành lắp đặt | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Cột điện | Chiếc | 03 | Dùng trong quá trình thực hành | Cột tròn BTL theo Tiêu chuẩn Việt Nam |
|  | Cọc tiếp đất | Chiếc | 09 | Dùng để thực hành lắp đặt tiếp đất | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Dây dẫn tiếp đất | Mét | 12 | Dùng để thực hành lắp đặt chống sét | Đường kính ngoài ≤ 16 mm |
|  | Máy đo độ võng dây dẫn điện | Chiếc | 01 | Dùng để đo độ võng của dây trong quá trình thực hành | - Đo độ cao: Khoảng cách có thể đo: (3÷23) m - Đo mặt phẳng: khoảng cách có thể đo: (3÷18)m - Độ chính xác: ± 0,5% |
|  | Dây néo cột điện | Chiếc | 03 | Dùng trong quá trình thực hành dựng cột | Đường kính dây cáp : ≥ 12mm2 |
|  | Dao cắt phụ tải | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn kiểm tra, sửa chữa, lắp đặt, bảo dưỡng | - Điện áp: ≥ 6 kV - Dòng điện Iđm ≥ 200kA |
|  | Sứ đứng | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn lắp đặt | Điện áp: ≥ 6kV |
|  | Động cơ điện 3 pha | Chiếc | 01 | Dùng để thử tải | - Điện áp: 380V/220V - Công suất: 1kW |
|  | Công tơ 1 pha | Chiếc | 09 | Dùng để đo kiểm | - Điện áp danh định Un: (220 ÷ 230)V - Dòng điện danh định: (10 ÷ 40)A - Cấp chính xác: Cấp 2 - Tần số: 50Hz |
|  | Mô hình lắp đặt tủ bù cao áp | Bộ | 03 | Sử dụng để nhận dạng cấu tạo các bộ phận của tủ bù cao áp trong quá trình vận hành | - Máy cắt + Số cấp bù: 6 cấp + Dung lượng mỗi cấp 15kVAr - Máy cắt hạ áp: + Dòng định mức: 630 A + Điện áp làm việc: ≥ 6 kV + Số cực: 3 cực - Bộ bù tự động 6 cấp |
|  | Chống sét van | Bộ | 06 | Dùng để kiểm tra, sửa chữa và bảo dưỡng | - Điện áp: ≥ 220 kV - Đủ phụ kiện, trọn bộ |
|  | Sứ đỡ thanh cái | Chiếc | 09 | Dùng để hướng dẫn lắp đặt thay thế trong quá trình thực hành | Điện áp Uđm ≥ 6kV |
|  | Bộ rơ le bảo vệ (Thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tủ bảo vệ và ngăn máy cắt liên lạc cho hệ thống điện trung tính nối đất | Chức năng bảo vệ 67/67N; 50/51; 50/51N; 50BF; 81; 79; 50BF; 74; 27/59 |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Rơle bảo vệ thời gian trễ quá dòng cung cấp điện (50/51N) | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Rơle bảo vệ hư hỏng máy cắt (50BF) | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Rơle tần số (81) | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Rơle tự đóng lại (79) | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Rơle xóa giám sát máy cắt (74) | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Rơle dòng định hướng chống chạm đất (67/67N) | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Rơle bảo vệ thấp áp, bảo vệ điện áp (27/59) | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Máy toàn đạc | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn đo khoảng cách | - Độ phóng đại: ≥ 30x - Trường nhìn: ≥ 1o30’ (2,7m tại 100m) - Khoảng cách điều quang gần nhất: 1,55m - Độ phân giải: 0,1” |
|  | Mô hình tiếp địa, chống sét bảo vệ trạm biến áp | Bộ | 03 | Dùng để nhận biết cấu tạo và nguyên lý làm việc các bộ phận và thực hành vận hành | - Điện áp Uc (MCOV) 33,6kV ≥ 22,23kV - điện áp pha - đất lớn nhất của hệ thống |
|  | Mô hình lắp đặt hệ thống tiếp đất | Bộ | 03 | Sử dụng để nhận dạng cấu tạo các bộ phận và thực hành | - Số cực: 2 cực - Điện áp danh định: 220 VAC - Điện áp bảo vệ: ≤ 1,2 kV - Dòng điện danh định: 10 kA - Dòng điện lớn nhất: 20kA |
|  | Bộ chống sét | Bộ | 03 | Dùng để thực hành lắp đặt chống sét |  |
|  | Tủ đựng tài liệu, dụng cụ, thiết bị, vật tư | Chiếc | 03 | Dùng để lưu giữ tài liệu dụng cụ, thiết bị, vật tư | Loại phổ thông trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Bộ dụng cụ làm cáp | Bộ | 03 | Dùng để làm cáp | Tích hợp lưỡi dao: ≥ 12 điểm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dụng cụ cắt vỏ cáp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ bóc lớp bán dẫn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ cắt lớp cách điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ gọt côn cách điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 06 | Dùng để cắt dây điện trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện: ≥1000 V |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện: ≥1000 V |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện: ≥1000 V |
|  | Kìm bằng | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện: ≥1000 V |
|  | Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện: ≥1000 V |
|  | Kìm ép cốt thủy lực | Chiếc | 01 |  | Tiết diện dây S: ≥ 25mm2 |
|  | Kìm mỏ vịt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tô vít các loại | Bộ | 01 |  | Điện áp cách điện: ≥1000 V |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  | - Điện áp phát hiện (50 ÷ 1000)VAC; - Tần số ≥ 50 Hz |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 01 |  | Dài: ≥ 5m |
|  | Thước thăng bằng | Chiếc | 01 |  | Dài: ≥ 0,2 m |
|  | Bộ dụng cụ đo lường điện | Bộ | 06 | Dùng để đo, kiểm tra các thông số trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Ampe kìm | Chiếc | 01 |  | Dòng điện ≤ 400A |
|  | Mê gôm mét | Chiếc | 01 |  | Điện áp ≥ 500 V |
|  | Thiết bị đo chỉ thị pha | Chiếc | 01 |  | - Điện áp làm việc (110 ÷ 600)VAC - Tần số hiệu ứng: 50/60Hz; ≥ 500V |
|  | Teromet | Chiếc | 01 |  | Phép đo kiểu 3 cực hoặc 4 cực, phạm vi đo ≥ 1200Ω |
|  | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành lắp đặt, sửa chữa, gia công cơ khí |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa nguội | Chiếc | 01 |  | Trọng lượng: ≥ 0,2 kg |
|  | Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Đường kính đầu búa ≥ 40mm |
|  | Bộ dũa | Bộ | 01 |  | Chiều dài ≥ 200mm |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 01 |  | - Dài: (250 ÷ 400) mm - Rộng: (20 ÷ 25) mm |
|  | Bộ tuýp | Bộ | 01 |  | Các loại từ (8÷21)mm |
|  | Bộ cờ lê | Bộ | 01 |  | Các loại từ (8÷21)mm |
|  | Bộ lục lăng | Bộ | 01 |  | Các loại từ (1,5÷10)mm |
|  | Vam 3 chấu | Chiếc | 01 |  | Dải vam: (50÷102)mm |
|  | Ê tô | Chiếc | 01 |  | Kích thước hàm ê tô: ≥ 150mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Dài ≥ 0,3 m |
|  | Thước cặp | Chiếc | 01 |  | - Khoảng đo (0 ÷150) mm - Sai số 0,1mm |
|  | Panme | Chiếc | 01 |  | Khoảng đo (0 ÷ 25) mm, sai số 0,01mm |
|  | Bộ tời tó | Bộ | 01 | Dùng để dựng cột, nâng hạ thiết bị trong các công việc sửa chữa lưới điện và xử lý sự cố đường dây |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ puly | Bộ | 01 |  | Tải trọng: ≤ 1 tấn |
|  | Cáp quại | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Tó | Chiếc | 01 |  | Chiều cao h ≥ 12m |
|  | Tời máy | Chiếc | 01 |  | Cáp thép đường kính: ≥ 16mm |
|  | Xe ra dây đơn | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Xe ra dây đôi | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Giá trục 3 chân | Chiếc | 01 |  | Chiều cao nâng: ≥ 6m |
|  | Bộ Pa lăng xích | Bộ | 01 | Dùng để nâng hạ thiết bị trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pa lăng xích điện | Chiếc | 01 |  | Tải trọng: ≥ 2 tấn |
|  | Pa lăng xích kéo tay | Chiếc | 01 |  | Tải trọng: ≥ 2 tấn |
|  | Pa lăng xích lắc tay | Chiếc | 01 |  | Tải trọng: ≥ 2 tấn |
|  | Bộ puly | Bộ | 01 |  | Tải trọng: ≤ 1 tấn |
|  | Bộ dụng cụ an toàn điện | Bộ | 03 | Dùng trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Găng tay cách điện | Đôi | 01 |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện |
|  | Ủng cách điện | Đôi | 01 |  | Điện áp cách điện: ≥ 35kV |
|  | Thảm cách điện | Chiếc | 01 |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện |
|  | Sào cách điện | Bộ | 01 |  | Điện áp cách điện: ≥ 220 kV |
|  | Bút thử điện hạ áp | Chiếc | 01 |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện |
|  | Bút thử điện cao áp | Chiếc | 01 |  | - Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện - Điện áp thử: (0,24 ÷ 275) kV |
|  | Tiếp địa di động hạ áp | Bộ | 01 |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện |
|  | Tiếp địa di động cao áp | Bộ | 01 |  | - Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện - Điện áp định mức: ≥ 220 kV |
|  | Biển báo an toàn | Bộ | 01 |  | Đủ các loại biển báo theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện |
|  | Hợp bộ kiểm tra nhất thứ đa năng | Bộ | 02 | Dùng để thí nghiệm đa chức năng các thiết bị điện trong quá trình lắp đặt | - Điện áp thí nghiệm: ≥ 12 kV - Dải tần số: ≥ 15HZ |
|  | Dây thừng | Mét | 40 | Dùng để thực hành kéo thiết bị, vật tư lên xuống trong công việc xử lý sự cố, sửa chữa bảo dưỡng | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Súng siết bu lông | Bộ | 01 | Dùng để siết bu lông khi lắp đặt thiết bị | Lực xiết: (50÷1000) N.m |
|  | Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Dùng để thực hành vẽ kỹ thuật | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Máy khoan bê tông | Chiếc | 03 | Dùng trong quá trình trình thực hành lắp đặt | - Công suất ≥ 300W - Điện áp 220VAC |
|  | Xe rùa | Chiếc | 01 | Dùng để vận chuyển vật tư, thiết bị, dụng cụ | Kích thước: ≥ (915x650x250) mm |
|  | Xe cải tiến | Chiếc | 01 | Dùng để vận chuyển vật tư, thiết bị, dụng cụ | Tải trọng: ≥ 1000 kg |
|  | Tời máy | Chiếc | 01 | Dùng để vận chuyển cột, dựng cột, kéo dây | Tải trọng: ≥ 3 tấn |
|  | Máy đầm dùi | Chiếc | 01 | Dùng để đầm móng | Công suất: ≥ 750 W |
|  | Mễ ra dây | Chiếc | 01 | Dùng để ra dây cáp | Tải trọng: ≥ 5000 kg |
|  | Dàn giáo | Bộ | 03 | Dùng để lắp đặt thiết bị trên cao | Chiều cao: ≥ 1,5 m có đầu nối |
|  | Giá treo pu ly | Chiếc | 03 | Dùng để treo pu ly khi lắp đặt xà | Tải trọng: ≥ 1500 kg |
|  | Pu ly | Chiếc | 03 | Dùng để treo dây dẫn và kéo vật tư thiết bị | Tải trọng: ≥ 1500 kg |
|  | Trụ neo | Chiếc | 01 | Dùng để trợ giúp quá trình dựng cột thép | - Đường kính: ≥ 100mm - Chiều dài: ≥ 6,5 m |
|  | Cọc hãm | Chiếc | 03 | Dùng để đóng cọc, hãm tời và giữ cột trong quá trình thực hành | Thép chữ V - Kích thước: ≥ (63x63x6) mm - Chiều dài: ≥ 1400 mm |
|  | Bộ dụng cụ đào đất | Bộ | 01 | Sử dụng để đào đất móng cột | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cuốc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Xà beng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Phần mềm thiết kế chống sét và nối đất | Bộ | 18 | Dùng để mô phỏng và tính toán | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Bộ tranh vẽ các loại khí cụ điện | Bộ | 01 | Dùng để dạy cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các khí cụ điện | Thể hiện đầy đủ các bộ phận của các loại khí cụ điện |
|  | Quy trình kỹ thuật an toàn điện | Bộ | 01 | Dùng để học tập quy trình kỹ thuật an toàn điện | Tập đoàn điện lực Việt Nam ban hành |

3.5. Phòng thực hành Đo lường và điều khiển hệ thống điện

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cần sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Loại phổ thông trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens; - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800x1800)mm |
|  | Bảng di động | Chiếc | 1 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Bảng từ. Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |
|  | Mô hình trạm biến áp | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn thực hành khảo sát, vận hành, kiểm tra, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng trong quá trình thực hành | - Là mô hình trạm biến áp thu nhỏ, hoạt động được có điện áp ≥ 6/0,4KV - Đảm bảo an toàn điện |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tủ điều khiển, đo lường, bảo vệ hệ thống thanh cái | Bộ | 1 |  |  |
|  | Hệ thống đo đếm điện năng | Bộ | 1 |  |  |
|  | Mô hình hệ thống AC (xoay chiều) | Bộ | 1 |  |  |
|  | Tủ ATS | Chiếc | 3 | Dùng để hướng dẫn trong quá trình thực hành | - Chuyển đổi 3 pha 3P/4P 3 vị trí ON/OFF/ON - Điện áp động lực AC 660V/ DC 125V - Kiểu đấu sao - Điện áp điều khiển AC 220V |
|  | Tủ điện phân phối | Chiếc | 3 | Dùng để hướng dẫn thực hành lắp đặt, vận hành, sửa chữa tủ điện phân phối | Bao gồm: - 1 Áp tô mát tổng ≥ 100A/0,4kV - 4 Áp tô mát nhánh ≥ 50A/0,4KV - Thiết bị đo lường ( TI, TU, cosφ, ampe mét, vôn mét…) |
|  | Mô hình tủ nhị thứ | Bộ | 3 | Dùng để hướng dẫn thực hành lắp đặt và đấu nối, bảo dưỡng các thiết bị trong tủ. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm và phù hợp hệ thống điện |
|  | Mô hình tủ chỉnh lưu | Bộ | 3 | Dùng để hướng dẫn thực hành phân tích quá trình làm việc. Hướng dẫn bảo dưỡng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm và phù hợp hệ thống điện |
|  | Mô hình hệ thống ác quy | Bộ | 3 | Dùng để hướng dẫn thực hành phân tích quá trình làm việc. Hướng dẫn bảo dưỡng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm và phù hợp hệ thống điện |
|  | Mô hình các thiết bị bảo vệ đóng cắt hạ thế | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn thực hành lắp đặt các thiết bị đóng cắt, bảo vệ trong lưới điện hạ thế | Mô hình thể hiện đầy đủ các thiết bị đóng cắt, bảo vệ và vị trí lắp đặt các thiết bị |
|  | Động cơ điện 3 pha | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn thực hành thử tải | - Điện áp: ≤ 6kV |
|  | Máy đo dung lượng | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo dung lượng ắc quy | - Điện áp ắc quy: 12V - Dung lượng: ≤ 100A - Độ chính xác đo điện áp không tải ± 2% |
|  | Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 6 | Dùng để hướng dẫn thực hành sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 1 |  | Điện áp cách điện: ≥1000 V |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 |  | Điện áp cách điện: ≥1000 V |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 1 |  | Điện áp cách điện: ≥1000 V |
|  | Kìm bằng | Chiếc | 1 |  | Điện áp cách điện: ≥1000 V |
|  | Kìm ép cốt | Chiếc | 1 |  | Điện áp cách điện: ≥1000 V |
|  | Kìm ép cốt thủy lực | Chiếc | 1 |  | Tiết diện dây S: ≥ 25mm2 |
|  | Kìm mỏ vịt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tô vít các loại | Bộ | 1 |  | Điện áp cách điện: ≥1000 V |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 1 |  | - Điện áp phát hiện (50 ÷ 1000)VAC; - Tần số ≥ 50 HZ |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 1 |  | Dài ≥ 5m |
|  | Thước thăng bằng | Chiếc | 1 |  | Dài ≥ 0,2 m |
|  | Bộ dụng cụ đo lường điện | Bộ | 6 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo, kiểm tra các thông số trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Ampe kìm | Chiếc | 1 |  | Dòng điện ≤ 400A |
|  | Mê gôm mét | Chiếc | 1 |  | Điện áp ≥ 500 V |
|  | Thiết bị đo chỉ thị pha | Chiếc | 1 |  | - Điện áp làm việc (110 ÷ 600)VAC - Tần số hiệu ứng: 50/60Hz; ≥ 500V |
|  | Teromet | Chiếc | 1 |  | Phép đo kiểu 3 cực hoặc 4 cực, phạm vi đo ≥ 1200Ω |
|  | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 6 | Dùng để hướng dẫn thực hành lắp đặt, sửa chữa, gia công cơ khí |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa nguội | Chiếc | 1 |  | Trọng lượng: ≥ 0,2 kg |
|  | Búa cao su | Chiếc | 1 |  | Đường kính đầu búa ≥ 40mm |
|  | Bộ dũa | Bộ | 1 |  | Chiều dài ≥ 200mm |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 1 |  | - Dài: (250 ÷ 400) mm - Rộng: (20 ÷ 25) mm |
|  | Bộ tuýp | Bộ | 1 |  | Các loại từ (8÷21)mm |
|  | Bộ cờ lê | Bộ | 1 |  | Các loại từ (8÷21)mm |
|  | Bộ lục lăng | Bộ | 1 |  | Các loại từ (1,5÷10)mm |
|  | Vam 3 chấu | Chiếc | 1 |  | Dải vam: (50÷102)mm |
|  | Ê tô | Chiếc | 1 |  | Kích thước hàm ê tô: ≥ 150mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 1 |  | Dài ≥ 0,3 m |
|  | Thước cặp | Chiếc | 1 |  | Khoảng đo (0÷150)mm sai số 0,1mm |
|  | Panme | Chiếc | 1 |  | Khoảng đo (0÷ 25) mm, sai số 0,01mm |
|  | Các biểu mẫu: biên bản kiểm tra kỹ thuật, nghiệm thụ, biên bản xử lý sự cố thông tin truyền dẫn… | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn trong quản lý vận hành và sửa chữa đường dây và các thiết bị | Tập đoàn điện lực Việt Nam ban hành |
|  | Quy trình kỹ thuật an toàn điện | Bộ | 1 | Dùng để học tập quy trình kỹ thuật an toàn điện | Tập đoàn điện lực Việt Nam ban hành |

3.6. Phòng thực hành trạm biến áp

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cần sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Loại phổ thông trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens; - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800x1800)mm |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Bảng từ. Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |
|  | Tủ điện phân phối | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành lắp đặt, vận hành, sửa chữa tủ điện phân phối | Bao gồm: - 1 Áp tô mát tổng ≥ 100A/0,4KV - 4 Áp tô mát nhánh ≥ 50A/0,4KV - Thiết bị đo lường ( TI, TU, cosφ, ampe mét, vôn mét…) |
|  | Máy đo tỷ số máy biến áp | Chiếc | 01 | Dùng trong quá trình thực hành | - Dải đo tỷ số biến áp: (0,8 ÷ 15) - Điện áp thử nghiệm: 8VAC; 40VAC; 100VAC |
|  | Mô hình máy biến áp 3 pha | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành phân tích cấu tạo, nguyên lý hoạt động máy biến áp 3 pha | Công suất S ≥ 500VA |
|  | Hệ thống đường dây tải điện trên không hạ áp | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành vận hành và quản lý đường dây | Hệ thống lắp đặt hoàn chỉnh. Số khoảng cột >2; Số cột >3; chiều cao cột 12m , cột LT, tiết diện dây AC 35 mm2, ở vị trí các cột có đầy đủ phụ kiện |
|  | Mô hình trạm biến áp | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành khảo sát, vận hành, kiểm tra, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng trong quá trình thực hành | - Hoạt động được có điện áp ≥ 6/0,4kV - Đảm bảo an toàn điện |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tủ điều khiển, đo lường, bảo vệ hệ thống thanh cái | Bộ | 01 |  |  |
|  | Hệ thống đo đếm điện năng | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mô hình hệ thống AC (xoay chiều) | Bộ | 01 |  |  |
|  | Trạm biến áp trung gian (Thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành nhận dạng cấu tạo các bộ phận của trạm và thực hành vận hành trạm | - Bao gồm tủ phân phối có đủ các thiết bị đóng cắt và bảo vệ cơ bản - Điện áp: ≤ 220kV - Công suất: ≤ 25MVA |
|  | Máy biến điện áp đo lường (TU) | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành lắp đặt TU | Điện áp: ≥ 6/0,1 kV |
|  | Máy biến dòng điện đo lường(TI) | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành lắp đặt TI | - Điện áp: ≥ 6kV - Dòng điện: ≥ 50/5A |
|  | Tụ điện cao thế | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra, sửa chữa | Điện áp: ≥ 40kV |
|  | Ri-clô-zơ | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra, sửa chữa và vận hành | - Điện áp: ≥ 220 kV - Đủ phụ kiện, trọn bộ |
|  | Cầu chì cao áp | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra, hướng dẫn bảo dưỡng | - Điện áp cách điện: ≥ 6kV |
|  | Mô hình máy biến áp đo lường và cấp nguồn trung thế | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | -1 pha hoặc 3 pha cấp chính xác cho bảo vệ 3p, 6p - Dung lượng đo lường ≥ 150 VA - Dung lượng bảo vệ ≥ 200 VA - Điện áp sơ cấp (6÷38,5) KV - Tần số: 50 Hz |
|  | Mô hình tủ nhị thứ | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành lắp đặt và đấu nối, bảo dưỡng các thiết bị trong tủ. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm và phù hợp hệ thống điện |
|  | Máy biến áp đo lường và cấp nguồn trung thế ngâm dầu (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra bảo dưỡng máy biến áp | - Tỉ số 38,5/0,22Kv - Dung lượng 100VA, 1 pha 2 sứ công suất 0,1KVA - Điện áp định mức thứ cấp 0,22 kV - Điện áp chịu xung 1,2/50 ms giá trị đỉnh ở 190 kV |
|  | Thanh cái trong hệ thống tủ một chiều | Chiếc | 09 | Dùng để hướng dẫn thực hành lắp đặt hệ thống một chiều | Tiết diện: ≥ (40x5)mm2 |
|  | Thiết bị xử lý và thu hồi khí SF6 (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành sửa chữa máy cắt SF7 | Bơm hút: Khí khô, chân không: ≤ 1 mbar |
|  | Chống sét van | Bộ | 09 | Dùng để hướng dẫn thực hành lắp đặt chống sét van | - Điện áp: ≥ 220 kV - Đủ phụ kiện, trọn bộ |
|  | Mô hình trạm biến áp 220 kV | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành thi công, lắp đặt trạm biến áp | Đầy đủ thiết bị nhất thứ, nhị thứ các phía cao, trung, hạ |
|  | Mô hình hệ thống cung cấp điện hạ thế | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành lắp đặt hệ thống cung cấp điện hạ thế | Đầy đủ thiết bị nhất thứ các phía hạ áp 35/0,4kV |
|  | Dao cách ly | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra, sửa chữa và hướng dẫn thực hành. | - Điện áp ≥ 6 kV - Dòng điện Iđm ≥ 200kA |
|  | Cọc tiếp đất | Chiếc | 09 | Dùng để hướng dẫn thực hành lắp đặt tiếp đất | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Dây dẫn tiếp đất | Mét | 12 | Dùng để hướng dẫn thực hành lắp đặt chống sét | Đường kính ngoài ≤ 16 mm |
|  | Mô hình các thiết bị bảo vệ đóng cắt hạ thế | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành lắp đặt các thiết bị đóng cắt, bảo vệ trong lưới điện hạ thế | Mô hình thể hiện đầy đủ các thiết bị đóng cắt, bảo vệ và vị trí lắp đặt các thiết bị |
|  | Trạm biến áp treo | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra, bảo dưỡng, vận hành và sửa chữa trạm biến áp | Đầy đủ thiết bị nhị thứ các phía cao, trung, hạ phù hợp cấp điện áp |
|  | Thanh cái ngoài trời | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành lắp đặt tủ điện | Tiết diện: ≥ (40x5) mm2 |
|  | Dao cắt phụ tải | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra, sửa chữa, lắp đặt, bảo dưỡng | - Điện áp: ≥ 6 kV - I đm ≥ 200kA |
|  | Trạm biến áp xây | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành lắp đặt và vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa | - Công suất biểu kiến S: ≤ 50kVA - Điện áp: ≥ 6/0,4 kV |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tủ điều khiển, đo lường, bảo vệ hệ thống thanh cái | Bộ | 01 |  | Đầy đủ chức năng đo lường, điều khiển và bảo vệ hệ thống thanh cái |
|  | Hệ thống đo đếm điện năng | Bộ | 01 |  | Đầy đủ thiết bị đo như trạm biến áp thông thường |
|  | Tủ bảo vệ rơle trong trạm biến áp | Bộ | 01 |  | Đầy đủ các chức năng: - Bảo vệ so lệch - Bảo vệ quá dòng - Bảo vệ chống chạm đất |
|  | Tủ bảo vệ rơle cho đường dây | Bộ | 01 |  | Đầy đủ các chức năng: - Bảo vệ quá dòng - Bảo vệ khoảng cách |
|  | Mô hình hệ thống AC (xoay chiều) | Bộ | 01 |  | Đầy đủ thiết bị cơ bản như hệ thống xoay chiều trong trạm biến áp thông thường |
|  | Mô hình hệ thống DC (một chiều) | Bộ | 01 |  | Đầy đủ thiết bị cơ bản như hệ thống một chiều trong trạm biến áp thông thường |
|  | Chống sét van | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành lắp đặt | - Điện áp: ≥ 6kV - Đù phụ kiện, trọn bộ |
|  | Máy cắt dòng điện (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành nhận dạng cấu tạo và thực hành các bài tập trong mô đun | - Điện áp định mức:Uđm ≥ 6kV - Dòng điện định mức: Iđm ≥ 1,5kA - Dòng tác động quá tải: (0,8÷1,2)Iđm |
|  | Máy cắt 3 pha | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Điện áp: Uđm ≥ 6 kV |
|  | Bộ cầu chì cao áp | Chiếc | 09 | Dùng để nhận dạng cấu tạo và vận hành | - Điện áp Uđm ≥ 6 kV - Dòng điện Iđm ≥ 50A |
|  | Mô hình hệ thống nối đất | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Hệ thống cọc tiếp địa | Chiếc | 06 |  | - Chiều dài cọc 2,5m - Đường kính 16mm - Đóng cách mặt đất: ≥ 0,6 m |
|  | Điện trở đất | Chiếc | 01 |  | Điện trở: ≤ 3 Ω |
|  | Cáp đồng trần | Mét | 40 |  | Tiết diện 25mm2 |
|  | Hệ thống thanh kết nối với tiếp địa | Chiếc | 06 |  | Đồng mạ thiếc (50x6)mm |
|  | Sứ đỡ thanh cái | Chiếc | 09 | Dùng để hướng dẫn thực hành lắp đặt thay thế trong quá trình thực hành | Điện áp Uđm ≥ 6kV |
|  | Hợp bộ thí nghiệm rơ le | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra thiết bị rơle trong thực hành lắp đặt điện phân phối | - 3 pha/6 pha - 6 pha dòng ra (RMS): ≥ (0 ÷ 30)A mỗi pha - 3 pha dòng ra (RMS): ≥ (0÷ 60)A mỗi pha - Giá trị dòng điện ra dài hạn (RMS): 10A - Công suất dòng ra pha max: ≥ 300VA - Công suất dòng ra 6 pha max: ≥1000VA - Thời gian với dòng ra max: 10s - Dải tần số: (20 ÷ 1000)Hz - Tần số sóng hài: (1÷ 20) times điện áp ra xoay chiều AC - Sai số: 0,2% - Điện áp ra mỗi pha (RMS): (0 ÷ 120)V - Điện áp dây(RMS): (0 ÷ 240)V - Công suất pha/dây: 80VA/100VA |
|  | Thiết bị kiểm tra máy biến áp | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra đặc tính tải dung lượng máy biến áp trong quá trình thực hành | - Kiểm tra đặc tính tải và dung lượng máy biến áp - Điện áp định mức: ≥ 6kV |
|  | Bộ rơ le bảo vệ (Thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tủ bảo vệ và ngăn máy cắt liên lạc cho HTD trung tính nối đất | Chức năng bảo vệ 67/67N; 50/51; 50/51N; 50BF; 81; 79; 50BF; 74; 27/59 |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Rơle bảo vệ thời gian trễ quá dòng cung cấp điện (50/51N) | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Rơle bảo vệ hư hỏng máy cắt (50BF) | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Rơle tần số (81) | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Rơle tự đóng lại (79) | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Rơle xóa giám sát máy cắt (74) | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Rơle dòng định hướng chống chạm đất (67/67N) | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Rơle bảo vệ thấp áp, bảo vệ điện áp (27/59) | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Máy cắt tự động | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành vận hành và quản lý hệ thống điện | Bảo vệ xuất tuyến - Dao cắt tải/máy ngắt phân đoạn - Hệ thống một pha và ba pha - Tự động hóa mạch vòng Điện áp định mức: ≥ 38 kV |
|  | Cầu chì tự rơi | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành lắp đặt mạch bảo vệ | - Điện áp định mức của hệ thống: ≥ 6kV - Khả năng chịu dòng ngắn mạch: (6÷8) (kA/1s) |
|  | Mô hình lắp đặt hệ thống tiếp đất | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành nhận dạng cấu tạo các bộ phận và thực hành | Cấu hình tối thiểu: - Số cực: 2 cực - Điện áp danh định: 220 VAC - Điện áp bảo vệ: ≤ 1,2 kV - Dòng điện danh định: 10 kA - Dòng điện lớn nhất: 20kA |
|  | Bộ chống sét | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành lắp đặt chống sét |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kim thu sét | Chiếc | 03 |  | - Chiều dài cọc: ≤ 2,5m - Đường kính: ≤ 16mm |
|  | Hệ thống cọc tiếp địa | Chiếc | 06 |  | - Chiều dài cọc 2,5m - Đường kính 16mm - Đóng cách mặt đất: ≥ 0,6 m |
|  | Điện trở đất | Chiếc | 01 |  | Điện trở ≤ 3 Ω |
|  | Cáp đồng trần | Mét | 40 |  | Tiết diện 25mm2 |
|  | Hệ thống thanh kết nối với tiếp địa | Chiếc | 06 |  | Đồng mạ thiếc 50x6mm |
|  | Tủ đựng tài liệu, dụng cụ, thiết bị, vật tư | Chiếc | 03 | Dùng để lưu giữ tài liệu dụng cụ, thiết bị, vật tư | Loại phổ thông trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mô hình hệ thống cung cấp điện cao thế | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành hệ thống cung cấp điện cao thế | Điện áp U ≥ 6kV |
|  | Bộ dụng cụ làm cáp | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành làm cáp | Tích hợp lưỡi dao: ≥ 12 điểm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dụng cụ cắt vỏ cáp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ bóc lớp bán dẫn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ cắt lớp cách điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ gọt côn cách điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện: ≥1000 V |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện: ≥1000 V |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện: ≥1000 V |
|  | Kìm bằng | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện: ≥1000 V |
|  | Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện: ≥1000 V |
|  | Kìm ép cốt thủy lực | Chiếc | 01 |  | Tiết diện dây S: ≥ 25mm2 |
|  | Kìm mỏ vịt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tô vít các loại | Bộ | 01 |  | Điện áp cách điện: ≥1000 V |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  | - Điện áp phát hiện (50 ÷ 1000)VAC; - Tần số ≥ 50 HZ |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 01 |  | Dài: ≥ 5m |
|  | Thước thăng bằng | Chiếc | 01 |  | Dài : ≥ 0,2 m |
|  | Bộ dụng cụ đo lường điện | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành để đo, kiểm tra các thông số trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Ampe kìm | Chiếc | 01 |  | Dòng điện ≤ 400A |
|  | Mê gôm mét | Chiếc | 01 |  | Điện áp ≥ 500 V |
|  | Thiết bị đo chỉ thị pha | Chiếc | 01 |  | - Điện áp làm việc (110 ÷ 600)VAC - Tần số hiệu ứng: 50/60Hz; ≥ 500V |
|  | Teromet | Chiếc | 01 |  | Phép đo kiểu 3 cực hoặc 4 cực, phạm vi đo ≥ 1200Ω |
|  | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành lắp đặt, sửa chữa, gia công cơ khí |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa nguội | Chiếc | 01 |  | Trọng lượng: ≥ 0,2 kg |
|  | Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Đường kính đầu búa ≥ 40mm |
|  | Bộ dũa | Bộ | 01 |  | Chiều dài ≥ 200mm |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 01 |  | - Dài: (250 ÷ 400) mm - Rộng: (20 ÷ 25) mm |
|  | Bộ tuýp | Bộ | 01 |  | Các loại từ (8÷21)mm |
|  | Bộ cờ lê | Bộ | 01 |  | Các loại từ (8÷21)mm |
|  | Bộ lục lăng | Bộ | 01 |  | Các loại từ (1,5÷10)mm |
|  | Vam 3 chấu | Chiếc | 01 |  | Dải vam: (50÷102)mm |
|  | Ê tô | Chiếc | 01 |  | Kích thước hàm ê tô: ≥ 150mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Dài ≥ 0,3 m |
|  | Thước cặp | Chiếc | 01 |  | Khoảng đo(0 ÷150)mm sai số 0,1mm |
|  | Panme | Chiếc | 01 |  | Khoảng đo (0 ÷ 25) mm, sai số 0,01mm |
|  | Hợp bộ thí nghiệm điện áp xoay chiều | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành thí nghiệm các thiết bị điện | - Điện áp U ≤ 120kV - Công suất S ≤ 7kVA |
|  | Bộ Pa lăng xích | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành nâng hạ thiết bị trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pa lăng xích điện | Chiếc | 01 |  | Tải trọng: ≥ 2 tấn |
|  | Pa lăng xích kéo tay | Chiếc | 01 |  | Tải trọng: ≥ 2 tấn |
|  | Pa lăng xích lắc tay | Chiếc | 01 |  | Tải trọng: ≥ 2 tấn |
|  | Bộ puly | Bộ | 01 |  | Tải trọng: ≤ 1 tấn |
|  | Bộ dụng cụ an toàn điện | Bộ | 03 | Dùng trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Găng tay cách điện | Đôi | 01 |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện |
|  | Ủng cách điện | Đôi | 01 |  | Điện áp cách điện: ≥ 35kV |
|  | Thảm cách điện | Chiếc | 01 |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện |
|  | Sào cách điện | Bộ | 01 |  | Điện áp cách điện: ≥ 220 kV |
|  | Bút thử điện hạ áp | Chiếc | 01 |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện |
|  | Bút thử điện cao áp | Chiếc | 01 |  | Điện áp thử: (0,24 ÷ 275) kV |
|  | Tiếp địa di động hạ áp | Bộ | 01 |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện |
|  | Tiếp địa di động cao áp | Bộ | 01 |  | - Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện - Điện áp định mức: ≥ 220 kV |
|  | Biển báo an toàn | Bộ | 01 |  | Đủ các loại biển báo theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện |
|  | Hợp bộ kiểm tra nhất thứ đa năng | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành thí nghiệm đa chức năng các thiết bị điện trong quá trình lắp đặt | - Điện áp thí nghiệm: ≥ 12 kV - Dải tần số: ≥ 15Hz |
|  | Máy đo nhiệt độ từ xa | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra nhiệt độ dây dẫn | Dải đo: (-35 ÷ 800)℃ |
|  | Cầu đo điện trở | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo điện trở một chiều trong công việc sửa chữa thiết bị | Phạm vi đo: (0 ÷ 5000) Ω |
|  | Phần mềm thiết kế chống sét và nối đất | Bộ | 18 | Dùng để mô phỏng và tính toán | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Bộ tranh vẽ các loại khí cụ điện | Bộ | 01 | Dùng để dạy cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các khí cụ điện | Thể hiện đầy đủ các bộ phận của các loại khí cụ điện |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng các loại dụng cụ đo và máy đo thông dụng | Bộ | 18 | Dùng để hướng dẫn sử dụng các loại dụng cụ đo và máy đo thông dụng | Mô tả đầy đủ, chi tiết cách sử dụng các loại dụng cụ đo, máy đo thông dụng |
|  | Bộ bản vẽ thi công chống sét và nối đất công trình | Bộ | 18 | Dùng trong quá trình thi công, lắp đặt | Có chức năng cơ bản là tính toán chống sét công trình và tính điện trở đất |
|  | Quy trình kỹ thuật an toàn điện | Bộ | 01 | Dùng để học tập quy trình kỹ thuật an toàn điện | Tập đoàn điện lực Việt Nam ban hành |

3.7. Phòng thực hành kiểm tra, bảo trì máy điện

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cần sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Loại phổ thông trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens; - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800x1800)mm |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |
|  | Mô hình trạm biến áp | Bộ | 01 | Dùng để khảo sát, vận hành, kiểm tra, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng trong quá trình thực hành | - Là mô hình trạm biến áp thu nhỏ, hoạt động được có điện áp ≥ 6/0,4kV - Đảm bảo an toàn điện |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tủ điều khiển, đo lường, bảo vệ hệ thống thanh cái | Bộ | 01 |  |  |
|  | Hệ thống đo đếm điện năng | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mô hình hệ thống AC (xoay chiều) | Bộ | 01 |  |  |
|  | Máy cắt 3 pha | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Điện áp: Uđm ≥ 6 kV |
|  | Sứ đỡ thanh cái | Chiếc | 09 | Dùng để hướng dẫn lắp đặt thay thế trong quá trình thực hành | Điện áp Uđm ≥ 6kV |
|  | Máy cắt tự động | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành và quản lý hệ thống điện | Bảo vệ xuất tuyến - Dao cắt tải/máy ngắt phân đoạn - Hệ thống một pha và ba pha - Tự động hóa mạch vòng Điện áp định mức: ≥ 38 kV |
|  | Mô hình các thiết bị bảo vệ đóng cắt cao thế | Bộ | 03 | Dùng để lắp đặt các thiết bị đóng cắt, bảo vệ trong lưới điện cao thế | Mô hình thể hiện đầy đủ các thiết bị đóng cắt, bảo vệ và vị trí lắp đặt các thiết bị |
|  | Cuộn dập hồ quang | Cuộn | 06 | Dùng để kiểm tra bảo dưỡng | Điện áp ≥ 6kV |
|  | Sứ cách điện | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn lắp đặt thay thế | Từ ≥ 3 bát/chuỗi |
|  | Sứ cách điện cao áp | Bộ | 06 | Dùng để kiểm tra, thay thế | Loại ≤ 6 tầng, điện áp ≤ 35kV |
|  | Sứ cách điện hạ áp | Bộ | 06 | Dùng để kiểm tra, thay thế | Loại ≤ 4 tầng, điện áp ≤ 22/0,4kV |
|  | Máy phát điện 3 pha | Bộ | 01 | Dùng để thực hành khảo sát, vận hành, hướng dẫn kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa. | - Công suất: ≥ 10 kVA - Điện áp: 220/380V - Tần số Fđm = 50Hz |
|  | Bộ điều chỉnh điện áp dưới tải | Bộ | 02 | Sử dụng để hướng dẫn kiểm tra, bảo dưỡng, bộ điều chỉnh điện áp dưới tải | - Điện áp U ≥ 110kV - Nấc phân áp (17÷19) |
|  | Máy bơm ly tâm | Chiếc | 01 | Sử dụng để bơm dầu trong quá trình thay dầu máy biến áp | Công suất: ≥ 375W |
|  | Bộ dụng cụ làm cáp | Bộ | 03 | Dùng để làm cáp | Tích hợp lưỡi dao: ≥ 12 điểm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dụng cụ cắt vỏ cáp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ bóc lớp bán dẫn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ cắt lớp cách điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ gọt côn cách điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 06 | Dùng trong quá trình thực hành sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện: ≥1000 V |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện: ≥1000 V |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện: ≥1000 V |
|  | Kìm bằng | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện: ≥1000 V |
|  | Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện: ≥1000 V |
|  | Kìm ép cốt thủy lực | Chiếc | 01 |  | Tiết diện dây S: ≥ 25mm2 |
|  | Kìm mỏ vịt | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện: ≥1000 V |
|  | Tô vít các loại | Bộ | 01 |  | Điện áp cách điện: ≥1000 V |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  | - Điện áp phát hiện (50 ÷ 1000)VAC; - Tần số ≥ 50 HZ |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 01 |  | Dài: ≥ 5m |
|  | Thước thăng bằng | Chiếc | 01 |  | Dài: ≥ 0,2 m |
|  | Bộ dụng cụ đo lường điện | Bộ | 06 | Dùng để đo, kiểm tra các thông số trong quá trình thực hành |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Ampe kìm | Chiếc | 01 |  | Dòng điện ≤ 400A |
|  | Mê gôm mét | Chiếc | 01 |  | Điện áp ≥ 500 V |
|  | Thiết bị đo chỉ thị pha | Chiếc | 01 |  | - Điện áp làm việc (110 ÷ 600)VAC - Tần số hiệu ứng: 50/60Hz; ≥ 500V |
|  | Teromet | Chiếc | 01 |  | Phép đo kiểu 3 cực hoặc 4 cực, phạm vi đo ≥ 1200Ω |
|  | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành lắp đặt, sửa chữa, gia công cơ khí |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa nguội | Chiếc | 01 |  | Trọng lượng: ≥ 0,2 kg |
|  | Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Đường kính đầu búa ≥ 40mm |
|  | Bộ dũa | Bộ | 01 |  | Chiều dài ≥ 200mm |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 01 |  | - Dài: (250 ÷ 400) mm - Rộng: (20 ÷ 25) mm |
|  | Bộ tuýp | Bộ | 01 |  | Các loại từ (8÷21)mm |
|  | Bộ cờ lê | Bộ | 01 |  | Các loại từ (8÷21)mm |
|  | Bộ lục lăng | Bộ | 01 |  | Các loại từ (1,5÷10)mm |
|  | Vam 3 chấu | Chiếc | 01 |  | Dải vam: (50÷102)mm |
|  | Ê tô | Chiếc | 01 |  | Kích thước hàm ê tô: ≥ 150mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Dài ≥ 0,3 m |
|  | Thước cặp | Chiếc | 01 |  | Khoảng đo (0÷150)mm sai số 0,1mm |
|  | Panme | Chiếc | 01 |  | Khoảng đo (0÷ 25) mm, sai số 0,01mm |
|  | Bộ tời tó | Bộ | 01 | Dùng để dựng cột, nâng hạ thiết bị trong các công việc sửa chữa lưới điện và xử lý sự cố đường dây |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ puly | Bộ | 01 |  | Tải trọng: ≤ 1 tấn |
|  | Cáp quại | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Tó | Chiếc | 01 |  | Chiều cao h ≥ 12m |
|  | Tời máy | Chiếc | 01 | Dùng kết hợp với tời để thực hành căng dây lấy độ võng | Cáp thép đường kính: ≥ 16mm |
|  | Xe ra dây đơn | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành di chuyển trên dây dẫn | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Xe ra dây đôi | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành di chuyển trên dây dẫn | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Giá trục 3 chân | Chiếc | 01 | Dùng trong quá trình thực hành | Chiều cao nâng: ≥ 6m |
|  | Bộ dụng cụ an toàn điện | Bộ | 03 | Dùng trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Găng tay cách điện | Đôi | 01 |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện |
|  | Ủng cách điện | Đôi | 01 |  | Điện áp cách điện: ≥ 35kV |
|  | Thảm cách điện | Chiếc | 01 |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện |
|  | Sào cách điện | Bộ | 01 |  | Điện áp cách điện: ≥ 220 kV |
|  | Bút thử điện hạ áp | Chiếc | 01 |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện |
|  | Bút thử điện cao áp | Chiếc | 01 |  | - Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện - Điện áp thử: (0,24 ÷ 275) kV |
|  | Tiếp địa di động hạ áp | Bộ | 01 |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện |
|  | Tiếp địa di động cao áp | Bộ | 01 |  | - Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện - Điện áp định mức: ≥ 220 kV |
|  | Biển báo an toàn | Bộ | 01 |  | Đủ các loại biển báo theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện |
|  | Máy đo nhiệt độ từ xa | Chiếc | 03 | Dùng để kiểm tra nhiệt độ dây dẫn | Dải đo: (-35 ÷ 800)℃ |
|  | Ampe kế đo xa | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành đo dòng điện từ | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Dây thừng | Mét | 40 | Dùng để thực hành kéo thiết bị, vật tư lên xuống trong công việc xử lý sự cố, sửa chữa bảo dưỡng | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Súng siết bu lông | Bộ | 01 | Dùng để siết bu lông khi lắp đặt thiết bị | Lực xiết: (50÷1000) N.m |
|  | Máy bắt vít | Bộ | 03 | Dùng trong quá trình trình thực hành lắp đặt | Công suất: ≤ 300W |
|  | Dàn giáo | Bộ | 03 | Dùng để lắp đặt thiết bị trên cao | Chiều cao: ≥ 1,5 m có đầu nối |
|  | Cầu đo điện trở | Bộ | 03 | Dùng để thực hành đo điện trở một chiều trong công việc sửa chữa thiết bị | Phạm vi đo: (0 ÷ 5000) Ω |
|  | Thùng chứa | Chiếc | 01 | Sử dụng để chứa dầu máy biến áp | Dung tích ≤ 220lít |
|  | Quy trình kỹ thuật an toàn điện | Bộ | 01 | Dùng để học tập quy trình kỹ thuật an toàn điện | Tập đoàn điện lực Việt Nam ban hành |
|  | Tài liệu kỹ thuật về máy phát điện | Bộ | 09 | Dùng để hướng dẫn quản lý vận hành và thực hành kiểm tra, sửa chữa | Hồ sơ nhà sản xuất kèm theo thiết bị |
|  | Tài liệu kỹ thuật về máy biến áp | Bộ | 09 | Dùng để hướng dẫn quản lý vận hành và thực hành kiểm tra, sửa chữa | Hồ sơ nhà sản xuất kèm theo thiết bị |
|  | Tài liệu kỹ thuật về bộ điều chỉnh điện áp dưới tải | Bộ | 09 | Dùng để hướng dẫn quản lý vận hành và thực hành kiểm tra, sửa chữa | Hồ sơ nhà sản xuất kèm theo thiết bị |