# BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Phụ lục 64a DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU NGÀNH, NGHỀ KỸ THUẬT TUA BIN (Ban hành kèm theo Thông tư số /2021/TT- BLĐTBXH ngày tháng năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Kỹ thuật tua bin Mã ngành, nghề: 5529002 Trình độ đào tạo: Trung cấp. Năm 2021

MỤC LỤC

|  | Trang |
| --- | --- |
| A. Phần thuyết minh | 2 |
| B. Nội dung của danh mục | 3 |
| - Danh sách các phòng chức năng | 3 |
| - Mô tả các phòng chức năng | 3 |
| - Danh mục các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng | 5 |
| - Phòng học Kỹ thuật cơ sở | 5 |
| - Phòng học Ngoại ngữ | 11 |
| - Phòng thực hành Máy vi tính | 13 |
| - Xưởng thực hành Điện - Điện tử | 15 |
| - Xưởng bảo dưỡng Thủy lực – Khí nén | 22 |
| - Xưởng vận hành Tua bin nước | 26 |
| - Xưởng vận hành Tua bin khí | 40 |

A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Kỹ thuật tua bin trình độ trung cấp là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị để tổ chức đào tạo ngành, nghề Kỹ thuật tua bin trình độ trung cấp

Các thiết bị trong danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu được sắp xếp theo các phòng chức năng để đảm bảo phù hợp với tổ chức đào tạo của ngành, nghề Kỹ thuật tua bin trình độ trung cấp

2. Nội dung của danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Kỹ thuật tua bin trình độ trung cấp bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng;

b) Mô tả các phòng chức năng;

c) Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, gồm các nội dung thông tin sau:

- Tên, chủng loại thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện hoạt động đào tạo;

- Số lượng tối thiểu, cần thiết của từng loại thiết bị để thực hiện hoạt động đào tạo;

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: mô tả chức năng của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị: mô tả các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

(Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Kỹ thuật tua bin trình độ trung cấp không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh).

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị, bố trí thiết bị và phòng chức năng phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Kỹ thuật tua bin trình độ trung cấp, đảm bảo chất lượng đào tạo và hiệu quả vốn đầu tư.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có ghi chú Thực tập tại doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo người học được học, thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

Ghi chú:

(*): Thực tập tại doanh nghiệp

B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

1. Danh sách các phòng chức năng

Các thiết bị đào tạo ngành, nghề Kỹ thuật tua bin trình độ trung cấp được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

(1)  Phòng học Kỹ thuật cơ sở

(2)  Phòng học Ngoại ngữ

(3)  Phòng thực hành Máy vi tính

(4)  Xưởng thực hành Điện – Điện tử

(5)  Xưởng bảo dưỡng Thủy lực – Khí nén

(6)  Xưởng vận hành Tua bin nước

(7)  Xưởng vận hành Tua bin khí

2. Mô tả các phòng chức năng

2.1.  Phòng học Kỹ thuật cơ sở

Phòng học Kỹ thuật cơ sở là phòng được trang bị các thiết bị sử dụng để dạy và học các nội dung lý thuyết, thực hành về cơ học, bản vẽ, nhiên vật liệu, chi tiết máy, an toàn lao động, lập kế hoạch, xây dựng phương án, xử lý sự cố tua bin, hòa đồng bộ máy phát vào lưới điện, thử nghiệm hệ thống điều khiển tự động, điều chỉnh công suất, thay đổi thiết bị làm việc dự phòng, ghi sổ nhật ký ....

Phòng bao gồm các thiết bị, dụng cụ và các học liệu tối thiểu để cho 01 lớp học tối đa 35 học sinh.

2.2.  Phòng học Ngoại ngữ

Phòng học Ngoại ngữ là phòng dùng để dạy và học ngoại ngữ (tiếng nước ngoài) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phòng được trang bị các thiết bị hiển thị hình ảnh, phát âm thanh, ghi âm, hệ thống mạng LAN và các loại học liệu để học và thực hành sử dụng ngoại ngữ.

Phòng bao gồm các thiết bị, dụng cụ và các học liệu tối thiểu để cho 01 lớp học tối đa 10 học sinh.

2.3.  Phòng thực hành Máy vi tính

Phòng thực hành Máy vi tính là phòng dùng để dạy tin học cơ bản. Phòng cũng được sử dụng để hỗ trợ nội dung thực hành của các môn học, mô đun, tín chỉ khác có sử dụng máy vi tính, mạng máy tính và các chương trình máy tính (phần mềm). Phòng được trang bị các máy vi tính có kết nối mạng và các loại thiết bị, học liệu để học, thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm.

Phòng bao gồm các thiết bị, dụng cụ và các học liệu tối thiểu để cho 01 lớp học tối đa 10 học sinh.

2.4.  Xưởng thực hành Điện – Điện tử

Xưởng thực hành Điện – Điện tử dùng để dạy thực hành, thực nghiệm, thí nghiệm và rèn luyện các kỹ thuật điện - điện tử cơ bản trong lĩnh vực tua bin cho người học. Trong đó có trang bị các mô hình, hệ thống điện, điện từ cơ bản, PLC... Dùng để giảng dạy các nội dung như: Kỹ thuật điện - điện tử, tự động hoá cơ bản, hướng dẫn học sinh sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị đo lường giám sát, điều khiển, bảo vệ; quạt thông gió.

Phòng bao gồm các thiết bị, dụng cụ và các học liệu tối thiểu để cho 01 lớp học tối đa 10 học sinh.

2.5.  Xưởng bảo dưỡng Thủy lực – Khí nén

Xưởng bảo dưỡng thủy lực – khí nén sử dụng để dạy và học về cấu tạo, bảo dưỡng và sửa chữa các cụm chi tiết của Tua bin như thủy lực, bảo dưỡng, sửa chữa bơm, quạt khí nén...

Phòng bao gồm các thiết bị, dụng cụ và các học liệu tối thiểu để cho 01 lớp học tối đa 10 học sinh.

2.6.  Xưởng vận hành Tua bin nước

Xưởng vận hành Tua bin nước để giảng dạy các nội dung của tua bin nước như: Kiểm tra nguồn cấp điện, khởi động, vận hành, giám sát các thông số kỹ thuật của Tua bin và các thiết bị phụ như hệ thống nước phụ trợ, hệ thống quạt thông gió, hệ thống dầu bôi trơn, hệ thống khí nén, hệ thống thủy lực. Học về phương pháp kiểm tra đánh giá, cấu tạo các hệ thống. Thực hành bảo dưỡng và sửa chữa các cụm chi tiết của tua bin và các thiết bị phụ.

Phòng bao gồm các thiết bị, dụng cụ và các học liệu tối thiểu để cho 01 lớp học tối đa 10 học sinh.

2.7.  Xưởng vận hành Tua bin khí

Xưởng vận hành Tua bin khí để giảng dạy các nội dung của tua bin khí như: Kiểm tra nguồn cấp điện, khởi động, vận hành, giám sát các thông số kỹ thuật của Tua bin và các thiết bị phụ như hệ thống hơi tự dùng, thống nước phụ trợ, hệ thống quạt thông gió, hệ thống dầu bôi trơn, hệ thống khí nén, hệ thống thủy lực. Học về phương pháp kiểm tra đánh giá, cấu tạo các hệ thống. Thực hành bảo dưỡng và sửa chữa các cụm chi tiết của Tua bin khí và các thiết bị phụ.

Phòng bao gồm các thiết bị, dụng cụ và các học liệu tối thiểu để cho 01 lớp học tối đa 10 học sinh.

# 3. Danh mục thiết bị theo từng phòng chức năng

3.1.  Phòng học Kỹ thuật cơ sở

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để giảng dạy, trợ giúp giáo viên minh họa các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để giảng dạy, trợ giúp giáo viên minh họa các bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu 1800mmx1800 mm |
| 3 | Máy in | Bộ | 01 | Dùng để in tài liệu | In đen trắng, ≥ khổ A3 |
| 4 | Bộ trang bị phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng các phương tiện phòng cháy, chữa cháy | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy |
|  | Mỗi bộ |  |  |  |  |
|  | Bình cứu hỏa dạng bột | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình cứu hỏa dạng bọt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Vòi chữa cháy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cát phòng chống cháy | m3 | 01 |  |  |
|  | Xẻng xúc cát | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Bộ | 01 |  |  |
| 5 | Các loại truyền động cơ khí | Bộ | 01 | Dùng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Truyền động bánh ma sát | Bộ | 01 |  | Đường kính ≥ 100mm |
|  | Truyền động đai | Bộ | 01 |  | Đường kính ≥ 100mm |
|  | Truyền động xích | Bộ | 01 |  | Khoảng cách 2 trục ≤ 300mm |
|  | Truyền động bánh răng | Bộ | 01 |  | Đường kính ≥ 100mm |
|  | Truyền động bánh vít - trục vít | Bộ | 01 |  | Đường kính trục vít ≥ 100mm |
| 6 | Hệ thống cứu hỏa | Hệ thống | 01 | Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành cứu hỏa | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Hệ thống nước | Bộ | 01 |  |  |
|  | Chuông cứu hỏa | Bộ | 01 |  |  |
|  | Còi cứu hỏa | Bộ | 01 |  |  |
|  | Đèn báo cháy | Bộ | 01 |  |  |
| 7 | Hệ thống Tua bin khí (*) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực tập | Công suất P ≥ 5 MW |
| 8 | Hệ thống Tua bin nước(*) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực tập | Công suất P ≥ 5 MW |
| 9 | Mẫu vật liệu cách ẩm | Bộ | 05 | Dùng để hướng dẫn trực quan nhận biết | Kích thước ≥ (60x40x20) mm |
| 10 | Mẫu vật liệu cách nhiệt | Bộ | 05 | Dùng để hướng dẫn trực quan nhận biết | Kích thước ≥ (60x40x20) mm |
| 11 | Mẫu vật liệu chế tạo máy và thiết bị | Bộ | 01 | Dùng để quan sát, nhận biết các loại vật liệu | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 12 | Mẫu vật liệu hợp kim | Bộ | 05 | Dùng để hướng dẫn trực quan nhận biết | Kích thước ≥ (60x40x20) mm |
| 13 | Mẫu vật liệu hút ẩm | Bộ | 05 | Dùng để quan sát, nhận biết các loại vật liệu | Kích thước ≥ (60x40x20) mm |
| 14 | Mẫu vật liệu kim loại đen | Bộ | 05 |  | Kích thước ≥ (60x40x20) mm |
| 15 | Mẫu vật liệu kim loại màu | Bộ | 05 | Dùng để hướng dẫn trực quan nhận biết | Kích thước ≥ (60x40x20) mm |
| 16 | Mẫu vật liệu phi kim | Bộ | 05 | Dùng để hướng dẫn trực quan nhận biết | Kích thước ≥ (60x40x20) mm |
| 17 | Máy phát điện | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành hoà động bộ | Công suất ≥ 5 kW |
| 18 | Mô hình các cơ cấu biến đổi chuyển động | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn trực quan | Đầy đủ các cơ cấu, chi tiết |
| 19 | Mô hình các loại mối lắp ghép | Bộ | 01 | Dùng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Bằng vật thật, cắt bổ và sơn màu dễ quan sát |
|  | Mỗi bộ gồm |  |  |  |  |
|  | Ghép ren | Bộ | 01 |  | Đường kính: ≥ 30 mm |
|  | Ghép then | Bộ | 01 |  | Chiều rộng: ≥ 10 mm |
|  | Then hoa | Bộ | 01 |  | Đường kính trục: ≥ 100mm |
|  | Chốt | Bộ | 01 |  | Đường kính: ≥ 10mm |
|  | Đinh tán | Bộ | 01 |  | Đường kính: ≥ 10mm |
|  | Mối ghép hàn | Bộ | 01 |  | Chiều cao mối hàn ≥ 5mm |
|  | Mối ghép trục - lỗ | Bộ | 01 |  | Đường kính trục: ≥ 100mm |
| 20 | Mô hình cơ cấu máy | Bộ | 1 | Dùng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Cắt bổ 1/4 |
|  | Mỗi bộ gồm |  |  |  |  |
|  | Cơ cấu cam | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu tay quay | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu con trượt | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu vi sai | Bộ | 01 |  |  |
| 21 | Mô hình khối hình học cơ bản | Bộ | 01 | Dùng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường |
| 22 | Một số mô hình liên kết cơ bản | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu kết cấu của một số mối liên kết cơ bản | Cắt bổ 1/4 thể hiện rõ các bề mặt liên kết giữa các chi tiết |
|  | Mỗi bộ gồm |  |  |  |  |
|  | Liên kết tựa | Bộ | 01 |  |  |
|  | Liên kết bản lề | Bộ | 01 |  |  |
|  | Liên kết gối | Bộ | 01 |  |  |
|  | Liên kết dây mềm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Liên kết thanh | Bộ | 01 |  |  |
|  | Liên kết ngàm | Bộ | 01 |  |  |
| 23 | Thiết bị hoà đồng bộ máy phát điện | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành hoà động bộ | Theo mô hình tua bin và máy phát |
| 24 | Thiết bị thử kéo, nén, uốn, xoắn đa năng | Chiếc | 01 | Dùng để thí nghiệm | Lực kéo, nén ≤ 30kN Mô men uốn ≤ 30 Nm |
| 25 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để trình giảng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 26 | Dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 01 | Dùng để thực hành vẽ | Loại thông dụng trên thị trường |
| 27 | Bảng vẽ kỹ thuật | Bộ | 01 | Dùng để thực hành luyện tập vẽ | - Bàn khổ ≥ A3 - Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng |
| 28 | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 05 | Dùng để hướng dẫn kiểm tra | Loại thông dụng trên thị trường |
| 29 | Trang bị bảo hộ lao động | Bộ | 10 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và thực hành | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động |
|  | Mỗi bộ gồm |  |  |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giầy bảo hộ | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dây an toàn | Chiếc | 01 |  |  |
| 30 | Bút thử điện | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn kiểm tra | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 31 | Ampe kìm | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn kiểm tra | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 32 | Mê gôm mét | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn kiểm tra | 500V/1000MΩ |
| 33 | Bộ dụng cụ tháo lắp cầm tay | Bộ | 02 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng trong thực hành | Loại thông dụng tại trên thị trường |
| 34 | Mẫu biên bản kiểm tra | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cách lập biên bản kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng | Theo quy định hiện hành |
| 35 | Biển báo an toàn | Bộ | 01 | Dùng trong quá trình thực hành | Theo quy định của Việt Nam về an toàn trong phòng chống cháy, nổ |
| 36 | Hồ sơ kỹ thuật Tua bin | Bộ | 01 | Dùng để làm cơ sở lập kế hoạch | Khổ giấy: ≥A4 |
| 37 | Hồ sơ kỹ thuật bơm nước | Bộ | 01 | Dùng để làm cơ sở lập kế hoạch | Khổ giấy: ≥A4 |
| 38 | Mẫu biểu/Biên bản nghiệm thu | Mẫu | 01 | Dùng để hướng dẫn sử dụng | Tài liệu của ngành |
| 39 | Nhật ký vận hành Tua bin | Quyển | 01 | Dùng để ghi chép | Khổ giấy: A4 Số trang: ≥ 120 |
| 40 | Nhật ký vận hành bơm nước | Quyển | 01 | Dùng để làm cơ sở lập kế hoạch | Khổ giấy: A4 |
| 41 | Quy trình vận hành bơm nước | Bản | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành hệ thống bơm nước | Khổ giấy: A0; Phù hợp với chủng loại bơm |
| 42 | Quy trình vận hành hệ thống cứu hỏa | Bản | 01 | Dùng để hướng dẫn lý thuyết | Khổ giấy: A0 |
| 43 | Quy trình vận hành máy nén khí | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn lý thuyết | Khổ giấy: A0 |
| 44 | Quy trình vận hành máy phát điện | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn lý thuyết | Khổ giấy: A0 |
| 45 | Quy trình vận hành quạt | Bản | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành quạt | Khổ giấy: A0; Phù hợp với chủng loại quạt |
| 36 | Quy trình vận hành tua bin | Bản | 01 | Dùng để làm cơ sở lập kế hoạch | Khổ giấy: ≥A4 |

3.2.  Phòng học Ngoại ngữ

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 11 | Sử dụng để trình chiếu, minh hoạ các bài giảng và thực hành | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, cài đặt được phần mềm ngoại ngữ |
| 2 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh hoạ các bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu 1800mmx1800 mm |
| 3 | Máy in | Bộ | 01 | Dùng để in tài liệu | In đen trắng, ≥ khổ A3 |
| 4 | Bàn điều khiển | Chiếc | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng |
| 5 | Khối điều khiển trung tâm | Chiếc | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Có khả năng mở rộng kết nối |
| 6 | Phần mềm điều khiển (LAB) | Bộ | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều |
| 7 | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi | Bộ | 01 | Dùng kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vi | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị |
| 8 | Tai nghe | Bộ | 11 | Dùng để thực hành nghe | Loại có micro gắn kèm; thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 9 | Máy scanner | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 10 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 11 | Phần mềm dạy học ngoại ngữ | Bộ | 01 | Dùng để dạy học ngoại ngữ | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt tối thiểu cho 11 máy vi tính |
| 12 | Bảng di động | Bộ | 01 | Minh họa nội dung bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường |

3.3.  Phòng thực hành Máy vi tính

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 11 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu 1800mmx1800 mm |
| 3 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in tài liệu giảng dạy | Máy in khổ ≥ A4, đen trắng |
| 4 | Máy quét (Scanner) | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Khổ giấy ≥ A4, loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung giảng dạy, video, âm thanh | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước ≥ (800 x 1200) mm |
| 7 | Bộ phần mềm văn phòng | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ soạn thảo, trình chiếu,… | Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm; Cài đặt cho 11 máy vi tính |
| 8 | Phần mềm Auto CAD | Bộ | 01 | Dùng để thực hành vẽ kỹ thuật trên máy vi tính | Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm; Cài đặt cho 11 máy vi tính |
| 9 | Bộ gõ Tiếng Việt | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ gõ Tiếng Việt | Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành; Cài đặt cho 11 máy vi tính |
| 10 | Hệ điều hành máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng hỗ trợ | Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm; Cài đặt cho 11 máy vi tính |
| 11 | Hệ thống internet | Bộ | 01 | Dùng để kết nối Internet | Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học |
| 12 | Hệ thống mạng LAN | Bộ | 01 | Dùng để kết nối Internet | Kết nối được ít nhất 11 máy vi tính với nhau |

3.4.  Xưởng thực hành Điện – Điện tử

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng và thực hành lập trình | Loại thông dụng trên thị trường. Có khả năng cài đặt phần mềm lập trình |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu 1800mmx1800 mm |
| 3 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in tài liệu giảng dạy | Máy in khổ ≥ A4, đen trắng |
| 4 | Máy đo độ rung | Chiếc | 02 | Dùng để trực quan và hướng dẫn bảo dưỡng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Áp kế | Chiếc | 02 | Dùng để trực quan và hướng dẫn bảo dưỡng | Dải đo 0-10 kg/cm2 |
| 6 | Bộ thực hành điện tử cơ bản | Bộ | 01 | Dùng để thực hành lắp ráp, sửa chữa |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Mô đun mạch chỉnh lưu | Bộ | 01 |  | Nhiều mức điện áp ra một chiều |
|  | Mô đun mạch ổn áp | Bộ | 01 |  | Ổn định dải điện áp từ ± 3 VDC đến ± 30 VDC |
|  | Mô đun mạch dao động cơ bản | Bộ | 01 |  | Có dải tần số 16 Hz đến 30 Mhz |
|  | Mô đun mạch khuếch đại cơ bản dùng transistor | Bộ | 01 |  | Hệ số khuếch đại ß ≤ 1000 |
|  | Mô đun mạch khuếch đại cơ bản dùng FET | Bộ | 01 |  | Hệ số khuếch đại ß ≤ 1000 |
|  | Mô đun mạch ghép transistor và hồi tiếp | Bộ | 01 |  | Hệ số khuếch đại ß ≤ 1000 |
|  | Mô đun mạch khuếch đại công suất trực tiếp | Bộ | 01 |  | Công suất ≥ 2 W |
| 7 | Mô hình cắt bổ 1/4 Mô tơ điện KĐB xoay chiều 1 pha | Bộ | 02 | Dùng để trực quan | Công suất 0,75 - 1,25 kW |
| 8 | Mô hình cắt bổ 1/4 máy phát điện xoay chiều 3 pha | Bộ | 02 | Dùng để trực quan | Công suất 0,75 - 1,25 kW |
| 9 | Mô hình cắt bổ 1/4 Mô tơ điện KĐB xoay chiều 3 pha | Bộ | 02 | Dùng để trực quan | Công suất 0,75 - 1,25 kW |
| 10 | Mô hình điều khiển hệ thống có thay đổi theo thời gian | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn trực quan | Loại thông dụng trên thị trường |
| 11 | Mô hình điều khiển hệ thống không thay đổi theo thời gian | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn trực quan | Loại thông dụng trên thị trường |
| 12 | Mô hình hệ điều khiển dữ liệu gián đoạn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn trực quan | Loại thông dụng trên thị trường |
| 13 | Mô hình hệ điều khiển dữ liệu liên tục | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn trực quan | Loại thông dụng trên thị trường |
| 14 | Mô hình hệ điều khiển phi tuyến tính | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn trực quan | Loại thông dụng trên thị trường |
| 15 | Mô hình hệ điều khiển tuyến tính | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn trực quan | Loại thông dụng trên thị trường |
| 16 | Mô hình hệ thống điều khiển vòng hở | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn trực quan | Loại thông dụng trên thị trường |
| 17 | Mô hình hệ thống điều khiển vòng kín | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn trực quan | Loại thông dụng trên thị trường |
| 18 | Mô hình mạch điện 1 chiều | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành nhận biết và đo các đại lượng điện 1 chiều |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Nguồn điện 1 chiều | Bộ | 01 |  | Uv = 220 VAC, Iđm ≥ 5A , Ura=(6-24) VDC |
|  | Ampe kế | Chiếc | 01 |  | I ≤ 1A |
|  | Von kế | Chiếc | 01 |  | U ≥ 5V |
|  | Bộ tải điện trở | Bộ | 01 |  | Uđm= (6-24) VDC |
|  | Bộ tải biến trở | Bộ | 01 |  | P = (40-80)W |
| 19 | Mô hình mạch điện xoay chiều 1 pha | Bộ | 01 | Dùng để trực quan mô hình mạch điện | Loại thông dụng trên thị trường |
| 20 | Mô hình mạch điện xoay chiều 3 pha | Bộ | 01 | Dùng để trực quan mô hình mạch điện |  |
| 21 | Mô hình mạch điện xoay chiều | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành nhận biết và đo các đại lượng điện xoay chiều |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Nguồn điện xoay chiều | Bộ | 01 |  | Uv = 220 VAC, Iđm ≥ 5A , Ura=(90-220) VDC |
|  | Ampe kế | Chiếc | 01 |  | I ≥ 5A |
|  | Von ke | Chiếc | 01 |  | U ≥ 380V |
|  | Bộ tải điện trở | Bộ | 01 |  | Uđm= (90-220) VDC, Pđm ≤ 1000W |
|  | Tụ điện | Bộ | 01 |  | Pđm ≤ 100W |
| 22 | Mô hình thực hành PLC | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu các chức năng cơ bản của PLC và thực hành lập trình, tải chương trình và chạy chương trình trực tiếp trên PLC |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Mô đun PLC | Bộ | 01 |  | Điện áp làm việc: 220 VAChoặc 24 VDC |
|  | Mô đun điều khiển bằng nút bấm 3 vị trí tác động kép | Bộ | 01 |  | Dòng điện: ≥ 3 A |
|  | Mô đun cảm biến | Bộ | 01 |  | Dòng điện: ≤ 400 mA |
|  | Mô đun khởi động từ | Bộ | 01 |  | Điện áp: ≥ 220 VAC hoặc 24 VDC, dòng điện: ≥ 22 A |
|  | Mô đun rơ le trung gian | Bộ | 01 |  | Điện áp: ≥ 220 VAC hoặc 24 VDC, dòng điện: ≥ 5 A |
| 23 | Mô tơ điện không đồng bộ 1 chiều | Bộ | 02 | Dùng để trực quan | Công suất 0,75 - 1,25 kW |
| 24 | Mô tơ điện không đồng bộ xoay chiều 3 pha | Bộ | 02 | Dùng để trực quan | Công suất 0,75 - 1,25 kW |
| 25 | Quạt gió hướng trục | Chiếc | 02 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng | Công suất: ≥ 5kW; Lưu lượng gió: ≥ 2 m3/giây |
| 26 | Quạt gió ly tâm | Chiếc | 02 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng | Công suất: ≥ 5kW; Lưu lượng gió: ≥ 5 m3/giây |
| 27 | Tủ điều khiển quạt | Chiếc | 02 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng | Kích thước ≥ (300x400x210)mm 01 nút dừng, 01 nút mở, 01 nút dừng khẩn cấp, Iđm = 20 A được kết nối với nguồn điện 3 pha và quạt |
| 28 | Ampe kìm | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn kiểm tra | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 29 | Bàn thực hành điện | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
| 30 | Bộ dụng cụ cầm tay nghề điện | Bộ | 01 | Dùng để thực hành tháo lắp điện | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước mét | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 01 |  |  |
| 31 | Bộ dụng cụ đo cơ khí | Bộ | 02 | Dùng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Thước cặp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Pan me đo trong | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Pan me đo ngoài | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước dây 5m | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước lá 1000mm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Căn lá | Bộ | 01 |  |  |
|  | Đồng hồ so | Bộ | 01 |  |  |
| 32 | Bộ dụng cụ đo điện cầm tay | Bộ | 02 | Dùng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng tại trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ampe kìm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mê-gôm-mét | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đồng hồ đo điện trở nối đất | Chiếc | 01 |  |  |
| 33 | Bộ dụng cụ tháo lắp cầm tay | Bộ | 02 | Dùng để thực hành tháo lắp | Loại thông dụng tại trên thị trường |
| 34 | Búa cao su | Chiếc | 02 | Dùng trong quá trình thực hành | Đường kính ≥ 50 mm |
| 35 | Búa nguội | Chiếc | 02 | Dùng trong quá trình thực hành | Khối lượng ≥ 0,3 kg |
| 36 | Giá để thiết bị, dụng cụ | Chiếc | 02 | Dùng để bảo quản dụng cụ, thiết bị | Có nhiều ngăn, kích thước phù hợp với không gian phòng học |
| 37 | Tủ dụng cụ | Bộ | 01 | Dùng để đựng dụng cụ | Loại có nhiều ngăn và di chuyển được; Số chi tiết: ≥ 225 |
| 38 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để bảo quản dụng cụ | Loại thông dụng trên thị trường |
| 39 | Vam | Chiếc | 01 | Dùng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng tại trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Vam 3 càng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Vam 2 cáng | Chiếc | 01 |  |  |
| 40 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập | Kích thước: ≥ 1250mm x 2400mm |
| 41 | Hồ sơ kỹ thuật | Bộ | 01 | Dùng để làm cơ sở xây dựng phương án | Khổ giấy: ≥A4 |
| 42 | Phần mềm lập trình PLC | Bộ | 01 | Dùng để thực hành lập trình PLC | Loại phần mềm thông dụng, tương thích với phần cứng; Cài đặt cho 10 máy vi tính |
| 43 | Quy trình vận hành quạt | Bản | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành quạt | Khổ giấy: A0; Phù hợp với chủng loại quạt |

3.5.  Xưởng bảo dưỡng Thủy lực – Khí nén

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu 1800mmx1800 mm |
| 3 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in tài liệu giảng dạy | Máy in khổ ≥ A4, đen trắng |
| 3 | Bộ mẫu đường ống dẫn khí | Bộ | 01 | Trực quan dễ nhìn, dễ nhận biết, phù hợp với bài học | Bao gồm: Ống dẫn tròn, Ống dẫn vuông, Ống mềm. Kích thước phù hợp với giảng dạy. |
| 4 | Bộ mẫu đường ống dẫn nước | Bộ | 01 | Trực quan dễ nhìn, dễ nhận biết, phù hợp với bài học | Bao gồm: Ống thẳng, Khớp nối, Co vuông, Co nối (chữ Y, chữ T) Kích thước phù hợp với giảng dạy. |
| 5 | Bơm thủy lực kiểu bánh răng | Chiếc | 01 | Dùng giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động | Q =30 - 50 lít/phút |
| 6 | Máy nén khí | Chiếc | 01 | Dùng giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động | Q =30 - 50 lít/phút |
| 7 | Mô hình bơm hướng trục | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành | 1HP÷2HP (điện áp 220 V÷380V,1pha,3 pha) |
| 8 | Mô hình bơm kiểu ly tâm | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Mô hình cắt bổ 1/4, Lưu lượng gió: ≤ 5m3/h |
| 9 | Mô hình bơm Píttông | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành | 1HP÷2HP (điện áp 220 V÷380V; 1pha,3 pha) |
| 10 | Mô hình cắt bổ 1/4 bơm thủy lực kiểu bánh răng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Q =30 ÷ 50 lít/phút |
| 11 | Mô hình cắt bổ 1/4 bơm thủy lực kiểu kiểu cánh quét | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn lý thuyết | Q =10÷20 lít/phút |
| 12 | Mô hình cắt bổ 1/4 bơm thủy lực kiểu pittông thân nghiêng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn lý thuyết | Q =70÷100 lít/phút |
| 13 | Mô hình cắt bổ 1/4 của lọc dầu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn trực quan | Loại thông dụng trên thị trường |
| 14 | Mô hình cắt bổ 1/4 của ly hợp và hộp số thủy lực | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn trực quan | Lưu lượng từ 30 ÷ 50 lít/ phút Áp lực từ 7÷13 kg/cm2 |
| 15 | Mô hình cắt bổ 1/4 khớp nối quay, khớp nối nhanh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn trực quan | Lưu lượng từ 50 ÷ 150 lít/ phút |
| 16 | Mô hình cắt bổ 1/4 máy nén khí kiểu pittông | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn trực quan | Lưu lượng từ 60 ÷ 100 lít/phút Áp lực điều chỉnh đến 10 kg/cm2 |
| 17 | Mô hình cắt bổ 1/4 máy nén khí trục vít | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn lý thuyết | Lưu lượng từ 60 ÷ 100 lít/phút Áp lực điều chỉnh đến 10 kg/cm2 |
| 18 | Mô hình cắt bổ 1/4 mô tơ thủy lực | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn trực quan | Lưu lượng từ 50 ÷150 lít/ phút |
| 19 | Mô hình cắt bổ 1/4 ngăn kéo thủy lực ba vị trí, bốn vị trí | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn trực quan | Lưu lượng từ 50 ÷150 lít/ phút |
| 20 | Mô hình cắt bổ 1/4 van an toàn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn trực quan | Áp lực đặt từ 40 ÷300 kg/cm2 |
| 21 | Mô hình cắt bổ 1/4 Van tự động điều chỉnh áp suất | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn trực quan | Áp lực điều chỉnh đến 10 kg/cm2 |
| 22 | Mô hình cắt bổ 1/4 xylanh thủy lực | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn trực quan | Đường kính trong từ 90 ÷ 150 mm Hành trình từ 0.5 ÷1.5 m |
| 23 | Mô hình cắt bổ các loại van một chiều, tiết lưu, khóa đơn, khóa kép, phân ly, xả nhanh. | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn trực quan | Loại thông dụng trên thị trường |
| 24 | Mô hình máy bơm Ejector | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu nguyên lý cấu tạo, hoạt động | Năng xuất: ≤ 5m3/ph Áp suất khí nén: ≤ 10kg/cm2 |
| 25 | Mô hình máy nén ly tâm | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu nguyên lý cấu tạo, hoạt động | Năng xuất: ≤ 5m3/ph Áp suất khí nén: ≤ 10kg/cm2 |
| 26 | Mô hình máy nén Pittông | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu nguyên lý cấu tạo, hoạt động | Năng xuất: ≤ 5m3/ph Áp suất khí nén: ≤ 10kg/cm2 |
| 27 | Mô hình quạt hướng trục | Chiếc | 01 | Dùng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Mô hình cắt bổ 1/4, Lưu lượng gió: ≤ 15m3/h |
| 28 | Mô hình quạt ly tâm | Chiếc | 01 | Dùng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Mô hình cắt bổ 1/4, Lưu lượng gió: ≤ 12m3/h |
| 29 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để trực quan các hình Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường |
| 30 | Phần mềm mô phỏng hoạt động của hệ thống thủy lực | Phần mềm | 01 | Dùng để hướng dẫn trực quan | Loại thông dụng trên thị trường |
| 31 | Phần mềm mô phỏng hoạt động của hệ thống khí nén | Phần mềm | 01 | Dùng để hướng dẫn trực quan | Loại thông dụng trên thị trường |

3.6.  Xưởng vận hành Tua bin nước

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu 1800mmx1800 mm |
| 3 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in tài liệu giảng dạy | Máy in khổ ≥ A4, đen trắng |
| 4 | Bánh động | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành lắp ráp tua bin | Kích thước phù hợp trong đào tạo, phù hợp với Tua bin hiện có |
| 5 | Bánh tĩnh | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành lắp ráp tua bin | Kích thước phù hợp với Tua bin hiện có |
| 6 | Bể chứa | Chiếc | 02 | Để chứa nước trong quá trình thực hành | Thể tích: ≥ 10m3 |
| 7 | Bình chứa khí | Bộ | 01 | Dùng để thực hành lắp đặt | Theo tiêu chuẩn về an toàn; Dung tích: ≥ 150 lit |
| 8 | Bộ chèn Tua bin | Bộ | 02 | Dùng để thực hành sửa chữa | Phù hợp với Tua bin hiện có |
| 9 | Bộ lọc tách nước - dầu | Bộ | 01 | Dùng để thực hành lắp đặt | Loại thông dụng trên thị trường |
| 10 | Bơm dầu kiểu bánh răng | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng | Áp suất: ≥ 3 kg/cm2 |
| 11 | Bơm dầu kiểu cánh gạt | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng | Áp suất: ≥ 18 kg/cm2 |
| 12 | Bơm dầu kiểu piston | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng | Áp suất: ≥ 18 kg/cm2 |
| 13 | Cánh tua bin | Chiếc | 05 | Dùng để thực hành lắp ráp tua bin | Kích thước phù hợp trong đào tạo, phù hợp với Tua bin hiện có |
| 14 | Cầu trục | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành cầu thiết bị | Sức nâng ≥ 1 tấn |
| 15 | Đồng hồ báo áp suất cao | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành lắp đặt | Loại thông dụng trên thị trường Thang đo tối đa: ≥ 35 kg/ |
| 16 | Đồng hồ báo áp suất thấp | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành lắp đặt | Loại thông dụng trên thị trường Thang đo tối đa: ≥ 15 kg/cm2 |
| 17 | Hệ thống dầu bôi trơn dùng Bơm dầu kiểu bánh răng | Hệ thống | 01 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng | Áp suất: ≥ 3 kg/cm2 |
| 18 | Hệ thống dầu bôi trơn dùng Bơm dầu kiểu cánh gạt | Hệ thống | 01 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng | Áp suất: ≥ 3 kg/cm2 |
| 19 | Hệ thống dầu bôi trơn dùng Bơm dầu kiểu piston | Hệ thống | 01 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng | Áp suất: ≥ 3 kg/cm2 |
| 20 | Hệ thống đường ống nước | Hệ thống | 02 | Dùng để công dụng, cấu tạo và sử dụng | Đường kính ống phù hợp với công suất của bơm nước |
| 21 | Hệ thống khí nén | Bộ | 01 | Dùng để lấy áp suất khí nén | Công suất: ≥ 5HP Áp suất: ≥ 8 kg/cm2 Lưu lượng: ≥ 1.2m3/phút |
| 22 | Hệ thống thuỷ lực dùng Bơm dầu kiểu bánh răng | Hệ thống | 01 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng | Áp suất: ≥ 18 kg/cm2 |
| 23 | Hệ thống thuỷ lực dùng Bơm dầu kiểu cánh gạt | Hệ thống | 01 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng | Áp suất: ≥ 18 kg/cm2 |
| 24 | Hệ thống thuỷ lực dùng Bơm dầu kiểu piston | Hệ thống | 01 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng | Áp suất: ≥ 18 kg/cm2 |
| 25 | Hệ thống Tua bin nước(*) | Hệ thống | 01 | Dùng để hướng dẫn thực tập | Công suất P ≥ 5 MW |
| 26 | Kích thủy lực | Chiếc | 01 | Dùng trong quá trình thực hành | Sức nâng ≥ 1 tấn |
| 27 | Máy bơm mồi chân không | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành lắp ráp | - Lưu lượng ≥ 20m3/h - Áp suất hút chân không 500÷700 mmHg |
| 28 | Máy bơm mồi ly tâm | Chiếc | 01 | Sử dụng để thực hành mồi nước cho máy bơm ly tâm | Công suất ≥ 2,2kW |
| 29 | Máy bơm piston | Chiếc | 01 | Dùng để thực hànhkhởi động bơm | - Lưu lượng: ≥ 10m3/h - Công suất: ≥ 7,5 kW - Cột nước: ≥ 5m |
| 30 | Máy cắt đĩa | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Công suất ≥ 500 W |
| 31 | Máy cắt khí chuyên dùng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Cắt được độ dầy: ≥ 50mm; Đường kính ống: ≥ 600mm; Góc vát: (0 ÷ 45)0 |
| 32 | Máy cắt khí con rùa | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Cắt được độ dầy: ≥ 50mm; Hệ giảm tốc vô cấp |
| 33 | Máy cắt thép cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Công suất: (0,7 ÷ 1,4) kW |
| 34 | Máy cắt thép cố định | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Công suất: ≥ 3 kW |
| 35 | Máy đo độ dẫn điện | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 36 | Máy đo ion Na+ | Chiếc | 01 | Dùng để hưỡng dẫn sử dụng và thực hành đo kiểm | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 37 | Máy do pH | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 38 | Máy đo silica | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 39 | Máy hàn hồ quang | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và thực hành hàn | Dòng hàn ≥ 500A |
| 40 | Máy khoan điện cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Công suất: ≥ 450W; Có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
| 41 | Máy khoan điện cố định (khoan bàn) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Công suất: ≥ 450W Có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
| 42 | Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Công suất: (0,7 ÷ 1,4) kW |
| 43 | Máy mài hai đá | bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành mài kim loại | Đường kính đá mài: ≥ 350 mm |
| 44 | Máy nén khí ly tâm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và luyện tập khởi động máy | Công suất: ≥100HP Áp suất: ≥ 8 kg/cm2 |
| 45 | Máy nén khí piston | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và luyện tập khởi động máy | Công suất: ≥ 5HP Áp suất: ≥ 8 kg/cm2 Lưu lượng: ≥ 1.2m3/phút |
| 46 | Máy nén khí trục vít | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và luyện tập khởi động máy | Công suất: ≥ 7.5HP Lưu lượng: ≥ 1.5 m3/phút |
| 47 | Máy sấy khí nén | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành lắp đặt | Công suất: ≥ 5HP |
| 48 | Máy siêu âm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
| 49 | Máy thử áp lực | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành thử áp lực nước | Áp lực ≥ 50kg/cm2 |
| 50 | Mô hình Hệ thống giám sát | Hệ Thống | 01 | Dùng trong quá trình thực hành | Bao gồm: Máy tính chuyên dung, Hệ thống kết nối Thích hợp theo thiết kế tua bin |
| 51 | Mô hình hệ thống tua bin nước | Hệ thống | 01 | Dùng để hướng dẫn cách kiểm tra | Thể hiện đủ cấu tạo, nguyên lý làm việc |
| 52 | Mô tơ dẫn động bơm dầu | Chiếc | 03 | Dùng để dẫn động bơm dầu | Công suất: ≥ 3 kW |
| 53 | Mô tơ dẫn động bơm thuỷ lực | Chiếc | 03 | Dùng để dẫn động bơm dầu | Công suất: ≥ 5 kW |
| 54 | Ổ đỡ tua bin | Chiếc | 01 | Dùng trong quá trình thực hành | Phù hợp với kích thước trục Tua bin |
| 55 | Quạt gió hướng trục | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng | Công suất: ≥ 5kW; Lưu lượng gió: ≥ 2 m3/giây |
| 56 | Quạt gió ly tâm | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng | Công suất: ≥ 5kW; Lưu lượng gió: ≥ 5 m3/giây |
| 57 | Rơ le áp suất | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành lắp đặt | Loại thông dụng trên thị trường Dải áp suất cài đặt: 8÷20 kg/cm2 |
| 58 | Ro to tua bin nước | Chiếc | 01 | Dùng trong quá trình hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa | Kích thước phù hợp trong đào tạo, phù hợp với Tua bin hiện có |
| 59 | Tủ điện | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kiểm tra nguồn cấp điện | Công suất ≥ 0,4 KW |
| 60 | Tủ điện điều khiển máy bơm | Bộ | 02 | Dùng trong quá trình thực hành | Phù hợp công suất máy bơm |
| 61 | Tủ điện phân phối | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kiểm tra nguồn cấp điện | Công suất ≥ 6 KW |
| 62 | Tủ điều khiển bơm | Chiếc | 3 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng | Kích thước ≥ (300x400x210) mm 01 nút dừng, 01 nút mở, 01 nút dừng khẩn cấp, Iđm = 20 A được kết nối với nguồn điện 3 pha và mô tơ dẫn động |
| 63 | Tủ điều khiển quạt | Chiếc | 1 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng | (Kích thước ≥ (300x400x210) mm 01 nút dừng, 01 nút mở, 01 nút dừng khẩn cấp, Iđm = 20 A được kết nối với nguồn điện 3 pha và mô tơ dẫn động |
| 64 | Van cầu | Chiếc | 05 | Dùng để học cấu tạo và bảo dưỡng | Đường kính ngoài 25 ÷ 50 mm Kiểu nối mặt bích Áp lực 7÷25 kg/cm2 |
| 65 | Van khí | Chiếc | 05 | Dùng để học cấu tạo và bảo dưỡng | Đường kính ngoài 25 ÷ 50 mm Kiểu nối mặt bích Áp lực 7÷25 kg/cm2 |
| 66 | Van phân phối | Bộ | 02 | Dùng để kiểm tra, đánh giá | Phù hợp với kích thước, công suất của bơm |
| 67 | Đèn pin | Chiếc | 02 | Dùng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 68 | Ampe kìm | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn kiểm tra | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 69 | Bàn máp | Chiếc | 01 | Dùng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 70 | Bộ dụng cụ cầm tay nghề hàn | Bộ | 1 | Dùng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Búa gõ xỉ hàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đục bằng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm kẹp phôi | Chiếc | 01 |  |  |
| 71 | Bộ dụng cụ đo cơ khí | Bộ | 02 | Dùng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |  |
|  | Thước cặp | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Pan me đo trong | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Pan me đo ngoài | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Thước dây 5m | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Thước lá 1000mm | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Căn lá | Bộ | 01 |  |  |  |
|  | Đồng hồ so | Bộ | 01 |  |  |  |
| 72 | Bộ dụng cụ đo điện cầm tay | Bộ | 02 | Dùng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng tại trên thị trường |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Ampe kìm | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Mê-gôm-mét | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Đồng hồ đo điện trở nối đất | Chiếc | 01 |  |  |  |
| 73 | Bộ dụng cụ tháo lắp cầm tay | Bộ | 02 | Dùng để thực hành tháo lắp | Loại thông dụng tại trên thị trường |  |
| 74 | Bộ dụng cụ uốn ống đa năng | Bộ | 01 | Dùng để thực hành uốn ống | Công suất ≥ 3 kW |  |
| 75 | Bộ dụng cụ vạch dấu | Bộ | 02 | Dùng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |  |
|  | Mũi vạch | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Chấm dấu | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Compa vanh | Chiếc | 01 |  |  |  |
| 76 | Bộ gá | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Phù hợp với kích thước của bơm |  |
| 77 | Bộ giá đỡ | Chiếc | 02 | Dùng trong quá trình thực hành | Phù hợp với kích thước trục Tua bin |  |
| 78 | Búa cao su | Chiếc | 02 | Dùng trong quá trình thực hành | Đường kính ≥ 50 mm |  |
| 79 | Búa nguội | Chiếc | 02 | Dùng trong quá trình thực hành | Khối lượng ≥ 0,3 kg |  |
| 80 | Búa tạ | Chiếc | 02 | Dùng trong quá trình thực hành | Khối lượng 2 ÷ 5 kg |  |
| 81 | Chày đồng | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |  |
| 82 | Dao cạo babit gối | Chiếc | 05 | Dùng để thực hành sửa chữa | Loại thông dụng tại trên thị trường |  |
| 83 | Đồng hồ đo áp khí | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo | Áp lực từ 0 ÷ 30 kg/cm2 |  |
| 84 | Đồng hồ đo áp suất dầu | Chiếc | 02 | Dùng để thực hành đo áp suất dầu bôi trơn | Áp dụng từ 0 ÷ 30 kg/m2 |  |
| 85 | Đồng hồ đo áp suất khí nén | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn nhận biết thông số áp suất khí nén | Áp lực từ 0 ÷ 30 kg/cm2; Đường kính 100 ÷ 200 mm ren ngoài |  |
| 86 | Đồng hồ đo độ rung | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo rung động | Dải tần đáp ứng 10Hz ÷ 1kHz |  |
| 87 | Đồng hồ đo lưu lượng gió | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn nhận biết và thực hành đo lưu lượng gió | Dải đo từ 0 ÷ 300.000 m3/h |  |
| 88 | Đồng hồ đo lưu lượng hơi | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo | Dải đo từ 0 ÷ 300.000 m3/h |  |
| 89 | Đồng hồ đo nhiệt độ | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành và kiểm tra | Dải đo từ 0÷3500°C |  |
| 90 | Đồng hồ tự ghi | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |  |
| 91 | Dụng cụ bảo hộ lao động nghề hàn | Bộ | 05 | Dùng trong quá trình thực hành | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |  |
|  | Kính hàn hơi, cắt hơi | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Kính hàn điện | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Găng tay da | Bộ | 01 |  |  |  |
|  | Giầy da | Bộ | 01 |  |  |  |
|  | Yếm hàn | Chiếc | 01 |  |  |  |
| 92 | Giá để thiết bị, dụng cụ | Chiếc | 02 | Dùng để bảo quản dụng cụ, thiết bị | Có nhiều ngăn, kích thước phù hợp với không gian phòng học |  |
| 93 | Tủ dụng cụ | Bộ | 01 | Dùng để đựng dụng cụ | Loại có nhiều ngăn và di chuyển được; Số chi tiết: ≥ 225 |  |
| 94 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để bảo quản dụng cụ | Loại thông dụng trên thị trường |  |
| 95 | Vam thủy lực | Chiếc | 02 | Dùng để lắp đặt máy nén khí | Loại ba chấu, đường kính ngoài ≥ 200mm, hành trình piston ≥ 200 mm |  |
| 96 | Vam | Chiếc | 01 | Dùng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng tại trên thị trường |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |  |
|  | Vam 3 càng | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Vam 2 cáng | Chiếc | 01 |  |  |  |
| 97 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập | Kích thước: ≥ 1250mm x 2400mm |  |
| 98 | Hồ sơ kỹ thuật bơm dầu | Bộ | 01 | Dùng để kiểm tra | Khổ giấy: A4 |  |
| 99 | Hồ sơ kỹ thuật bơm nước | Bộ | 01 | Dùng để kiểm tra | Khổ giấy: A4 |  |
| 100 | Hồ sơ kỹ thuật hệ thống khí nén | Bộ | 01 | Dùng để kiểm tra | Khổ giấy: A4 |  |
| 101 | Hồ sơ kỹ thuật Tua bin nước | Bộ | 01 | Dùng để làm cơ sở xây dựng phương án | Khổ giấy: A4 |  |
| 102 | Mẫu biểu/Biên bản kiểm tra | Mẫu | 01 | Dùng để hướng dẫn sử dụng | Loại thông dụng tại trên thị trường |  |
| 103 | Phần mềm giám sát tua bin nước | Phần mềm | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Bản mềm |  |
| 104 | Quy trình vận hành bơm nước | Bản | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành hệ thống bơm nước | Khổ giấy: A0; Phù hợp với chủng loại bơm |  |
| 105 | Quy trình vận hành hệ thống cần thử áp lực | Chiếc | 01 | Dùng để thử | Khổ giấy: A4 |  |
| 106 | Quy trình vận hành máy nén khí | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn lý thuyết | Khổ giấy: A0 |  |
| 107 | Quy trình vận hành quạt | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành quạt | Khổ giấy: A0; Phù hợp với chủng loại quạt |  |
| 108 | Quy trình vận hành Tua bin nước | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành | Khổ giấy: A0 |  |
| 109 | Quy trình vận hệ thống bơm dầu | Bản | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành hệ thốnđầuâù bôi trơn | Khổ giấy: A0; Phù hợp với chủng loại bơm |  |
| 110 | Quy trình vận hệ thống bơm thuỷ lực | Bản | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành hệ thống thuỷ lực | Khổ giấy: A0; Phù hợp với chủng loại bơm |  |
| 111 | Sơ đồ hệ thống bơm bơm dầu | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn lý thuyết | Khổ giấy: A0 |  |
| 112 | Sơ đồ hệ thống bơm bơm thuỷ lực | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn lý thuyết | Khổ giấy: A0 |  |
| 113 | Sơ đồ hệ thống bơm nước phụ trợ | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn lý thuyết | Khổ giấy: A0 |  |
| 114 | Sơ đồ nối điện | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn lý thuyết | Khổ A0 |  |
| 115 | Sổ nhật ký vận hành tua bin nước | Quyển | 01 | Dùng để ghi chép | Khổ giấy: A4 Số trang: ≥ 120 |  |
| 116 | Sổ nhật ký vận hành máy nén khí | Quyển | 01 | Dùng để ghi chép | Khổ giấy: A4 |  |
| 117 | Sổ nhật ký vận hành quạt | Quyển | 01 | Dùng để ghi chép | Khổ giấy: A4 Số trang: ≥ 120 |  |
| 118 | Nhật ký vận hành Tua bin nước | Quyển | 01 | Dùng để ghi chép | Loại thông dụng tại trên thị trường |  |

3.7.  Xưởng vận hành Tua bin khí

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu 1800mmx1800 mm |
| 3 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in tài liệu giảng dạy | Máy in khổ ≥ A4, đen trắng |
| 4 | Bánh động | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành lắp ráp tua bin | Kích thước phù hợp trong đào tạo, phù hợp với Tua bin hiện có |
| 5 | Bánh tĩnh | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành lắp ráp tua bin | Kích thước phù hợp trong đào tạo, phù hợp với Tua bin hiện có |
| 6 | Bể chứa | Chiếc | 02 | Để chứa nước trong quá trình thực hành | Thể tích: ≥ 10m3 |
| 7 | Bình chứa khí | Bộ | 01 | Dùng để thực hành lắp đặt | Theo tiêu chuẩn về an toàn; Dung tích: ≥ 150 lit |
| 8 | Bình gia nhiệt | Chiếc | 01 | Dùng để công dụng, cấu tạo và sử dụng | Thể tích: ≥ 2 m3 |
| 9 | Bình ngưng | Chiếc | 01 | Dùng để công dụng, cấu tạo và sử dụng | Thể tích: ≥ 2 m3 |
| 10 | Bộ chèn Tua bin | Bộ | 02 | Dùng để thực hành sửa chữa | Phù hợp với Tua bin hiện có |
| 11 | Bộ lọc tách nước - dầu | Bộ | 01 | Dùng để thực hành lắp đặt | Loại thông dụng trên thị trường |
| 12 | Bơm dầu kiểu bánh răng | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng | Áp suất: ≥ 3 kg/cm2 |
| 13 | Bơm dầu kiểu cánh gạt | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng | Áp suất: ≥ 18 kg/cm2 |
| 14 | Bơm dầu kiểu piston | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng | Áp suất: ≥ 18 kg/cm2 |
| 15 | Cánh tua bin | Chiếc | 05 | Dùng để thực hành lắp ráp tua bin | Phù hợp với Tua bin hiện có |
| 16 | Cầu trục | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành cầu thiết bị | Sức nâng ≥ 1 tấn |
| 17 | Đồng hồ báo áp suất cao | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành lắp đặt | Loại thông dụng trên thị trường Thang đo tối đa: ≥ 35 kg/cm2 |
| 18 | Đồng hồ báo áp suất thấp | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành lắp đặt | Loại thông dụng trên thị trường Thang đo tối đa: ≥ 15 kg/cm2 |
| 19 | Hệ thống dầu bôi trơn dùng Bơm dầu kiểu bánh răng | Hệ thống | 01 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng | Áp suất: ≥ 3 kg/cm2 |
| 20 | Hệ thống dầu bôi trơn dùng Bơm dầu kiểu cánh gạt | Hệ thống | 01 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng | Áp suất: ≥ 3 kg/cm2 |
| 21 | Hệ thống dầu bôi trơn dùng Bơm dầu kiểu piston | Hệ thống | 01 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng | Áp suất: ≥ 3 kg/cm2 |
| 22 | Hệ thống đường ống nước | Hệ thống | 02 | Dùng để công dụng, cấu tạo và sử dụng | Đường kính ống phù hợp với công suất của bơm nước |
| 23 | Hệ thống hơi tự dùng | Hệ thống | 01 | Dùng để nhận dạng và vận hành | Phù hợp với công suất tua bin |
| 24 | Hệ thống khí nén | Bộ | 01 | Dùng để lấy áp suất khí nén | Công suất :≥ 5HP Áp suất: ≥ 8 kg/cm2 Lưu lượng: ≥ 1,2m3/phút |
| 25 | Hệ thống thuỷ lực dùng Bơm dầu kiểu bánh răng | Hệ thống | 01 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng | Áp suất: ≥ 18 kg/cm2 |
| 26 | Hệ thống thuỷ lực dùng Bơm dầu kiểu cánh gạt | Hệ thống | 01 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng | Áp suất: ≥ 18 kg/cm2 |
| 27 | Hệ thống thuỷ lực dùng Bơm dầu kiểu piston | Hệ thống | 01 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng | Áp suất: ≥ 18 kg/cm2 |
| 28 | Hệ thống Tua bin khí (*) | Hệ thống | 01 | Dùng để hướng dẫn thực tập | Công suất P ≥ 5 MW |
| 29 | Kích thủy lực | Chiếc | 01 | Dùng trong quá trình thực hành | Sức nâng ≥ 1 tấn |
| 30 | Máy bơm mồi chân không | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành lắp ráp | - Lưu lượng ≥ 20m3/h - Áp suất hút chân không 500÷700 mmHg |
| 31 | Máy bơm mồi ly tâm | Chiếc | 01 | Sử dụng để thực hành mồi nước cho máy bơm ly tâm | Công suất ≥ 2,2kW |
| 32 | Máy bơm piston | Chiếc | 01 | Dùng để thực hànhkhởi động bơm | - Lưu lượng: ≥ 10m3/h - Công suất: ≥ 7,5 kW - Cột nước: ≥ 5m |
| 33 | Máy cắt đĩa | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Công suất 500 W |
| 34 | Máy cắt khí chuyên dùng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Cắt được độ dầy: ≥ 50mm; Đường kính ống: ≥ 600mm; Góc vát: (0 ÷ 45)0 |
| 35 | Máy cắt khí con rùa | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Cắt được độ dầy: ≥ 50mm; Hệ giảm tốc vô cấp |
| 36 | Máy cắt thép cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Công suất: (0,7 ÷ 1,4) kW |
| 37 | Máy cắt thép cố định | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Công suất: ≥ 3 kW |
| 38 | Máy đo độ dẫn điện | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 39 | Máy đo ion Na+ | Chiếc | 01 | Dùng để hưỡng dẫn sử dụng và thực hành đo kiểm | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 40 | Máy do pH | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 41 | Máy đo silica | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 42 | Máy hàn hồ quang | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và thực hành hàn | Dòng hàn ≥ 500A |
| 43 | Máy khoan điện cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Công suất: ≥ 450W; Có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
| 44 | Máy khoan điện cố định (khoan bàn) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Công suất: ≥ 450W Có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
| 45 | Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Công suất: (0,7 ÷ 1,4) kW |
| 46 | Máy mài hai đá | bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành mài kim loại | Đường kính đá mài: ≥ 350 mm |
| 47 | Máy nén khí ly tâm | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn và luyện tập khởi động máy | Công suất: ≥100HP Áp suất: ≥ 8 kg/cm2 |
| 48 | Máy nén khí piston | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn và luyện tập khởi động máy | Công suất :≥ 5HP Áp suất: ≥ 8 kg/cm2 Lưu lượng: ≥ 1.2m3/phút |
| 49 | Máy nén khí trục vít | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn và luyện tập khởi động máy | Công suất: ≥ 7,5HP Lưu lượng: ≥ 1,5 m3/phút |
| 50 | Máy sấy khí nén | Chiếc | 1 | Dùng để thực hành lắp đặt | Công suất: ≥ 5HP |
| 51 | Máy siêu âm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
| 52 | Máy thử áp lực | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành thử áp lực nước | Áp lực ≥ 50kg/cm2 |
| 53 | Mô hình Hệ thống giám sát | Hệ Thống | 01 | Dùng trong quá trình thực hành | Bao gồm: Máy tính chuyên dung, Hệ thống kết nối Thích hợp theo thiết kế tua bin |
| 54 | Mô hình hệ thống tua bin khí | Hệ thống | 01 | Dùng để hướng dẫn cách kiểm tra | Thể hiện đủ cấu tạo, nguyên lý làm việc |
| 55 | Mô tơ dẫn động bơm dầu | Chiếc | 03 | Dùng để dẫn động bơm dầu | Công suất: ≥ 3 kW |
| 56 | Mô tơ dẫn động bơm thuỷ lực | Chiếc | 03 | Dùng để dẫn động bơm dầu | Công suất: ≥ 5 kW |
| 57 | Ổ đỡ tua bin | Chiếc | 01 | Dùng trong quá trình thực hành | Phù hợp với kích thước trục Tua bin |
| 58 | Quạt gió hướng trục | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng | Công suất: ≥ 5kW; Lưu lượng gió: ≥ 2 m3/giây |
| 59 | Quạt gió ly tâm | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng | Công suất: ≥ 5kW; Lưu lượng gió: ≥ 5 m3/giây |
| 60 | Rơ le áp suất | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành lắp đặt | Loại thông dụng trên thị trường Dải áp suất cài đặt: 8÷20 kg/cm2 |
| 61 | Ro to tua bin nước | Chiếc | 01 | Dùng trong quá trình hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa | Kích thước phù hợp trong đào tạo, phù hợp với Tua bin hiện có |
| 62 | Tủ điện | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kiểm tra nguồn cấp điện | Công suất ≥ 0,4 KW |
| 63 | Tủ điện điều khiển máy bơm | Bộ | 02 | Dùng trong quá trình thực hành | Phù hợp công suất máy bơm |
| 64 | Tủ điện phân phối | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kiểm tra nguồn cấp điện | Công suất ≥ 6 KW |
| 65 | Tủ điều khiển bơm | Chiếc | 3 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng | Kích thước ≥ (300x400x210) mm 01 nút dừng, 01 nút mở, 01 nút dừng khẩn cấp, Iđm = 20 A được kết nối với nguồn điện 3 pha và mô tơ dẫn động |
| 66 | Tủ điều khiển quạt | Chiếc | 1 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng | (Kích thước ≥ (300x400x210) mm 01 nút dừng, 01 nút mở, 01 nút dừng khẩn cấp, Iđm = 20 A được kết nối với nguồn điện 3 pha và mô tơ dẫn động |
| 67 | Van cầu | Chiếc | 05 | Dùng để học cấu tạo và bảo dưỡng | Đường kính ngoài 25 ÷ 50 mm Kiểu nối mặt bích Áp lực 7÷25 kg/cm2 |
| 68 | Van khí | Chiếc | 05 | Dùng để học cấu tạo và bảo dưỡng | Đường kính ngoài 25 ÷ 50 mm Kiểu nối mặt bích Áp lực 7÷25 kg/cm2 |
| 69 | Van phân phối | Bộ | 02 | Dùng để kiểm tra, đánh giá | Phù hợp với kích thước, công suất của bơm |
| 70 | Xi lanh tua bin khí | Chiếc |  | Dùng để thực hành lắp ráp tua bin | Kích thước phù hợp trong đào tạo, phù hợp với tua bin hiện có |
| 71 | Ampe kìm | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn kiểm tra | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 72 | Bàn máp | Chiếc | 01 | Dùng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 73 | Bộ dụng cụ cầm tay nghề hàn | Bộ | 01 | Dùng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Búa gõ xỉ hàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đục bằng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm kẹp phôi | Chiếc | 01 |  |  |
| 74 | Bộ dụng cụ đo cơ khí | Bộ | 02 | Dùng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Thước cặp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Pan me đo trong | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Pan me đo ngoài | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước dây 5m | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước lá 1000mm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Căn lá | Bộ | 01 |  |  |
|  | Đồng hồ so | Bộ | 01 |  |  |
| 75 | Bộ dụng cụ đo điện cầm tay | Bộ | 02 | Dùng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng tại trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ampe kìm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mê-gôm-mét | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đồng hồ đo điện trở nối đất | Chiếc | 01 |  |  |
| 76 | Bộ dụng cụ tháo lắp cầm tay | Bộ | 02 | Dùng để thực hành tháo lắp | Loại thông dụng tại trên thị trường |
| 77 | Bộ dụng cụ uốn ống đa năng | Bộ | 01 | Dùng để thực hành uốn ống | Công suất ≥ 3 kW |
| 78 | Bộ dụng cụ vạch dấu | Bộ | 02 | Dùng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Mũi vạch | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Chấm dấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Compa vanh | Chiếc | 01 |  |  |
| 79 | Bộ gá | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Phù hợp với kích thước của bơm |
| 80 | Bộ giá đỡ | Chiếc | 02 | Dùng trong quá trình thực hành | Phù hợp với kích thước trục Tua bin |
| 81 | Búa cao su | Chiếc | 02 | Dùng trong quá trình thực hành | Đường kính ≥ 50 mm |
| 82 | Búa nguội | Chiếc | 02 | Dùng trong quá trình thực hành | Khối lượng ≥ 0,3 kg |
| 83 | Búa tạ | Chiếc | 02 | Dùng trong quá trình thực hành | Khối lượng 2 ÷ 5 kg |
| 84 | Chày đồng | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 85 | Dao cạo babit gối | Chiếc | 05 | Dùng để thực hành sửa chữa | Loại thông dụng tại trên thị trường |
| 86 | Đồng hồ đo áp khí | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo | Áp lực từ 0 ÷ 30 kg/cm2 |
| 87 | Đồng hồ đo áp suất dầu | Chiếc | 02 | Dùng để thực hành đo áp suất dầu bôi trơn | Áp dụng từ 0 ÷ 30 kg/m2 |
| 88 | Đồng hồ đo áp suất khí nén | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn nhận biết thông số áp suất khí nén | Áp lực từ 0 ÷ 30 kg/cm2; Đường kính 100 ÷ 200 mm ren ngoài |
| 89 | Đồng hồ đo độ rung | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo rung động | Dải tần đáp ứng 10Hz ÷ 1kHz |
| 90 | Đồng hồ đo lưu lượng gió | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn nhận biết và thực hành đo lưu lượng gió | Dải đo từ 0 ÷ 300.000 m3/h |
| 91 | Đồng hồ đo lưu lượng hơi | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo | Dải đo từ 0 ÷ 300.000 m3/h |
| 92 | Đồng hồ đo nhiệt độ | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành và kiểm tra | Dải đo từ 0÷3500°C |
| 93 | Đồng hồ tự ghi | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 94 | Dụng cụ bảo hộ lao động nghề hàn | Bộ | 05 | Dùng trong quá trình thực hành | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
| 95 | Kính hàn hơi, cắt hơi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính hàn điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay da | Bộ | 01 |  |  |
|  | Giầy da | Bộ | 01 |  |  |
|  | Yếm hàn | Chiếc | 01 |  |  |
| 96 | Giá để thiết bị, dụng cụ | Chiếc | 02 | Dùng để bảo quản dụng cụ, thiết bị | Có nhiều ngăn, kích thước phù hợp với không gian phòng học |
| 97 | Tủ dụng cụ | Bộ | 01 | Dùng để đựng dụng cụ | Loại có nhiều ngăn và di chuyển được; Số chi tiết: ≥ 225 |
| 98 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để bảo quản dụng cụ | Loại thông dụng trên thị trường |
| 99 | Vam thủy lực | Chiếc | 02 | Dùng để lắp đặt máy nén khí | Loại ba chấu, đường kính ngoài ≥ 200mm, hành trình piston ≥ 200 mm |
| 100 | Vam | Chiếc | 01 | Dùng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng tại trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Vam 3 càng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Vam 2 cáng | Chiếc | 01 |  |  |
| 101 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập | Kích thước: ≥ 1250mm x 2400mm |
| 102 | Mẫu biểu/Biên bản kiểm tra | Mẫu | 01 | Dùng để hướng dẫn sử dụng | Loại thông dụng tại trên thị trường |
| 103 | Hồ sơ kỹ thuật bơm dầu | Bộ | 01 | Dùng để kiểm tra | Khổ giấy: ≥A4 |
| 104 | Hồ sơ kỹ thuật bơm nước | Bộ | 01 | Dùng để kiểm tra | Khổ giấy: ≥A4 |
| 105 | Hồ sơ kỹ thuật của máy cần kiểm tra | Bộ | 01 | Dùng để đối Chiếc | Khổ giấy: ≥ A4 |
| 106 | Hồ sơ kỹ thuật hệ thống khí nén | Bộ | 01 | Dùng để kiểm tra | Khổ giấy: ≥A4 |
| 107 | Hồ sơ kỹ thuật Tua bin hơi | Bộ | 01 | Dùng để làm cơ sở xây dựng phương án | Khổ giấy: ≥A4 |
| 108 | Phần mềm giám sát tua bin khí | Phần mềm | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Bản mềm |
| 109 | Quy trình vận hành bơm nước | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành hệ thống bơm nước | Khổ giấy: A0; Phù hợp với chủng loại bơm |
| 110 | Quy trình vận hành hệ thống cần thử áp lực | Bảng | 01 | Dùng để thử | Khổ giấy: A4 |
| 111 | Quy trình vận hành hệ thống hơi tự dùng | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn lý thuyết | Khổ giấy: A0 |
| 112 | Quy trình vận hành máy nén khí | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn lý thuyết | Khổ giấy: A0 |
| 113 | Quy trình vận hành quạt | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành quạt | Khổ giấy: A0; Phù hợp với chủng loại quạt |
| 114 | Quy trình vận hành Tua bin hơi | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành | Khổ giấy: A0 |
| 115 | Quy trình vận hệ thống bơm dầu | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành hệ thốnđầuâù bôi trơn | Khổ giấy: A0; Phù hợp với chủng loại bơm |
| 116 | Quy trình vận hệ thống bơm thuỷ lực | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành hệ thống thuỷ lực | Khổ giấy: A0; Phù hợp với chủng loại bơm |
| 117 | Sơ đồ hệ thống bơm bơm dầu | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn lý thuyết | Khổ giấy: A0 |
| 118 | Sơ đồ hệ thống bơm bơm thuỷ lực | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn lý thuyết | Khổ giấy: A0 |
| 119 | Sơ đồ hệ thống bơm nước phụ trợ | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn lý thuyết | Khổ giấy: A0 |
| 120 | Sơ đồ hệ thống hơi tự dùng | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn lý thuyết | Khổ giấy: A0 |
| 121 | Sơ đồ nối điện | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn lý thuyết | Khổ giấy: A0 |
| 122 | Sổ nhật ký vận hành Tua bin khí | Quyển | 01 | Dùng để ghi chép | Khổ giấy: ≥ A4 Số trang: ≥ 120 |
| 123 | Sổ nhật ký vận hành máy nén khí | Quyển | 01 | Dùng để ghi chép | Khổ giấy: ≥ A4 |
| 124 | Sổ nhật ký vận hành quạt | Quyển | 01 | Dùng để ghi chép | Khổ giấy: ≥ A4 Số trang: ≥ 120 |