# BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Phụ lục 7b DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU NGÀNH, NGHỀ QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI (Ban hành kèm theo Thông tư số /2021/TT- BLĐTBXH ngày tháng năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi Mã ngành, nghề: 6340429 Trình độ đào tạo: Cao đẳng. Năm 2021

MỤC LỤC

|  | Trang |
| --- | --- |
| A. Phần thuyết minh | 2 |
| B. Nội dung của danh mục | 3 |
| - Danh sách các phòng chức năng | 3 |
| - Mô tả các phòng chức năng | 3 |
| - Danh mục các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng | 5 |
| - Phòng học Kỹ thuật cơ sở | 5 |
| - Phòng học Tin học – Ngoại ngữ | 9 |
| - Phòng thực hành Điện cơ bản | 10 |
| - Khu thực hành Quản lý, vận hành công trình | 14 |
| - Khu thực hành Đo đạc, quan trắc công trình | 20 |
| - Xưởng thực hành Thi công | 26 |

A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi trình độ cao đẳng là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị để tổ chức đào tạo ngành, nghề Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi trình độ cao đẳng

Các thiết bị trong danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu được sắp xếp theo các phòng chức năng để đảm bảo phù hợp với tổ chức đào tạo của ngành, nghề Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi trình độ cao đẳng

2. Nội dung của danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi trình độ cao đẳng bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng;

b) Mô tả các phòng chức năng;

c) Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, gồm các nội dung thông tin sau:

- Tên, chủng loại thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện hoạt động đào tạo;

- Số lượng tối thiểu, cần thiết của từng loại thiết bị để thực hiện hoạt động đào tạo;

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: mô tả chức năng của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị: mô tả các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

(Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi trình độ cao đẳng không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh).

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị, bố trí thiết bị và phòng chức năng phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi trình độ cao đẳng, đảm bảo chất lượng đào tạo và hiệu quả vốn đầu tư.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có ghi chú Thực tập tại doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo người học được học, thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

Ghi chú:

(*): Thực tập tại doanh nghiệp

B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

1. Danh sách các phòng chức năng

Các thiết bị đào tạo ngành, nghề Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi trình độ cao đẳng được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

(1)  Phòng học Kỹ thuật cơ sở

(2)  Phòng học Tin học – Ngoại ngữ

(3)  Phòng thực hành Điện cơ bản

(4)  Khu thực hành Quản lý, vận hành công trình

(5)  Khu thực hành Đo đạc, quan trắc công trình

(6)  Xưởng thực hành Thi công

2. Mô tả các phòng chức năng

2.1. Phòng học Kỹ thuật cơ sở

Phòng học kỹ thuật cơ sở là phòng được trang bị các thiết bị, đồ dùng dạy học để dạy và học các nội dung lý thuyết và những nội dung thực hành đơn giản của
các môn học, mô đun, tín chỉ của nghề.

Phòng bao gồm các thiết bị, dụng cụ tối thiểu để cho 01 lớp học tối đa 35 sinh viên.

2.2. Phòng học Tin học – Ngoại ngữ

Phòng thực hành ngoại Ngữ - Tin học là phòng được trang bị các máy vi tính có kết nối mạng và các thiết bị, đồ dùng dạy học để dạy và học môn tin học cơ sở, tiếng Anh. Phòng cũng được sử dụng để giảng dạy nội dung thực hành các môn học, mô đun, tín chỉ khác có sử dụng máy vi tính, mạng máy tính và các chương trình máy tính (phần mềm).

Phòng bao gồm các thiết bị, dụng cụ tối thiểu để cho 01 lớp học tối đa 18 sinh viên.

2.3. Phòng thực hành Điện cơ bản

Phòng thực hành điện cơ bản là phòng được trang bị các thiết bị, dụng cụ, đồ dùng dạy học để dạy và học các nội dung an toàn điện, khí cụ điện, đo lường điện.

Phòng bao gồm các thiết bị, dụng cụ tối thiểu để cho 01 lớp học tối đa 18 sinh viên.

2.4 Khu thực hành Quản lý, vận hành công trình

Khu thực hành quản lý, vận hành công trình được trang bị các thiết bị, mô hình, dụng cụ, đồ dùng dạy học để dạy và học các nội dung quản lý và vận hành các công trình trên hệ thống thủy nông.

Phòng bao gồm các thiết bị, dụng cụ tối thiểu để cho 01 lớp học tối đa 18 sinh viên.

2.5 Khu thực hành Đo đạc, quan trắc công trình

Khu thực hành đo đạc, quan trắc công trình được trang bị các thiết bị, mô hình, dụng cụ, đồ dùng dạy học để dạy và học các nội dung về thủy văn, thủy lực, trắc đạc, quan trắc công trình.

Phòng bao gồm các thiết bị, dụng cụ tối thiểu để cho 01 lớp học tối đa 18 sinh viên.

2.6 Xưởng thực hành Thi công

Xưởng thực hành thi công được trang bị các thiết bị, mô hình, dụng cụ, đồ dùng dạy học để dạy và học các nội dung thi công, duy tu, bảo trì, bảo dưỡng một số hạng mục công trình trong hệ thống thủy nông.

Phòng bao gồm các thiết bị, dụng cụ tối thiểu để cho 01 lớp học tối đa 18 sinh viên.

# 3. Danh mục thiết bị theo từng phòng chức năng

3.1. Phòng học Kỹ thuật cơ sở

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ giảng dạy | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Cường độ sáng: |
|  |  |  |  |  | ≥ 2500 ANSI lumens |
|  |  |  |  |  | - Phông chiếu: |
|  |  |  |  |  | ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in tài liệu | In đen trắng, khổ A4 |
| 4 | Máy tính cầm tay | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành tính toán | Loại thông dụng |
| 5 | Mô hình giám sát SCADA | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành giám sát Scada trong công trình thủy lợi | Chức năng phù hợp với chương trình đào đạo |
| 6 | Bể bơi* | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành bơi | Theo TCVN |
| 7 | Dàn giáo định hình | Bộ | 03 | Dùng để sử dụng trong bài thực hành thực hiện biện pháp an toàn khi làm việc trên cao, dưới sâu | - Chiều cao 1 đợt giáo: ≥ 1,2m |
| 8 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thảo luận nhóm | Lật được 2 mặt, kích thước: ≥ (800x1200) mm |
| 9 | Bảo hộ lao động | Bộ | 18 | Dùng để hướng dẫn thực hành công tác an toàn lao động | Loại thông dụng |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giầy bảo hộ | Đôi | 01 |  |  |
|  | Áo phao | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Phao bơi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ủng | Đôi | 01 |  |  |
|  | Kìm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thảm cao su | Chiếc | 01 |  | Thảm cau su cách điện |
|  | Dây an toàn | Chiếc | 01 |  | Chịu lực: >2000 kg |
| 10 | Dụng cụ bơi lội | Bộ | 09 | Dùng để hướng dẫn và thực hành bơi | Loại thông dụng |
| 11 | Dập gim | Chiếc | 03 | Dùng để đóng tài liệu | Loại thông dụng |
| 12 | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành sơ cứu | Loại A – Theo TCVN về dụng cụ y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Túi cứu thương | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 01 |  |  |
| 13 | Hình nộm sơ cứu | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành sơ cứu | Loại có phổi giả |
| 14 | Hệ thống báo hiệu công trường | Bộ | 01 | Dùng để báo hiệu trong các bài thực hành thực hiện biện pháp an toàn khi du tu tu bổ công trình |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Phao tiêu | Chiếc | 01 |  | Loại phao báo hiệu đường thủy |
|  | Biển báo hiệu | Chiếc | 01 |  | Loại biển báo hiệu công trường có phản quang |
|  | Đèn báo hiệu | Bộ | 01 |  | - Điện áp: 220 V |
|  |  |  |  |  | - Không có còi hú |
|  | Rào chắn | Bộ | 01 |  | - Bằng thép, sơn trắng - đỏ, L: ≥ 10 m |
|  | Dây căng | Cuộn | 01 |  | Màu sắc: Trắng-Đỏ |
| 15 | File hồ sơ | Chiếc | 18 | Dùng để kẹp lưu tài liệu | Loại kẹp file khổ A4 |
| 16 | Bình đồ tưới, tiêu | Tờ | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành lập và tổng hợp kế hoạch tưới, cấp nước | Khổ giấy: ≥ A1 |
| 17 | Biểu mẫu hợp đồng tưới, tiêu | Bộ | 06 | Dùng làm biểu mẫu để hướng dẫn và thực hành thu thập tài liệu tưới, tiêu | Khổ giấy A4 nội dung theo qui định của biểu mẫu |
| 18 | Bộ bản vẽ hệ thống công trình thủy lợi | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành nghiên cứu hồ sơ thi công | Theo tiêu chuẩn thiết kế CTTL, khổ giấy ≥ A3 |
| 19 | Hồ sơ quản lý công trình tưới tiêu | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành lập và tổng hợp kế hoạch tưới, cấp nước | Khổ giấy: ≥ A4, nội dung theo qui định |
| 20 | Hợp đồng tưới, cấp nước | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành hợp đồng tưới, tiêu và thoát nước | Khổ giấy A4 nội dung theo qui định của biểu mẫu |
| 21 | Hồ sơ công trình* | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành lập phương án bảo vệ công trình | Khổ giấy: ≥ A3 |
| 22 | Mẫu phiếu bàn giao | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành lập phiếu nghiệm thu và bàn giao | Khổ giấy A4, theo mẫu qui định |
| 23 | Sơ đồ tưới, tiêu | Tờ | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành lập và tổng hợp kế hoạch tưới, cấp nước | Khổ giấy: ≥ A1 |

3.2. Phòng học Tin học – Ngoại ngữ

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để hỗ trợ giảng dạy và học tin học | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Cường độ sáng: |
|  |  |  |  |  | ≥ 2500 ANSI lumens |
|  |  |  |  |  | - Phông chiếu: |
|  |  |  |  |  | ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Bàn máy tính | Bộ | 19 | Sử dụng để lắp đặt máy tính phục vụ giảng dạy | Bao gồm bàn và ghế, kích thước:  (1,2 x 0,5 x 0,72) m |
| 4 | Loa, mic | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy ngoại ngữ | Chuyên dùng cho dạy ngoại ngữ |
| 5 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thảo luận nhóm | Lật được 2 mặt, kích thước: ≥ (800x1200) mm |
| 6 | Phần mềm Microsoft Word | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và học tin học | Được cập nhật tại thời điện mua sắm |
| 7 | Phần mềm Microsoft Excel | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và học tin học | Được cập nhật tại thời điện mua sắm |
| 8 | Phần mềm Autocad | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và học vẽ Autocad | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 9 | Phần mềm dự toán xây dựng | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và học lập dự toán | Được cập nhật tại thời điện mua sắm |

3.3. Phòng thực hành Điện cơ bản

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng hỗ trợ giảng dạy | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Cường độ sáng: |
|  |  |  |  |  | ≥ 2500 ANSI lumens |
|  |  |  |  |  | - Phông chiếu: |
|  |  |  |  |  | ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Động cơ điện không đồng bộ ba pha | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành sử dụng dụng cụ nghề điện | Công suất: ≥ 3kW |
| 4 | Động cơ điện 1 pha | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành sử dụng dụng cụ nghề điện | Công suất: ≥ 1kW |
| 5 | Tủ điện điều khiển máy bơm | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo kiểm tra các mạnh điều khiển động cơ máy bơm |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Áp tô mát | Chiếc | 01 |  | Dòng định mức: ≥ 100A |
|  | Khởi động từ | Chiếc | 01 |  | Dòng định mức: ≥ 100A |
|  | Rơ le thời gian | Chiếc | 01 |  | Thời gian điều chỉnh: ≤ 060 giây |
|  | Rơ le trung gian | Chiếc | 01 |  | Dòng định mức: ≤ 5A |
|  | Đèn báo | Chiếc | 03 |  | Điện áp: 220V |
|  | Đồng hồ đo điện áp | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0÷500)V |
|  | Chuyển mạch vôn | Chiếc | 01 |  | Dòng định mức: ≥ 5A |
|  | Đồng hồ đo dòng điện xoay chiều | Chiếc | 03 |  | - Phạm vi đo: (0÷100)A - Tỷ số: ≥ 100/5A |
|  | Máy biến dòng | Chiếc | 03 |  | Tỷ số: ≥ 100/5A |
| 6 | Tủ điện điều khiển cửa van | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo kiểm tra các mạnh điều khiển động cơ đóng mở cửa van |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Áp tô mát | Chiếc | 01 |  | Dòng định mức: ≥ 50A |
|  | Khởi động từ | Chiếc | 02 |  | Dòng định mức: ≥ 50A |
|  | Đèn báo | Chiếc | 03 |  | Điện áp: 220V |
|  | Đồng hồ đo điện áp | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0¸500)V |
|  | Chuyển mạch vôn | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng |
|  | Nút bấm đơn | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Công tắc hành trình | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Đồng hồ đo dòng điện xoay chiều | Chiếc | 03 |  | - Phạm vi đo: (0÷100)A - Tỷ số: ≥ 100/5A |
|  | Máy biến dòng | Chiếc | 03 |  | Tỷ số: ≥ 100/5A |
| 7 | Dụng cụ nghề điện | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành sử dụng dụng cụ nghề điện | Loại thông dụng |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 đầu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mỏ hàn điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  |  |
| 8 | Dụng cụ đo lường điện | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo lường điện |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Ăm pe kìm | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: ≥ 50A |
|  | Đồng hồ đo dòng điện một chiều | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo (0÷30)A |
|  | Đồng hồ đo dòng điện xoay chiều | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo từ (0÷30) A |
|  | Đồng hồ đo điện áp một chiều | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0÷100) V |
|  | Đồng hồ đo điện áp xoay chiều | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0÷300) V |
|  | Oát mét | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0÷500) W |
|  | Mê gôm mét | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: ≥ 0,5MΩ |
|  | Công tơ điện 1 pha | Chiếc | 02 |  | Loại thông dụng |
|  | Công tơ điện 3 pha | Chiếc | 02 |  |  |
| 9 | Bộ khí cụ điện | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành sử dụng dụng cụ khí cụ điện |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cầu dao 1 pha | Chiếc | 02 |  | Điện áp: ≤ 1000V Dòng điện: ≥ 15A |
|  | Cầu dao 3 pha | Chiếc | 06 |  | Điện áp: ≤ 1000V Dòng điện: ≥ 5A |
|  | Nút ấn đơn | Chiếc | 02 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Nút ấn kép | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Nút ấn ba | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Công tắc 1 cực | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Công tắc giới hạn hành trình | Chiếc | 06 |  | Dòng điện: ≥ 3A |
|  | Áptômát 1 pha | Chiếc | 06 |  | Dòng điện: ≥ 10A |
|  | Áptômát 3 pha | Chiếc | 06 |  | Dòng điện: ≥ 15A |
|  | Khởi động từ kép | Bộ | 06 |  | Dòng điện: ≥ 106A |
| 10 | Bàn thực hành điện cơ bản | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành điện cơ bản |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nguồn cung cấp | Bộ | 01 |  | - Một pha, ba pha điều chỉnh được: Iđm ≥ 10A; Sđm ≥ 500VA - Nguồn một chiều: ± 5V; ± 12V |
|  | Áptômát | Chiếc | 01 |  | - Dòng định mức: ≥ 30A - Dòng rò: ≥ 30 mA |
|  | Đồng hồ đo điện áp | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: ≥ 380V Phạm vi đo: ≥ 5A |
|  | Đèn tín hiệu | Chiếc | 01 |  | Điện áp: 220V |
|  | Nút dừng khẩn cấp | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 10A |
| 11 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 03 | Dùng để sử dụng hướng dẫn và thực hành sử dụng dụng cụ cơ khí cầm tay |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Clê đầu chòong | Bộ | 01 |  | Loại 24 chi tiết |
|  | Tuýp khẩu | Bộ | 01 |  | Loại: ≥ 7 chi tiết |
|  | Búa đinh | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đục | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Xà beng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa bán nguyệt | Chiếc | 001 |  |  |
|  | Dũa tròn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm cá sấu | Chiếc | 03 |  |  |

3.4 Khu thực hành Quản lý, vận hành công trình

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ giảng dạy | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Cường độ sáng: |
|  |  |  |  |  | ≥ 2500 ANSI lumens |
|  |  |  |  |  | - Phông chiếu: |
|  |  |  |  |  | ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in tài liệu | In đen trắng, khổ A4 |
| 4 | Âu thuyền* | Công trình | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành quản lý vận hành âu thuyền | Qui mô phù hợp với cơ sở đào tạo |
| 5 | Cửa van phẳng | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành duy tu cửa van | - Kích thước phù hợp với kênh dẫn |
| 6 | Cửa van cung | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực duy tu bảo dưỡng cửa van cung | - Kích thước phù hợp với kênh dẫn |
| 7 | Máy đo gió | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo gió khi quản lý vận hành, khai thác hệ thống tưới tiết kiệm nước | - Tốc độ lấy mẫu: 0,8 giây - Nhiệt độ hoạt động: (0 ~ 5000 C) |
| 8 | Mô hình hệ thống thủy nông | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành quản lý - vận hành công trình | - Dạng sa bàn - Vận hành được - Kích thước phù hợp với cơ sở đào tạo |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cụm công trình đầu mối hồ chứa | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cụm công trình trạm bơm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Công trình dẫn nước và điều tiết nước (Kênh, cống điều tiết) | Bộ | 01 |  |  |
|  | Công trình nối tiếp dòng chảy | Bộ | 01 |  |  |
|  | Công trình bảo vệ kênh, hệ thống tiêu thụ nước. | Bộ | 01 |  |  |
| 9 | Mô hình hệ thống tưới tiết kiệm nước* | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành quản lý vận hành, khai thác hệ thống tưới tiết kiệm nước | - Hệ thống bao gồm: Tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt, tưới ngấm; - Qui mô phù hợp với đào tạo |
| 10 | Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để mài trong các bài thực hành duy tu bảo dưỡng cửa van | - Đường kính đá: ≥ 100 mm |
| 11 | Máy hàn | Bộ | 01 | Dùng để hàn trong các bài thực hành duy tu bảo dưỡng công trình | - Điện thế vào: 1 pha 220V ± 15% - Tần số: 50/060Hz - Công suất đầu ra: 7 KVA |
| 12 | Máy đóng mở kiểu vít* | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành duy tu bảo dưỡng máy đóng mở cửa van | - Loại: ≤ 5VĐ1 |
| 13 | Máy đóng mở kiểu tời* | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành trong duy tu bảo dưỡng máy đóng mở cửa van | Tải trọng nâng ≥1 tấn |
| 14 | Hệ thống thủy nông* | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành quản lý – vận hành công trình | Qui mô phù hợp với đào tạo |
| 16 | Si phông* | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành quản lý vận hành xi phông | Qui mô phù hợp với cơ sở đào tạo |
| 17 | Dụng cụ khơi thông dòng chảy | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành khơi thông dòng chảy khi quản lý vận công trình | Loại thông dụng |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần áo mưa | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cuốc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ủng | Đôi | 01 |  |  |
|  | Câu liêm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dao quắm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Quần áo lội nước | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cào vớt rác | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Liềm | Chiếc | 01 |  |  |
| 18 | Dụng cụ đo độ mặn | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo độ mặn khi quản lý vận hành cống vùng triều | Phạm vi đo : (0÷ 10)% salt |
| 19 | Dụng cụ đo nước bằng cọc, bằng thủy trí | Bộ | 01 | Dùng để thực hành đo nước khi quản lý vận hành công trình | Kích thước phù hợp với vị trí lắp đặt |
| 20 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 03 | Dùng để sử dụng hướng dẫn và thực hành khi quản lý vận hành công trình |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Clê đầu chòong | Bộ | 01 |  | Loại 24 chi tiết |
|  | Tuýp khẩu | Bộ | 01 |  | Loại: ≥ 7 chi tiết |
|  | Búa đinh | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đục | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Xà beng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa bán nguyệt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa tròn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cá sấu | Chiếc | 01 |  |  |
| 21 | Dụng cụ đo lưu tốc | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo lưu tốc khi quản lý vận hành công trình | Phạm vi đo: ≤10m/s |
| 22 | Dụng cụ đo mưa | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo mưa khi quản lý vận hành hệ thống tưới ti | Theo TCVN: 8304:2009 về Thủy văn |
| 23 | Dụng cụ đo, kiểm tra trong thi công | Bộ | 06 | Dùng để đo kiểm tra trong các bài thực hành duy tu bảo dưỡng công trình | Loại thông dụng |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước tầm 1,2 m | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước tầm 1,5 m | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước tầm 2 m | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Quả dọi | Quả | 01 |  |  |
|  | Thước mét | Chiếc | 01 |  | Loại: ≥ 3 m |
|  | Thước vuông | Chiếc | 01 |  | Kích thước tối thiểu (2 cạnh) : (40 x 060) cm |
|  | Ni vô | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác 0,75 mm/m |
|  | Dây ti ô | Chiếc | 01 |  | Ống nhựa mền, chiều dài: ≥ 3 m |
| 24 | Thiết bị nâng hạ | Bộ | 03 | Dùng để nâng hạ cửa van và thiết bị trong các bài thực hành duy tu bảo dưỡng công trình |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pa lăng xích kéo tay | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng thiết kế: ≥ 1000 kg |
|  | Tó 3 chân | Bộ | 01 |  | - Chiều cao dựng: ≥ 3 m - Tải trọng: ≥ 1000 kg |
| 25 | Hệ thống báo hiệu công trường | Bộ | 01 | Dùng để báo hiệu trong các bài thực hành duy tu bảo dưỡng công trình |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Phao tiêu | Chiếc | 01 |  | Loại phao báo hiệu đường thủy |
|  | Biển báo hiệu | Chiếc | 01 |  | Loại biển báo hiệu công trường có phản quang |
|  | Đèn báo hiệu | Chiếc | 01 |  | Điện áp: 220 V |
|  | Rào chắn | Bộ | 01 |  | Bằng thép, sơn trắng - đỏ, L: ≥ 10 m |
|  | Dây căng | Cuộn | 01 |  | Màu sắc: Trắng-Đỏ |
| 26 | Biểu mẫu hợp đồng tưới, tiêu | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành lập kế hoạch, triển khai kế hoạch tưới, cấp nước | Khổ giấy A4 nội dung theo qui định của biểu mẫu |
| 27 | Bảng kết Quả tưới tiêu | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đánh giá kế hoạch tưới, cấp, tiêu và thoát nước | Khổ giấy A4 nội dung theo qui định |
| 28 | Hợp đồng tưới, cấp nước | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành triển khai kế hoạch tưới, cấp nước | Khổ giấy A4 nội dung theo qui định của biểu mẫu |
| 29 | Hồ sơ Quản lý công trình tưới tiêu | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành triển khai kế hoạch tưới, cấp nước | Khổ giấy A3 nội dung theo qui định |
| 30 | Hợp đồng tưới, cấp, thoát nước | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành nghiệm thu tưới, cấp, thoát nước | Khổ giấy A4 nội dung theo qui định của biểu mẫu |
| 31 | Kế hoạch tưới | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành quản lý vận hành công trình | In khổ giấy A4 nội dung theo qui định |

3.5 Khu thực hành Đo đạc, quan trắc công trình

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ giảng dạy | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Cường độ sáng: |
|  |  |  |  |  | ≥ 2500 ANSI lumens |
|  |  |  |  |  | - Phông chiếu: |
|  |  |  |  |  | ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in tài liệu | In đen trắng khổ: ≥A4 |
| 4 | Máy kinh vĩ | Bộ | 03 | Dùng để để hướng dẫn và thực hành đo đạc quan trắc công trình |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  | Độ phóng đại: ≥ 24X Độ chính xác: ≤ 2' |
|  | Máy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Chân máy | Chiếc | 01 |  | Đồng bộ theo máy |
|  | Dọi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mia | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Tiêu | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 01 |  | Loại 5m |
|  | Bộ đinh thép | Bộ | 01 |  | Loại 11 que |
| 5 | Máy thủy bình | Bộ | 03 | Dùng để để hướng dẫn và thực hành đo đạc quan trắc công trình | Độ phóng đại: ≥ 24X |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Máy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Chân máy | Chiếc | 01 |  | Đồng bộ theo máy |
|  | Dọi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mia | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Tiêu | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 01 |  | Loại 5m |
|  | Bộ đinh thép | Bộ | 01 |  | Loại 11 que |
| 6 | Máy tính cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để tính toán khi đo đạc công trình | Loại máy tính kỹ thuật |
| 7 | Máy hồi âm | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo sâu | Thang đo sâu: (0,06÷80) m |
| 8 | Máy đo lưu tốc | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo lưu tốc dòng chảy khi quan trắc bồi lắng kênh | Lưu tốc đo ≥ 2 m/giờ, độ chính xác 1/20 |
| 9 | Máy đo hàm lượng phù sa | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành kỹ năng đo hàm lượng phù sa | - Thang đo: (0 ÷ 1000) NTU - Độ phân giải: 0,01 |
| 10 | Máy đo PH | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành kỹ năng đo pH | - Thang đo pH: (0 ÷ 14) - Độ chính xác: ± 0.1 pH |
| 11 | Máy đo độ mặn | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo độ mặn | - Thang đo: (0÷100.0) ppt |
| 12 | Máy đo mưa | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo mưa bằng máy đo | Công suất: 10W, Độ phân giải: 0,01 in, 0,1 mm và 0,2 mm |
| 13 | Mô hình hệ thống thủy nông | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành quản lý vận hành khai thác công trình dâng nước trên kênh | - Dạng sa bàn - Vận hành được - Kích thước phù hợp với cơ sở đào tạo |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cụm công trình đầu mối hồ chứa | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cụm công trình trạm bơm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Công trình dẫn nước và điều tiết nước (Kênh, cống điều tiết) | Bộ | 01 |  |  |
|  | Công trình nối tiếp dòng chảy | Bộ | 01 |  |  |
|  | Công trình bảo vệ kênh, hệ thống tiêu thụ nước. | Bộ | 01 |  |  |
| 14 | Cống đóng mở kiểu vít* | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo lưu lượng bằng công trình cống trên kênh | Loại: ≤ 5VĐ1 |
| 15 | Hệ thống ống cọc* | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo mực nước | Kích thước phù hợp với vị trí lắp đặt |
| 16 | Hệ thống thủy nông* | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành quan trắc bồi lắng kênh | Qui mô phù hợp với đào tạo |
| 17 | Kênh * | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành khi đo đạc công trình | Mặt cắt tối thiểu: (3x5) m, L≥70m |
| 18 | Trạm đo nước tự ghi* | Trạm | 01 | dẫn và thực hành khi đo mực nước | Qui mô phù hợp với đào tạo |
| 19 | Dụng cụ đo sâu | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo sâu khi đo đạc công trình | - Độ chính xác: ± 2% FS |
| 20 | Dụng cụ đo mưa | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo mưa bằng dụng cụ thủ công | Theo TCVN: 8304:2009 về Thủy văn |
| 21 | Dụng cụ đo nước bằng cọc, bằng thủy trí | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo mực nước | Kích thước phù hợp với vị trí lắp đặt |
| 22 | Dụng cụ đo, kiểm tra trong thi công | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành sử dụng dụng cụ đo, kiểm tra trong thi công |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước tầm 1,2 m | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng |
|  | Thước tầm 1,5 m | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước tầm 2 m | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Quả dọi | Quả | 01 |  |  |
|  | Thước mét | Chiếc | 01 |  | Loại: ≥ 3m |
|  | Thước vuông | Chiếc | 01 |  | Kích thước tối thiểu (2 cạnh) : (40 x 060) cm |
|  | Ni vô | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác 0,75 mm/m |
|  | Dây ti ô | Chiếc | 01 |  | Ống nhựa mềm, chiều dài: ≥ 3 m |
| 23 | Dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành vẽ khi đo vẽ mặt cắt kênh | Theo TCVN về vẽ kỹ thuật |
| 24 | Dụng cụ thi công cầm tay | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành vẽ khi đo đạc quan trắc công trình | Loại thông dụng |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn xoa | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bay | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dao xây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cuốc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cuốc chim | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cào | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đầm thủ công | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dao bả ma tít | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bàn bả ma tít | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Doa tưới nước | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thùng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Xô | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Xà cạy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Xe rùa | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Xà beng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Búa đinh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bay bắt mạch | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Hộc đong vật liệu | Chiếc | 01 |  | Dung tích: ≥ 0,1 m3 |
| 25 | Đồng hồ bấm giờ | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành bấm giờ khi đo lưu tốc | Độ chính xác đến: 1/10 giây |
| 26 | Sào tiêu | Bộ | 01 | Dùng để định vị các tim trục trong các bài thực hành phóng tuyến công trình | Loại sào gương |
| 27 | La bàn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xác định hướng | - Thang đo độ: (0÷30600) |
| 28 | Ống nghiệm | Bộ | 06 | Dùng để sử dụng trong các bài thực hành đo pH, đo hàm lượng phù sa, đo độ mặn | Vật liệu làm bằng thủy tinh |
| 29 | Phao | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo lưu tốc dòng chảy | Trọng lượng: ≤0,3 kg |
| 30 | Máng đo nước hình thang | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo nước bằng máng hình thang | Lưu lượng đo ≥ 50m3/giờ |
| 31 | Máng đo nước hình tam giác | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo nước bằng máng hình tam giác | Lưu lượng đo ≥ 50m3/giờ |
| 32 | Thước cuộn | Chiếc | 03 | Dùng để đo chiều dài khi đo mực nước | Thước cuộn: L ≥ 50 m |
| 33 | Thước mét | Chiếc | 03 | Dùng để đo chiều sâu mực nước | Thước thép: L ≥ 50 m |
| 34 | Thuyền | Chiếc | 3 | Dùng để hỗ trợ khi đo sâu | Tải trọng: ≥100 kg |
| 35 | Bảng so mầu | Bộ | 3 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo độ chua phèn bằng thủ công | - Độ chính xác ±0.01pH - Thang đo: (1÷14) - Bước đo: 0.01 pH |

3.6 Xưởng thực hành Thi công

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng |  | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in tài liệu |  | In đen trắng khổ ≥ A4 |
| 4 | Máy bơm nước | Chiếc | 01 | Dùng để bơm nước trong các bài thực khi thi công công trình |  | Công suất: ≥ 500 W |
| 5 | Máy đầm cóc | Chiếc | 01 | Dùng để đầm đất trong các bài thực hành thi công công trình |  | - Chạy xăng hoặc chạy điện - Công suất: ≥ 3 kW - Lực đầm: ≥ 9,8 KN |
| 6 | Máy khoan bê tông | Chiếc | 01 | Dùng để khoan bê tông trong các bài thực hành thi công công trình |  | Công suất: (1,5÷2) kW |
| 7 | Máy hàn | Bộ | 01 | Dùng để hàn các mối hàn trong các bài thực hành thi công công trình |  | - Điện thế vào: 1 pha 220V ± 15% - Tần số: 50/060Hz - Công suất đầu ra: 7 KVA |
| 8 | Máy trộn vữa | Chiếc | 01 | Dùng để trộn vữa trong các bài thực hành thi công công trình |  | - Dung tích thùng trộn: ≥ 150 lít |
| 9 | Máy đầm dùi | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành thi công công trình |  | Công suất: (1,5÷2,0) kW |
| 10 | Máy đầm bàn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành thi công công trình |  | Công suất: (1,5÷2,0) kW |
| 11 | Máy trộn bê tông | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành thi công công trình |  | - Dung tích thùng trộn: ≥ 150 lít |
| 12 | Máy cắt thép | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành cắt cốt thép |  | Công suất: (1,8÷2,2) kW |
| 13 | Máy uốn thép | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành uốn cốt thép |  | Công suất: (1,8÷2,2) kW |
| 14 | Máy nắn thép | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành nắm thẳng cốt thép |  | Công suất: (1,2÷2,5) kW |
| 15 | Máy cưa cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành cưa, cắt gỗ trong bài thực hành thi công cốp pha |  | Đường kính lưỡi cắt: 185 mm |
| 16 | Mô hình khe lún | Bộ | 01 | Dùng để thi công khớp nối trong các bài thực hành thi công khe lún |  | Kích thước phù hợp với đào tạo |
| 17 | Mô hình hệ thống tưới tiết kiệm nước* | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành duy tu bảo dưỡng công trình tưới tiết kiệm nước |  | - Hệ thống bao gồm: Tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt, tưới ngấm; - Qui mô phù hợp với đào tạo |
| 18 | Mô hình hiện trạng kênh cứng* | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành trong các bài thực hành duy tu bảo dưỡng kênh cứng |  | Qui mô phù hợp với đào tạo |
| 19 | Mô hình hiện trạng kênh đất* | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành trong các bài thực hành duy tu bảo dưỡng kênh đất |  | Qui mô phù hợp với đào tạo |
| 20 | Mô hình khớp nối bê tông | Bộ | 01 | Dùng để thi công khớp nối trong các bài thực hành thi công khớp nối |  | Kích thước phù hợp với đào tạo |
| 21 | Hệ thống thủy nông* | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành trong các bài thực hành duy tu bảo dưỡng đập dâng |  | Qui mô phù hợp với đào tạo |
| 22 | Dàn giáo định hình | Bộ | 03 | Dùng để sử dụng trong bài thực hành thi công cốt thép |  | - Chiều cao 1 đợt giáo: ≥ 1,2m |
| 23 | Ván khuôn định hình | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành thi công cốp pha |  | Chất liệu bằng thép hoặc nhựa, bao gồm cột, dầm, sàn, diện tích ván khuôn sàn: ≥9m2 |
| 24 | Mẫu vật liệu | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành nhận biết các loại vật liệu khi thi công |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Đá | Mẫu | 01 |  |  | Đá hộc, đá 1x2, đá 2x4, đá 4x06, đá mi sàng |
|  | Gỗ | Mẫu | 01 |  |  | Nhóm 4 đến 8: 05 mẫu / loại |
|  | Xi măng | Mẫu | 01 |  |  | PC30, PC40 |
|  | Thép | Mẫu | 01 |  |  | Thép: Hình, tấm, ống |
|  | Gạch | Mẫu | 01 |  |  | Gạch: Bê tông, bê tông, ống sành : 01 mẫu/loại |
|  | Cát | Mẫu | 01 |  |  | Cát vàng, cát đen |
|  | Gạch | Mẫu | 01 |  |  | Gạch đặc, gạch lỗ |
|  | Vôi | Mẫu | 01 |  |  | Vôi bột, vôi nhuyễn |
|  | Tre, nứa | Mẫu | 01 |  |  | 1 mẫu/loại |
|  | Sơn | Mẫu | 01 |  |  | Sơn gốc dầu, sơn Silicát: 02 mẫu |
|  | Nhựa đường, dây thừng, đất sét, cao su | Mẫu | 01 |  |  | 1 mẫu/loại |
|  | Dầu | Mẫu | 01 |  |  | Loại 5%S |
|  | Mỡ | Mẫu | 01 |  |  | Loại YC2 |
|  | Vải địa kỹ thuật | Mẫu | 01 |  |  | Loại chuyên dùng cho tầng lọc |
| 25 | Dụng cụ thi công cầm tay | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành giác móng bằng thủ công |  | Loại thông dụng |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Bàn xoa | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Bay | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Dao xây | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Cuốc | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Cuốc chim | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Cào | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Đầm thủ công | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Dao bả ma tít | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Bàn bả ma tít | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Doa tưới nước | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Thùng | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Xô | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Xà cạy | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Xe rùa | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Xà beng | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Búa đinh | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Bay bắt mạch | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Hộc đong vật liệu | Chiếc | 01 |  |  | Dung tích: ≥ 0,1 m3 |
| 26 | Dụng cụ đo, kiểm tra trong thi công | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành giác móng bằng thủ công |  | Loại thông dụng |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Thước tầm 1,2 m | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Thước tầm 1,5 m | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Thước tầm 2 m | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Quả dọi | Quả | 01 |  |  |  |
|  | Thước mét | Chiếc | 01 |  |  | Loại: ≥ 3 m |
|  | Thước vuông | Chiếc | 01 |  |  | Kích thước tối thiểu (2 cạnh): (40 x 060) cm |
|  | Ni vô | Chiếc | 01 |  |  | Độ chính xác 0,75 mm/m |
|  | Dây ti ô | Chiếc | 01 |  |  | Ống nhựa mềm, chiều dài: ≥ 3 m |
| 27 | Bảng di động | Chiếc | 03 | Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thảo luận nhóm |  | Lật được 2 mặt, kích thước ≥ (800 x 1200) mm |
| 28 | Hệ thống báo hiệu công trường | Bộ | 01 | Dùng để báo hiệu trong các bài thực hành duy tu bảo dưỡng công trình |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |  |
|  | Phao tiêu | Chiếc | 01 |  |  | Loại phao báo hiệu đường thủy |
|  | Biển báo hiệu | Chiếc | 01 |  |  | Loại biển báo hiệu công trường có phản quang |
|  | Đèn báo hiệu | Chiếc | 01 |  |  | - Điện áp: 220 V |
|  |  |  |  |  |  | - Không có còi hú |
|  | Rào chắn | Chiếc | 01 |  |  | - Bằng thép, sơn trắng - đỏ, L: ≥ 10 m |
|  | Dây căng | Cuộn | 01 |  |  | Màu sắc: Trắng-Đỏ |
| 29 | Dụng cụ gia công cốt thép | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành thi công cốt thép |  | Loại thông dụng |
|  | Vam uốn | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Bàn uốn | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Đe | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Búa đinh | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Kéo cắt thép | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Móc buộc thép | Chiếc | 01 |  |  |  |
| 30 | Dụng cụ mộc | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành thi công cốp pha |  | Loại thông dụng |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Dao dựa | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Cưa tay | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Đục | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Búa đinh | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Xà cậy | Chiếc | 01 |  |  |  |
| 31 | Thang chữ A | Chiếc | 03 | Dùng để sử dụng trong bài thực hành thi công công trình |  | Chất liệu hợp kim nhôm, chiều cao: ≥2m |
| 32 | Bộ dụng cụ xây đá | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành lát đá |  | Loại thông dụng |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Búa xây đá | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Búa pha đá (Búa tạ) | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Bay làm mạch | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Dưỡng làm mạch lõm | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Dưỡng làm mạch nổi | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Que thép Ø: (14÷106) mm | Chiếc | 01 |  |  |  |