# BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Phụ lục 70b DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU NGÀNH, NGHỀ SẢN XUẤT BÁNH, KẸO (Ban hành kèm theo Thông tư số /2021/TT- BLĐTBXH ngày /2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Sản xuất bánh, kẹo Mã ngành, nghề: 6540112 Trình độ đào tạo: Cao đẳng. Năm 2021

MỤC LỤC

|  | Trang |
| --- | --- |
| A. Phần thuyết minh…………………………………………….. | 2 |
| B. Nội dung của danh mục……………………………………… | 3 |
| - Danh sách các phòng chức năng………………………………… | 3 |
| - Mô tả các phòng chức năng……………………………………… | 3 |
| - Danh mục các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng …… | 5 |
| 3.1. Phòng kỹ thuật cơ sở………………………………………… | 5 |
| 3.2. Phòng thực hành máy vi tính ……………………………… | 8 |
| 3.3. Phòng học ngoại ngữ……………..………………………… | 10 |
| 3.4. Phòng thực hành phân tích hóa lý…………………………… | 12 |
| 3.5. Phòng thực hành phân tích vi sinh....……………………….. | 18 |
| 3.6. Phòng thực hành phân tích cảm quan...................................... | 24 |
| 3.6. Phòng thực hành sản xuất bánh, kẹo........................................ | 27 |
| 3.6. Phòng thực hành kỹ thuật bao gói và sản phẩm...................... | 34 |

# A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Sản xuất bánh kẹo trình độ cao đẳng là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị để tổ chức đào tạo ngành, nghề Sản xuất bánh kẹo trình độ cao đẳng.

Các thiết bị trong danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu được sắp xếp theo các phòng chức năng để đảm bảo phù hợp với tổ chức đào tạo của ngành, nghề Sản xuất bánh kẹo trình độ cao đẳng.

2. Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Sản xuất bánh kẹo trình độ cao đẳng bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng, phòng thực hành;

b) Mô tả các phòng chức năng, phòng thực hành;

c) Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, phòng thực hành gồm các nội dung thông tin sau:

- Tên, chủng loại thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện hoạt động đào tạo.

- Số lượng tối thiểu, cần thiết của từng loại thiết bị để thực hiện hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: mô tả chức năng của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị: mô tả các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

(Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Sản xuất bánh kẹo trình độ cao đẳng không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh).

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị; bố trí thiết bị và phòng chức năng phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Sản xuất bánh kẹo trình độ cao đẳng, đảm bảo chất lượng đào tạo và hiệu quả vốn đầu tư.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có nội dung ghi chú Thực tập tại doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo người học được học và thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

Ghi chú:

(*): Thực tập tại doanh nghiệp

# B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

## 1. Danh sách các phòng chức năng

Các thiết bị đào tạo ngành, nghề Sản xuất bánh kẹo trình độ cao đẳng được sắp xếp vào các phòng chức năng, khu thực hành phục vụ đào tạo, bao gồm:

(1) Phòng kỹ thuật cơ sở;

(2) Phòng thực hành máy vi tính;

(3) Phòng học ngoại ngữ;

(4) Phòng thực hành phân tích hóa lý;

(5) Phòng thực hành phân tích vi sinh;

(6) Phòng thực hành phân tích cảm quan;

(7) Phòng thực hành Sản xuất bánh kẹo;

(8) Phòng thực hành kỹ thuật bao gói và bảo quản.

## 2. Mô tả các phòng chức năng

(1) Phòng kỹ thuật cơ sở

Phòng kỹ thuật cơ sở là phòng được trang bị các thiết bị sử dụng để dạy và học các nội dung lý thuyết và những nội dung thực hành đơn giản của các môn học, mô đun, tín chỉ của nghề. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

(2) Phòng thực hành máy vi tính

Phòng thực hành máy vi tính là phòng dùng để dạy và học môn tin học cơ sở. Phòng cũng được sử dụng để hỗ trợ nội dung thực hành của các môn học, mô đun, tín chỉ khác có sử dụng máy vi tính, mạng máy tính và các chương trình máy tính (phần mềm). Phòng được trang bị các máy vi tính có kết nối mạng và các loại thiết bị, học liệu để học, thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

(3) Phòng học ngoại ngữ

Phòng học ngoại ngữ là phòng dùng để dạy và học ngoại ngữ (tiếng nước ngoài) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phòng được trang bị các thiết bị hiển thị hình ảnh, phát âm thanh, ghi âm và các loại học liệu để học và thực hành sử dụng ngoại ngữ. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

(4) Phòng thực hành phân tích hóa lý

Phòng thực hành phân tích hóa lý là phòng học chứa các dụng cụ, thiết bị dùng để định tính và định lượng các thành phần hóa lý cơ bản trong các nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm như đường, tinh bột, protein, acid amin, lipid, các vitamin,…và các đặc tính vật lý của sản phẩm bánh, kẹo. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

(5) Phòng thực hành phân tích vi sinh

Phòng thực hành phân tích vi sinh là phòng dùng để dạy những kiến thức, kỹ năng liên quan đến việc phân tích, kiểm tra đánh giá các chỉ tiêu chất lượng vi sinh của nguyên liệu, bán sản phẩm, sản phẩm của sản xuất bánh kẹo.Các thiết bị đào tạo được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

(6) Phòng thực hành phân tích cảm quan

Phòng thực hành phân tích cảm quan là phòng dùng để dạy những kiến thức, kỹ năng liên quan đến việc phân tích, kiểm tra đánh giá các chỉ tiêu chất lượng cảm quan của sản phẩm bánh kẹo. Phòng được trang bị các dụng cụ, thiết bị dùng để phân tích cảm quan các sản phẩm bánh kẹo, phục vụ nghiên cứu phát triển và cải tiến sản phẩm, đánh giá chất lượng sản phẩm. Các thiết bị được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

(7) Phòng thực hành Sản xuất bánh kẹo

Phòng thực hành Sản xuất bánh kẹo là phòng dùng để giảng dạy các kiến thức và kỹ năng về nguyên lý hoạt động, đặc tính kỹ thuật, quy trình vận hành máy, thiết bị  sản xuất các sản phẩm bánh kẹo; các công đoạn trong sản xuất bánh, kẹo. Phòng được trang bị các dụng cụ, thiết bị và học liệu dùng để hướng dẫn thực hành các công việc trong sản xuất bánh kẹo. Các thiết bị được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

(8) Phòng thực hành kỹ thuật bao gói và bảo quản

Phòng thực hành kỹ thuật bao gói và bảo quản là phòng dùng để dạy và học các kiến thức và kỹ năng bảo quản nguyên liệu, sản phẩm;  kỹ thuật bao gói các sản phẩm và phương pháp kiểm tra sản phẩm sau bao gói. Phòng được trang bị các dụng cụ, thiết bị và học liệu dùng thực hành vận hành các thiết bị, thực hiện các công việc bao gói,  bảo quản nguyên liệu và các sản phẩm. Các thiết bị được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

## 3. Danh mục các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng

### 3.1. Phòng kỹ thuật cơ sở

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thảo luận | Kích thước ≥ (1200 x 2400) mm |
| 4 | Bảo hộ lao động | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành an toàn lao động | Theo TCVN hiện hành về An toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giầy vải | Đôi | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Mặt nạ chống độc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay cao su | Đôi | 01 |  |  |
|  | Ủng cao su | Đôi | 01 |  |  |
| 5 | Bộ dụng cụ cứu thương | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành sử dụng các dụng cụ sơ cứu, cấp cứu | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | cáng cứu thương | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo, nẹp,... | Bộ | 01 |  |  |
|  | Tủ kính đựng dụng cụ cứu thương | Chiếc | 01 |  |  |
| 6 | Bộ dụng cụ phòng cháy chữa cháy | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn phòng cháy, chữa cháy | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình chữa cháy | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Cuộn dây chữa cháy và vòi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Họng cấp nước | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 01 |  |  |
| 7 | Bộ dụng cụ an toàn điện | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng | Theo TCVN hiện hành về an toàn điện |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Găng tay cách điện | Đôi | 01 |  |  |
|  | Ủng cách điện | Đôi | 01 |  |  |
|  | Thảm cách điện | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Sào cách điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện hạ áp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tiếp địa di động hạ áp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Biển báo an toàn | Chiếc | 01 |  |  |
| 8 | Bộ dụng cụ đo lường điện | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vôn mét AC | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Am pe mét AC | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Đồng hồ cos phi (cosØ) | Chiếc | 03 |  |  |
| 9 | Dụng cụ vệ sinh | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành vệ sinh máy móc thiết bị | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 10 | Bộ dụng cụ tháo lắp | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hiện công việc tháo, lắp sửa chữa máy | Loại thông dụng trên thị trường tối thiểu 32 chi tiết |
| 11 | Tủ đựng tài liệu | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ tài liệu, học liệu | Kích thước (dài x rộng x cao): ≥ (600x900x1800)mm |

### 3.2. Phòng thực hành máy vi tính

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng; thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: 1800mm x1800 mm. |
| 3 | Máy quét (Scanner) | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 4 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 5 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in tài liệu | In đen trắng, khổ giấy A4 |
| 6 | Đường truyền internet | Đường truyền | 01 | Dùng để kết nối Internet | Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học |
| 7 | Hệ thống mạng LAN | Bộ | 01 | Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng | Kết nối được ít nhất 19 máy vi tính với nhau |
| 8 | Bộ phần mềm văn phòng | Bộ | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng tin học văn phòng | - Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office) - Cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 9 | Bộ gõ Tiếng Việt | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt | Phiên bản thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 10 | Phần mềm diệt virus | Bộ | 01 | Dùng để bảo vệ máy vi tính, dữ liệu trong quá trình thực hành | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 11 | Phần mềm quản lý lớp học | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ trình chiếu bài giảng và quản lý máy tính của sinh viên | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài đặt cho 19 máy vi tính |

### 3.3. Phòng học ngoại ngữ

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để lưu giữ và trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Cường độ chiếu sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens; Kích thước màn chiếu ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Máy quét (Scanner) | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in tài liệu, học liệu. | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Bàn điều khiển | Chiếc | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Khối điều khiển trung tâm | Chiếc | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Có khả năng mở rộng kết nối |
| 8 | Phần mềm điều khiển (LAB) | Bộ | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều |
| 9 | Hệ thống mạng Lan, Wifi | Bộ | 01 | Dùng để kết nối internet | Loại có tốc độ đường truyền ≥ 100,0 Mbps. |
| 10 | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi | Bộ | 01 | Dùng kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vi | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị |
| 11 | Tai nghe | Bộ | 19 | Sử dụng để thực hành nghe | Loại có micro gắn kèm; thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 12 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thảo luận | Kích thước ≥ (1200 x 2400) mm |

### 3.4. Phòng thực hành phân tích hóa lý

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Cân kỹ thuật | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xác định khối lượng hóa chất, phụ gia và mẫu vật, nguyên liệu… | -Khả năng cân:≤ 500 g; -Độ chính xác: 0,10g. |
| 4 | Cân phân tích | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xác định khối lượng hóa chất, phụ gia và mẫu vật | - Khả năng cân: ≤ 250g - Độ chính xác: ± 0,0001g |
| 5 | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn bảo quản các mẫu nguyên liệu, sản phẩm khi phân tích đánh giá. | Dung tích: ≥ 300 lít |
| 6 | Máy khuấy từ | Chiếc | 01 | Dùng để khuấy tan nguyên liệu khó tan | -Tốc độ khuấy: (100 ÷ 1500) vòng/phút, -Công suất (600 ÷ 800)W |
| 7 | Máy ly tâm thường | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn tách pha lỏng | -Tốc độ ly tâm: (10.000 ÷ 15.000) vòng/phút; -Thể tích ly tâm tối đa: (8x50)ml; |
| 8 | Máy trộn (vortex mixer) | Chiếc | 01 | Dùng để đồng nhất hỗn hợp phối chế trong phân tích | Tốc độ lắc: ≤ 3000 vòng/phút |
| 9 | Máy đo pH | Chiếc | 01 | Dùng để đo pH của dung dịch. | -Khoảng đo pH: 0 ÷ 14; -Độ chính xác: ± 0,1pH |
| 10 | Máy cất nước | Chiếc | 01 | Dùng để chưng cất nước tinh khiết | -Cất nước 2 lần; -Năng suất: (4 ÷ 8) lít/giờ |
| 11 | Nồi cách thủy | Chiếc | 01 | Dùng để ổn định nhiệt độ mẫu phân tích | Loại ≥ 6 ngăn; |
| 12 | Máy đo độ ẩm | Chiếc | 01 | Dùng để xác định độ ẩm nguyên vật liệu, bán sản phẩm | -Dải đo từ 0,01 - 100%; -Độ chính xác 0,01%; |
| 13 | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để sấy khô dụng cụ; Dùng xác định độ ẩm mẫu nguyên liệu chế biến bánh kẹo; Làm khô sản phẩm chế biến đến độ ẩm an toàn | -Thể tích lòng: ≥ 15 lít; -Nhiệt độ làm việc: (5 ÷ 300)0C |
| 14 | Bếp từ | Chiếc | 01 | Dùng để đun nóng dung dịch. | Công suất: (1500 ÷ 2000) W |
| 15 | Máy phân tích gluten | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xác định gluten của bột mì | -Chỉ số gluten: (70÷100) - Chênh lệch giữa hai phép đo: ≤ 11 |
| 16 | Lò nung | Chiếc | 01 | Dùng trong hướng dẫn và thực hành xác định hàm lượng tro của mẫu vật | - Thể tích: ≤ 20 lít - Nhiệt độ: ≤ 14000C |
| 17 | Thiết bị đo độ nhớt | Chiếc | 01 | Dùng để đo độ nhớt của xiro | Thang đo trải rộng từ 1-82,000,000cP |
| 18 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thảo luận | Kích thước ≥ (1200 x 2400) mm |
| 19 | Ống đong | Bộ | 01 | Dùng để đong, pha các dung dịch thực hiện các thí nghiệm | Chất liệu: thủy tinh; Chia vạch: (0,1 ÷1,0) ml. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 03 |  |  |
| 20 | Cốc mỏ | Bộ | 01 | Dùng để đong, pha các dung dịch thực hiện các thí nghiệm | Chất liệu: thủy tinh ; Chia vạch: (0,1 ÷1,0) ml. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 03 |  |  |
| 21 | Bộ chày, cối | Bộ | 06 | Dùng để nghiền mẫu vật | Vật liệu: sứ; Đường kính: 10 cm ÷ 15 cm |
| 22 | Bộ bình tam giác | Bộ | 01 | Dùng để đựng hóa chất, dung dịch khi thực hành thí nghiệm | Vật liệu thủy tinh, chịu nhiệt, trong suốt. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 03 |  |  |
| 23 | Bộ bình định mức | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn định mức lượng dung dịch, lượng hóa chất. | Làm bằng vật liệu trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 03 |  |  |
| 24 | Bộ pipet | Bộ | 01 | Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pipet 1ml | Chiếc | 03 |  | Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất, có chia vạch. |
|  | Pipet 2ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Pipet 5ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Pipet 10ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Pipet 20ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Giá đựng pipet | Chiếc | 03 |  | Vật liệu thép không gỉ. |
| 25 | Bộ micropipet | Bộ | 01 | Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất, mẫu | Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất, chịu áp suất. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 0,1 μl ÷ 2,5 μl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 0,5 μl ÷ 10 μl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 2 μl ÷ 20 μl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10 μl ÷ 100 μl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 20 μl ÷ 200 μl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100 μl ÷ 1000 μl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá để micropipet | Chiếc | 01 |  | Vật liệu thép không gỉ. Nhựa |
| 26 | Bộ ống nghiệm | Bộ | 01 | Dùng để thực hành thí nghiệm các phản ứng hoá học | -Vật liệu thuỷ tinh trong suốt, chịu nhiệt, hóa chất |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 15ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại 20 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Giá đựng ống nghiệm | Chiếc | 01 |  | -Vật liệu thép không gỉ, không bị hoá chất ăn mòn. -Để được ≥ 10 ống nghiệm/giá |
| 27 | Đũa thủy tinh | Chiếc | 06 | Dùng để khuấy, trộn, làm tan dung dịch | - Vật liệu thủy tinh, chịu nhiệt, không bị ăn mòn hóa chất; - Dài: ≥ 25 cm |
| 28 | Quả bóp | Chiếc | 06 | Dùng để hút dung dịch | Vật liệu cao su, chịu ăn mòn hóa chất. |
| 29 | Bình tia | Chiếc | 03 | Dùng để rửa dụng cụ, bổ sung thể tích dịch. | Vật liệu bằng nhựa |
| 30 | Lọ | Chiếc | 06 | Dùng để chứa đựng dung dịch hóa chất. | - Dung tích: (50 ÷ 1000) ml - Có nút đậy. |
| 31 | Thìa lấy hóa chất | Chiếc | 06 | Dùng để lấy hóa chất khi cân. | Vật liệu bằng nhựa |
| 32 | Kẹp gắp | Chiếc | 01 | Dùng để kẹp gắp ống nghiệm, bình tam giác, cốc thủy tinh | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 33 | Nhiệt kế | Chiếc | 06 | Dùng để đo nhiệt độ của dung dịch, nguyên liệu lỏng. | Khoảng đo: (0oC ÷ 100)oC |
| 34 | Bộ nồi | Bộ | 01 | Dùng đun nóng, xử lý nguyên liệu | -Chất liệu inox; -Kích thước ≥ 16cm - Phù hợp với bếp từ hoặc bếp ga |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 16cm | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 20cm | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 24 cm | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 32cm | Chiếc | 03 |  |  |
| 35 | Đũa nấu | Đôi | 06 | Dùng để đảo, trộn | Vật liệu: inox hoặc gỗ |
| 36 | Khay | Chiếc | 06 | Dùng để đựng nguyên liệu | -Vật liệu inox; - Kích thước: Dài: ≥ 25 cm; rộng: ≥ 20 cm; Cao: ≥ 10 cm |
| 37 | Bộ phễu | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn rót các dung dịch lỏng | Vật liệu thủy tinh, chịu nhiệt, không bị ăn mòn hóa chất. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại Ø50mm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại Ø 75mm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại Ø 100mm | Chiếc | 01 |  |  |
| 38 | Buret | Bộ | 01 | Dùng để định lượng hóa chất khi chuẩn độ | Làm bằng vật liệu trong suốt, có chia vạch |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 03 |  |  |
| 39 | Giá kẹp buret | Chiếc | 03 |  | Làm bằng vật liệu không gỉ, có chân |
| 40 | Đèn cồn | Chiếc | 03 | Dùng để khử trùng que cấy | Dung tích: ≥150 ml |
| 41 | Chiết quang kế | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn xác định hàm lượng chất rắn hòa tan tổng số | -Dải đo: (0 ÷ 90)0Brix; -Độ chính xác: ± 0,2 Brix. |
| 42 | Tỷ trọng kế | Chiếc | 03 | Dùng để đo tỉ trọng của dịch | -Dải đo: 0-25% Vol; -Quy mô tối thiểu: 0,2%. |
| 43 | Xiên lấy mẫu | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành lấy mẫu hạt | Vật liệu bằng inox |

### 3.5. Phòng thực hành phân tích vi sinh

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Cân kỹ thuật | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xác định khối lượng hóa chất, phụ gia và mẫu vật, nguyên liệu… | -Khả năng cân:≤ 500 g; -Độ chính xác: 0,10g. |
| 4 | Cân phân tích | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xác định khối lượng hóa chất, phụ gia và mẫu vật | - Khả năng cân: ≤ 250g - Độ chính xác: ± 0,0001g |
| 5 | Máy trộn (vortex mixer) | Chiếc | 01 | Dùng để đồng nhất hỗn hợp phối chế trong phân tích | Tốc độ: ≤ 3000 vòng/phút |
| 6 | Máy khuấy từ | Chiếc | 01 | Dùng để khuấy tan nguyên liệu khó tan | -Tốc độ khuấy: (100 ÷ 1500) vòng/phút, - Công suất: (600 ÷ 800)W |
| 7 | Máy đo pH | Chiếc | 01 | Dùng để đo pH của dung dịch. | -Khoảng đo pH: 0 ÷ 14; -Độ chính xác: ± 0,1pH |
| 8 | Máy cất nước | Chiếc | 01 | Dùng để chưng cất nước tinh khiết | -Cất nước 2 lần; -Năng suất: (4 ÷ 8) lít/giờ; |
| 9 | Kính hiển vi | Chiếc | 01 | Dùng để quan sát hình thái của vi sinh vật | -Ống ngắm: góc nghiêng 45˚, xoay 360˚; -Phóng đại: 40X ÷ 1600X |
| 10 | Tủ cấy vi sinh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn các thao tác cấy vi sinh vật | Hiệu quả lọc ≥ 99,99% đối với các hạt có kích thước 0,3 micromet. |
| 11 | Tủ ấm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn sử dụng, duy trì nhiệt độ trong quá trình nuôi cấy vi sinh vật | - Thể tích: ≥ 50 lít; - Dải nhiệt độ: (5÷ 60) oC. |
| 12 | Máy đếm khuẩn lạc | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn các thao tác phương pháp xác định mật độ tế bào, số lượng bào tử vi sinh vật trên một đơn vị thể tích | Khả năng đếm: 0 - 999 số |
| 13 | Nồi hấp tiệt trùng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thao tác tiệt trùng dụng cụ, môi trường nuôi cấy | - Dung tích: ≥ 110 lít; - Nhiệt độ: (105÷135)ºC |
| 14 | Lò vi sóng | Chiếc | 01 | Dùng để dã đông | - Thể ích: ≥ 20 lít - Công suất: 800W |
| 15 | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để sấy khô dụng cụ; xác định độ ẩm mẫu nguyên liệu chế biến bánh kẹo; Làm khô sản phẩm chế biến đến độ ẩm an toàn | -Thể tích lòng: ≥ 15 lít; - Nhiệt độ làm việc: (5 ÷ 300)oC |
| 16 | Bếp từ | Chiếc | 01 | Dùng để đun nóng dung dịch. | Công suất: (1500 ÷2000) W |
| 17 | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn bảo quản các mẫu nguyên liệu, sản phẩm khi phân tích đánh giá. | Dung tích: ≥300 lít |
| 18 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thảo luận | Kích thước ≥ (1200 x 2400) mm |
| 19 | Ống đong | Bộ | 01 | Dùng để đong, pha các dung dịch thực hiện các thí nghiệm | -Chất liệu: thủy tinh -Chia vạch: (0,1 ÷1,0) ml |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 03 |  |  |
| 20 | Cốc mỏ | Bộ | 01 | Dùng để đong, pha các dung dịch thực hiện các thí nghiệm | -Chất liệu: thủy tinh -Chia vạch: (0,1 ÷1,0) ml |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 03 |  |  |
| 21 | Bộ chày, cối | Bộ | 06 | Dùng để nghiền mẫu vật | -Vật liệu: sứ; -Đường kính: 10 cm ÷ 15 cm |
| 22 | Bộ bình tam giác | Bộ | 01 | Dùng để đựng hóa chất, dung dịch khi thực hành thí nghiệm | Vật liệu thủy tinh, chịu nhiệt, trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 03 |  |  |
| 23 | Bộ bình định mức | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn định mức lượng dung dịch, lượng hóa chất. | Làm bằng vật liệu trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 03 |  |  |
| 24 | Bộ pipet | Bộ | 01 | Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất | Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất, có chia vạch. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pipet 1ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Pipet 2ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Pipet 5ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Pipet 10ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Pipet 20ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Giá đựng pipet | Chiếc | 03 |  | Vật liệu thép không gỉ. |
| 25 | Bộ micropipet | Bộ | 01 | Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất, mẫu | Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất, chịu áp suất. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 0,1 μl ÷ 2,5 μl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 0,5 μl ÷ 10 μl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 2 μl ÷ 20 μl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10 μl ÷ 100 μl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 20 μl ÷ 200 μl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100 μl ÷ 1000 μl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá để micropipet | Chiếc | 01 |  | Vật liệu thép không gi hoặc bằng nhựa |
| 26 | Bộ ống nghiệm | Bộ | 01 | Dùng để thực hành thí nghiệm các phản ứng hoá học | -Vật liệu thuỷ tinh trong suốt, chịu nhiệt, hóa chất |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 15ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại 20 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Giá đựng ống nghiệm | Chiếc | 01 |  | -Vật liệu thép không gỉ, không bị hoá chất ăn mòn; -Để được ≥ 10 ống nghiệm/giá |
| 27 | Đũa thủy tinh | Chiếc | 06 | Dùng để khuấy, trộn, làm tan dung dịch | - Vật liệu thủy tinh, chịu nhiệt, không bị ăn mòn hóa chất; - Dài: ≥ 25 cm |
| 28 | Quả bóp | Chiếc | 06 | Dùng để hút dung dịch | Vật liệu cao su, chịu ăn mòn hóa chất. |
| 29 | Bình tia | Chiếc | 03 | Dùng rửa dụng cụ, bổ sung thể tích dịch. | Vật liệu bằng nhựa, loại thông dụng thời điểm mua sắm |
| 30 | Lọ | Chiếc | 06 | Dùng để chứa đựng dung dịch hóa chất. | -Dung tích: từ 50÷ 1000ml, -Có nút đậy. |
| 31 | Thìa lấy hóa chất | Chiếc | 06 | Dùng để lấy hóa chất khi cân. | Chịu ăn mòn hóa chất. |
| 32 | Kẹp gắp | Chiếc | 01 | Dùng để kẹp gắp ống nghiệm, bình tam giác, cốc thủy tinh | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 33 | Đĩa Petri | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn các thao tác nuôi cấy và phân lập vi sinh vật | - Vật liệu thủy tinh; - Ðường kính: (60 ÷ 150) mm - Chiều cao: (15 ÷ 25) mm |
| 34 | Đèn cồn | Chiếc | 03 | Dùng để khử trùng que cấy | Dung tích ≥ 150ml |
| 35 | Nhiệt kế | Chiếc | 06 | Dùng để đo nhiệt độ của dung dịch, nguyên liệu lỏng. | Khoảng đo: (0oC÷ 100oC) |
| 36 | Bộ nồi | Bộ | 01 | Dùng đun nóng, xử lý nguyên liệu | -Chất liệu inox; -Kích thước ≥ 16cm, -Sử dụng phù hợp với bếp từ hoặc bếp ga |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 16cm | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 20cm | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 24 cm | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 32cm | Chiếc | 03 |  |  |
| 37 | Khay | Chiếc | 06 | Dùng để đựng nguyên liệu | -Vật liệu inox; -Kích thước: Dài: ≥ 25 cm; rộng: ≥ 20 cm; Cao: ≥ 10 cm |
| 38 | Bộ que cấy vi sinh | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn các thao tác nuôi cấy và phân lập vi sinh | Vật liệu bằng thủy tinh hoặc thép không gỉ; có cán |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  | vật | Vật liệu bằng thủy tinh hoặc thép không gỉ; có cán |
|  | Que cấy thẳng | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Que cấy vòng | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Que trang | Chiếc | 6 |  |  |

### 3.6. Phòng thực hành phân tích cảm quan

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Cân kỹ thuật | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xác định khối lượng hóa chất, phụ gia và mẫu vật, nguyên liệu… | -Khả năng cân:≤ 500 g; -Độ chính xác: 0,10g. |
| 4 | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn bảo quản các mẫu nguyên liệu, sản phẩm khi phân tích đánh giá. | Dung tích ≥300 lít |
| 5 | Booth thử | Chiếc | 06 | Được sử dụng để giáo viên hướng dẫn sinh viên đánh giá cảm quan và sinh viên thực hiện các thao tác khi đánh giá cảm quan | -Vật liệu gỗ công nghiệp hoặc nhôm, sơn màu trắng -Kích thước tối thiểu: Rộng:50cm; Cao: 100cm -Có hệ thống cửa đẩy để đưa mẫu vào trong khoang thử. |
| 6 | Lò vi sóng | Chiếc | 01 | Dùng để dã đông | - Thể ích: ≥ 20 lít - Công suất: 800W |
| 7 | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Sấy khô dụng cụ; Dùng xác định độ ẩm mẫu nguyên liệu chế biến bánh kẹo; Làm khô sản phẩm chế biến đến độ ẩm an toàn | -Thể tích lòng: ≥ 15 lít; -Nhiệt độ làm việc: (5 ÷ 300)oC |
| 8 | Bếp từ | Chiếc | 01 | Dùng để đun nóng dung dịch. | Công suất: (1500 ÷ 2000) W |
| 9 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thảo luận | Kích thước ≥ (1200 x 2400) mm |
| 10 | Bộ cốc đong | bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đong hương liệu. | Vật liệu thủy tinh. Chịu nhiệt. Có chia vạch |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 03 |  |  |
| 11 | Kẹp gắp | Chiếc | 01 | Dùng để kẹp gắp ống nghiệm, bình tam giác, cốc thủy tinh | Vật liệu Inox |
| 12 | Nhiệt kế | Chiếc | 06 | Dùng để đo nhiệt độ của dung dịch, nguyên liệu lỏng. | Khoảng đo: (0oC ÷100oC) |
| 13 | Bộ nồi | Bộ | 01 | Dùng đun nóng, xử lý nguyên liệu | -Chất liệu inox; -Kích thước ≥ 16cm, phù hợp với bếp từ hoặc bếp ga |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 16cm | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 20cm | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 24 cm | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 32cm | Chiếc | 03 |  |  |
| 15 | Bộ dụng cụ đánh giá cảm quan | Bộ | 19 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Đĩa | Chiếc | 03 | Dùng để chứa đựng mẫu khi đánh giá cảm quan thực phẩm | - Vật liệu sứ, màu trắng; - Ðường kính: ≥200 mm |
|  | Cốc | Chiếc | 01 | Dùng để chứa đựng mẫu khi đánh giá cảm quan thực phẩm | Thể tích: ≥100 ml |
|  | Dao | Chiếc | 01 | Dùng để cắt nhỏ mẫu khi đánh giá cảm quan thực phẩm | Vật liệu inox |
|  | Nĩa | Chiếc | 01 | Dùng để lấy mẫu khi đánh giá cảm quan thực phẩm | Vật liệu inox |
| 16 | Thìa inox | Chiếc | 18 | Dùng để lấy nguyên liệu phụ gia | Chất liệu inox |
| 17 | Khay | Chiếc | 06 | Dùng để đựng nguyên liệu | -Vật liệu inox, -Kích thước: Dài: ≥ 25 cm; rộng: ≥ 20 cm; Cao: ≥ 10 cm |

3.7. Phòng thực hành Sản xuất bánh kẹo

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xác định khối lượng hóa chất, phụ gia và mẫu vật, nguyên liệu… | -Khả năng cân:≤ 500 g; -Độ chính xác: 0,10g. |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn bảo quản các mẫu nguyên liệu, sản phẩm khi phân tích đánh giá. | Dung tích ≥ 300 lít |
|  | Thiết bị nấu | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành nấu xiro, nấu kẹo, demo trong quá trình giảng dạy | -Nồi nấu dùng điện, có cánh khuấy -Chất liệu inox -Dung tích: >20 lít |
|  | Tank chứa (*) | Chiếc | 01 | Dùng để chứa nguyên liệu sau phối trộn, pha chế | -Vật liệu inox, - Dung tích: ≥ 1.000 lít |
|  | Thiết bị đo độ nhớt | Bộ | 01 | Dùng để đo độ nhớt của xiro | -Thang đo trải rộng từ 1-82,000,000cP -Độ chính xác: ±1.0% thang đo -Độ lặp lại: ±0.2% thang đo. |
|  | Máy bơm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành bơm dịch | -Bơm li tâm, - Công suất: ≥ 5m3/h |
|  | Thiết bị phối trộn nguyên liệu | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành phối trộn nguyên liệu | - Năng suất: ≥ 10 kg/mẻ, -Chất liệu inox, có cánh khuấy |
|  | Hệ thống phối trộn nguyên liệu tự động (*) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành phối trộn nguyên liệu | Năng suất: ≥ 30kg/mẻ |
|  | Hệ thống cấp liệu tự động (*) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành cấp liệu vào thiết bị | Năng suất: ≥ 50kg/h |
|  | Máy cắt kẹo | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành công đoạn cắt kẹo | - Vật liệu: inox - Cấu tạo: loại 2 dao cắt |
|  | Hệ thống thiết bị cán, cắt kẹo (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành công đoạn cán, cắt kẹo | Năng suất: > 100kg/h |
|  | Máy quật kẹo | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành công đoạn quật kẹo | -Năng suất: 15kg/lần |
|  | Thiết bị quật kẹo (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hiện công đoạn quật kẹo. | Năng suất: ≥ 20kg/h |
|  | Thiết bị nấu chân không và tạo hình kẹo liên tục (*) | Chiếc | 01 | Sử dụng để thực hành nấu kẹo tạo hình kẹo | Năng suất: ≥ 150kg/h |
|  | Thiết bị nấu nhân | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành nấu nhân | -Nồi nấu dùng điện, có cánh khuấy -Chất liệu inox Dung tích: ≥10 lít |
|  | Bộ bếp ga đôi | Bộ | 01 | Dùng đun nóng nguyên liệu | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy đánh trứng cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đánh trứng | Công suất: ≥ 300W |
|  | Máy nhào bột | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành trộn hỗn hợp bột | -Thùng trộn: vật liệu inox. - Khoang chứa chậu inox ≥ 2kg - Động cơ ≥ 500W. |
|  | Máy đo nhiệt độ hồng ngoại | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo nhiệt độ khối bột nhào, sản phẩm | Phạm vi đo: (-38 ÷ 600)°C, độ chính xác: ± 2°C - Độ phân giải hiển thị 0,1oC ÷ 1oC. |
|  | Thiết bị tạo hình bánh (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hiện công đoạn tạo hình bánh | Năng suất: ≥ 1000 bánh/h |
|  | Thiết bị ủ bột | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hiện công đoạn ủ bột tạo hình bánh | -Công suất: 2 kW -Số khay: 16 khay -Nhiệt độ: (0÷100)oC. |
|  | Lò nướng xoay | chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành công đoạn nướng bánh. Demo trong quá trình giảng dạy | -Số khay nướng ≥ 6 khay. -Năng suất: ≥10 bánh/ khay -Nhiệt độ nướng ( 0 ÷300)°C |
|  | Máy se bột | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành công đoạn tạo hình bánh | - Chất liệu: thép, inox - Năng suất: ≥ 20 khối bột/phút - Công suất ≥750W |
|  | Máy chia bột | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành công đoạn tạo hình bánh | - Năng suất: ≥ 36 phần/phút - Khối lượng chia: ≥ 30g /phần - Công suất ≥ 750W |
|  | Thiết bị nướng bánh (*) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành công đoạn nướng bánh | Năng suất ≥ 20kg/mẻ |
|  | Thiết bị làm nguội (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn quy trình làm nguội | Năng suất: ≥ 1000 bánh/h |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thảo luận | Kích thước ≥ (1200 x 2400) mm |
|  | Nhiệt kế | Chiếc | 06 | Dùng để đo nhiệt độ của dung dịch, nguyên liệu lỏng. | Khoảng đo: (0oC ÷ 100oC) |
|  | Dụng cụ chứa, đựng | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành chứa, đựng nguyên liệu, bán thành phẩm và sản phẩm |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Rổ nhựa | Chiếc | 03 |  | Đường kính ≥ 32cm |
|  | Xô nhựa | Chiếc | 03 |  | Dung tích : ≥ 10 lít. |
|  | Xô inox | Chiếc | 03 |  | Dung tích: ≤ 25 lít |
|  | Rổ inox | Chiếc | 06 |  | Đường kính ≥ 32cm |
|  | Khay | Chiếc | 06 |  | Kích thước: Dài: ≥ 25 cm; rộng: ≥ 20 cm; Cao: ≥ 10 cm |
|  | Tank chứa | Chiếc | 01 |  | -Dung tích: ≥ 40 lít -Vật liệu inox |
|  | Thùng đựng | chiếc | 01 |  | -Vật liệu: nhựa -Dung tích: ≤ 100 lít |
|  | Dụng cụ tạo hình kẹo | Bộ | 03 | Dùng tạo hình kẹo | Chất liệu inox, nhựa |
|  | Dụng cụ chế biến | Bộ | 01 | Dùng để thực hành xử lý nguyên liệu và chế biến sản phẩm |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Xẻng múc bánh | Chiếc | 06 |  | Chất liệu inox. |
|  | Thìa inox | Chiếc | 18 |  | Chất liệu inox |
|  | Đũa nấu | Đôi | 06 |  | Vật liệu: inox hoặc gỗ |
|  | Dao | Chiếc | 06 |  | - Vật liệu inox - Chiều dài ≥ 24 cm |
|  | Thớt | Chiếc | 06 |  | Vật liệu gỗ hoặc nhựa |
|  | Phới | Chiếc | 06 |  | Chất liệu inox. Dài 30cm |
|  | Cây vét | Chiếc | 06 |  | -Chất liệu xilicon. -Chiều dài ≥ 28cm |
|  | Kéo | Chiếc | 03 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Chày cán bột | chiếc | 06 |  | -Chất liệu: Gỗ; -Chiều dài: 30cm -Đường kính: 3,5cm |
|  | Dao cắt bột | Chiếc | 6 |  | - Chất liệu inox - Chiều dài ≥ 24 cm |
|  | Bộ cốc đong | Bộ | 01 | Dùng để đong hương liệu | Vật liệu thủy tinh. Chịu nhiệt. Có chia vạch |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Bộ nồi | Bộ | 01 | Dùng đun nóng, xử lý nguyên liệu | -Chất liệu inox; -Kích thước ≥ 16cm, phù hợp với bếp từ hoặc bếp ga |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 16cm | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 20cm | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 24 cm | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 32cm | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Bàn thao tác | Chiếc | 03 | Dùng để chuẩn bị nguyên liệu và nhào bột | -Chất liệu inox. - Kích thước: ≥ (dài 2m x rộng 1,2m, cao 0,8m) |
|  | Dụng cụ tạo hình bánh quy | Chiếc | 06 | Dùng để tạo hình cho bánh | Chất liệu nhựa. Gồm có 12 mặt tạo hình |
|  | Khuôn nướng | Chiếc | 06 | Dùng để nướng bánh | -Chất liệu: nhôm, hợp kim chống dính. -Đường kính: ≥ 16cm. |
|  | Khay sóng | Chiếc | 03 | Dùng để nướng bánh | Phù hợp, tương úng với lò có dung tích ≥ 50 lít |
|  | Chiết quang kế | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn xác định hàm lượng chất rắn hòa tan tổng số | -Dải đo:0 ÷ 90 oBrix; -Độ chính xác: ± 0,20Brix. |
|  | Cân đồng hồ | Chiếc | 01 | Dùng để cân nguyên vật liệu | -Phạm vi cân: 2÷100kg -Độ chính xác: ±100g |

3.8. Phòng thực hành kỹ thuật bao gói và bảo quản

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Máy hàn miệng túi | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành hàn miệng túi | - Công suất: 500W - Tốc độ: 16 mét/phút - Nhiệt độ: ≤ 250°C |
| 4 | Hệ thống bao gói sản phẩm (*) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành quá trình bao gói, dán nhãn và in date sản phẩm | -Tốc độ đóng gói ≥ 8 thùng/ phút; -Điện áp AC 220/380 V; - Nguồn khí nén > 500 L/phút, 0,4-0,8Mpa. |
| 5 | Máy đóng gói hút chân không | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đóng gói hút chân không sản phẩm | -Năng suất: ≥ 20 kg/giờ; -Công suất ≥ 1,5Kw -Thời gian hút 0-25s |
| 6 | Máy kiểm tra độ kín bao bì | Chiếc | 01 | Dùng để kiểm tra mức độ ổn định và chắc chắn của bao bì | - Kích thước buồng chân không (Φ): 270 mm x 210 mm; - Độ chân không: 0 ~ 90Kpa; |
| 7 | Máy in date cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành In ngày tháng sản xuất, hạn sử dụng | Nhiệt độ: ≤ 200oC |
| 8 | Máy in mã vạch | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành In mã vạch sản phẩm | -In nhiệt trực tiếp; -Tốc độ in ≥ 12m/s; |
| 9 | Kho lạnh (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành bảo quản nguyên liệu dễ hư hỏng | - Thể tích: ≥ 10 m3 - Nhiệt độ: (2÷ 12)0C. |
| 10 | Máy đo nồng độ khí độc | Chiếc | 01 | Dùng để kiểm tra độ an toàn môi trường kho bảo quản | Loại phổ biến tại thời điểm mua sắm |
| 11 | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn bảo quản các mẫu nguyên liệu, sản phẩm khi phân tích đánh giá. | Dung tích ≥ 300 lít; |
| 12 | Kính lúp | Chiếc | 03 | Dùng để quan sát các loại sinh vật hại kho. | -Loại cầm tay; -Độ phóng đại: ≥3X |
| 13 | Ẩm kế | Chiếc | 03 | Dùng để đo độ ẩm không khí của môi trường trong kho | Khoảng đo từ 10% đến 99% |
| 14 | Nhiệt kế | Chiếc | 06 | Dùng để đo nhiệt độ của dung dịch, nguyên liệu lỏng. | Khoảng đo: (0oC ÷100oC) |
| 15 | Súng bắn keo | Chiếc | 03 | Dùng để hàn, gắn bao bì giấy | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 16 | Cân đồng hồ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành cân nguyên, vật liệu | - Phạm vi cân: 2÷100kg - Độ chính xác: ±100g |
| 17 | Pallet | Chiếc | 01 | Dùng để đặt nguyên vật liệu, sản phẩm | Vật liệu gỗ; -Kích thước: dài x rộng x cao: ≥ (100x100x20) cm |
| 18 | Giá để hàng | Chiếc | 03 |  | -Vật liệu inox -Kích thước: Dài: ≥ 2 m; rộng: ≥ 80 cm; Cao: ≥ 1,5m |
| 19 | Rổ nhựa | Chiếc | 03 | Dùng để đựng nguyên liệu, sản phẩm | Vật liệu PP, loại (10 ÷ 15) kg. |
| 20 | Xô nhựa | Chiếc | 03 |  | Vật liệu PP, loại (10 ÷ 20) lít. |
| 21 | Khay | Chiếc | 06 |  | -Vật liệu inox, -Kích thước: Dài: ≥ 25 cm; rộng: ≥ 20 cm; Cao: ≥ 10 cm |
| 22 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thảo luận | Kích thước ≥ (1200 x 2400) mm |