# BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Phụ lục 80 DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU NGÀNH, NGHỀ ĐIỆN – NƯỚC (Ban hành kèm theo Thông tư số /2021/TT- BLĐTBXH ngày tháng năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Điện - Nước Mã ngành, nghề: 5580212 Trình độ đào tạo: Trung cấp. Năm 2021

MỤC LỤC

|  | Trang |
| --- | --- |
| A. Phần thuyết minh | 2 |
| B. Nội dung của danh mục | 3 |
| - Danh sách các phòng chức năng, khu thực hành | 3 |
| - Mô tả các phòng chức năng, khu thực hành | 3 |
| - Danh mục các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, khu thực hành | 4 |
| 3.1. Phòng kỹ thuật cơ sở | 5 |
| 3.2. Phòng thực hành máy vi tính | 8 |
| 3.3. Phòng học ngoại ngữ | 10 |
| 3.4. Phòng Kỹ thuật cơ khí | 11 |
| 3.5. Phòng thực hành lắp đặt thiết bị và thi công đường ống nước | 22 |
| 3.6. Phòng thực hành Lắp đặt và sửa chữa hệ thống điện | 30 |

A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Điện - Nước trình độ trung cấp là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị để tổ chức đào tạo ngành, nghề Điện - Nước trình độ trung cấp.

Các thiết bị trong danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu được sắp xếp theo các phòng chức năng, khu thực hành để đảm bảo phù hợp với tổ chức đào tạo của ngành, nghề Điện - Nước trình độ trung cấp.

2. Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Điện - Nước trình độ trung cấp bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng, khu thực hành;

b) Mô tả các phòng chức năng, khu thực hành;

c) Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, khu thực hành, gồm các nội dung thông tin sau:

- Tên, chủng loại thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện hoạt động đào tạo.

- Số lượng tối thiểu, cần thiết của từng loại thiết bị để thực hiện hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: mô tả chức năng của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị: mô tả các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

(Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Điện - Nước trình độ trung cấp không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh).

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị, bố trí thiết bị và phòng chức năng, khu thực hành phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Điện - Nước trình độ trung cấp, đảm bảo chất lượng đào tạo và hiệu quả vốn đầu tư.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có nội dung ghi chú Thực tập tại doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo người học được học và thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

1. Danh sách các phòng chức năng, khu thực hành

Các thiết bị đào tạo ngành, nghề Điện - Nước trình độ trung cấp được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

(1)  Phòng Kỹ thuật cơ sở

(2)  Phòng thực hành máy vi tính

(3)  Phòng ngoại ngữ

(4)  Phòng Kỹ thuật cơ khí

(5)  Phòng thực hành lắp đặt thiết bị và thi công đường ống nước

(6)  Phòng thực hành Lắp đặt và sửa chữa hệ thống điện

2. Mô tả các phòng chức năng

(1) Phòng kỹ thuật cơ sở

Phòng Kỹ thuật cơ sở được trang bị các trang thiết bị, dụng cụ, học liệu dùng để dạy và học các môn học: Vẽ kỹ thuật, vật liệu kỹ thuật, Thủy lực cơ sở, Mạch điện, Kỹ năng  giao tiếp, an toàn lao động, Khai triển ống, phụ kiện cấp thoát nước; mô đun lựa chọn ống, phụ kiệm, thiết bị...vv. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

(2) Phòng thực hành máy vi tính

Phòng thực hành máy vi tính là phòng dùng để dạy và học các môn tin học cơ sở. Phòng cũng được sử dụng để hỗ trợ nội dung thực hành của các môn học, mô đun, tín chỉ khác có sử dụng máy vi tính, mạng máy tính và các chương trình máy tính (phần mềm). Phòng được trang bị các máy vi tính có kết nối mạng và các loại thiết bị, học liệu để học, thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

(3) Phòng học ngoại ngữ

Phòng học ngoại ngữ là phòng dùng để dạy và học ngoại ngữ (tiếng nước ngoài) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phòng được trang bị các thiết bị hiển thị hình ảnh, phát âm thanh, ghi âm và các loại học liệu để học và thực hành sử dụng ngoại ngữ. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

(4) Phòng Kỹ thuật cơ khí

Phòng Kỹ thuật cơ khí được trang bị các trang thiết bị, dụng cụ, học liệu dùng để dạy và học mô đun Nguội cơ bản, lắp đặt máy bơm, đo lường điện, mô đun sử dụng các thiết bị nghề điện –nước. Phòng học này còn dùng để đào tạo qua ban mô đun nguội đối với các nghề khác. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh

(5) Phòng thực hành lắp đặt thiết bị và thi công đường ống nước

Phòng thực hành lắp đặt thiết bị và thi công đường ống nước được trang bị các thiết bị, dụng cụ, học liệu sử dụng để dạy và học về lắp đặt đường ống cấp nước, đường ống thoát nước, lắp đặt máy bơm cũng như lắp đặt và thi công các thiết bị trong nhà tắm như bồn tắm, thiết bị vệ sinh, bệ xí..vv. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh

(6) Phòng thực hành Lắp đặt và sửa chữa hệ thống điện

Phòng Lắp đặt và sửa chữa hệ thống điện được trang bị các thiết bị, dụng cụ, học liệu sử dụng để dạy và học về lắp đặt và sửa chữa các khí cụ điện dân dụng cơ bản như các thiết bị đóng cắt, thiết bị bảo vệ, thiết bị điều khiển, hệ thống điện thông minh trong căn hộ và một số kỹ năng về nối dây, luồn dây, đi ống..vv. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

3. Danh mục các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, khu thực hành

3.1. Phòng kỹ thuật cơ sở

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để mở bản vẽ để quan sát bản vẽ, hạng mục công trình trên phần mềm | Loại có thông số thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Kích thước màn chiếu: (1800x1800) mm; - Cường độ ánh sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
| 4 | Bàn vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Dùng để thực hành vẽ | Bàn vẽ kỹ thuật khổ A0 kèm theo ghế. Mặt bàn có thể điều chỉnh được độ nghiêng từ (00 ÷ 450) |
| 5 | Dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Sử dụng được đúng chức năng các loại dụng cụ dùng trong vẽ kỹ thuật | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. Đầy đủ thước, compa, bút vẽ, dưỡng. |
| 6 | Trang bị bảo hộ lao động | Bộ | 18 | Dùng để giảng dạy thực tập về an toàn lao động. | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Giầy da | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mũ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ | Bộ | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Bộ | 01 |  |  |
| 7 | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành cứu thương | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dụng cụ sơ cấp cứu | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 01 |  |  |
| 8 | Tủ cứu thương | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy thực tập sơ cứu nạn nhân | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế |
| 9 | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành chữa cháy | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình xịt bọt CO2 | Bình | 01 |  |  |
|  | Cuộn dây chữa cháy và vòi | Cuộn | 01 |  |  |
|  | Thang cứu hoả | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Xẻng xúc cát | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Bộ | 01 |  |  |
| 10 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành, thi công | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm cắt | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng |
|  | Kìm mỏ nhọn | Bộ | 01 |  | UCĐ ≥ 1000 V |
|  | Kìm điện | Bộ | 01 |  | UCĐ ≥ 1000 V |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 03 |  | UCĐ ≥ 1000 V |
|  | Kìm ép cốt | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng |
|  | Tuốc nơ vít | Bộ | 03 |  | Loại thông dụng |
|  | Mỏ hàn sợi đốt | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≥ 60W |
|  | Mỏ hàn xung | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≥ 60W |
| 11 | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình đo đạc, kiểm tra | Loại thông dụng trên thị trường |
| 12 | Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay | Bộ | 06 | Sử dụng dễ dàng thuận lợi trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa nguội | Chiếc | 01 |  | Trọng lượng: (1÷3) kg |
|  | Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≥ 0,5 kW |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0 ÷1000) mm. Độ chia: 0,1 mm |
| 13 | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 03 | Sử dụng để đo góc | Loại thông dụng trên thị trường, góc đo lớn nhất 360o |
| 14 | Mô hình các chi tiết lắp ghép cơ bản | bộ | 01 | Dùng để làm mẫu vẽ vật thể | Các chi tiết phù hợp với chương trình đào tạo; Các mối ghép được sơn mầu |
| 15 | Mô hình các khớp nối, van, khóa |  |  | Sử dụng để minh hoạ cấu tạo của khớp nối, mối ghép trong bài giảng | Cắt ¼, các mặt cắt được sơn màu phân biệt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô hình khớp nối | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mô hình các loại van, khóa | Bộ | 01 |  |  |
| 16 | Khối hình học cơ bản | Bộ | 01 | Dùng để quan sát và thực hành vẽ các khối hình học | Cắt bổ các mặt, được sơn màu phân biệt nhau |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khối hình trụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khối hình nón tròn xoay | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khối hình cầu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khối đa diện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khối lăng trụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khối lập phương | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khối chóp | Chiếc | 01 |  |  |
| 17 | Bộ mẫu vật liệu đường ống nước | bộ | 05 | Dùng làm đối tượng kiểm tra và nhận biết vật liệu | Bao gồm các loại vật liệu: Thép, nhựa PPR, uPVC, nhựa PE |
| 18 | Bộ mẫu vật liệu điện | Bộ | 05 | Dùng làm đối tượng kiểm tra và nhận biết vật liệu | Bao gồm các loại vật liệu của các dây dẫn, thiết bị trong hệ thống điện dân dụng thông dụng trên thị trường |
| 19 | Bộ mẫu dây dẫn, cáp điện, dây điện từ | Bộ | 01 | Thể hiện được tính chất, tính năng các loại dây dẫn. | Bao gồm các loại dây dẫn, cáp điện, dây điện từ thông dụng tại thời điểm mua sắm và chuẩn theo TCVN |
| 20 | Bộ mẫu vật liệu cách điện | Bộ | 01 | Thể hiện được các loại vật liệu cách điện thông dụng | Bao gồm các loại vật liệu cách điện (cả thể rắn, thể lỏng, thể khí) |
| 21 | Bộ mẫu ống kim loại, phi kim loại | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn nhận biết các vật liệu | Theo tiêu chuẩnViệt Nam |
| 21 | Mô hình ống thép | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa triển khai ống thép | Kích thước phù hợp với giảng dạy |

3.2. Phòng thực hành máy vi tính

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng; cài đặt các phần mềm; thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
| 3 | Bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính, sử dụng phần mềm văn phòng | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài được cho 19 máy tính |
| 4 | Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính soạn thảo văn bản tiếng Việt | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Phần mềm diệt virus | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng phòng ngừa và diệt virus máy tính | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Scanner | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 8 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in các tài liệu | In khổ A4, loại đen trắng, thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

3.3. Phòng học Ngoại ngữ

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn điều khiển | Chiếc | 01 | Sử dụng để quản lý trong quá trình dạy và học | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Khối điều khiển trung tâm | Chiếc | 01 | Sử dụng để quản lý trong quá trình dạy và học | Có khả năng mở rộng kết nối |
| 3 | Phần mềm điều khiển (LAB) | Bộ | 01 | Sử dụng để quản lý trong quá trình dạy và học | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều. |
| 4 | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi | Bộ | 01 | Sử dụng để kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vi. | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Chiếc | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Cường độ chiếu sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens; Kích thước màn chiếu ≥1800x1800 (mm); |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Sử dụng để hướng dẫn và thực hành các phần mềm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Tai nghe | Bộ | 19 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành nghe | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 8 | Scanner | Chiếc | 01 | Sử dụng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 9 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Sử dụng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 10 | Loa | Bộ | 01 | Dùng để phát âm thanh bài học | Công suất ≥ 30 W |
| 11 | Âm ly | Chiếc | 01 | Dùng để điều chỉnh âm thanh | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm; phù hợp với công suất loa |

3.4 Phòng Kỹ thuật cơ khí

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Trình chiếu các bài giảng và hình ảnh trực quan | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Trình chiếu các bài giảng và hình ảnh trực quan | - Cường độ chiếu sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: ≥1800x1800 mm |
| 3 | Máy hàn nhiệt | Bộ | 03 | Dùng làm thiết bị phục vụ giảng dạy và thi công lắp đặt đường ống nước | Điện áp: 220V Công suất: 1000 W, Đường kính đầu hàn: (20, 25, 32, 40, 50, 63) mm |
| 4 | Máy uốn ống thủy lực | Chiếc | 03 | Dùng làm thiết bị phục vụ giảng dạy và thi công lắp đặt | Điện áp: 380V Công suất: ≥ 2,2 kW Kích thước ống uốn: Φ 19 mm – Φ 76 mm |
| 5 | Máy cắt đĩa | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Công suất: ≥ 2,2 kW; Đường kính đá cắt: 350 mm; |
| 6 | Bơm kiểm tra áp lực | Chiếc | 02 | Sử dụng trong quá trình thực hành kiểm tra đánh giá. | Áp lực thử tối đa 50kg/cm2 (5Mpa) |
| 7 | Máy khoan, đục bê tông | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Công suất: ≤ 800 W |
| 8 | Máy hàn hồ quang tay | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành hàn cắt kim loại và hợp kim | Điện áp: 220V; Phạm vi dòng hàn: (20 ÷ 200) A |
| 9 | Bộ hàn cắt Oxy - Axetilen | Bộ | 03 | Sử dụng thực hành hàn, cắt khí | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ gồm các thiết bị sau: |  |  |  |  |
|  | - Bình Ôxy | Bình | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Bình Axetilen | Bình | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mỏ cắt và bép cắt | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Xe đẩy | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Van ngăn lửa tạt lại bình oxy | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Van ngăn lửa tạt lại bình C2H2 | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Đồng hồ oxy, dây khí | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Đồng hồ C2H2 | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Dụng cụ thông bép | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Dụng cụ đánh lửa | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 10 | Máy ren ống | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành cắt ren ống thép | Công xuất: 750W; Điện áp: 220V |
| 11 | Máy mài 2 đá | Bộ | 01 | Dùng làm thiết bị phục vụ giảng dạy và gia công | Công xuất: 2 kW; Điện áp: 220V |
| 12 | Máy cắt bê tông cầm tay | Bộ | 03 | Dùng làm thiết bị phục vụ giảng dạy và thi công | - Điện áp: 220V - Công suất: 2400 W - Đường kính lưỡi : (335÷405) mm - Độ sâu cắt tối đa : (100 ÷150) mm |
| 13 | Pa lăng xích điện | Bộ | 03 | Dùng làm thiết bị phục vụ giảng dạy và thi công | Tải trọng: (1÷3) tấn; Chiều dài xích: 5m Chiều cao nâng hạ: 5m |
| 14 | Pa lăng xích tay | Bộ | 03 | Dùng làm thiết bị phục vụ giảng dạy và thi công | Tải trọng: (1÷3) tấn; Chiều dài xích: 5m Chiều cao nâng hạ: 5m |
| 15 | Máy bơm chìm | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Công suất: ≤ 37 kW |
| 16 | Máy bơm nước trục đứng | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Công suất: ≤ 37 kW |
| 17 | Máy bơm nước trục ngang | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Công suất: ≤ 37 kW |
| 18 | Máy bơm ly tâm | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Công suất: ≤ 17 kW |
| 19 | Đồng hồ đo nước có đầu ren | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành lắp đặt đồng hồ | Theo đúng theo TCVN Φ15÷Φ75 |
| 20 | Đồng hồ đo nước có đầu mặt bích | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành lắp đặt đồng hồ | Theo đúng theo TCVN Φ100÷Φ250 |
| 21 | Động cơ máy bơm nước 3 pha | Bộ | 03 | Sử dụng để đo | Công suất ≥ 0,37 kW Điện áp: Δ/Υ 220/380V |
| 22 | Máy bơm nước 1 pha | Chiếc | 03 | Sử dụng để các đại lượng điện và không điện | Công suất ≥ 350 W Điện áp: 220V |
| 23 | Bàn thực hành đa năng | Chiếc | 03 | Thể hiện được các vị trí nguồn, zắc cắm các thiết bị. Thuận tiện trong quá trình thực hành đấu nối, đo và kiểm | Có hệ thống nguồn để kiểm tra; bảo vệ ngắn mạch; quá tải; dừng khẩn cấp; bộ đèn báo pha; các thiết bị đo kiểm tra |
| 24 | Động cơ điện không đồng bộ 3 pha rô to lồng sóc | Chiếc | 03 | Sử dụng làm phụ tải để U, I, R | Công suất ≥ 0,37 kW Điện áp: Δ/Υ 220/380V |
| 25 | Động cơ điện không đồng bộ 1 pha | Chiếc | 03 | Sử dụng làm phụ tải để U,I,R | P ≥ 80W, U=220V |
| 26 | Bộ phụ tải | Bộ | 03 | Để đo các đại lượng U, I, R bằng đồng hồ VOM | Bộ nguồn AC ≥110V, DC ≥ 12V ± 12V, 5A, biến trở vô cấp ≥ 100Ω |
| 27 | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 09 | Quan sát rõ các thông số đo, phạm vi sai số cho phép | Loại thông dụng trên thị trường |
| 28 | Đồng hồ nước | Bộ | 09 | Sử dụng để đo lưu lượng nước | Áp lực thử tối đa: 16,0 kgf/cm². Nhiệt độ nước tối đa: 5 ÷ 40 ºC. Kiểu hoạt động : dẫn động từ Chức năng hiển thị số trực tiếp Lưu lượng tối đa ( Qmax) (m³/giờ):3 Lưu lượng danh định ( Qn)(l/giờ): 1,5 Lưu lượng (m³/h) cho phép sai số ± ≤ 2%: 4.50 - 227.0 Lưu lượng (m³/h) cho phép sai số ± ≤ 5%: 1.00 Đơn vị hiển thị nhỏ nhất (lít): 1 Đơn vị đo tối đa (m³): 999999 |
| 29 | Mô hình cung cấp nước sạch | Bộ | 01 | Sử dụng để lắp đồng hồ đo lưu lượng nước | Thể hiện đầy đủ các chi tiết của hệ thống |
| 30 | Cảm biến hồng ngoại | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình giảng dạy, thực hành lắp đặt | Khoảng cách phát hiện > 0.1m Điện áp: (3,3÷5) VDC |
| 31 | Đầu vòi cảm biến tự động xả nước | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình giảng dạy , thực hành lắp đặt, sửa chữa hệ thống xả nước tự động | Kích thước: ≥ (60 x 34 x 49) mm |
| 32 | Vòi nước rửa tay cảm ứng | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình giảng dạy , thực hành lắp đặt, sửa chữa hệ thống xả nước tự động | Loại 2 đường nước lạnh, thông dụng trên thị trường Điện áp: 220V |
| 33 | Vòi nước rửa tay cảm ứng | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình giảng dạy , thực hành lắp đặt, sửa chữa hệ thống xả nước tự động | Loại 1 đường nước lạnh, thông dụng trên thị trường Điện áp: 220V |
| 34 | Bồn tiểu nam cảm ứng | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình giảng dạy , thực hành lắp đặt, sửa chữa hệ thống xả nước tự động | - Loại treo tường, thông dụng trên thị trường - Điện áp: 220V - Kích thước: ≥ (350 x 400 x1060) mm |
| 35 | Bồn cầu thông minh | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình giảng dạy , thực hành lắp đặt, sửa chữa hệ thống xả nước tự động | - Loại tự xả nước, rửa, sấy, điện áp: 220V - Kích thước: ≥ (720 x 410 x 510) |
| 36 | Chậu rửa chén | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình giảng dạy , thực hành lắp đặt, sửa chữa hệ thống xả nước tự động | - Điện áp: 220V - Kích thước: ≥ (600 x 490 x 190) mm |
| 37 | Chậu rửa tay | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình giảng dạy , thực hành lắp đặt, sửa chữa hệ thống xả nước tự động | - Điện áp: 220V - Kích thước: ≥ (515 x 445 x 197) mm |
| 38 | Cảm biến quang | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình giảng dạy, thực hành lắp đặt | Khoảng cách phát hiện > 10 cm Điện áp: (24 ÷ 240) VAC |
| 39 | Cảm biến mức dạng điện dung | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình giảng dạy, thực hành lắp đặt | Điện áp: 24 VDC, Tín hiệu ngõ ra: PNP |
| 40 | Cảm biến mức dạng quang | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình giảng dạy, thực hành lắp đặt | Điện áp: 24 VDC, Tín hiệu ngõ ra: NPN |
| 41 | Cảm biến mức dạng điện cực | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình giảng dạy, thực hành lắp đặt | - Điện áp: 9 VDC. - Tín hiệu ngõ ra 4÷20mA, 0 ÷10V - Chiều dài: > 300mm |
| 42 | Cảm biến nhiệt độ | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình giảng dạy, thực hành lắp đặt | Dải đo: (-10°C ÷ 55°C) |
| 43 | Cảm biến tiệm cận | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình giảng dạy, thực hành lắp đặt | Khoảng cách phát hiện: 2,5mm Điện áp: (12÷30) VDC |
| 44 | Cảm biến khói | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình giảng dạy, thực hành lắp đặt | - Phát hiện khói 5%/m, thời gian phản ứng < 30 giây. - Âm lượng 80 dB |
| 45 | Máy sấy khô tay tự động | Chiếc | 06 | Sử dụng trong quá trình giảng dạy, thực hành lắp đặt | Công suất: ≥ 300W |
| 46 | Máy sấy khí | Chiếc | 06 | Sử dụng trong quá trình giảng dạy, thực hành lắp đặt | Điện áp: 220 V Công suất: ≥ 430 W |
| 47 | Máy sấy hoa quả | Chiếc | 06 | Sử dụng trong quá trình giảng dạy, thực hành lắp đặt | Điện áp: 220 V Công suất: ≥ 1 kW |
| 48 | Máy sấy gió nóng | Chiếc | 06 | Sử dụng trong quá trình giảng dạy, thực hành lắp đặt | Điện áp: 220 V Công suất: ≥ 1 kW |
| 49 | Máy sấy thực phẩm | Chiếc | 06 | Sử dụng trong quá trình giảng dạy, thực hành lắp đặt | Điện áp: 220 V Công suất: ≥ 0,5 kW |
| 50 | Công tắc cảm biến chuyển động hồng ngoại | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình giảng dạy, thực hành lắp đặt | Điện áp: 220 VAC, Công suất: P < 0.1 W, khoảng cách phát hiện > 1m, góc phát hiện 110. Thời gian trễ > 15 giây |
| 51 | Máy bơm nước ly tâm không đồng bộ xoay chiều một pha | Chiếc | 03 | Sử dụng để giảng dạy và thực hành lắp đặt, vận hành,máy bơm | Công suất: ≥ 350 W |
| 52 | Máy bơm nước chân không không đồng bộ xoay chiều một pha | Chiếc | 03 | Sử dụng để giảng dạy và thực hành lắp đặt, vận hành,máy bơm | Công suất: ≥ 250 W |
| 53 | Máy bơm nước chìm một pha | Chiếc | 03 | Sử dụng để giảng dạy và thực hành lắp đặt, vận hành, máy bơm | Công suất: ≥ 0,55 kW |
| 54 | Khởi động từ | Bộ | 03 | Sử dụng để giảng dạy và thực hành lắp đặt, vận hành, máy bơm | I ≥ 30 A |
| 55 | Áp tô mát 3 pha | Chiếc | 03 | Sử dụng để giảng dạy và thực hành lắp đặt, vận hành, máy bơm | I ≥ 30 A |
| 56 | Áp tô mát 1 pha | Chiếc | 03 | Sử dụng để giảng dạy và thực hành lắp đặt, vận hành, máy bơm | I ≥ 10 A |
| 57 | Cầu chì ống | Chiếc | 18 | Sử dụng để giảng dạy và thực hành lắp đặt, vận hành, máy bơm | I ≥ 10 A |
| 58 | Rơ le mức | Chiếc | 03 | Sử dụng để giảng dạy và thực hành lắp đặt, vận hành, máy bơm | Điện áp: 220 V Loại thông dụng trên thị trường |
| 59 | Rơ le trung gian | Chiếc | 03 | Sử dụng để giảng dạy và thực hành lắp đặt, vận hành, máy bơm | Điện áp: 220 V, thông dụng trên thị trường |
| 60 | Rơ le thời gian | Chiếc | 03 | Sử dụng để giảng dạy và thực hành lắp đặt, vận hành, máy bơm | Điện áp: 220 V Loại thông dụng trên thị trường |
| 61 | Rơ le phao | Chiếc | 03 | Sử dụng để giảng dạy và thực hành lắp đặt, vận hành, máy bơm | Điện áp: 220 V Loại thông dụng trên thị trường |
| 62 | Máy bơm nước ly tâm không đồng bộ xoay chiều 3 pha | Chiếc | 06 | Sử dụng để giảng dạy và thực hành lắp đặt, vận hành, máy bơm | Công suất: ≥ 1,1 kW |
| 63 | Máy bơm nước chìm 3 pha | Chiếc | 06 | Sử dụng để giảng dạy và thực hành lắp đặt, vận hành, máy bơm | Công suất: ≥ 1,1 kW |
| 64 | Đồng hồ Ampe kìm | Chiếc | 03 | Sử dụng để đo các đại lượng điện trong quá trình thực hành | I ≥ 5A |
| 65 | Mê gôm mét | Chiếc | 03 | Sử dụng để đo điện trở cách điện trong quá trình thực hành | Điện áp: ≤ 2 kV |
| 66 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 03 | Sử dụng để khoan lắp đặt các thiết bị | Công suất: ≥ 350W |
| 67 | Bộ dụng cụ nghề nước | Bộ | 06 | Dùng để sử dụng trong quá trình thực hành lắp đặt | Đồng bộ theo tiêu chuẩn Việt Nam |
|  | Bao gồm các thiết bị sau: |  |  |  |  |
|  | Clê | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng |
|  | Kìm cá sấu | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng |
|  | Kìm | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng |
|  | Tơ vít | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Loại 1 m |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 01 |  | Loại 5m |
|  | Ni vô | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng |
| 68 | Bàn thực hành | Bộ | 01 | Dùng để sử dụng trong quá trình thực hành lắp đặt | Kích thước: 1200 x 1800 x 8000 Trên bàn có gắn ê tô kẹp ống và ê tô cơ khí đủ chỗ cho 18 sinh viên |
| 69 | Bảo hộ lao động | Bộ | 06 | Dùng để giới thiệu cách sử dụng các thiết bị an toàn lao động. | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Găng tay | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giầy da | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Yếm hàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dây an toàn | Chiếc | 01 |  |  |
| 70 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành, thi công | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm cắt | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng |
|  | Kìm mỏ nhọn | Bộ | 01 |  | UCĐ ≥ 1000 V |
|  | Kìm điện | Bộ | 01 |  | UCĐ ≥ 1000 V |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 03 |  | UCĐ ≥ 1000 V |
|  | Kìm ép cốt | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng |
|  | Tuốc nơ vít | Bộ | 03 |  | Loại thông dụng |
|  | Mỏ hàn sợi đốt | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≥ 60W |
|  | Mỏ hàn xung | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≥ 60W |
| 71 | Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay | Bộ | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa nguội | Chiếc | 01 |  | Khối lượng lớn nhất 5kg |
|  | Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Có tay cầm đảm bảo chắc chắn, an toàn |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài tối đa 1m |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 01 |  | Chiều dài tối đa 10m |
|  | Clê lực hiển thị bằng kim | Chiếc | 01 |  | Bao gồm các Clê lực với giải lực đo từ (20÷200Nm) |
|  | Xe đẩy để dụng cụ | Cái | 03 |  | Kích thước: ≥ (1200 x 700 x 600) mm |
| 72 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 02 | Đựng dụng cụ, máy móc bảo quản | Kích thước: ≥ (2000 x 600 x 1500) mm |
| 73 | Tủ dụng cụ chuyên dùng | Chiếc | 02 | Dùng để đựng dụng cụ thực hiện các công việc tháo, lắp cơ bản. | Kích thước: ≥ (600 x 400 x 800) mm Đầy đủ dụng cụ có bánh xe di chuyển dễ dàng. |
| 74 | Giá để dụng cụ | Chiếc | 02 | Đựng dụng cụ, máy móc bảo quản | Kích thước: ≥ (2000 x600 x 2000) |

3.5. Phòng thực hành lắp đặt thiết bị và thi công đường ống nước

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình chiếu, mô phỏng hoạt động. | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình giảng dạy. | Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent. Phông chiếu ≥ 1800x1800mm |
| 3 | Máy khoan, đục bê tông | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn, sử dụng trong quá trình thực hành khoan | Công suất: (0,8 ÷ 1,0) kW |
| 4 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn, sử dụng trong quá trình thực hành khoan | Công suất: (0,5 ÷ 0,8) kW |
| 5 | Máy khoan đứng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, sử dụng trong quá trình thực hành khoan | Công suất: (1,5 ÷ 3,0) kW |
| 6 | Máy mài hai đá | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Đường kính đá (100 ÷ 150) mm |
| 7 | Máy mài, cắt cầm tay | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành cắt, mài đầu ống | Đường kính đá (100 ÷ 150) mm |
| 8 | Máy bắt vít | Chiếc | 06 | Dùng để bắt vít trong quá trình lắp đặt | Loại sạc pin; Pin 3.0Ah; |
| 9 | Máy cắt ống thép chuyên dùng | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn, sử dụng trong quá trình thực hành cắt ống | Công suất: (1,0 ÷ 1,5) kW |
| 10 | Máy nén khí | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, sử dụng trong quá trình thực hành | Công suất: (1,5 ÷ 15) HP |
| 11 | Bàn ren ống thủ công | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, sử dụng trong quá trình thực hành ren | - Bàn ren được ống từ Φ15-Φ50 - Bàn ren được ống Φ75 |
| 12 | Bàn thực hành | Chiếc | 05 | Dùng để sử dụng trong quá trình thực hành | Kích thước: 1200x800x800; Bàn được lắp 1 Êtô kẹp ống và 1 Êtô song hành |
| 13 | Máy uốn thuỷ lực bằng tay | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành uốn ống | Có đầy đủ các khuôn uốn |
| 14 | Máy uốn thuỷ lực chạy điện | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành uốn ống | Uốn được ống lớn nhất Φ100 |
| 15 | Máy ren ống đa năng | Bộ | 03 | Dùng để thực hành ren ống | Công suất: (750 ÷ 1400) W Ren được ống từ: Φ15÷ Φ75 |
| 16 | Máy thử áp lực bằng pittông | Chiếc | 01 | Dùng để thử áp lực đường ống | Máy có công suất tôi thiểu 5kgf/cm2 |
| 17 | Máy hàn nhiệt PP-R | Chiếc | 3 | Sử dụng trong quá trình thực hành hàn ống | Có đầy đủ các khuôn hàn ống. Hàn Φ20 ÷ Φ63 |
| 18 | Máy hàn điện hồ quang | Bộ | 01 | Dùng để thực hành hàn | Dòng hàn tối đa: 300 A |
| 19 | Máy hàn ống HDPE | Bộ | 02 | Sử dụng thực hành lắp đặt ống HDPE | Hàn ống đến Φ 300 |
| 20 | Ca bin lắp đặt thiết bị dùng nước trong nhà | Ca bin | 03 | Để thực hành lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng thiết bị dùng nước | - Kích thước 1.200 x 1.200 x 800 - Vách sử dụng gỗ, Cửa kính (8mm) |
| 21 | Ca bin thực hành lắp đặt chậu rửa bát | Bộ | 01 | Sử dụng lắp đặt thiết bị chậu rửa bát | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bao gồm các thiết bị sau: |  |  |  |  |
|  | - Khung ca bin | Chiếc | 01 |  | Kích thước: (1200 x 100 x 800) mm |
|  | - Chậu rửa bát | Chiếc | 01 |  | Kích thước: (850 x 400) mm |
|  | -Vòi rửa bát | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Xi phông chậu | Bộ | 01 |  | Có cốc lọc rác bằng Inox, ống xả thải soắn mềm |
| 22 | Âu tiểu treo tường | Bộ | 01 | Dùng để sử dụng trong thực hành | Vòi xả áp lực nước (0.07÷0.75) Mpa |
| 23 | Âu tiểu đứng sàn | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành lắp đặt thiết bị | Có bao gồm vòi xả cảm biến |
| 24 | Âu tiểu nữ | Bộ | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành lắp đặt thiết bị | Kích thước: ≥ 552 x 375 mm |
| 25 | Gương và phụ kiện phòng tắm | Bộ | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành lắp đặt thiết bị | Theo tiêu chuẩn Việt Nam |
| 26 | Bộ giá treo | Bộ | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành lắp đặt thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường |
| 27 | Sen tắm thông thường | Bộ | 01 | Sử dụng thực hành lắp đặt thiết bị | Theo tiêu chuẩn Việt Nam |
| 28 | Sen tắm cây | Bộ | 01 | Sử dụng thực hành lắp đặt sen tắm | Tay cầm gật gù ; 2 bát sen. |
| 29 | Sen tắm điều chỉnh nhiệt độ | Bộ | 01 | Sử dụng thực hành lắp đặt sen tắm | Gồm: 1 củ sen có van nhiệt tự động, |
| 30 | Bồn tắm (bồn ngâm) | Bộ | 01 | Dùng để sử dụng trong quá trình thực hành lắp đặt | Loại thông dụng trên thị trường Kích thước ≥ (1500 x 750 x 600 ) mm Có chân, yếm |
| 31 | Bồn tắm massage góc | Bộ | 01 | Dùng để sử dụng trong quá trình thực hành lắp đặt | Đầy đủ các bộ phận bao gồm: Sen, vòi, xi phông, hệ thống điều chỉnh massage, gối đầu, máy bơm massage Kích thước: ≥ (1600 x 1600 x 850) mm Điện áp: 220 VAC Chống giật an toàn |
| 32 | Bồn tắm massage đứng | Bộ | 01 | Dùng để sử dụng trong quá trình thực hành lắp đặt | Đầy đủ các bộ phận bao gồm: sục thủy lực, massage lưng, sen tắm, đài radio, quạt thông gió Kích thước: ≥ 1000 x 1000 x 2000 Điện áp: 220 VAC |
| 33 | Chậu rửa lavabo | Bộ | 01 | Sử dụng thực hành lắp đặt thiết bị | Bao gồm vòi chậu và xi phông. Loại thông dụng |
| 34 | Chậu rửa lavabo để bàn (Ca bin chậu rửa mặt) | Bộ | 01 | Sử dụng thực hành lắp đặt thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường |
| 35 | Ca bin thực hành lắp đặt chậu rửa bát | Bộ | 01 | Sử dụng lắp đặt thiết bị chậu rửa bát |  |
|  | Bao gồm các thiết bị sau: |  |  |  |  |
|  | - Khung ca bin | Chiếc | 01 |  | Kích thước: 1200 x 100 x 800 |
|  | - Chậu rửa bát | Chiếc | 01 |  | Kích thước: 850 x 400 |
|  | -Vòi rửa bát | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng |
|  | - Xi phông chậu | Bộ | 01 |  | Có cốc lọc rác bằng Inox, ống xả thải soắn mềm |
| 36 | Bình nóng lạnh | Bộ | 03 | Dùng để sử dụng thực hành lắp đặt thiết bị | Công suất: ≥ 2,5 kW Điện áp: 220 VAC Loại 30L |
| 37 | Bình nóng năng lượng mặt trời | Bộ | 03 | Dùng để sử dụng trong quá trình thực hành lắp đặt | Thông dụng trên thị trường |
| 38 | Bồn cầu hai khối | Bộ | 01 | Sử dụng thực hành lắp đặt thiết bị dùng nước | Kích thước: ≥ (740 x 440 x 770) mm |
| 39 | Bồn cầu treo tường | Bộ | 01 | Sử dụng trong thực hành lắp đặt thiết bị | Kích thước két âm tường: ≥ (1145 x 145 x 510) mm |
| 40 | Bồn cầu điện tử | Bộ | 01 | Sử dụng trong thực hành lắp đặt thiết bị | Có hệ thống xả tự động, nguồn điện 220 VAC |
| 41 | Máy thổi hơi nóng | Chiếc | 06 | Sử dụng để gia nhiệt uốn các ống PE | Công suất: ≥ 1,8 kW Điện áp: 220 V |
| 42 | Bể phốt thông minh | Bộ | 01 | Dùng thực hành lắp đặt bể tự hoại | Loại septic 1500L Kích thước: ≥ 1200 x1200 |
| 43 | Bộ hàn cắt Oxy - Axetilen | Bộ | 03 | Sử dụng thực hành hàn, cắt khí | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ gồm các thiết bị sau: |  |  |  |  |
|  | - Bình Ôxy | Bình | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Bình Axetilen | Bình | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Mỏ cắt và bép cắt | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Xe đẩy | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Van ngăn lửa tạt lại bình oxy | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Van ngăn lửa tạt lại bình C2H2 | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Đồng hồ oxy, dây khí | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Đồng hồ C2H2 | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Dụng cụ thông bép | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | - Dụng cụ đánh lửa | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 44 | Bộ dụng cụ nghề nước | Bộ | 03 |  | Đồng bộ theo tiêu chuẩn Việt Nam |
|  | Bao gồm các thiết bị sau: |  |  |  |  |
|  | Clê | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng |
|  | Lục lăng | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng |
|  | Kìm cá sấu | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng |
|  | Tơ vít | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Loại 1 m |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 01 |  | Loại 5m |
|  | Ni vô | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng |
|  | Thùng đựng đồ nghề | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng |
| 45 | Dụng cụ cắt ống bằng xích | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn, sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường cắt ống tối đa Φ100 |
| 46 | Bộ dũa | Bộ | 01 | Sử dụng để giũa được mặt phẳng, các chi tiết hình trụ | Đảm bảo đủ chủng loại, đảm bảo độ cứng, độ sắc |
|  | Mỗi bộ bao gồm các thiết bị sau: |  |  |  |  |
|  | - Dũa dẹt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Dũa tròn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Dũa tam giác | Chiếc | 01 |  |  |
|  | - Dũa lòng mo | Chiếc | 01 |  |  |
| 47 | Bộ Clê khẩu | Bộ | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Từ (6÷34) mm |
| 48 | Bộ mỏ lết | Bộ | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Từ (250÷450) mm |
| 49 | Khay đựng chi tiết | Chiếc | 03 | Để các chi tiết gọn gàng, ngăn nắp dễ thấy, dễ lấy | Kích thước: từ (200 x 300 mm) đến (500 x 800 mm) |
| 50 | Thang chữ A | Chiếc | 03 | Dùng để sử dụng trong quá trình thực hành | Đảm bảo vững chắc |
| 51 | Kìm nguội | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành hàn ống | Loại thông dụng |
| 52 | Bàn chải sắt cầm tay | Chiếc | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành hàn ống | Loại thông dụng |
| 53 | Bàn chải sắt lắp máy mài tay | Chiếc | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành hàn ống | Loại thông dụng |
| 54 | Dao cắt ống đồng bằng tay | Cái | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành hàn ống | Loại thông dụng |
| 55 | Bàn hàn | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành hàn | Kích thước tối thiểu Cao 500 x Rộng 500 x Dài 800 (mm) |
| 56 | Kéo cắt ống bằng tay | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường cắt được ống đến Φ63 |
| 57 | Kích thủy lực | Chiếc | 01 | Sử dụng thực hành nâng chuyển ống | Sức nâng tối đa 500kg |
| 58 | Tó 3 chân | Bộ | 01 | Sử dụng thực hành nâng chuyển ống | Chiều cao chân 3m |
| 59 | Khóa cáp các loại | Bộ | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành tháo lắp các loại khóa | Loại thông dụng trên thị trường |
| 60 | Cáp thép | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Các loại cáp thông dụng trên thị trường từ (Φ6 ÷ Φ14) |
| 61 | Xe đẩy để dụng cụ | Cái | 03 | Sử dụng đựng dụng cụ, thiết bị khi thực hành | Kích thước: ≥ (1200 x 700 x 600) mm |
| 62 | Tủ dụng cụ chuyên dùng | Chiếc | 02 | Dùng để đựng dụng cụ thực hiện các công việc tháo, lắp cơ bản. | Kích thước: ≥ (600 x 400 x 800) mm Đầy đủ dụng cụ có bánh xe di chuyển dễ dàng. |
| 63 | Giá để dụng cụ | Chiếc | 02 | Đựng dụng cụ, máy móc bảo quản | Kích thước: ≥ (2000 x600 x 2000) |
| 64 | Mô hình ống mẫu | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn nhận biết các loại ống | Bộ ống mẫu bao gồm các ống loại thông dụng trên thị trường. Bộ ống mẫu từ Φ15-200 Được gắn trên giá đỡ |
| 65 | Bảng mô hình các phụ kiện nối ống | Bảng | 01 | Hướng dẫn phụ tùng đường ống | Từ Φ 20-63 |

3.6. Phòng thực hành Lắp đặt và sửa chữa hệ thống điện

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | - Trình chiếu các bài giảng và hình ảnh trực quan -Thực hành thiết kế các mạch điện | Loại có thông số thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Trình chiếu các bài giảng và hình ảnh trực quan | - Kích thước màn chiếu: (1800x1800) mm; - Cường độ ánh sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
| 3 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in các tài liệu | In khổ A4, loại đen trắng, thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Mỏ hàn sợi đốt | Chiếc | 06 | Sử dụng để thực hành hàn thiếc | Công suất: ≥ 60W |
| 5 | Ghíp | Bộ | 06 | Sử dụng để thực hành nối cáp | Phù hợp với dây cáp điện |
| 6 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 06 | Sử dụng để khoan lắp đặt các thiết bị điều khiển | Công suất: ≥ 0,35 kW Điện áp: 220V AC |
| 7 | Máy khoan vặn vít | Chiếc | 06 | Sử dụng để thực hành lắp các thiết bị điện | Loại dùng pin: 12 VDC |
| 8 | Máy thổi hơi nóng | Chiếc | 06 | Sử dụng để gia nhiệt uốn các ống PE | Công suất: ≥ 1,8 kW Điện áp: 220 V |
| 9 | Ca bin thực hành lắp đặt điện | Bộ | 06 | Sử dụng để thực hành lắp đặt hệ thống điện dân | Kích thước: 1438 x 1080 x 2044mm (DxRxC) |
| 10 | Đèn sợi đốt | Bộ | 06 | Sử dụng để lắp các mạch chiếu sáng đèn sợi đốt | Bao gồm cả bóng đèn và đui đèn Điện áp: 220 VAC Công suất: ≥ 25W |
| 11 | Đèn huỳnh quang chấn lưu điện từ | Bộ | 06 | Sử dụng để lắp các mạch chiếu sáng | Điện áp: 220 VAC Công suất: ≥ 20W |
| 12 | Bộ đèn cao áp thủy ngân tự chấn | Bộ | 06 | Sử dụng để lắp các mạch chiếu sáng | Điện áp: 220 V Công suất: ≥ 125W |
| 13 | Bộ đèn cao áp thủy ngân chấn ngoài | Bộ | 06 | Sử dụng để lắp các mạch chiếu sáng | Điện áp: 220 V Công suất: ≥ 125W |
| 14 | Quạt treo tường | Chiếc | 06 | Sử dụng để thực hành lắp đặt quạt | Điện áp: 220 V Công suất: ≥ 60W |
| 15 | Cảm biến hồng ngoại | Chiếc | 06 | Sử dụng để thực hành lắp đặt hệ thống điện dân dụng | Khoảng cách phát hiện: ≥ 15 cm Điện áp: ≥ 6 VDC |
| 16 | Hệ thống đóng, mở cửa tự động | Bộ | 03 | Sử dụng để thực hành lắp đặt điều khiển hệ thống đóng mở cửa | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thiết bị điều khiển cửa | Chiếc | 01 |  | U ≥ 220VAC |
|  | Cảm biến chuyển động | Chiếc | 01 |  | U ≥ 12VAC, I ≥ 110mA |
|  | Nút bấm dạng cảm biến tiệm cận | Chiếc | 01 |  | U ≥ 12V, Tiếp điểm NO/Com/NC |
|  | Bộ nguồn | Bộ | 01 |  | Phù hợp với các thiết bị điều khiển cửa |
| 17 | Hệ thống chuông cổng có hình ảnh | Bộ | 06 | Sử dụng để thực hành lắp đặt mạch điện chuông cổng loại có hình ảnh | Điện áp ≥ 6VDC; Âm lượng báo động ≥ 85dB |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Camera gắn cửa | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng |
|  | Màn hình trung tâm | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng |
|  | Màn hình giám sát di động | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng |
|  | Khóa điện | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng |
| 18 | Bộ camera an ninh | Bộ | 06 | Sử dụng để thực hành lắp đặt mạch điện camera an ninh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Camera | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cáp kết nối | Bộ | 01 |  |  |
|  | Đầu ghi hình | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ổ cứng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Màn hình giám sát | Chiếc | 01 |  |  |
| 19 | Thiết bị bật, tắt bóng đèn tự động | Bộ | 06 | Sử dụng để thực hành lắp đặt mạch điện tự động bật, tắt đèn | Loại thông dụng trên thị trường |
| 20 | Động cơ không đồng bộ 3 pha | Chiếc | 06 | Sử dụng làm phụ tải trong các mạch trạng bị điện | Công suất: ≥ 0,37 kW Điện áp: 220/380V-/Y |
| 21 | Động cơ không đồng bộ 1 pha | Chiếc | 06 | Sử dụng làm phụ tải trong các mạch trạng bị điện | Công suất: ≥ 0,125 kW Điện áp: 220 VAC |
| 22 | Hệ thống tiếp đất | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành lắp đặt hệ thống bảo vệ chống sét | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dây tiếp đát | Chiếc | 01 |  | Loại 5m/dây, tiết diện 16 mm2 |
|  | Cọc nối đất | Chiếc | 01 |  | Thép V mạ kẽm, chiều dài cọc 1,5 m |
|  | Kim thu sét | Chiếc | 01 |  | Cấp bảo vệ ≥ cấp 1 |
| 23 | Bộ khí cụ điện | Bộ | 06 | Sử dụng để giảng dạy và thực hành lắp các mạch điện điều khiển hệ thống điện |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Áp tô mát 3 pha | Chiếc | 01 |  | I ≥10A, U ≥ 400v |
|  | Áp tô mát 1 pha | Chiếc | 03 |  | I ≥10A, U ≥ 220V |
|  | Công tắc 2 cực | Chiếc | 02 |  | U ≥ 220V, I ≥ 5A |
|  | Công tắc 3 cực | Chiếc | 02 |  | U ≥ 220V, I ≥ 5A |
|  | Ổ cắm đơn | Chiếc | 01 |  | I ≥10A, U ≥ 220V |
|  | Ổ cắm đôi | Chiếc | 01 |  | I ≥ 10A, U ≥ 220V |
|  | Cầu chì ống | Chiếc | 03 |  | U ≥ 220V, I ≥ 10A |
| 24 | Bộ khởi động từ | Bộ | 06 | Sử dụng để giảng dạy và thực hành lắp đặt điều khiển và bảo vệ hệ thống điện, động cơ bơm nước | U ≥ 220V, I ≥ 10A |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 01 |  | U ≥ 220V, I ≥ 10A |
|  | Rơ le nhiệt | Chiếc | 01 |  | U ≥ 220V, I ≥ 10A |
| 25 | Rơ le thời gian | Chiếc | 6 | Sử dụng để giảng dạy và thực hành lắp đặt mạch điều khiển động cơ | Điện áp: 220 V Loại thông dụng trên thị trường |
| 26 | Rơ le mức | Chiếc | 6 | Sử dụng để giảng dạy và thực hành lắp đặt mạch điều khiển bảo vệ động cơ bơm nước | Điện áp: 220 V Loại thông dụng trên thị trường |
| 27 | Rơ le phao | Chiếc | 6 | Sử dụng để giảng dạy và thực hành lắp đặt mạch điều khiển bảo vệ động cơ bơm nước | Điện áp: 220 V Loại thông dụng trên thị trường |
| 28 | Tủ điện | Bộ | 6 | Thực hành lắp các mạch điện điều khiển, bảo vệ , đo lường các đại lượng điện trong hệ thống điện | 800x600x200 mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Máy biến dòng | Chiếc | 03 |  | 150/5A |
|  | Công tơ 3 pha đo gián tiếp | Chiếc | 01 |  | 3 x 5A, U = 380V |
|  | Đồng hồ am pe mét | Chiếc | 03 |  | I ≥ 50/5A |
|  | Đồng hồ vôn mét | Chiếc | 01 |  | U ≥ 500 |
|  | Đồng hồ đo tần số | Chiếc | 01 |  | U≥220, f ≥ 50Hz |
|  | Chuyển mạch | Chiếc | 01 |  | U ≥ 220 |
| 29 | Bộ nguồn xoay chiều 1 pha | Bộ | 06 | Sử dụng để thực hành lắp đặt hệ thống điện dân dụng | Điện áp: 220V Công suất: ≥ 5kW |
| 30 | Bộ nguồn xoay chiều 3 pha | Bộ | 06 | Sử dụng để thực hành lắp đặt hệ thống điện dân dụng | Điện áp: 380V Công suất: ≥ 5kW |
| 31 | Bộ nguồn điện 1 chiều | Bộ | 04 | Sử dụng để thực hành lắp đặt hệ thống điện dân dụng | Điện áp : ≥ 12V Công suất: ≥ 36W |
| 32 | Máy bơm nước ly tâm không đồng bộ xoay chiều 3 pha | Chiếc | 06 | Sử dụng để giảng dạy và thực hành lắp đặt, vận hành, máy bơm | Điện áp: 380V Công suất: ≥ 1,1 kW |
| 33 | Máy bơm nước ly tâm không đồng bộ xoay chiều 1 pha | Chiếc | 06 | Sử dụng để giảng dạy và thực hành lắp đặt, vận hành, máy bơm | Điện áp: 220V Công suất: ≥ 0,35 kW |
| 34 | Máy bơm nước chân không không đồng bộ xoay chiều 1 pha | Chiếc | 06 | Sử dụng để giảng dạy và thực hành lắp đặt, vận hành, máy bơm | Điện áp: 220V Công suất: ≥ 0,25 kW |
| 35 | Máy bơm nước chìm 3 pha | Chiếc | 06 | Sử dụng để giảng dạy và thực hành lắp đặt, vận hành, máy bơm | Điện áp: 380V Công suất: ≥ 1,1 kW |
| 36 | Máy bơm nước chìm 1 pha | Chiếc | 06 | Sử dụng để giảng dạy và thực hành lắp đặt, vận hành, máy bơm | Điện áp: 220V Công suất: ≥ 0,55 kW |
| 37 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Thiết bị sử dụng theo TCVN Điện áp cách điện: ≥ 1000V |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
| 38 | Bộ đồ nghề gia công ống PE | Bộ | 06 | Sử dụng cắt, uốn các loại ống PVC, ống PE, ống PPR | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kéo cắt ống | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng |
|  | Lò xo uốn ống | Chiếc | 01 |  | Ø ≤ 42 mm |
|  | Dao cắt ống | Chiếc | 01 |  | Ø≥16 mm |
| 39 | Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa nguội | Chiếc | 01 |  | Khối lượng (0,2-0,5) kg |
|  | Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Có tay cầm đảm bảo chắc chắn, an toàn |
|  | Thước lá | Bộ | 01 |  | Chiều dài tối đa 100mm |
|  | Bộ cờ lê vòng miệng | Bộ | 01 |  | Cỡ từ 6 đến 32mm |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  | Độ mở ngàm ≥ 29mm |
|  | Bộ khẩu | Bộ | 1 |  |  |
| 40 | Đồng hồ Ampe kìm | Chiếc | 06 | Sử dụng để đo các đại lượng điện trong quá trình thực hành | I ≥ 5A |
| 41 | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 06 | Sử dụng để đo các đại lượng điện trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 42 | Mê gôm mét | Chiếc | 06 | Sử dụng để đo điện trở cách điện trong quá trình thực hành | Điện áp: ≤ 2 kV |
| 43 | Thang chữ A | Chiếc | 6 | Sử dụng để thực hiện các công việc lắp đặt, sửa chữa trên cao | Đảm bảo vững chắc |
| 44 | Thước dây | Chiếc | 6 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Chiều dài: ≥ 5m |
| 45 | Thước Li vô | Chiếc | 6 | Sử dụng để xác định độ thăng bằng khi lắp đặt các thiết bị | Chiều dài ≥ 20 cm |