# BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Phụ lục 84b DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU NGÀNH, NGHỀ TRỒNG CÂY ĂN QUẢ (Ban hành kèm theo Thông tư số /2021/TT- BLĐTBXH ngày tháng năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Trồng cây ăn quả Mã ngành, nghề: 6620114 Trình độ đào tạo: Cao đẳng. Năm 2021

MỤC LỤC

A. PHẦN THUYẾT MINH	2

B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC	3

1. Danh sách các phòng chức năng	3

2. Mô tả các phòng chức năng	3

3. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu theo từng phòng chức năng	5

3.1. Phòng học lý thuyết	5

3.2. Phòng thực hành máy vi tính	6

3.3. Phòng học ngoại ngữ	8

3.4. Phòng thực hành đất - phân bón	9

3.5. Phòng thực hành sinh lý - sinh hóa	15

3.6. Phòng thực hành bảo vệ thực vật	21

3.7. Trại thực nghiệm	28

# A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Trồng cây ăn quả trình độ cao đẳng là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị để tổ chức đào tạo ngành, nghề Trồng cây ăn quả trình độ cao đẳng

Các thiết bị trong danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu được sắp xếp theo các phòng chức năng để đảm bảo phù hợp với tổ chức đào tạo của ngành, nghề Trồng cây ăn quả trình độ cao đẳng

2. Nội dung của danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Trồng cây ăn quả trình độ cao đẳng, bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng;

b) Mô tả các phòng chức năng;

c) Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, gồm các nội dung thông tin sau:

- Tên, chủng loại thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện hoạt động đào tạo;

- Số lượng tối thiểu, cần thiết của từng loại thiết bị để thực hiện hoạt động đào tạo;

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: mô tả chức năng của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị: mô tả các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

(Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Trồng cây ăn quả trình độ cao đẳng không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh).

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị, bố trí thiết bị và phòng chức năng phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Trồng cây ăn quả trình độ cao đẳng, đảm bảo chất lượng đào tạo và hiệu quả vốn đầu tư.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có ghi chú Thực tập tại doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo người học được học, thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

# B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

## 1. Danh sách các phòng chức năng

Các thiết bị đào tạo nghề Trồng cây ăn quả trình độ cao đẳng được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

(1) Phòng học lý thuyết;

(2) Phòng thực hành máy vi tính;

(3) Phòng học ngoại ngữ;

(4) Phòng thực hành đất - phân bón;

(5) Phòng thực hành sinh lý - sinh hóa;

(6) Phòng thực hành bảo vệ thực vật;

(7) Trại thực nghiệm.

# 2. Mô tả các phòng chức năng

2.1. Phòng học lý thuyết

Phòng học lý thuyết là phòng được trang bị các thiết bị sử dụng để dạy và học các nội dung lý thuyết và những nội dung thực hành đơn giản của các môn học, mô đun, tín chỉ của nghề. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 35 sinh viên.

2.2. Phòng thực hành máy vi tính

Phòng máy vi tính là phòng dùng để dạy và học các môn học tin học cơ sở, tin học ứng dụng. Phòng cũng được sử dụng để hỗ trợ nội dung thực hành của các môn học, mô đun, tín chỉ khác có sử dụng máy vi tính, mạng máy tính và các chương trình máy tính (phần mềm). Phòng được trang bị các máy vi tính có kết nối mạng và các loại thiết bị, học liệu để học, thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm xử lý thống kế nông nghiệp. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

2.3. Phòng học ngoại ngữ

Phòng ngoại ngữ là phòng dùng để dạy và học ngoại ngữ (tiếng nước ngoài) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phòng được trang bị các thiết bị hiển thị hình ảnh, phát âm thanh, ghi âm và các loại học liệu để học và thực hành sử dụng ngoại ngữ rèn luyện đạt chuẩn ngoại ngữ theo khung quy định của Việt Nam. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

2.4. Phòng thực hành đất - phân bón

Phòng Đất trồng - phân bón  là phòng được trang bị đầy đủ các thiết bị dùng để dạy và thực hành môn học liên quan đất trồng và phân bón, khí tượng nông nghiệp; thực hiện kỹ năng xác định tính chất đất, xác định các yếu tố khí tượng, làm đất, bón phân cho cây ăn quả đồng thời chuẩn bị, bảo trì các dụng cụ, thiết bị xác định tính chất đất và phân bón. Xây dựng quy trình sử dụng phân bón một cách thành thạo đảm bảo hiệu quả, an toàn và bảo vệ môi trường. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

2.5. Phòng thực hành sinh lý - sinh hóa

Phòng Sinh lý-sinh hóa là phòng được trang bị đầy đủ các thiết bị dùng để dạy và thực hành môn học liên quan sinh lý sinh hóa thực vật, thực hiện kỹ năng Quan sát, nhận dạng các quá trình sinh lý, sinh hóa thực vật như: chất lượng nước, pH đất, nhu cầu nước để cây trồng phát triển tốt, năng suất cao đồng thời chuẩn bị, bảo trì các dụng cụ, thiết bị sinh lý-sinh hóa. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

2.6. Phòng thực hành bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật là phòng được dùng để dạy và học thực hành các môn học như thuốc bảo vệ thực vật, côn trùng đại cương, bệnh cây đại cương, quản lý sâu bệnh hại, quản lý cỏ dại và động vật gây hại khác. Phòng Bảo vệ thực vật có đầy đủ không gian, các loại thiết bị, dụng cụ và học liệu để người học thực hành rèn luyện tốt các kỹ năng: quan sát, nhận dạng, chẩn đoán xác định loài côn trùng, bệnh cây và sinh vật khác gây hại cây ăn quả, lựa chọn được các loại thuốc phòng trừ côn trùng, bệnh cây và sinh vật gây khác, xây dựng được quy trình quản lý dịch hại một cách thành thạo đảm bảo hiệu quả, an toàn và bảo vệ môi trường. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

2.7. Trại thực nghiệm

Trại thực nghiệm được dùng để dạy và học thực hành, thí nghiệm cho các môn học: Di truyền giống cây trồng, Kỹ thuật trồng, chăm sóc, bón phân, tưới nước, nhân giống, quản lý dịch hại, thu hoạch và bảo quản cây ăn quả. Trại thực nghiệm có đầy đủ các loại thiết bị, dụng cụ và học liệu để người học thực hành rèn luyện tốt các kỹ năng nghề Trồng cây ăn quả. Trại thực nghiệm được chia làm nhiều khu vực: nhà lưới, vườn ươm, khu vực trồng cây ăn quả, Khu vực nhân giống, nhà kho; hệ thống tưới tiêu, nhà sơ chế bảo quản và các cơ sở vật chất khác. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

## 3. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu theo từng phòng chức năng

# 3.1. Phòng học lý thuyết

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cần sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước màn chiếu ≥ (1800 x 1800) mm |
|  | Bảng lật | Chiếc | 03 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước ≥ (594 x 841) mm |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ quá trình giảng dạy, học tập và thảo luận nhóm | Kích thước ≥ (800 x 1200) mm |
|  | Thước cây | Chiếc | 01 | Dùng để kẻ đường thẳng trên bảng | Độ dài ≥ 1m |

# 3.2. Phòng thực hành máy vi tính

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 19 | Cài đặt, sử dụng các phần mềm, | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước màn chiếu ≥ (1800 x 1800) mm |
|  | Bảng lật, di động | Chiếc | 02 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in các tài liệu | Máy in khổ ≥ A4, đen trắng; loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, |
|  | Máy in màu | Chiếc | 01 | Dùng để in các bản đồ, biểu đồ, tài liệu cần thể hiện màu sắc | - Máy in khổ ≥ A4; - Tốc độ in (A4) lên đến 18 trang trên phút (Đen trắng/Màu); - Độ phân giải ≥ (9600 x 600) dpi; - Kết nối USB, LAN |
|  | Hệ thống internet | Bộ | 01 | Dùng để kết nối Internet | Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học |
|  | Hệ thống mạng LAN | Bộ | 01 | Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng | Kết nối được ít nhất 19 máy vi tính với nhau |
|  | Tai nghe | Bộ | 19 | Dùng để thực hành kỹ năng nghe | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, có micro gắn kèm |
|  | Bộ phần mềm văn phòng | Bộ | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng sử dụng phần mềm ngành/nghề | Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm; Cài đặt cho 19 máy vi tính |
|  | Bộ gõ Tiếng Việt | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt | Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành; Cài đặt cho 19 máy vi tính |
|  | Phần mềm diệt virus | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng phòng ngừa và diệt virus máy tính | Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm |
|  | Phần mềm quản lý lớp học | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ trình chiếu bài giảng và quản lý máy tính của sinh viên | Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm; Cài đặt cho 19 máy vi tính |
|  | Phần mềm xử lý thống kê | Bộ | 01 | Dùng hướng dẫn và xử lý thống kê nông nghiệp | Loại thông dụng tại thời điểm lắp đặt cài cho 35 máy |

# 3.3 Phòng học ngoại ngữ

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước màn chiếu ≥ (1800 x 1800) mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để tổ chức giảng dạy lý thuyết, thực hành các môn học tiếng nước ngoài | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Bảng lật, di động | Chiếc | 02 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bàn điều khiển | Chiếc | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, |
|  | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi | Bộ | 01 | Dùng kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vi | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị, |
|  | Khối điều khiển trung tâm | Chiếc | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Có khả năng mở rộng kết nối |
|  | Máy quét (Scanner) | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Khổ giấy ≥ A4, loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, |
|  | Tai nghe | Bộ | 19 | Dùng để thực hành kỹ năng nghe | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, có micro gắn kèm |
|  | Phần mềm điều khiển (LAB) | Bộ | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển, Thảo luận được 2 chiều, |

# 3.4. Phòng thực hành đất - phân bón

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ cân | Bộ | 03 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân 1 kg | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành cân mẫu khi làm thí nghiệm | - Khả năng cân: (0,05 ÷ 1) kg - Độ chính xác ± 5 g |
|  | Cân 5 kg | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành cân mẫu khi làm thí nghiệm | - Khả năng cân: (0,2 ÷ 5) kg - Độ chính xác ± 30 g |
|  | Cân 60 kg | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành cân mẫu khi làm thí nghiệm | - Khả năng cân: (2 ÷ 60) kg - Độ chính xác ± 0,3 kg |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình triếu bài giảng | - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥ (1800 x1800) mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy đo độ cứng đất | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành đo độ cứng đất | Phạm vi đo: 0÷40 mm; 0÷500 kg/cm2 |
|  | Máy độ ẩm đất | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành xác định tính độ ẩm đất | Độ chính xác: ±3.0% thể tích thành phần nước với độ dẫn điện ≤ 2 mS/cm |
|  | Máy đo EC và độ mặn | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo EC và độ mặn đất và môi trường | Thang đo: - EC ≥ (0.00~ 29.99 mS/cm) - NaCl 0.0~400.0 % |
|  | Máy đo pH cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành đo pH dung dịch | - Phạm vi đo: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0,01 |
|  | Máy rửa dụng cụ phòng thí nghiệm | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành rửa dụng cụ, diệt khuẩn và sấy khô các dụng cụ trong phòng thí nghiệm | - Vật liệu: Thép không gỉ - Vận hành với 01 hoặc 02 buồng rửa cho nhiều loại dụng cụ khác nhau, tích hợp hệ thống sấy khô |
|  | Máy phân tích NPK trong đất | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành kiểm tra nhanh chóng N, P, K, chất hữu cơ trong đất | Bao gồm: kiểm tra nhanh N, P, K, chất hữu cơ, độ mặn, và PH trong đất, phân bón và cây trồng |
|  | Bộ nhiệt kế đo nhiệt độ không khí (Thực tập doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành quan trắc các giá trị nhiệt độ không khí |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nhiệt kế khô | Chiếc | 01 |  | Giới hạn đo: (-5 ÷ 70) 0C |
|  | Nhiệt kế ướt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Nhiệt kế tối cao | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Nhiệt kế tối thấp | Chiếc | 01 |  | Giới hạn đo: (-10 ÷ 40) 0C |
|  | Bộ nhiệt kế đo nhiệt độ đất (Thực tập doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành đo nhiệt độ đất ở các độ sâu khác nhau | Giới hạn đo:(-5 ÷ 50) 0C |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại đo sâu 5cm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại đo sâu 10cm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại đo sâu 15cm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại đo sâu 20cm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá đỡ nhiệt kế | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Ẩm kế (Thực tập doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành đo ẩm độ không khí | Độ ẩm: (0 ÷ 100)%RH |
|  | Vũ lượng kế (Thực tập doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo lượng mưa |  |
|  | Thùng vũ lượng kế | Chiếc | 01 |  | - Cao: 40 cm - Diện tích ≥ 200 cm2 |
|  | Ống đong bằng thủy tinh | Chiếc | 01 |  | Có 100 độ chia, mỗi độ chia có thể tích: 2 cm3 |
|  | Thùng đo bốc hơi (Thực tập doanh nghiệp) | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành quan trắc bốc hơi |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thùng bốc hơi | Chiếc | 01 |  | Thể tích bầu đến vạch chia đầu tiên là 30 cm3 Cao: ≥ 50 cm |
|  | Thùng đo mưa | Chiếc | 01 |  | Miệng có tiết diện: ≥ 3000 cm2 |
|  | Thùng chứa | Chiếc | 01 |  | Dung tích: ≥ 15 lít |
|  | Ống đo | Chiếc | 01 |  | Có chia vạch, mỗi vạch ứng với: 5 cm3 |
|  | Nhật quang ký (Thực tập doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành đo thời gian nắng | Loại hội tụ chiếu tới tiêu điểm |
|  | Bàn thực hành | Bộ | 06 | Dùng để sử dụng trong các bài thực hành, thí nghiệm | Đảm bảo cho 18 vị trí thực hành |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn ghi các nội dung bài học | Kích thước ≥ (800 x 1200) mm |
|  | Chổi rửa dụng cụ phòng thí nhgiệm | Chiếc | 01 | Dùng hướng dẫn thực hành vệ sinh dụng cụ | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ ống đong | Bộ | 03 | Dùng để sử dụng trong các bài thực hành, thí nghiệm | - Chất liệu: Thủy tinh - Chia vạch: (0,1 ÷1,0) ml |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ Pipet | Bộ | 03 | Dùng để sử dụng trong các bài thực hành, thí nghiệm |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bóp cao su | Chiếc | 03 |  | Chất liệu: cao su non, độ bền cơ học và tính đàn hồi cao |
|  | Giá để pipet | Chiếc | 03 |  | Chất liệu: Inox |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 03 |  | Chất liệu: Thủy tinh, trong suốt, có chia vạch |
|  | Loại 20 ml | Chiếc | 03 |  | Chất liệu: Thủy tinh, trong suốt, có chia vạch |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 03 |  | Chất liệu: Thủy tinh, trong suốt, có chia vạch |
|  | Bộ dụng cụ bón phân |  |  | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành bón phân |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Xô | Chiếc | 13 |  | - Vật liệu: Nhựa hoặc tôn - Thể tích: >4 lít |
|  | Chậu | Chiếc | 13 |  | Vật liệu: nhựa |
|  | Bộ dụng cụ pha phân bón | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành pha phân bón lá, thuốc kích thích sinh trưởng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cốc đong loại 100ml | Chiếc | 03 |  | Chất liệu: Thủy tinh, chia vạch |
|  | Đũa khấy | Chiếc | 03 |  | Vật liệu: thủy tinh |
|  | Xô | Chiếc | 03 |  | Vật liệu nhựa dung tích ≥ 4 lít |
|  | Kệ chuyên dụng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành bảo quản thiết bị và dụng cụ | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ khoan lấy mẫu đất | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành lấy phẫu diện đất |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũi khoan | Chiếc | 01 |  | Vật liệu: carbua vonfram |
|  | Tay cầm bắt chéo | Chiếc | 01 |  | Vật liệu: Cao su |
|  | Thanh lấy mẫu | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bàn chải làm sạch | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Cờ lê | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ kít phá mẫu đá | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Ẩm kế đất | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành xác định độ ẩm đất | - Khoảng đo: (0 ÷ 100)%; - Độ chính xác: ±5% - Độ sâu đo ≥ 20 cm |
|  | Thùng rác chuyên dụng | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn dạy vệ sinh sau thực hành và an toànvệ sinh môi trường | Thể tích ≥ 20 lít, có nắp đậy |
|  | Thùng rác thông thường | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn dạy vệ sinh sau thực hành và an toànvệ sinh môi trường | Thể tích ≥ 20 lít, có nắp đậy |
|  | Bộ cốc đong | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành đong hóa chất | Vật liệu: thủy tinh, có chia vạch |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Bộ tiêu bản phẫu diện đất | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành nhận dạng phẫu diện đất | Thể hiện đủ phẫu diện các loại đất |
|  | Atlat đất | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành nhận dạng các loại đất | Thể hiện đầy đủ các nhóm và loại đất chính |

# 3.5. Phòng thực hành sinh lý - sinh hóa

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ cân | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành cân mẫu khi làm thí nghiệm |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân 1 kg | Chiếc | 01 |  | - Khả năng cân: (0,05 ÷ 1) kg Độ chính xác ± 5 g |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 01 |  | - Độ chính xác: ± 0,01 gram |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 |  | - Độ chính xác: ± 0,0001 gram - Khả năng cân: ≤ 200 gram |
|  | Bộ kính hiển vi | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành quan sát tế bào, hạt phấn, vi sinh vật gây hại |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kính hiển vi quang học | Chiếc | 03 |  | Độ phóng đại: 10 X ÷ 100 X |
|  | Kính hiển vi soi nổi | Chiếc | 01 |  | Độ phóng đại: ≥ 10X |
|  | Kính lúp cầm tay | Chiếc | 19 |  | Độ phóng đại: ≥ 3X |
|  | Máy cất nước | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành chưng cất nước trong quá trình thực hành | - Cất nước 2 lần - Công suất: ≥ 4 lít/giờ |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥ (1800 x1800) mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chụp ảnh | Chiếc | 01 | Dùng để sử dụng trong các bài thực hành, thí nghiệm | - Zoom quang học: ≥ 5x - Bộ cảm biến CMOS 1,5’’ - Độ nhạy ≥ 12,1 megapixels |
|  | Máy đo Brix | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành đo độ ngọt của nông sản | Phạm vi đo: ≤ 85 % |
|  | Máy đo độ cứng trái cây | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành đo độ cứng trái cây | - Phạm vi: 0,2 ~ 11,0 kgf/cm²/0. 4 ~ 22 .0 kgf /cm² - Độ chính xác: ± (1% H + 0,1) kgf/cm² |
|  | Máy đo diệp lục | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành đo hàm lượng diệp lục | - Phạm vi đo: 0,0 - 99,9 SPAD - Độ chính xác: 1 SPAD |
|  | Máy đo pH cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành đo pH dung dịch | - Phạm vi đo: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0,01 |
|  | Máy rửa dụng cụ phòng thí nghiệm | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành rửa dụng cụ, diệt khuẩn và sấy khô các dụng cụ trong phòng thí nghiệm | - Vật liệu: Thép không gỉ - Vận hành với 01 hoặc 02 buồng rửa cho nhiều loại dụng cụ khác nhau, tích hợp hệ thống sấy khô |
|  | Máy xay sinh tố | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành nghiền, xay nhỏ mẫu khi sơ chế nông sản. | Công suất: ≥ 500 W |
|  | Tủ ấm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành nuôi cấy vi sinh vật | - Thể tích lòng: ≥ 15 lít - Nhiệt độ làm việc: 1°C ÷ 100°C |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành sấy dụng cụ và mẫu khi làm thí nghiệm | - Thể tích: ≥ 50 lít - Nhiệt độ: ≤ 3000C. |
|  | Máy đo diện tích lá cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành đo diện tích lá cây | Độ chính xác: ≥+ 2% |
|  | Lò vi sóng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành nấu môi trường có thạch | Dung tích: ≥10 lít |
|  | Bàn thực hành | Bộ | 6 | Dùng để sử dụng trong các bài thực hành, thí nghiệm | Đảm bảo cho 18 vị trí thực hành |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ quá trình giảng dạy, học tập và thảo luận nhóm | Kích thước ≥ (800 x 1200) mm |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 01 | Dùng để bảo vệ khi thực hành trong phòng thí nghiệm | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Áo bảo hộ | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Áo blouse | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dép đi trong phòng thí nghiệm | Đôi | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Bình định mức | Bộ | 03 | Dùng để sử dụng trong các bài thực hành, thí nghiệm | Chất liệu: Thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 15ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 20ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình tam giác | Bộ | 03 | Dùng để sử dụng trong các bài thực hành, thí nghiệm | Chất liệu: Thủy tinh, có nút |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình tia | Chiếc | 06 | Dùng để sử dụng trong các bài thực hành, thí nghiệm | Vật liệu: Nhựa |
|  | Bộ cối, chày | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành nghiền mẫu vật để thực hành | - Vật liệu sứ - Đường kính: ≥ 160 mm |
|  | Bộ dụng cụ cắt mẫu | Bộ | 09 | Dùng để hướng dẫn thực hành sơ chế các loại củ, quả | Chất liệu: Thép không rỉ |
|  | Bộ dụng cụ làm tiêu bản thực vật | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành làm tiêu bản thực vật và côn trùng | Vật liệu: Inox |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dao giải phẫu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kéo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kim mũi mác | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Chổi rửa dụng cụ phòng thí nhgiệm | Chiếc | 01 | Dùng hướng dẫn thực hành vệ sinh dụng cụ | Chổi lông và chổi cước |
|  | Bộ ống đong | Bộ | 03 | Dùng để sử dụng trong các bài thực hành, thí nghiệm | - Chất liệu: Thủy tinh - Chia vạch: (0,1 ÷1,0) ml |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ Pipet | Bộ | 03 | Dùng để sử dụng trong các bài thực hành, thí nghiệm |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bóp cao su | Chiếc | 03 |  | Chất liệu: cao su non, độ bền cơ học và tính đàn hồi cao |
|  | Giá để pipet | Chiếc | 03 |  | Chất liệu: Inox |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 03 |  | Chất liệu: Thủy tinh, trong suốt, có chia vạch |
|  | Loại 20 ml | Chiếc | 03 |  | Chất liệu: Thủy tinh, trong suốt, có chia vạch |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 03 |  | Chất liệu: Thủy tinh, trong suốt, có chia vạch |
|  | Dao | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành cắt mẫu vật | Lưỡi dao dài ≤ 30cm |
|  | Đĩa petri | Chiếc | 60 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành đựng mẫu vật | Vật liệu nhựa trong hoặc thủy tinh có nắp đậy |
|  | Muỗng | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành đong, pha hóa chất dạng bột trong các bài thực hành, thí nghiệm | Vật liệu nhựa trong hoặc thủy tinh |
|  | Đũa thủy tinh | Chiếc | 19 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành khuấy hóa chất | Vật liệu: Thủy tinh |
|  | Phễu Thủy Tinh | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành đổ hóa chất | Vật liệu: Thủy tinh |
|  | Kéo | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành cắt mẫu vật | Lưỡi kéo dài>20cm |
|  | Kệ chuyên dụng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành bảo quản thiết bị và dụng cụ | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Thùng rác chuyên dụng | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn dạy vệ sinh sau thực hành và an toànvệ sinh môi trường | Thể tích ≥ 20 lít, có nắp đậy |
|  | Thùng rác thông thường | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn dạy vệ sinh sau thực hành và an toànvệ sinh môi trường | Thể tích ≥ 20 lít, có nắp đậy |
|  | Bộ cốc đong | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành đong hóa chất | Vật liệu: Thủy tinh, có chia vạch. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Bộ phễu lọc | Bộ | 03 | Dùng để sử dụng trong các bài thực hành, thí nghiệm | Chất liệu: Thủy tinh có ngăn xốp |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 5 cm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 7 cm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 9 cm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ Micropipet | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành các phản ứng hoá học | - Loại 1 đầu tuýt. - Dung tích từ (0,5 μL ÷ 1000) μL |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 5 µl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10 µl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 20 µl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ bếp, nồi | Bộ | 03 | Dùng để sử dụng trong các bài thực hành, thí nghiệm | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bếp điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Nồi nấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bồn rửa chuyên dụng | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành vệ sinh sau khi thí nghiệm | Vật liệu: Nhựa chống hóa chất |

# 3.6. Phòng thực hành bảo vệ thực vật

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ cân | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành cân mẫu khi làm thí nghiệm |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân 1 kg | Chiếc | 01 |  | - Khả năng cân: (0,05 ÷ 1) kg - Độ chính xác ± 5 g |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 |  | - Độ chính xác: ± 0,0001 gram - Khả năng cân: ≤ 200 gram |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác:± 0,01 gram |
|  | Bộ kính hiển vi | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành quan sát tế bào, hạt phấn, vi sinh vật gây hại |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kính hiển vi quang học | Chiếc | 03 |  | Độ phóng đại: 10 X ÷ 100 X |
|  | Kính hiển vi soi nổi | Chiếc | 01 |  | Độ phóng đại: ≥ 10X |
|  | Kính lúp cầm tay | Chiếc | 19 |  | Độ phóng đại: ≥ 3X |
|  | Buồng cấy vô trùng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành nuôi cấy vi sinh vật | - Kích thước buồng thao tác: Dài ≥ 1200 mm; Rộng ≥ 500 mm; Cao ≥ 600 mm, - Hiệu quả lọc màng chính ≥ 99,99% đối với các hạt có kích thước 0,3 micron trở lên |
|  | Máy cất nước | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành chưng cất nước trong quá trình thực hành | - Cất nước 2 lần - Công suất: ≥ 4 lít/giờ |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥ (1800 x1800) mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chụp ảnh | Chiếc | 01 | Dùng để sử dụng trong các bài thực hành, thí nghiệm | - Zoom quang học: ≥ 5x - Bộ cảm biến CMOS 1,5’’ - Độ nhạy ≥ 12,1 megapixels |
|  | Máy đếm khuẩn lạc | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành đếm khuẩn lạc | - Đường kính đĩa Petri ≤ 90 mm - Công suất ≤ 40W |
|  | Máy rửa dụng cụ phòng thí nghiệm | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành rửa dụng cụ, diệt khuẩn và sấy khô các dụng cụ trong phòng thí nghiệm | - Vật liệu: Thép không gỉ - Vận hành với 01 hoặc 02 buồng rửa cho nhiều loại dụng cụ khác nhau, tích hợp hệ thống sấy khô |
|  | Nồi hấp tiệt trùng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành tiệt trùng dụng cụ thí nghiệm | - Thể tích buồng: ≥ 16 lít - Khoảng nhiệt độ:5°C ÷ 140°C |
|  | Tủ ấm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành nuôi cấy vi sinh vật | - Thể tích lòng: ≥ 15 lít - Nhiệt độ làm việc: 1°C ÷ 100°C |
|  | Tủ hút khí độc | Chiếc | 01 | Dùng để hút khí độc trong quá trình thực hành, thí nghiệm | Tốc độ gió: ≥ 0,3m/s |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành bảo quản hoá chất | - Loại 2 ngăn - Dung tích: ≥ 150 lít |
|  | Bàn thực hành | Bộ | 06 | Dùng để sử dụng trong các bài thực hành, thí nghiệm | Đảm bảo cho 18 vị trí thực hành |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn ghi các nội dung bài học | Kích thước ≥ (800 x 1200) mm |
|  | Bình định mức | Bộ | 03 | Dùng để sử dụng trong các bài thực hành, thí nghiệm | Chất liệu: Thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 15ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 20ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình tam giác | Bộ | 3 | Dùng để sử dụng trong các bài thực hành, thí nghiệm | Chất liệu: Thủy tinh, có nút |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình tia | Chiếc | 06 | Dùng để sử dụng trong các bài thực hành, thí nghiệm | Vật liệu: Nhựa |
|  | Bộ dụng cụ làm tiêu bản thực vật | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành làm tiêu bản thực vật và côn trùng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dao giải phẫu | Chiếc | 01 |  | Vật liệu: Inox |
|  | Kéo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kim mũi mác | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Panh kẹp cán dài | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Panh kẹp cán ngắn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 01 |  | Vật liệu: thủy tinh |
|  | Chổi rửa dụng cụ phòng thí nhgiệm | Chiếc | 01 | Dùng hướng dẫn thực hành vệ sinh dụng cụ | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ ống đong | Bộ | 03 | Dùng để sử dụng trong các bài thực hành, thí nghiệm | - Chất liệu: Thủy tinh - Chia vạch: (0,1 ÷1,0) ml |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ Pipet | Bộ | 03 | Dùng để sử dụng trong các bài thực hành, thí nghiệm |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bóp cao su | Chiếc | 01 |  | Vật liệu: Cao su |
|  | Giá để pipet | Chiếc | 01 |  | Vật liệu: Inox |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  | Vật liệu: Thủy tinh, trong suốt, có chia vạch |
|  | Loại 20 ml | Chiếc | 01 |  | Vật liệu: Thủy tinh, trong suốt, có chia vạch |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 01 |  | Vật liệu: Thủy tinh, trong suốt, có chia vạch |
|  | Bộ que cấy vi sinh | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành nuôi cây vi sinh vật | Vật liệu: kim loại, có cán |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại thẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại vòng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ dụng cụ bẫy sinh vật hại | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành bắt sinh vật gây hại | Theo tiêu chuẩn ngành bảo vệ thực vật |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bẫy phe rô môn (Pheromone) | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Bẫy đèn | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Bẫy màu sắc | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Bẫy treo trong không khí | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Bẫy hầm | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Bẫy chuột | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành bẫy bắt chuột | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bẫy lồng | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Bẫy đập | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Chai đựng mẫu | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành đựng mẫu vật | - Thể tích: ≥ 50 ml - Vật liệu: thủy tinh, có nút đậy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đĩa petri | Chiếc | 60 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành đựng mẫu vật | Vật liệu nhựa trong hoặc thủy tinh có nắp đậy |
|  | Muỗng | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành đong, pha hóa chất dạng bột trong các bài thực hành, thí nghiệm | Vật liệu nhựa trong hoặc thủy tinh |
|  | Đũa thủy tinh | Chiếc | 19 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành khuấy hóa chất | Vật liệu: thủy tinh |
|  | Kệ chuyên dụng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành bảo quản thiết bị và dụng cụ | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Khay đựng dụng cụ | Chiếc | 09 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành chuẩn bị dụng cụ, vật liệu | Kích cỡ: ≥ (25 x 30) cm |
|  | Khung điều tra dịch hại | Bộ | 19 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành điều tra dịch hại | Vật liệu: kim loại hoặc gỗ, kích thước theo quy định của ngành bảo vệ thực vật |
|  | Lồng nuôi sâu hại và thiên địch | Chiếc | 09 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành nuôi côn trùng và thiên địch | Theo tiêu chuẩn ngành bảo vệ thực vật |
|  | Lam kính | Hộp | 03 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành soi tiêu bản bệnh | Vật liệu: thủy tinh, trong suốt |
|  | Thùng rác chuyên dụng | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn dạy vệ sinh sau thực hành và an toànvệ sinh môi trường | Thể tích ≥ 20 lít, có nắp đậy |
|  | Thùng rác thông thường | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn dạy vệ sinh sau thực hành và an toànvệ sinh môi trường | Thể tích ≥ 20 lít, có nắp đậy |
|  | Thước cây | Chiếc | 01 | Dùng để kẻ đường thẳng trên bảng | - Độ dài ≥ 1m - Vật liệu: Bằng gỗ có chia độ đến 1cm |
|  | Vợt bắt côn trùng | Chiếc | 19 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành điều tra sâu hại và ốc hại | Đường kính vợt: ≥ 20 cm |
|  | Bồn rửa chuyên dụng | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành vệ sinh sau khi thí nghiệm | Vật liệu: nhựa chống hóa chất |
|  | Chổi rửa dụng cụ phòng thí nhgiệm | Chiếc | 01 | Dùng hướng dẫn thực hành vệ sinh dụng cụ | chổi lông và chổi cước |
|  | Bộ dụng cụ pha thuốc bảo vệ thực vật | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành pha thuốc bảo vệ thực vật, phân bón lá, thuốc kích thích sinh trưởng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cốc đong loại 100ml | Chiếc | 03 |  | Chất liệu: Thủy tinh, chia vạch |
|  | Đũa khấy | Chiếc | 03 |  | Vật liệu: thủy tinh |
|  | Xô | Chiếc | 03 |  | Vật liệu nhựa dung tích ≥ 4 lít |
|  | Thùng đựng hóa chất độc hại | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành đựng hóa chất bảo vệ thực vật sau khi sử dụng | - Dung tích ≥ 150 lít - Vật liệu: nhựa |
|  | Tủ đựng hóa chất bảo vệ thực vật | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành bảo quản hóa chất bảo vệ thực vật | - Vật liệu: Kính - Thể tích ≥ 60 lít |
|  | Bình phun thuốc đeo vai | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành phun thuốc bảo vệ thực vật | Thể tích: ≥ 8 lít |
|  | Bộ rây lọc tuyến trùng | Bộ | 03 | Dùng để sử dụng trong các bài thực hành, thí nghiệm quan sát và đếm tuyến trùng | Lưới lọc đường kính mắt lưới 2mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 25 μm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 75 μm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100 μm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 150 μm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 200 μm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250 μm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 700 μm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000 μm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ tiêu bản mẫu bệnh hại | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành nhận dạng bệnh hại | Theo tiêu chuẩn ngành bảo vệ thực vật |
|  | Bộ tiêu bản mẫu sâu hại | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành nhận dạng các bộ côn trùng | Theo tiêu chuẩn ngành bảo vệ thực vật |
|  | Mô hình giải phẫu côn trùng | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành giải phẫu côn trùng | Theo tiêu chuẩn ngành bảo vệ thực vật |

# 3.7. Trại thực nghiệm

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bình phun máy | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành phun thuốc bảo vệ thực vật | - Thể tích: ≥ 20 lít - Áp lực nén và phun: ≥ 15 kg/cm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥ (1800 x1800) mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chụp ảnh | Chiếc | 01 | Sử dụng trong các bài thực hành, thí nghiệm | - Zoom quang học: ≥ 5x - Bộ cảm biến CMOS 1,5’’ - Độ nhạy ≥ 12,1 megapixels |
|  | Bộ cân | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành cân mẫu khi làm thí nghiệm |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân 1 kg | Chiếc | 01 |  | - Khả năng cân: (0,05 ÷ 1) kg - Độ chính xác ± 5 g |
|  | Cân 5 kg | Chiếc | 01 |  | - Khả năng cân: (0,2 ÷ 5) kg - Độ chính xác ± 30 g |
|  | Cân 60 kg | Chiếc | 01 |  | - Khả năng cân: (2 ÷ 60) kg Độ chính xác ± 0,3 kg |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 |  | - Độ chính xác: ± 0,0001 gram - Khả năng cân: ≤ 200 gram |
|  | Máy bơm nước | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tưới tiêu cho cây trồng | - Công suất: ≥ 4,0 mã lực - Tốc độ ≥ 3600 v/p |
|  | Máy cày mini | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành làm đất và lên luống | - Công suất: ≥ 100 m2/giờ - Đất tơi: (5 ÷ 7) cm |
|  | Máy cắt cỏ cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành chăm sóc cây lương thực, thực phẩm | - Tốc độ: ≥ 7000 vòng/ phút - Đường kính lưỡi cắt: (230 ÷250) mm |
|  | Máy đào rãnh xới đất mini | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành thực hành làm đất | Công suất: ≤ 5.5HP |
|  | Máy đóng bầu mini | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành đóng bầu khay | Công suất (100÷200) khay/giờ |
|  | Máy trộn hỗn hợp mini | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành để trộn hỗn hợp đất, phân, phụ gia | - Công suất ≥ 2 tấn/giờ - Dùng cho nhiều loại nguyên liệu |
|  | Máy bay phun thuốc (Thực tập doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành phun thuốc công nghệ cao | - Có bộ định vị lập bản đồ bay - Dung tích ≥10 lít thuốc bảo vệ thực vật |
|  | Nhà lưới kèm hệ thống tưới nước (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành trong nhà lưới | Diện tích ≥ 500 m2 |
|  | Xe rùa | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành để vận chuyển nguyên vật liệu và nông sản trong quá trình thực hành | Tải trọng: ≥ 100kg |
|  | Xe cải tiến | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành vận chuyển nguyên vật liệu và nông sản trong quá trình thực hành | Tải trọng: ≥ 200kg |
|  | Máy rửa nông sản (Thực tập doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành rửa các loại nông sản | - Công suất 3Kw - Mỗi giờ máy rửa được từ (300 ÷ 350) kg củ nông sản |
|  | Máy sục ozone | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành sơ chế, khử trùng và làm sạch rau, quả bằng ozone | - Công suất: ≥ 15W - Lượng ozone sinh ra: ≥ 400mg/giờ - Lưu lượng khí: ≥ 7 l/phút |
|  | Kho lạnh bảo quản nông sản (Thực tập ở doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành bảo quản nông sản | Thể tích ≥ 8m3 |
|  | Máy hút chân không | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn đóng gói sản phẩm | - Công suất: 1100W - Tốc độ: 24,4 m3/giờ - Độ chân không tuyệt đối 0.01mpa |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành bảo quản nông sản | - Loại 2 ngăn - Dung tích: ≥ 150 lít |
|  | Tủ mát | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành bảo quản nông sản | - Loại 2 ngăn - Dung tích: ≥ 500 lít |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành sấy dụng cụ và mẫu khi làm thí nghiệm | - Thể tích: ≥ 50 lít - Nhiệt độ: ≤ 3000C |
|  | Máy sấy thăng hoa mini | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành sấy nông sản | Năng suất từ ≥ 2 kg/mẻ sấy |
|  | Bàn thực hành | Bộ | 06 | Dùng để thực hành, thí nghiệm | Đảm bảo cho 18 vị trí thực hành |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn ghi các nội dung bài học | Kích thước ≥ (800 x 1200) mm |
|  | Bảng thí nghiệm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành bố trí thí nghiệm | Bằng kim loại cứng kích thước ≥ (100x70)cm |
|  | Biển cảnh báo nguy hiểm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn phun thuốc | Theo tiêu chuẩn ngành bảo vệ thực vật |
|  | Bộ dụng cụ làm đất | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng làm đất, lên luống và vệ sinh đồng ruộng | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cuốc | Chiếc | 19 |  |  |
|  | Cào | Chiếc | 19 |  |  |
|  | Thuổng | Chiếc | 19 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 19 |  |  |
|  | Bộ dụng cụ làm vườn | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành vệ sinh vườn, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch nông sản | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dao phát, rựa, cưa | Chiếc | 19 |  |  |
|  | Kéo cắt cành | Chiếc | 19 |  |  |
|  | Kéo cắt cành trên cao | Chiếc | 19 |  |  |
|  | Liềm | Chiếc | 19 |  |  |
|  | Bộ dụng cụ đựng, vận chuyển mẫu, nguyên liệu | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành thu hoạch, đựng và vận chuyển nông sản trong quá trình sơ chế, bảo quản |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Xô | Chiếc | 03 |  | - Vật liệu: Nhựa hoặc tôn - Thể tích: (10 ÷ 20) lít |
|  | Thúng | Chiếc | 03 |  | Vật liệu: Tre hoặc nhựa |
|  | Gùi | Chiếc | 03 |  | Vật liệu: tre |
|  | Hộp nhựa | Chiếc | 03 |  | Hộp nhựa có nắp đậy |
|  | Chậu | Chiếc | 03 |  | Vật liệu: nhựa |
|  | Thùng đựng | Chiếc | 03 |  | Dung tích: ≥ 0,5 m3 |
|  | Bộ dụng cụ bón phân |  |  | Dùng để hướng dẫn thực hành bón phân |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thúng | Chiếc | 03 |  | Vật liệu: Tre hoặc nhựa |
|  | Xô | Chiếc | 03 |  | - Vật liệu: Nhựa hoặc tôn - Thể tích: ≥ 4 lít |
|  | Chậu | Chiếc | 03 |  | Vật liệu: nhựa |
|  | Phuy | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành pha thuốc bảo vệ thực vật; phân bón lá; thuốc kích thích sinh trưởng | Vật liệu nhựa dung tích ≥ 200 lít |
|  | Bộ dụng cụ vẽ bản đồ | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành vẽ sơ đồ vườn ươm |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước kẻ ly | Chiếc | 19 |  | Dài 50cm ÷100cm |
|  | Thước đo độ | Chiếc | 19 |  | Loại 1800 hoặc 3600 |
|  | Êke | Chiếc | 19 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Compa | Chiếc | 19 |  |  |
|  | Bộ Thước | Bộ | 01 | Dùng để thực hành đo diện tích ô trồng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 03 |  | Độ dài ≥ 10m |
|  | Thước cây | Chiếc | 03 |  | Độ dài ≥ 1m |
|  | Thước panme | Chiếc | 03 |  | Phạm vi đo: 0,02 mm ÷ 20 cm |
|  | Thước chữ A | Chiếc | 03 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ dụng cụ ươm, gieo hạt giống và chăm sóc cây | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành gieo hạt giống | Vật liệu: Inox không rỉ hoặc nhựa |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Sàng lưới thép | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thùng ngâm hạt giống | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khay đựng | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Khay gieo hạt | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Thùng tưới | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành tưới nước | Vật liệu: Inox không rỉ |
|  | Bộ dụng cụ chiết, ghép | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành giâm, chiết, ghép cây | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dao chiết | Chiếc | 19 |  |  |
|  | Dao ghép | Chiếc | 19 |  |  |
|  | Kéo cắt cành | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Kẹp ép cây | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Kìm tách vỏ | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Bộ dụng cụ lai tạo | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành lai tạo cây trồng | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Panh kẹp cán ngắn | Chiếc | 19 |  |  |
|  | Kéo mỏ cong | Chiếc | 19 |  |  |
|  | Thước kẹp panme | Chiếc | 19 |  |  |
|  | Hệ thống lưới cắt nắng | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành chăm sóc cây con | Loại điều khiển tự động, độ che phủ ≥ 60% |
|  | Dụng cụ bao trái | Chiếc | 19 | Dùng để hướng dẫn thực hành bao trái cây | - Vật liệu: Kim loại - Chiều dài ≥ 2m |
|  | Dao | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn dạy thực hành cắt mẫu vật | Lưỡi dao dài ≤ 30cm |
|  | Hộp nhựa | Chiếc | 09 | Dùng để hướng dẫn thực hành bảo quản nông sản | Hộp nhựa có nắp đậy |
|  | Hệ thống tưới nhỏ giọt | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và thiết kế phương pháp tưới | Cung cấp nước cho diện tích: ≥ 100 m2 |
|  | Hệ thống tưới phun sương | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và thiết kế phương pháp tưới | Cung cấp nước cho diện tích: ≥ 100 m2 |
|  | Kéo | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành cắt mẫu vật | Độ dài ≥ 20cm |
|  | Kệ chuyên dụng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành bảo quản nông sản | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kệ nhiều tầng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành bảo quản nông sản | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Thùng đựng | Chiếc | 09 | Dùng để hướng dẫn thực hành bảo quản nông sản | Dung tích: ≥ 0,5 m3 |
|  | Thùng rác chuyên dụng | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn vệ sinh môi trường | Thể tích ≥ 20 lít, có nắp đậy |
|  | Thùng rác thông thường | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành vệ sinh môi trường | Thể tích ≥ 20 lít, có nắp đậy |
|  | Thước cây | Chiếc | 01 | Dùng để kẻ đường thẳng trên bảng | Độ dài ≥ 1m, bằng gỗ có chia độ đến 1cm |
|  | Thang | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành thu hoạch trái cây | - Vật liệu: Kim loại - Chiều cao ≥ 2m |
|  | Dụng cụ tháo lắp | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành bảo trì các dụng cụ và thiết bị điện | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cờ lê | Bộ | 01 |  |  |
|  | Tô vít | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Búa | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |